回填土工程技术交底书

1、 原材料质量要求

含有大量有机物的土、石膏或水溶性硫酸盐含量大于5%的土，冻结或液化状态的泥炭，粘土，或粉状砂质粘土等，一般有能作填土之用。

2、 操作规程

1 填土就分层进行，并尽量采用同类土填筑。如采用不同土填筑时，应将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下，不能将各种土混杂在一起使用，以免填方内形成水囊。

2 填土必须具有一定的密实度，应分层回填，分层压实，以免建筑物不均匀沉降，填土压实系数应不小于0.96。

3 填土的含水率应控制在最佳含水率范围内。

交底人：

接底人：

日  期：

