＃＃＃＃＃商业楼  工 程
竣 工 质 量 评 估 报 告 


编制人：        日期：
  
总  监：        日期：

审批人：        日期：


＃＃＃＃＃＃＃监理有限公司


一、工程概况
  本工程位于＃＃与＃＃路交叉口，距＃＃高速公路路口5.5公里，交通便利，并有良好的周边环境。该工程建筑面积6900平方米，建筑高度24.8米，框架结构共计6层局部7层，层高：一层3.9米、二层3.6米、三至七层3.0米。
建设单位：＃＃市＃＃房地产有限公司
设计单位：＃＃市＃＃建筑设计有限公司
施工单位：＃＃市＃＃建筑公司＃＃装饰公司
监理单位：＃＃市＃＃工程建设监理有限公司
二、监理质量评估依据：
1.业主提供的本工程施工图纸、设计变更及图纸会审记录；
2.国家现行的建筑工程质量评定标准及验收规范；
3.＃＃省及＃＃市现行有关建设管理办法和规定；
4.有关标准图集和说明；
三、分部工程的划分及评定：
1.地基与基础工程：合格，详见基础工程质量评估报告；
2.主体工程：优良，详见主体工程质量评估报告；
3.楼地面工程：
楼梯间楼地面水泥砂浆地面，无空鼓，表面平整与基层结合牢固，符合规范要求；卫生间等地面为地砖地面，镶贴排砖合理、粘贴牢固无空鼓、表面平整、缝隙顺直，符合设计及规范要求，其它部位楼地面为C20细石砼毛地面，与地面结合牢固，强度符合要求。
本分部工程核查6个分项工程全部合格其中优良4项，优良率66.6%，本分部建议平定为优良。
4.门窗工程：
本工程二层以上采用塑钢门窗一层为玻璃门窗，门窗进场后经抽样送检试验结果合格。门窗材质符合设计及施工规范要求，安装后，框扇水平、垂直、开启灵活方向正确、缝隙密封胶严密、胶条到位、表面清洁。
本分部工程共核查分项工程4项全部合格，其中优良3项，优良率75%，建议本分部工程评定为优良。
5.装饰工程：
室内抹灰和基层之间结合牢固、无空鼓裂缝现象。表面平整光滑、线脚垂直；外墙砖和卫生间瓷砖排砖合理、镶贴牢固无空鼓、砖逢均匀顺直表面平整无缺棱掉角现象。
本分部工程共核查分项工程16项全部合格，其中优良8项，优良率50%，建议本分部工程评定为优良。
6.屋面工程：
屋面保温层珍珠岩配比符合设计要求，滚压平整密实，坡度正确，分水线清晰，卷材采用SBS，材质有合格证及复试报告，粘贴方法符合施工规范，牢固无空鼓；面层陶土红砖，平整顺直，坡向正确，结合牢固。
本分部工程共核查分项工程3项全部合格，其中优良1项，优良率33.3%，建议本分部工程评定为合格。
7.电气安装工程：
电气安装工程所用材料、设备合格质量均符合要求。配管及管内穿线、器具及配电箱、避雷及接地装置安装分项均符合要求。
本分部工程共核查分项工程23项全部合格，其中优良11项，优良率47.8%，建议本分部工程评定为合格。
8.给排水安装工程
四、本工程质量评估意见：
    ＃＃地产商业楼评定8个分部工程，全部合格，其中主体工程、装饰工程、门窗工程、楼地面工程优良。优良率50%；质量保证资料基本齐全，观感质量评分80.8%，建议本工程可评为优良。
