浦三路重大工程配套商品房二期S8-8地块

巡视、旁站监理实施细则

1、 工程概况
1、 工程名称：浦三路重大工程配套商品房二期S8-8

2、 工程地址：杨高南路东、环南大道北

3、 工程建设计划工期：计划开工日期为2003年5月，施工总工期10个月

4、 工程规模：总建筑面积约100500m2，由38幢6层住宅、1幢会所、2幢商店组成。基础采用预制砼压桩，上部为混合结构及与该建筑群相关的给排水、电气、消防工程等。

5、 工程建安造价：约8100万元

6、 建设单位：上海浦东发展置业有限公司

7、 设计单位：机械工业部第二设计研究院上海分院

8、 施工单位：二标总包：广东省第二建筑工程公司

             三标总包：上海申伸强建设有限公司（原路桥四公司）

             桩基施工：上海永久建筑工程公司

2、 编制依据

1、 本工程的施工承包合同和监理合同   ；
2、 本工程的设计图纸及图纸会审、设   计变更等技术文件；
3、 施工单位编制的本工程《施工组   织设计》；
4、 本工程监理规划；
5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001；
6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002；
7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002；
8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002；
9、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002；
10、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002；
11、《人防工程施工及验收规范》GBJ134—90；
12、《关于加强住宅工程施工操作质量管理的通知》沪建建（99）第
    0854号；
13、《关于加强住宅砌体砌筑质量的若干规定》沪建质监总（2000）
       第028号。

3、 监理工作程序

1． 落实巡视、旁站监理人员，进行监理技术交底，配备必要的监理设施。

2． 在监理之前，应对施工单位人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或施工环境条件、质量管理体系及上一道工序质量报验等进行全面检查，并督促其及时全面履行现场质量责任，特别在旁站时应检查施工单位的有关现场管理人员、质量检查人员是否上岗。

3． 对需要旁站的部位和工序、在具体条件（施工单位已经检查符合设计和规范要求）时，施工单位现场施工负责人或质量检察员应在施工前24小时，通知项目监理机构的监理人员在约定的时间到施工现场实施旁站监理。及时准确、真实的按沪BI表式内容认真填写，必须有可追溯性。同时旁站结束后，施工单位的质检员也应在记录上签名确认。

4． 在巡视、旁站监理过程中，发现有违反设计文件施工承包合同和强制性标准条文的行为时，应及时制止并督促整改，同时发现施工质量和安全隐患时，应按规定程序及时上报，并将整改处理的意见记录在案。

5． 总监理工程师或总监代表或专业监理工程师应根据巡视、旁站检查记录，确认某部位或工序的工程质量。

4、 监理方式

1． 一般采用现场监督、检查的方式。具体方法是：一是目测——凭经验用视觉观测其施工质量；二是实测——采用线垂吊、直尺量、器具卡；三是抽验——采用测试仪器或设备等检测手段，对实物抽样检验，以判断施工质量。

2． 旁站监理工作为质量控制手段之一，必须与巡视、平行检查等方法综合运用。

3． 发现质量和安全隐患，除督促施工单位及时整改外，还及时向项目总监或总监代表或专业监理工程师汇报，有重大质量安全事故应立即书面向有关单位报告。

4． 项目监理机构根据本工程项目类型、规模和特点，对涉及结构安全的重点部位和工序隐蔽工程和施工中发现的质量安全问题作音像资料应准确、完整和真实，使工程竣工后提供的音像资料能全面反映主要旁站监理内容、工程总体质量控制情况和工程施工过程中出现的质量安全问题处理情况。

5、 监理的范围

涉及建设工程结构工程和设备安装工程的安全和使用功能的关键部位和工序，均应实行旁站监理及实施过程的巡视检查。其监理的主要范围是： 

1． 工程测量：建筑物测量控制基准点、轴线网、标高、垂直度和建筑物的沉降观测。

2． 地基基础工程：桩基工程、承载力检测、施工缝、沉降缝及后浇带处理、基础回填土。

3． 砌体工程：砌体方法、拉结筋设置、砂浆试块见证取样、外墙防渗漏措施。

4． 混凝土结构工程：混凝土浇筑、塌落度、试块制作和养护、施工缝、伸缩缝和后浇带处理、钢筋安装、立模、拆模、施加予应力、结构吊装。

5． 屋面工程：基层处理、防渗漏。

6． 装饰装修工程：外墙门窗防渗漏、外墙门窗的喷淋试验。

7． 给排水采暖工程：管道埋深及坡度、埋地管道敷设、基层处理、管道接口质量、系统通水试验、水压试验、污水立管的通球试验、饮用生活管道的消毒检验。

8． 建筑电气工程：电气设备的现场复验抽样检查、管道线路暗敷预埋、电缆直埋、防雷工程引下线、接地极和接地装置焊接埋设、电气设备安装预埋件、绝缘电阻及接地电阻测试、电气系统调试及试运行。

9． 智能建筑工程：各种系统的调试、接地电阻测试。

10． 工程材料的进场验收和见证取样送样检验。

11． 新技术、新工艺、新材料、新设备的试验过程。

12． 关键部位关键工序隐蔽工程的隐蔽过程。

13． 施工过程中出现严重质量问题和质量事故处理过程。

14． 防渗漏措施的实施过程。

6、 巡视、旁站控制要点

	序号
	工程部位
	检查方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	1
	一、地基与基础工程
	（一）土方工程
	工程测量
	√
	√
	√
	√
	√
	1、 部门复核签认的建筑物或小区的红线；

2、 建（构）筑物测量控制基准点复核、轴线网、标高；

3、 边（构）筑垂直度和沉降观测。
	

	2
	
	
	土方开挖
	
	√
	
	√
	√
	1、按设计要求和规范规定的放坡；2、持力层土质情况与勘察、设计要求相吻合，地基验槽记录；3、机械开挖土方时距离桩顶300mm以上应由人工开挖；4、遇有暗浜，淤泥或橡皮土按设计要求挖干净后，分层回填砂垫层，并有环刀试验报告。
	

	3
	
	
	回填土
	
	√
	√
	√
	√
	1、 检查土料质量、含水量控制，填土分层厚度，压实程度、环刀试验报告；

2、 填土施工结束，检查标高、边坡坡度。
	

	4
	
	（二）桩基工程
	垂直桩
	
	√
	√
	√
	√
	1、机械设备选型及其鉴定合格证件；2、桩构件及其焊接材料合格证件；3、试桩记录（确定锤击数、贯入度）；4、接桩焊接记录，施工记录；5、桩位复核、桩顶标高、垂直度；6、检测报告；7、竣工图；8、周边地上、地下管线及建（构）筑物监测报告。
	

	5
	
	（三）地下防水工程
	防水混凝土
	
	√
	√
	√
	√
	1、材料合格证及复试报告；2、截面尺寸、测量放样、轴线、标高；3、试块留置、配合比报告、混凝土浇捣密实及养护及时；4、施工缝、变形缝、止水片、穿墙管件及铁件留置；5、表面平整度、垂直度、防水涂层厚度、粘结强度。
	

	6
	
	
	水泥砂浆防潮层
	√
	
	
	
	√
	1、原材料合格证及复试报告；2、试块留置、配合比报告、计量准确、砼浇捣密实及养护及时；3、测量放线、轴线、标高。
	

	序号
	工程部位
	检查方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	7
	
	（四）混凝土基础
	模板安装
	
	√
	
	√
	√
	1、 轴线位置、标高、垂直度；

2、 截面尺寸、表面平整度和相邻两板表面高低差；

3、 板接缝宽度；

4、 预埋件、预留洞位置正确；

5、 模板支撑体系刚度、稳定牢固。
	

	8
	
	
	钢筋绑扎
	
	√
	
	√
	√
	1、 钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置和保护层厚度；

2、 预埋件型号、位置、数量、锚固；

3、 钢筋加密区箍筋数量、直径、间距。
	

	9
	
	
	混凝土浇筑
	
	√
	
	√
	√
	1、 材料合格证及复试报告；

2、 配合比报告、重量计量、试块留置；

3、 施工缝设置、塌落度抽查、浇捣密实、养护及时。
	

	10
	
	
	后浇带
	
	√
	√
	√
	√
	1、 混凝土凿毛、清理干净、冲洗、无积水；

2、 钢筋焊接规范，模板支撑牢固；

3、 配合比报告，计量正确、微膨胀砼比原设计强度高一级，留置试块一组，养护及时。
	

	11
	
	
	混凝土结构接缝处
	
	√
	
	√
	√
	1、 结构混凝土接槎凿毛，清理干净，用净水冲洗，无积水；

2、 用商品砼或自拌砼中砂浆接浆；

3、 钢筋保护层，间距矫正。
	

	序号
	工程部位
	检查

方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	12
	
	（五）砌体基础
	砖砌体
	√
	
	
	
	√
	1、材料合格证及复试报告；2、皮数杆、轴线、标高、留槎和接槎规范、预埋件和预留孔洞；3、砂浆配合比、计量规范，留置试块；4、先日湿润砖（冬季施工期不得浇水湿润砖）、灰缝均匀饱满，横平竖直，无瞎缝、无透缝；用实心砖、水泥砂浆砌筑。
	

	13
	
	
	砼砌块砌体
	√
	
	
	
	√
	1、砌块产品龄期不应小于28天、必须采用实心试块和水泥砂浆砌筑；2、皮数杆、轴线、标高、留槎和接槎规范；3、砂浆配合比、计量规范、留置试块；4、先日湿润砖（冬季施工期不得浇水湿润砖）、灰缝均匀饱满，横平竖直，无瞎缝、无透缝；
	

	14
	二、主体结构工程
	（六）混凝土结构
	模板工程
	√
	
	
	
	√
	1、 线、轴线、标高准确、起拱规范；

2、 模板设计应根据工程结构形式，荷载大小、地基类别，施工设备和材料供应等条件；

3、 模板及其支架体系，应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，可靠地承受浇筑砼的重量，侧压力的荷载；

4、 上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板；

5、 拆模时间按规范规定的砼强度决定；

6、 预埋件、预留孔洞应安装牢固；

7、 预制构件和后浇带的拆模和支顶应符合施工技术方案。
	

	15
	
	
	钢筋工程
	
	√
	√
	√
	√
	1、 钢筋产品合格证、出厂检验报告和按规定见证取样、复试报告；

2、 钢筋制作、安装应符合设计要求和规范规定，焊接接头按规定见证取样、试验报告；

3、 发现钢筋脆裂、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验；

4、 受力钢筋的品种、级别、规格、数量、必须符合设计要求，接头的设置符合规范要求；

5、 梁、柱加密箍筋符合设计和施工规范要求；

6、 钢筋未经检查验收合格，不得封模隐蔽。
	

	序号
	工程部位
	检查方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	16
	
	
	砼结构工程
	
	√
	
	√
	√
	1、 原材料（包括外加剂）合格证和按规定见证、取样、复试、配合比报告和按规定见证、取样、试块留置组数；

2、 按GB50204-2002规范8.1.1条款检查外观质量，不应有严重缺陷；

3、 使用商品砼应有出厂质量证明书和配合比报告及强度试验报告，注意：应有粉煤灰的检验报告。
	

	17
	三、建筑装饰、装修工程
	（七）楼地面工程
	整体面层
	√
	
	
	
	√
	1、 原材料的合格证和相应的按规定见证、取样的复试报告；

2、 按设计要求和规范规定要求进行各种整体面层施工；

3、 严格作好基层处理，并做好隐蔽验收，监理签认方可进行下一道工序施工；

4、 面层完工后，应及时覆盖草袋，定时进行洒水养护，达到规定强度方可上人，并做好成品保护。严禁面层完工后进行水电安装工程施工，应提前完成各种管道试压后进行，电气埋设护套并已穿线完，墙面、天棚的工程全部完工后进行。
	

	18
	
	
	一般抹灰工程体面层
	√
	
	
	
	√
	1、 基层表面的尘土、油污、油渍等清除干净，墙体孔洞封堵密实，并作隐蔽工程验收后，先日洒水湿润；

2、 按设计要求和规范规定要求进行施工和检验，有排水要求的部位应作滴水线，或挂落线；

3、 原材料合格证及相关的见证、取样复试报告；

4、 抹灰总厚度≥35mm时，应采取加强措施，不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防裂措施，应做好施工记录和隐蔽工程验收记录；

5、 内外墙、天棚的抹灰层和基层之间必须黏结牢固，抹灰层应无脱落、空鼓、面层应无爆灰或裂缝。
	

	序号
	工程部位
	检查方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	19
	
	
	装饰抹灰工程
	√
	
	
	√
	√
	1、 基层表面无尘土、油污、油渍等清除干净，并应洒水湿润后，才可按设计要求进行水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等装饰抹灰工程施工作业；

2、 检查原材料合格证、进行验收记录、复试报告和施工记录，砂浆配合比应符合设计要求，严格控制质量缺陷产生，不应有掉角、脱皮、起砂、空鼓、开裂，色泽一致。
	

	20
	
	（八）门窗工程
	木门窗制作、安装工程
	√
	
	
	
	√
	1、按设计文件（施工图、标准图集）和规范规定要求实施；2、检查材料及五金配件的产品合格证、性能检验报告，进场验收记录、复试报告、准用证或生产许可证、隐蔽工程验收记录、施工日记、特种门窗及其附件的生产许可证、外墙门窗的“三性”试验报告；3、门窗制作安装前，应对门窗洞口尺寸进行核实，与土建专业施工单位共同进行协商确定实际尺寸后，方可进行加工制安，高层住宅的金属塑钢门窗应按规定做好防雷接地；4、金属和塑料门窗的安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工；5、建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定；6、窗框位置、对角、对边尺寸和正侧面垂直度、门扇平整度、门扇与墙地面间缝符合规范规定；7、木料防腐、防火、防虫处理符合设计和规范要求；8、缝隙的嵌填饱满、外门窗框与墙体间四周5-8mm的凹槽的密封胶密封，其表面应光滑、顺直、无裂缝；9、门窗安装牢固，关闭严密，开关灵活；10、室外门窗密闭性（现场冲淋试验）。
	

	21
	
	
	塑料门窗安装工程
	√
	
	
	
	√
	
	

	序号
	工程部位
	检查方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	22
	
	
	门窗玻璃安装工程
	√
	
	
	
	√
	1、玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向以及安装方法应符合设计要求，玻璃不应直接接触型材，单面镀膜玻璃的镀膜层和磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内，中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内；2、固定玻璃的钉子或钢丝卡数量、规格应保证玻璃安装牢固，但不应在腻子表面显露，腻子应填抹饱满，粘结牢固，腻子边缘与裁口应平齐；3、带密封条的玻璃压条，其应与玻璃必须全部贴紧，压条与型材之间应无明显缝隙，压条接线不应大于0.5mm，成45°角，用密封胶封严，并应使密封条和玻璃、玻璃槽口的接触紧密、平整；4、玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封咬、涂料等油渍，中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。
	

	23
	
	（九）细部工程
	护栏和扶手制安
	√
	
	
	
	√
	1、 按设计文件（施工图或标准图集及其说明）和规范要求组织实施；

2、 检查材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录、复试报告、施工日记和隐蔽工程验收记录；

3、 对预埋件（后置埋件），护栏与预埋件的连接节点必须进行隐蔽工程验收；

4、 木材的燃烧性能等级和含水率，花岗石的放射性和人造木版的甲醛含量等均应符合相关标准规定要求；

5、 观感质量应符合有关规范标准规定要求。
	

	序号
	工程部位
	检查方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	24
	四、屋面工程
	（十）上人屋面和非上人屋面工程
	保温层
	√
	
	
	√
	√
	1、 按设计文件（施工图标准图、及其说明）和规范规定要求组织实施，应编制屋面工程施工技术方案；

2、 审查具有相应资质的防水专业施工单位进行施工，作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证；

3、 检查基层处理及其干燥程度试验报告、所采用防水保温隔热材料的产品合格证书、性能检验报告，同时材料品种规格性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，强度符合设计及规范要求，伸出屋面的管道、设备或预埋件应在防水层施工前安装完毕；

4、 每层施工完后，应按规定对细部构造、接缝、保护层等进行检验，并应进行淋水或蓄水检验，严禁在雨天雪天和五级风及其以上时施工；

5、 特别注意检查屋面工程的防渗漏的细部构造节点的施工质量和突出屋面结构（女儿墙山墙、天窗壁、变形缝、烟道、设备基础等等）外部和内部排水的水落口、管道等防水收头处理；

6、 隐蔽工程验收记录。
	

	25
	
	
	找平层
	√
	
	
	
	√
	
	

	26
	
	
	卷材防水层
	√
	
	
	
	√
	
	

	27
	
	
	涂膜防水层
	√
	
	
	
	√
	
	

	28
	
	
	细石砼防水管
	√
	
	
	
	√
	
	

	29
	
	
	细部构造
	√
	
	
	√
	√
	
	

	30
	
	
	平瓦屋面
	√
	
	
	
	√
	1、 按设计文件和验收规范规定要求实施适用于≥20%坡度屋面；

2、 在进场时，应注意检查其质量合格证，检验报告和外观；

3、 特别注意屋面与立墙及屋面结构等的交接处关键部位的泛水处理、天沟、檐沟的防水层，视工程的综合条件要求而定，设计认可；

4、 铺设时注意相关的搭伸尺寸。在台风、地震区或坡度≥50%时应采取固定加强措施，并应由设计认可，注意细部的构造节点的施工质量。
	

	序号
	工程部位
	检查方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	31
	五、建筑给排水及采暖工程
	（十一）室内给水系统
	给水管道和配件安装
	√
	
	
	
	√
	1、按设计文件验收规范规定要求施工，要有施工组织设计；2、材料设备及其配件必须有产品合格证 ，设备和主要器具应有安装使用说明书，性能检测报告进场验收记录，监理人员签认的报验收单，方可使用，阀门应先试压后安装；3、审查具有相应资质的专业施工单位进行施工，施工人员应持上岗证；4、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时，应采取防水措施，对有严格要求的建筑物，必须采取柔性防水套管；凡管道穿过伸缩缝、抗震缝、沉降缝敷设时，应根据情况采取保护措施（墙两侧柔性连接管道或保温层外皮上下部留有≥150mm的净空）穿墙处应做成方型补偿器,水平安装不得竖向安装,管道支吊,托架安装规范化、标准化；5、各种承压管道系统和设备应作水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验，在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家标准，方可使用；6、室内直埋给水管道（塑料管道复合管道除外）应作防腐处理，其防腐层材质和结构应符合设计要求，给水引入管与排水管的水平净距不得小于1M，室内给水与排水管道平行敷设时，两管净距不得小于0.5M，交叉敷设时垂直净距不得小于150mm,给水管应在排水管之上，若给水管必须在排水管之下时，给水管加套管，其长度不得小于排水管管径的3倍，给水管作水在试验记录，排水管作灌水试验记录，并作好隐蔽工程验收记录，经监理人员检验后方可回填土；7、水表安装应便于检修，不受曝晒，污染和冻结的地方；8、所有管线安装应横平竖直，涂饰均匀，美观，无压密封布，麻丝外露现象。
	

	序号
	工程部位
	检查

方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	32
	五、建筑给排水及采暖工程
	（十二）室内排水系统
	排水管道和配件安装
	√
	
	
	√
	√
	1、按设计文件验收规范规定要求施工，应有施工组织设计；

2、检查所有材料、设备、器具及其附件的产品合格证、性能检测报告，进场验收记录，专业施工队伍的资质，施工人员上岗证；

3、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于卫生器具的上边缘或地坪面；

4、注意：①易振动的雨水管应使用钢管②排水塑料管必须设置伸缩节，其间距不得大于4m，高层建筑中明设排水塑料管道应设置阻火圈或防火套管③排水主立管及水平干管应100%作通球试验，其球径应≥2/3De；
5、生活污水管道上应按设计和规范规定要求设置检查口或清扫口：A、当设计无要求时，在立管上应每一层设一个检查口，但在最底层和有卫生器具的高层都必须设置，其检查口中心高度距地面一般为1m；B、在连接2个大便器或2个及3个以上的卫生器具的污水横管应设置清扫口；在转角小于135度的排水横管上，应设置检查口或清扫口；

6、排水管道上的钓钩或卡箍应固定在承重墙上，其支、吊架的间距应严格按设计和规范要求设置牢固；

7、排水通气管不得与风道或烟道连接，且应高出屋面300mm，未经消毒处理的含菌污水管不得与其它排水管连接，饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水管的溢流管不得与污水管直接连接；

8、卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固、稳定、严紧，其管道与楼板的结合部位应采取可靠的防渗漏措施。应注意：①有饰面的浴盆，应留有通向浴盆排水口的检修门；②排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏，地漏水封高度不得小于50mm③卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定，严禁在墙体打埋木塞采用钉或安装固定。
	

	33
	
	
	雨水管道及配件安装
	√
	
	
	
	√
	
	

	34
	
	
	卫生器具安装
	√
	
	
	
	√
	
	

	序号
	工程部位
	检查方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	35
	五、建筑给排水及采暖工程
	（十三）室外给水管网
	给水管道安装
	√
	
	
	
	
	1、按设计文件（标准图集\施工图）和验收规范规定要求施工，应有施工组织设计（或方案）；

2、检查所有材料、设备、器具及其附件的产品合格证、性能检测报告，进场验收记录，专业施工队伍的资质，施工人员持证上岗；

3、注意事项：

4、注意：①塑料管道不得露天架空敷设，否则应有保温和防晒措施；②埋地敷设时应在冰冻线以下，否则采取可靠防冻保温防潮措施管项复工埋深500mm，穿越道路部位埋深700mm，且不得直接穿越污水井，化粪池、公共厕所等污染源③排水主立管及水平干管应100%作通球试验，其球径应≥2/3De；
5、生活污水管道上应按设计和规范规定要求设置检查口或清扫口：A、当设计无要求时，在立管上应每一层设一个检查口，但在最底层和有卫生器具的高层都必须设置，其检查口中心高度距地面一般为1m；B、在连接2个大便器或2个及3个以上的卫生器具的污水横管应设置清扫口；在转角小于135度的排水横管上，应设置检查口或清扫口；

6、排水管道上的钓钩或卡箍应固定在承重墙上，其支、吊架的间距应严格按设计和规范要求设置牢固；

7、排水通气管不得与风道或烟道连接，且应高出屋面300mm，未经消毒处理的含菌污水管不得与其它排水管连接，饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水管的溢流管不得与污水管直接连接；

8、卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固、稳定、严紧，其管道与楼板的结合部位应采取可靠的防渗漏措施。应注意：①有饰面的浴盆，应留有通向浴盆排水口的检修门；②排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏，地漏水封高度不得小于50mm③卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定，严禁在墙体打埋木塞采用钉或安装固定。
	

	36
	
	
	消防水泵结合器和消火栓安装
	√
	
	
	√
	√
	
	

	37
	
	
	管沟和井室
	√
	
	
	
	√
	
	

	序号
	工程部位
	检查
方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图
要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	38
	五、建筑给排水及采暖工程
	（十三）室外给水管网
	排

水

管

道

安

装
	√
	
	
	√
	√
	1、按设计文件中（施工图、标准图集及其说明）和验收规范规定要求施工，应有施工组织设计（或方案）；

2、审查所有材料、设备、器具的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录、专业施工队伍的资质，施工人员持证上岗，施工日记；

3、各种排水井、沟、池均应做到混凝土底版，其厚度不得小于100mm，且应留置砼试块，砼强度试验报告，井、池内表面应用防水砂浆抹平，无渗漏；
4、排水管道的坡度必须符合设计和有关规定，严禁无坡和倒坡，埋设前必须以检查井分段做灌水和通水试验，排水畅通无堵，接口无渗漏。

5、使用铸铁管应用水泥捻口时，油麻填塞密实，接口水泥密实饱满，其接口水泥面凹入承口边缘的且深度不得大于2mm，注意：承插接口的排水管道安装时，管道和管件的承口应与水流方向相反，铸铁管外壁在安装前应除锈，涂两遍沥青漆。

6、混凝土土管或钢筋砼管采用抹带接口时，应注意：抹带前应将管口外壁凿毛，扫净，用水湿润，钢丝网应在管道就位前，放入下方，抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固，钢丝网不得外露，抹带厚度不得小于管壁厚度，其宽度为80~100mm，抹带一般（除管径小于500mm管外）分两次抹成，后覆盖洒水养护，不得有裂纹。
	

	39
	
	
	排

水

管

沟

与

井

室
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	工程部位
	检查

方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图

要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	40
	六、建筑电气工程
	（十四）室内电器
	室内电气动力装置和安装
	√
	
	
	√
	√
	1、按设计文件和施工质量验收规范规定要求施工，应有施工组织设计或施工技术方案；

2、所有材料、设备及配件的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录，施工日记，设备安装说明书；

3、审查专业施工队伍资质，施工人员上岗证，必须持证上岗；

4、墙体内护套管应先埋管后砌筑，砼和楼板的护套管应保证间距（水平、垂直和交叉）和保护厚度应不小于150mm，若不能保证时应采取加强措施，同时避免后开槽埋设，若有遗留时应按有关规定开槽补埋，护套管但不得在空心砌块砌体开水平槽敷设，或将梁板内钢筋割断，并应用水泥砂浆嵌实，护套管集中处应采取加强措施，埋设的盒、箱应固定牢靠，同一房间应在同一标高，其表面应与墙体装饰抹灰平面，吊扇和重型灯具地吊点应预埋吊钩或预埋件并经拉力测试；

5、变配点间地变压器，柜、盘安装应平整、顺直，接线横平竖直，固定牢固，引出线或进入线应规范敷设，并留有余量，桥架，槽板埋设牢固，整齐、美观，穿楼板地槽板间隙应用耐火泥密封严密，电机应抽蕊检查并做好记录；

6、建筑物伸缩缝处应规范安装伸缩补偿装置，生产厂房地起重设备应规范安装滑接线和移动式软电缆滑接器及绝缘导管；

7、利用基础钢筋作接地极时，要求可靠绑扎，并将其中一根立筋延长做避雷引下线，引下线在引出点上方采用镀锌扁钢或圆钢直到屋面，避雷引下线地连接为焊接，搭接长度为扁钢宽度的二倍或圆钢直径的六倍，为避免整个工程施工完后测量接地电阻值达不到标准规定时导致返工，因此在每次隐蔽前均应测量接地电阻值，当避雷引下线与屋顶接闪器连接前也应测量接地电阻，在距室外地坪1.6m处预埋连接板并焊上测试卡子；

8、管内穿线，导线连接，线路检查，绝缘电阻测试，灯具开关安装箱盒防腐处理，通电调试等均应有序进行，但不同回路，不同电压的导线不应穿入同一根管内。
	

	41
	
	
	室内电气照明装置安装
	√
	
	
	√
	√
	
	

	42
	
	
	室内灯饰
	√
	
	
	
	√
	
	

	43
	
	
	避雷及接地装置安装
	√
	
	
	√
	√
	
	

	序号
	工程部位
	检查

方式
	参加人员
	检查项目按施工规范和施工图

要求内容
	备注

	
	分部
	子分部
	分项
	巡视
	旁站
	总监(总监代表）
	专业监理工程师
	监理员
	
	

	44
	七、智能建筑工程
	（十五）安全防范系统
	出入控制（门禁）系统
	√
	
	
	√
	√
	1、按设计文件中（设计图和标准图集及其说明）以及相应施工验收规范规定要求施工，应有施工组织设计或施工技术方案；

2、审查具有相应资质的专业队伍和施工人员上岗证；

3、核查材料、设备、及其配件的产品合格证书、性能检测报告，设备安装说明、进场验收记录、施工日记、隐蔽工程验收记录；

4、配合土建施工，应在装饰工程完成前，将所有预埋管线、盒、箱、设备等施工完；

5、应有良好的接地和防雷接地装置，独立接地电阻值要求不大于4Ω，采用联合接地时，接地电阻不小于1Ω。
	


                          浦三路重大工程配套商品房二期S8-8监理部

                                    2003年7月

PAGE  
1

