      竣工资料基础

竣工资料是反映工程过程和工程工作量的依据,是工作结算制作的基础, 是工程审计的重要依据, 同时也是工程运行维护中的重要基础资料.
工程竣工资料必须完整齐全,准确美观,要求做到竣工图纸与施工现场相一致,安装工程量与图纸相一致,材料消耗与工程量及规定损耗量相一致，工程验收前,施工单位应将所有技术资料(包括竣工图,测试资料)进行系统的整理,符合档案要求后进行移交.
竣工报告主要内容
(1) 工程前期工作及实施情况; 
(2) 设计,施工,质量监督等单位; 
(3) 各单项工程的开工及竣工日期; 
(4) 完成工作量(说明工期提前或延迟的原因)
(5) 工程竣工图及说明

工程竣工编订参考  

（工程项目）经过（施工方）紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合，现已全部竣工，现移交如下资料：

一、工程简介

工程地点：工地特点、施工条件

工程类别：新建安装、改建安装、扩建安装

工程规模内容：（合同中所约定及变更所约定的施工项目）
工程施工的组织：人员（组织结构图）

二、工程设计施工依据及目标
  （目标是：‘ 应满足工程施工技术标准和客户的要求’。）
1、安装与设计规范
1.1国际商务建筑线缆标准 （TIA/EIA 568A）
1.2 国际商务建筑通信基础管理标准 （TIA/EIA 606）
1.3国际商务建筑通信设施规划和管路敷设标准 （TIA/EIA 569）
1.4《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范》
1.5中国建筑电气设计规范
1.6工业企业通信设计规范（GBJ42-81）
1.7工业企业通信接地设计规范
1.8市内电信网光纤数字传输系统工程设计规定
1.9市内通信全塑电缆线路工程设计规范
1.10智能建筑综合布线标准实施手册
1.12本公司制订的《质量手册》
2、工程设计施工目标

2．1满足的客户目标

各子系统设计施工说明（工程范围和内容）
工程的质量
2．2工程的工期
三、设备、辅材明细表
1、中控室（包括各服务器、 主机、交换机等）
	设备名称
	厂家（产地）
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2、现场设备（从机、各传感器）
	设备名称
	厂家（产地）
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3、辅材（包括线缆及钢管等）
	设备名称
	厂家（产地）
	规格
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4、移交

（备件、仪表、工具、材料、文件资料）

	序号
	名称
	单位
	设计数量
	实交数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


清点人：











日期：                

四、调试记录
五、工程竣工图及说明

1、主控室（中心机房）

1.1主控室（中心机房）设备架构连接图，

1.2设备配置和权限
2、工程线缆敷设图

3、现场安装传感器图和接线图

4、设备、器材合格证（向甲方提供的原件）

5、油井井位图

六、配置文件的备份
