地板砖的铺贴施工工艺


基层处理





拌制砂浆





刷素水泥浆





铺干硬性砂浆结合层





釉面砖试铺





釉面砖铺贴





灌缝擦缝并养护





贴踢脚板





补抹踢脚板以上的墙面





踢脚板接缝处理





面砖擦洗打蜡











