施工安全保证措施
编制： 

审核：

批准：

 有限公司
 年   月   日

目  录
3施工安全保证措施


3第一节 安全保证措施


3第一小节 安全方针和安全目标


3第二小节 安全责任制和安全管理网络


3第二节 应急救援措施


3第一小节 潜在事故、紧急情况的确定


4第二小节 事故现场应急响应组织指挥


4第三小节 事故应急救援程序


4第四小节 各类生产安全事故应急救援预案。


7第三节 安全生产措施


7第一小节 施工现场及临时工程安全保证措施


8第二小节 道路施工安全保证措施


8第三小节 电器设备安全操作保证措施


9第四小节 卫生防疫措施


9第五小节 治安消防措施




施工安全保证措施

第一节 安全保证措施

第一小节 安全方针和安全目标

认真执行OHSAS18001职业健康安全管理体系。

安全方针：以人为本、关爱员工、营造适宜工作环境；安全第一、预防为主、遵章守法持续改进。

安全目标：实现公司安全生产总体目标：实现“六无”、“一确保”。即：无人身伤亡责任事故、无火灾、无交通责任事故、无设备损坏责任事故、无高空坠落触电死亡事故、无财产被盗事故；确保连续实现安全年。消灭一切职业病患，确保人身安全和职业健康，职业病发生率为零。

第二小节 安全责任制和安全管理网络

成立以项目经理为组长、生产副经理为副组长的安全领导小组。项目经理作为工程安全的第一责任人，生产副经理全面负责安全生产工作。由安全部具体负责处理日常事务，主要进行安全技术方案的确定、负责安全技术交底、日常的安全检查考核、安全事故的处理。各施工作业队设专职安全员，各工班设兼职安全员。后附图“安全保证体系框图”。

安全管理是全员、全过程的管理，针对本工程的施工，必须建立符合自身的特点安全管理控制网，使各个环节都有管理责任人。

第二节 应急救援措施

为了加强对突发事故处理的综合能力，提高紧急救助反应速度和指挥协调能力，

确保迅速有效、积极妥善地处理各类事故，减少事故的影响，避免扩大损失，保障劳动者生命和国家财产的安全，根据公司的实际生产经营情况，应制定应急措施。

第一小节 潜在事故、紧急情况的确定

1、生活危险品、施工用易燃易爆物品的储存、使用以及违规明火作业和违反安全用电规范等造成的火灾、爆炸事故。

2、违反安全用电技术规范造成的触电事故。

3、违反建筑施工高处作业安全技术规范造成的高处坠落事故。

4、违反建筑机械使用安全技术规程造成的机械伤害事故。

5、各危险场所安全防护不到位、施工人员未使用合格有效的个人安全防护用品造成的物体打击事故。

6、临时设施设置不规范及动土作业安全防护不当造成的坍塌事故。

7、食入有毒物及施工作业过程中因安全防护不到位造成的中毒和窒息事故。

8、有毒有害等岗位（场所）因防护不当造成的疾病、环境污染等。

9、工地内，因车辆驾驶失误等原因造成车辆伤害事故。

10、其它原因造成的重伤、死亡以及性质较严重的环境、职业健康安全事故。

第二小节 事故现场应急响应组织指挥

指挥者为事故现场在场的最高级别负责人。

项目、驻地要根据生产、生活的实际情况制定相应应急预案，设立各个应急小组，一旦发生事故、紧急情况，各小组成员应立即投入到应急救援工作中。

应急指挥组：负责事故现场的总体指挥、调度、协调工作，组织实施事先制定的事故紧急救援方案。

应急处置组：负责事故现场一线的应急抢险工作，并将伤者转移到安全地点。

应急抢救组：负责对伤者进行紧急抢救及现场护理，并监护伤者到达医院。

应急疏散组：负责维持事故现场秩序、组织人员撤离、疏散。

物资保障组：负责抢救物资、设备的配备、落实工作。险情发生时，确保所需物资设备的及时到位。

外部联络组：负责拟定紧急情况发生时，与外部援助机构的联系、联络方式，确保事故发生时，与外部援助机构的联系畅通，并指引援助机构人员、车辆迅速进入事故现场。

各单位应根据实际情况对应急组织进行增补、合并及细化。

第三小节 事故应急救援程序

1、事故发生后，现场人员不要惊慌失措，按照事先制定的具体应急预案，积极组织果断指挥采取有效措施，首先排除险情并抢救伤员，安全制止事故的蔓延扩大，稳定施工人员情绪。同时为了事故调查分析的需要，对事故现场要实行严格的保护，因抢救伤员、疏导交通、排除险情，而必须移动现场物品时，做出标记。

2、事故现场应急指挥者履行应急指挥的职责，发生事故时，立即组织现场人员实施应急救援预案，进行救护行动，必要时向有关单位发出救援请求，并要向公司事故应急领导小组汇报。

3、公司应急领导小组在得知事故情况后，应立即组织有关人员赶赴现场，并由公司领导小组成员组织安技、工程、公安等有关部门以及工会成员组成事故调查组，进行调查。

4、项目部应根据各自所负责区域的生产、生活等实际情况，制定相应应急救援预案，同时要特别注意当周边的环境及生产、生活条件等发生变化，而辩识出新的重大危险源和重要环境因素时，要对原有应急救援预案进行增补或制定新的应急救援预案。确保在事故、紧急情况发生时各有关人员立即投入抢险工作，将损失和影响降至最低。

第四小节 各类生产安全事故应急救援预案。

1、中毒和窒息事故应急救援预案

(1)该区域内发生中毒、窒息事故后，发现人及有关人员要及时向指挥小组汇报，指挥小组应立即组织各应急工作小组实施抢救措施，同时向公司应急领导小组汇报。

(2)应急处理组组成人员，根据中毒、窒息事故发生的具体情况采取以下相应措施：

当事故发生在有毒有害物质存放地及通风不良的作业场所时，抢救人员应在配备有效的个人安全防护用品的情况下实施对中毒、窒息人员的紧急救援，将中毒人员迅速脱离现场，同时采取加强通风、切断毒物源、防爆等安全措施；当发生食物中毒事故时，负责维持现场安全秩序，并配合应急抢救组实施对中毒人员的救护援助；迅速查明有害物质的名称，供医院及早对病治疗。

(3)应急抢救组组成人员，应对中毒、窒息人员进行急性中毒和窒息的现场抢救：

皮肤污染、体表接触毒物时应用大量的温水清洗污染的皮肤。吸入有毒的气体的人员应加强通风及吸氧。食入毒物应立即设法进行催吐。呼吸、心跳停止的立即施行口对口呼吸法和体外心脏挤压法进行抢救。然后对病情轻微者送其回家休息、疗养，病情严重者应立即与有关的医疗机构取得联系，实施外部的紧急援助、救援。

(4)应急疏散组组成人员，维护现场的秩序，组织现场人员撤离到远离毒物源的安全地点。

2、坍塌事故应急救援预案

(1)当坍塌事故发生时，指挥小组人员应立即赶到现场组织应急救援，并向公司应急领导小组报告。

(2)应急救援指挥小组组成人员，应组织人员根据事故情况抢修坍塌部位，防止坍塌部位扩大，当坍塌事故无法控制时应及时撤离抢险人员。

(3)应急处置组组成人员，应根据事故发生的具体情况，如脚手架坍塌、在建或已建建筑物的坍塌、土方坍塌、其它坍塌事故等，采取相应的抢救办法，救助受伤人员和被困人员，将其转移到安全地点，同时要做好防护和监护工作，随时注意坍塌主体的变化，防止事故进一步扩大。

(4)应急抢救组组成人员，应对伤者进行现场紧急救治。对创伤者本着先抢救、后固定，再搬运的原则。判断全身的受伤程度，有无出血、骨折和休克等。根据伤者情况进行止血、骨折急救等急救办法。将伤者伤情及事故发生的严重程度告知医生，并协同到达医院。

(5)应急疏散组组成人员，应及时组织现场人员进行撤离，维护现场秩序，严禁其他人员靠近坍塌事故现场，同时应确保现场道路通畅。

(6)外部联络组组成人员，及时向医院等外部援助机构发出援助信号，拨打120急救电话或医院电话，并指引其车辆、人员进入事故现场。

3、机械伤害、高处坠落、物体打击等人身伤害事故应急救援预案

(1)当人身伤害事故发生时，指挥小组在场人员应立即赶到现场组织应急救援工作并向公司应急领导小组报告。

(2)应急处置组组成人员，应根据事故发生的具体情况采取相应的现场抢救办法：

当发生机械伤害事故时，应迅速有效的切断供电电源或停止机械动力传动部分，减小对伤者的继续伤害及对救援人员的再伤害。当发生物体打击事故和高处坠落事故时，应首先查明事故发生的危险源，要确保应急处置人员的人身安全，同时配合应急抢救组人员将伤者转移到安全地点。

(3)应急抢救组组成人员，首先要初步检查伤病员，判断其神态、心跳、呼吸循环系统是否有问题，必要时立即进行现场急救和监护，使伤病员保持呼吸道通畅，视情况采取有效的止血方法（压迫止血法、指压动脉出血近心端止血法、弹性止血带止血法）防止休克、包扎伤口、固定等措施，对于呼吸心跳骤停的伤病员应及时采取口对口（口对鼻）人工呼吸法、体外心脏挤压法。要将伤情及受伤的过程简要告之援助的医护人员，如高空坠落的高度、着地位置、骨折情况等，并陪同受伤者到达医院。

(4)外部联络组组成人员，应根据伤者的严重情况果断的同医疗机构取得联系，使受伤者得到及时的治疗。

4、触电事故应急救援预案

(1)一旦发生触电事故，首先应迅速切断电源。如附近有电源开关和电源插头时，可立即将闸刀打开或将插头拔掉；当有电的电线触及人体引起触电，不能采用其它方法使病人脱离电源时，可用绝缘的物体（如木棒、竹竿、手套等）将电线移掉；必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头等）切断电线；如触电发生在架空线路等高处时，救护人员在触电者脱离电源时要注意防止高处坠落的可能和再次触及其他有电线路的可能；触电者触及断落在地上的带电高压导线，在尚未确认线路无电，救护人员在未做到安全措施前。不能接近断线点8～10米范围内，防止跨步电压伤人。在切断电源时要确保安全，防止触电事故的扩大,同时报告现场指挥小组。

(2)指挥小组成员根据触电受伤及周边的环境情况，做出下一步的决策，采取措施，同时向公司应急领导小组报告。

(3)应急处置组组成人员，根据触电事故现场的实际情况，采取有效措施，将事故现场供电电源彻底关闭，并派专人防护，防止触电事故的进一步扩大。

(4)应急抢救组组成人员，应将脱离电源的病人迅速转移到比较通风、干燥的地方，使其仰卧，将上衣与裤带放松，观察是否有呼吸存在，有无脉搏，瞳孔是否放大。如病人呼吸停止用口对口人工呼吸法来维持气体交换；如病人心跳停止用体外心脏挤压法来维持血液循环。抢救工作不能停止，直至到达医院。

(5)外部联络组组成人员，应立即呼叫120急救车或既定医院，并根据事故现场的实际情况联络有关电力部门。

5、火灾、爆炸事故应急救援预案

当以下情况之一出现时，可认为已发生了火情，本应急救援预案立即启动：

(1)所属区域范围内出现非预期的火源及不明烟雾；

(2)已有火源失控；

(3)人员及设备火灾报警；

(4)巨大的爆炸声响。

当火灾、爆炸事故发生或报警时，指挥小组在场人员应立即赶到现场。

指挥小组成员到场查看火情、灾情后，根据严重程度，组织各应急救援工作小组同步采取相应断电，切断转移易燃易爆品、抢救受伤人员、疏散人员、求助外部援助机构等相应措施，扑救或阻止火势蔓延及险情的扩大，同时报告公司应急领导小组。

应急处置组组成人员，按照发生火灾、爆炸事故的具体情况采用灭火器、水、沙子等进行扑救。遇有伤者时应及时将其转移到安全地点。当有易燃易爆危险品时应及时转移、隔离。当火情较严重时应极力控制火势、防止蔓延，等候消防部门。当险情有可能造成扑救人员伤亡时，应立即停止扑救，将人员撤离到安全地点。

应急抢救组组成人员，应对伤者采取烧伤人员现场救治方法对其进行现场紧急救护，在医院抢救人员到达现场后，应将伤情及现场救治的经过反映给医生，并陪同到达医院。

应急疏散组组成人员，应及时组织现场人员进行撤离，并维持好现场的秩序，稳定人员的情绪，并组织人员疏通现场道路，为消防车、救护车顺利到达现场提供条件。

外部联络组组成人员，根据火场的具体情况，向消防队、医院等外部援助机构发出援助信号，在援助机构到达现场后，指引其车辆、人员进入事故现场。同时告知消防车消防设施的所在处，并提供必要协助。

6、车辆伤害事故应急救援预案

(1)当车辆伤害事故发生时，指挥小组在场人员应立即赶到现场组织应急救援工作并向公司应急领导小组报告。

(2)应急处置组组成人员，应根据事故发生的具体情况采取相应的现场抢救办法：

当车辆翻落到深坑（沟）中时，首先应查明车辆是否存有不稳定因素，在采取安全有效的措施后，将伤者救出。当发生车辆撞击人员事故时，配合应急抢救组人员将伤者转移到安全地点。

(3)应急抢救组组成人员，首先要初步检查伤病员，判断其神态、心跳、呼吸循环系统是否有问题，必要时立即进行现场急救和监护，使伤病员保持呼吸道通畅，视情况采取有效的止血方法（压迫止血法、指压动脉出血近心端止血法、弹性止血带止血法）防止休克、包扎伤口、固定等措施，对于呼吸心跳骤停的伤病员应及时采取口对口（口对鼻）人工呼吸法、体外心脏挤压法。要将伤情及受伤的过程简要告之援助的医护人员，如骨折情况等，并陪同受伤者到达医院。

(4)外部联络组组成人员，应根据伤者的严重情况果断的同医疗机构取得联系，使受伤者得到及时的治疗。

7、重要既有设施破坏、泄漏事故应急救援预案

(1)当既有设施破坏、泄露事故发生时，指挥小组在场的人员应立即赶到现场协同指挥，实施应急救援方案，并向公司应急领导小组报告。

(2)应急处置组组成人员，按照事故发生性质的不同分别实施相应的应急救援方案：

作业前应明确既有设施就近控制阀门（开关）的所在位置泄露事故发生后立即将阀门（开关）关闭；煤气管道等输送易燃、易爆、有毒有害物质的既有设施破坏事故发生后，抢险人员实施应急救援方案时应佩带好个人安全防护用品，并严格控制明火、暗火等可能引发二次事故的发生条件。

(3)应急疏散组组成人员，应及时组织现场人员进行撤离，并做好监护警戒工作。

(4)外部联络组组成人员，根据事故发生的性质，向消防部门、煤气部门、供水部门、电力部门、道路、排水运输部门、电务部门及其它相关单位发出援助信号，并提供必要的协助。

第三节 安全生产措施

第一小节 施工现场及临时工程安全保证措施

1、施工现场以有利于生产、方便职工生活为原则，符合防洪防汛、防火、防雷等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2、施工现场内设置醒目的安全警示标志；防火、防洪、防风及防雷击等安全设施完备，且定期检查，如有损坏，及时修理。

3、现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施。

4、施工现场内各种材料分类码放整齐稳固，拆除的模板、钢管及其它废旧物品及时清理，以保持现场的整洁有序。

5、油库等易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，采取特殊的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。

6、对环境有污染的设施和材料设置在远离人员居住区的较为空旷的地点，必要时配有防污染设施。

7、施工便道与其它机动车道的平交道，应经有关部门批准，并设置路标及防护措施，另外派专人负责指挥。

8、施工便道在穿越现场区域的高压线等电力通讯地段设置交通标志，大型施工机械及特种车辆通过时设有专人负责指挥。

9、变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

10、在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，采用TZ-S接零保护系统，电气设备的外壳与专用保护零线连接。不在同一供电系统中有的接地，有的接零。

11、工地内架设的电力及照明线路，其悬吊高度及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。

12、工地内的电线按标准架设。不将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在设有漏电保护器的专用配电箱里，不用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

13、生活区室内照明线路用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。

第二小节 道路施工安全保证措施

1、做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患，不使用带病设备。

2、做好司机的安全教育，落实安全责任制，严禁司机酒后驾车和无证驾驶。

3、做好线路沿线临时便道的交通警示设置，杜绝交通事故。

4、施工时，指派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生。

第三小节 电器设备安全操作保证措施

施工现场临时用电编制施工组织设计，按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求进行设计、验收和检查，进行安全技术交底，并建立、健全安全用电管理制度，严格落实“防止误触带电体、防止漏电、实行安全电压”三项技术措施。

使用高压电器，采取加强外绝缘措施。其它电工产品均满足施工要求。避雷器选用适于本地区的避雷器。

低压电器设备有足够的可靠性及提高分断能力延长触点寿命；空气开关、热继电器注意确定恰当的额定电流值；控制电动设备温升等。

1、施工用电采用“三相五线”制，按“一机一闸一漏保”防护。

2、变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

3、在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，采用TZ-S接零保护系统，电气设备的外壳与专用保护零线连接。不在同一供电系统中有的接地，有的接零。

4、工地内的电线按标准架设。施工现场内电线与其所经过的建筑物或工作地点保持安全距离，现场架空线与建筑物水平距离不小于10cm，跨越临时设施时垂直距离不小于2.5m。同时，加大电线的安全系数，施工现场内不架裸线。不将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里，不用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

5、生活区室内照明线路用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。使用高温灯具时，与易燃物的距离不小于1m，一般电灯泡距易燃物品的距离不小于50cm。

6、电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离。

7、移动式电动机具设备用橡胶电缆供电，经常注意理顺；跨越道路时，埋入地下或穿管保护。电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位安设防护罩。

8、各种电动机械设备，均设可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。每台电气设备设开关和熔断保险，严禁一闸多机，各种电器设备均要采取接零或接地保护。凡是移动式和手持电动工具均在配电箱内装漏电保护装置。

9、照明线路按标准架设，不准采用一根火线与一根地线的做法，不借用保护接地做照明零线。

10、对从事电焊工作的人员加强安全教育，懂得电焊机二次电压不是安全电压等基本知识。各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。电焊钳设有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。在狭小场地或金属架上作业时，设绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

第四小节 卫生防疫措施

1、以预防为主，加强宣传教育，使广大职工充分认识到卫生防疫的重要性。

2、保持施工区域和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，并运至指定地点进行处理。

3、施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，并定期清扫处理。

4、根据工地具体情况，配备一定数量的、有急救和现场医疗经验的医务人员。

第五小节 治安消防措施

1、在工程队设驻地民警，专门负责施工区域内的治安保卫工作，

2、在施工中积极主动与地方政府、公安机关联系、配合，及时处理施工中的纠纷和干扰等具体事宜。

3、每月定期进行以防火、防盗为中心的安全大检查，堵塞漏洞，发现问题和隐患及时进行整改。

4、驻地、施工现场和关键部位按规定配备充足消防器材、机具，并定期检查，保证器材处于完好状态。

5、在有易燃易爆物品的场所，严禁烟火。在施工现场设立防火宣传栏，张贴防火宣传标语。新职工上岗前，进行防火知识安全教育。定期进行消防知识讲座，提高全体员工的消防意识。

，减少对施工的影响。
PAGE  
2

