
[image: image2.jpg]1)),

NANTONG




  南通建筑工程总承包有限公司               淄博名仕嘉园基坑支护监测方案
[image: image1.jpg]1)),

NANTONG





                                                         淄博名仕嘉园施工测量方案


一、工程概况

 临淄名仕嘉园项目，位于淄博市临淄区晏婴路以南齐园路以东交叉处，总建筑面积为41000 m2，其中地下5000m2，地上36000 m2，建筑基底面积2890 m2，该建筑地下2层，裙楼地上4层，1#楼地上18层，高度为54.4m，2#楼地上24层，高度为71m，地下二层为停车库及设备用房，地上一~四层为商业及办公，五层及以上均为住宅，建筑结构形式为框剪/框架结构。
二、基坑支护及围护

本工程因施工场地较小，基坑约9米多深，深基坑支护按三级等级采用土钉墙支护，土钉墙外挂钢丝网喷混凝土进行加固，全部施工完毕并验收合格，基坑围护采用在基坑上口距坑边200mm处用钢管做基坑一周1.2m高防护栏。为了确保基础、主体的施工安全对围护处的基坑边进行监测，做好应急措施。
三、测量人员及仪器配置

为保证测量工作的顺利进行，项目部成立了专门的测量小组，人员配置如下：

	姓 名
	性别
	职  务

	赵忠华
	男
	放线负责

	陈建华
	男
	放 线 员


仪器配置：

	仪器名称
	型号
	精度
	数量
	备注

	经纬仪
	J2
	2”
	1
	

	水准仪
	DS24
	
	1
	

	钢  尺
	50m
	1mm
	1
	


四、平面控制

根基坑围护边标注的测量点进行编号测量，监测点详见监测点平面布置图。基准水准点为基础、主体水准点，计算时按引测到施工现场的水准点计算相对高程。
   监测点为用红油漆在基坑上口挡土墙上标注监测点，并进行编号。

五、测量监控

    1、监控制度

      1）、测量人员必须具有有效的岗位证书。

      2）、所有测量仪器必须具有有效的检定证书，使用过程中必须按《计量法》规定的检定周期进行检定，并报监理备案。

     3）、做好原始点位的保护工作，以便在施工中进行校核。

2、监测周期
根据本工程的场地较小、坡度小的特点，对本工程基坑边坡的监测频率为每周监测一次，并成立基坑围护安全小组，对基坑边坡及沉降情况跟检查。
六、应急措施

1、项目部成立基坑支护安全小组对基坑围护进行日常查看，并负责处理基坑发生坡顶位移时或基坑围护地坪产生裂缝时的应急处理。
基坑支护安全小组
组长：王文东

副组长：佟正洋

组员：何福涛  周和新、陆信兵 包小兵

 丁善忠 赵雷、赵中华 陈建华
2、当测量员对现场监测时发现沉降变化较大时，应立即通知技术员和安全员提出处理方案。

3、禁止破坏基坑斜坡和围护的一切行为，一旦发生此类事件，则对责任人进行严肃处理。
七、记录

    测量员对监测点的测量值要及时整理并做好记录，要求记录监测值真实反映实际情况。






                                     第1页
                                        第2页

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]