
[image: image1.png]



钢筋制作、安装作业指导书
批  准：

审  核：
编  制：
单  位：
日  期： 
[image: image2.png]


一、目的

指导钢筋制作安装施工，提高工作质量，加快施工进度，确保钢筋施工质量。
二、适用范围

适用于本工程所有钢筋施工

三、职责与权限
技术负责人：指导操作人员对钢筋制作、绑扎、安装的施工，提高钢筋施工的质量。

施工员：负责各种资源的调配，钢筋的施工进度。
质量员：检查钢筋制作、安装质量。

四、作业程序
1、钢筋表面要洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可用冷拉工艺除锈，或用机械方法、手工除锈等。
2、钢筋调直可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%。
采用冷拉方法调直的钢筋的冷拉率：
Ⅰ级钢筋冷拉率不宜大于4%。
Ⅱ、Ⅲ级钢筋冷拉率不宜大于1%。
3、钢筋配料：各种钢筋下料长度计算如下：
直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度。

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度+弯曲调整值+弯钩增加值。

箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值。

以上钢筋需搭接，还应增加搭界长度。 
4、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，以节约钢材。
5、钢筋弯钩或弯曲成型
6、
H
y
u
^/b
|.q4J d6、6、钢筋安装
现场钢筋安装一般按先受力钢筋，后构造钢筋，先主筋，后负筋，先绑扎，后焊接的次序进行，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合要求。
基础
⑴钢筋网（筛底）的绑扎，四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢，双向主筋的钢筋，必须将全部钢筋相互交点扎牢，注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字形绑扎（左右扣绑扎）。
⑵基础底板采用双层钢筋网时，在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚（凳仔）或混凝土撑脚，以保证上、下层钢筋位置的正确和两层之间距离。
⑶有180°弯钩的钢筋弯钩应向上，不要倒向一边；但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝向下。
⑷独立柱基础的钢筋网双向弯曲受力，如图纸没有规定绑扎方法时，其短向钢筋应放在长向钢筋的上边。
⑸现浇柱与基础连接的其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋的直径，以便连接。
[image: image3.png]


[image: image4.png]


柱：现浇柱下单独基础的受力竖向钢筋其下端宜做成90°弯钩，固定于基础的钢筋网上，相应配备施工用的架立钢筋撑牢受力竖筋。 

q;b
h(j
f-G UX
b6a下柱伸入上柱搭接钢筋的根数及直径应满足上柱要求，当上下柱钢筋直径不同时，搭接长度以上柱内钢筋直径计算。
柱和梁的箍筋，除设计有特殊要求外，应与受力钢筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开设置。 
    
F
^5G
[2Z
X梁：梁内安装钢筋应先安装受力主筋，后再套箍筋，梁下部钢筋安装前应先放入水泥垫块，按要求控制好保护层。:x
_%d
S​{
V!E*\ g
d梁上部钢筋直径较大靠箍筋不易固定时，按适当间距配以相应的施工架立筋架牢固定。
梁上部钢筋过于密集，不利于砼下料时，应同设计部门商量采取钢筋两两合并，增大砼下料间隙的办法或其他规范允许的办法解决。 
    -?0T
U
J-J
Q;b板：楼板粱安装钢筋的顺序应先粱后板。板的上部钢筋，为保证其有效高度和位置，宜做成直钩伸至板底。为控制保护层厚度，板底分布筋应隔适当间距在纵横筋结点处垫水泥块。 
$u
@
J g+m*F:h$N7e$^
g施工用通道支撑不得支于板钢筋上，施工人员也不得在已安装好的板分布筋上行走。
板和墙的钢筋网，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间部交叉点可间隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位置偏移。双向受力的钢筋必须全部扎牢。
安装结束清理干净后，再次检查分布钢筋间距、保护层厚度等合格后进人下一道工序。
剪力墙： 
9]
F
k0t
b
w2I:Z
`
K S
W-o当一侧模板支好后，即可安装剪力墙钢筋。直径d≥22mm的受力钢筋不宜采用搭接连接，对竖向钢筋宜推广应用电渣压力焊或套筒挤压连接接头。水平钢筋或粗钢筋宜推广应用机械连接。以上焊接方法不适宜在雨季或防水有较高要求的工地使用。 

|1K'T
Z
C
~"h$j钢筋的锚固、接头、间距、代换、构造配钢筋等均应按照规范有关要求执行。
7、钢筋焊接
{
b
B
f {
o
I&?
钢筋电渣压力焊操作要点：
(1) 施焊前，应将钢筋端部120mm范刚内的铁锈、杂质刷净。焊药应在25％烘烤。 

(2) 钢筋置于夹具钳内。应使轴线在同一直线并夹紧不得晃动，以防止上下钢筋错位和夹具变形。 

(3) 采用手工电渣压力焊，宜用直接引弧法。先使上下钢筋接触，通电后将上钢筋提升2-3cm，然后继续提升数毫米，待电弧稳定后，随着钢筋的熔化再使上钢筋逐渐下降，此时电弧熄灭，转化为电渣过程，焊接电流通过渣池而产生电阻热，使钢筋端部继续熔化为电渣过程，焊接电流通过渣池而产生电阻热，使钢筋端部继续熔化，待熔化量达到规定数值(约30-40mm)后，切断电源，用适当压力迅速顶压，使之挤出溶化金属形成坚实接头，冷却1—3分钟后，方可卸掉夹具，并敲掉熔渣。

(4) 采用自动电渣压力焊，可采用10—12mm长铁丝引弧，并事先试焊几次，以考核焊接参数的可靠性，再批量焊接。 

    |
I,_
^1x#Z#T!U(f(5) 接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍，同时不得大于2mm，接头处弯折不得大于4度。
    (6)焊接时应加强对电源的维护管理，严禁钢筋接触电源，焊机必须接地，焊接导线及钳口接线处应有可靠绝缘；变压器和焊机不得超负荷使用。 
    
f
s
w!i
|8C
a钢筋电弧焊操作要点： 
    
l"_r-`#N
h(1) 焊接前必须清除焊件表面铁锈、熔渣、毛刺残渣及其他杂质。 
    ,P
?+D%Y
Z​M
Q(2) 采用帮条焊，两立筋端面之间的间隙应为2—5mm，采用搭接焊时应保证两钢筋的轴线在一直线上，绑条和主筋之间应用四点交位焊固定。搭接筋时，用两点固定，定位焊缝应离帮条或搭接端部20mm以上。 

y1m
`
C
o
I
E(3)钢筋坡口平焊时，V形坡口角度为55°—65°，坡口定焊时，坡口角度为45°—55°，其中下钢筋O°—10°、上钢筋为35°—45°。 
    
S
s
}‑a W ^
x
\(4) 钢筋加工宜采用氧乙炔焰切割或锯割，不得采用电弧切割。 
    .@
|$_
V
k
f​A
j(5) 焊条应保持干燥，如受潮，应先在100度—350度下烘1-3小时。
钢筋点焊操作要点：
(1) 点焊前，钢筋表面浮锈和污垢应清除，保持表面清洁、平整。 

(2) 焊点压人深度，热轧钢筋点焊时，压入深度为较小钢筋直径的30—45％；当冷拨低碳钢丝点焊时，压人深度为较小钢筋直径的30～35％。 

(3) 焊接骨架和焊接网片的焊点，当焊接骨架的受力筋为Ⅱ级时，所有相交点必须焊接；焊接网片受力钢筋筋为Ⅱ级或冷拉I级钢筋时，如只有一个方向受力，网端边缘的两根锚固横向钢筋的全部交点必须焊接；如为两个方向受里，则沿网四周边边缘的二根钢筋的全部相交点均应焊接，其余可不必每点焊满。 

(4)焊接网受力钢筋为冷拨低碳钢丝面另—方向的钢筋间距小于lOOmm时，除网端边缘的二根锚固横向钢筋全部交叉点必须焊接外，中间部分焊点距离可增大到250mm。 
%U C4U:f
z​z3Q    3、钢筋粗螺纹接头操作要点：
    8k
p
[
@
?
v,t(1) 钢筋锥粗螺纹接头所用的钢筋与连接套必须有出厂合格证(或质量证明书)进场后应进行复检。
(2) 钢筋应采用无齿锯切割，叨口断面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲，不得用气割下料。
(3) 加工的钢筋粗螺纹丝头的螺距等必须与连接套的螺距一致，且经配套的量规检测合格。(4) 钢筋丝头加工完成后，操作工人应按要求逐个检查外观质量，自检合格后，由质检部门按规定批量抽检10％，且不少于10个，如有1个丝头不合格，即应对该加工批全数检查，不合格丝头应重新加工，经检验合格后方可使用。
(5) 已检验合格的丝头应加以保护。
(6) 连接钢筋时，钢筋规格和连接套的规格应一致，并确保钢筋和连接套的丝扣干净完好无损。 
(7) 采用预埋接头时，连接套的位置、规格和数量应符合设计要求，带连接套的钢筋应固定牢，连接套的外露端应有密封盖。 
    5A(o
Q$_
M
V7u%S(8) 接头必须用力矩板手拧紧。 
    ;R#b
I t3A n x(9) 设置在同—构件内，同一截面内受力钢筋的接头位置应相互错开，在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区域范围内，有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面积的百分率应符合下列规定：
① 受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50％；
② 在受拉区的钢筋受力小部位，A级接头百分率不受控制；
③ 接头宜避开有抗震设防要求的框架梁端和柱端的箍筋加密区，当无法避开时，接头应采用A级接头，且接头百分率不应超过50％； 
    
E'?.}U‑x
i4u0Q7\!o
R)o④ 受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位，A级和B级接头百分率可不受限制。
(10) 接头端头距钢筋弯曲点不得小于钢筋直径的10倍。
(11) 不同直径钢筋连接时，一次连接钢筋直径规格不宜超过一级。
(12) 钢筋连接套的砼保护层厚度宜满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋混凝土保护层最小厚度的要求，且不得小于15mm，连接套之间的横向净距不宜小于25mm。
a-V%o:n5Y r
x8`
G9](13) 连接钢筋时，应对正轴线将钢筋拧入连接套，然后用力矩板手拧紧，拧紧值应符合有关规定，不得超拧。
(14) 力矩板手的精度为±3％，要求每半年用扭力仪检定一次。
(15) 质量检验与施上安装用的力矩扳手应分开使用，不得混用。
五、质量标准
符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002    的相关规定。
六、施工注意事项
避免质量通病
⑴钢筋下料切断尺寸不准，根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况，确定调整或返工。
⑵钢筋成型尺寸不准确，箍筋歪斜，外形误差超过质量标准允许值，对于Ⅰ级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲，其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。

⑴钢筋骨架外形尺寸不准，绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时，某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。
⑵保护层砂浆垫块厚度应准确，垫块间距应适宜，否则导致平板悬臂板面出现裂缝，梁底柱侧露筋。
⑶钢筋骨架绑完成后，会出现斜向一方，绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。
⑷柱子箍筋接头须错开放置，绑扎前要先检查；绑扎完成后再检查，若有错误应即纠正。
⑸浇筑混凝土时，受到侧压钢筋位置出现位移时，应及时调整。
⑹截面钢筋接头数量超过规范规定：骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量，如超出规范要求，要作调整才可绑扎成型。
主要安全技术措施
⑴ 搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上肩卸料要注意安全。
⑵ 起吊钢筋时，应和附近高压线路或电源保持一定安全距离，雷雨天不准操作和站人。
⑶ 在高空安装钢筋时应选好位置站稳，系好安全带。
⑷　机械必须设置防护装置，注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。
⑸ 工作场所保持道路畅通，危险部位必须设置明显标志。
⑹ 操作人员必须持证上岗，熟识机械性能和操作规程。
产品保护
⑴ 各种类型钢筋半成品，应按规格、型号、品种堆放整齐，挂好标志牌，堆放场所应有遮盖，防止雨淋日晒。
⑵ 转运时钢筋半成品应小心装卸，不应随意抛掷，避免钢筋变形。

⑶ 成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止压弯变形。
⑷ 成型钢筋不准踩踏，特别注意负筋部位。
⑸ 运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。
⑹ 成型钢筋长期放置未使用，宜垫好作好防雨措施，防止锈蚀。






















