
[image: image1.png]


X/XY XX 05-2002

钢筋竖向电渣压力焊作业指导书

1、目的

保证钢筋焊接按规定的方法和程序在受控状态下进行。

2、适用范围

适用于钢筋的竖直操作。

3、职责

3.1技术科为归口管理部门。

3.2质安科负责具体管理、监督工作。

3.3项目部负责具体实施。

4、工作程序

4.1施工操作工序

电渣压力焊是利用电源通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化，然后施加压力使钢筋焊合。

本作业指导书适用于工业与民用建（构）筑物的钢筋混凝土结构中的竖向或斜向（斜度在4∶1范围内）钢筋连续接头的焊接。

4.1.1钢筋：应有出厂合格证，试验报告性能指标应符合有关标准或规范的规定，钢筋的验收和加工，应按有关的规定进行。

4.1.2电渣压力焊焊接使用的钢筋端头应平直、干净，不得有马蹄形、压扁，凹凸不平，变曲歪扭等严重变形，如有严重变形时应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正，以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm范围不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染，受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接，处理钢筋时应在当天进行，防止处理后再生锈。

4.1.3电渣压力焊焊剂：须有出厂合格证，化学性能指标应符合有关规定。在使用前，须经恒温250℃烘焙1-2小时。焊剂回收重复使用时，应除去熔渣和杂物并经干燥。

4.1.4焊工应经过有关部门的培训、考核、持证上岗。

焊工上岗时，应穿戴好焊工鞋、焊工手套等劳动防护用品。

4.1.5电渣压力焊的机具设备以及辅助设备等应齐全、完好。施焊前必须认真检查机具设备是否处于正常状态。焊机要按规定的方法正确接通电源，并检查其电压、电流是否符[image: image2.png]


合施焊的要求。

4.1.6在焊接施工前，应根据焊接钢筋直径的大小，按电渣机说明书选定焊接电源、造渣工作电压、电渣工作电流、通电时间等工作参数。在焊前，先做焊接试验，以确认工艺参数，制三个拉伸试件，试验合格后才可施工施焊。

	钢筋直径

(mm)
	焊接电流

(A)
	工作电压（V）
	焊接时间（S）
	钢筋熔化量

（mm）

	
	
	造渣电压
	电渣过程
	造渣过程
	电渣过程
	合  计
	

	16
	200-250
	40-45
	20-25
	12-15
	4
	16-19
	20-30

	18
	250-300
	40-45
	20-25
	15-18
	5
	20-23
	20-30

	20
	300-350
	40-45
	20-25
	16-19
	5
	21-24
	20-30

	22
	350-400
	40-45
	20-25
	18-21
	6
	24-27
	20-30

	25
	400-450
	40-45
	20-25
	21-24
	7
	28-31
	20-30

	28
	500-550
	40-45
	20-25
	24-27
	8
	22-35
	20-30

	32
	600-650
	40-45
	20-25
	27-30
	9
	36-39
	20-30

	36
	700-750
	40-45
	20-25
	30-33
	10
	40-43
	20-30

	40
	800-850
	40-45
	20-25
	33-36
	11
	44-47
	20-30


4.1.7“造渣过程”是接通电源后，上、下钢筋端面之间产生电弧，焊剂在电弧周围熔化，在电弧热能的作用下，焊剂熔化逐渐增多，形成一定深度渣池，在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。

4.1.8“电渣过程”，把上钢筋端头浸入渣池里，利用电阻热能使钢筋端面熔化，在钢筋端口形成有利于焊接的形状和熔化层，待钢筋溶化量达到规定后，立即断电顶压，排出全部熔渣和熔化金属，完成焊接过程。

4.1.9安装焊接钢筋→安放引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装满焊剂→接通电源，“造渣”→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。

4.1.10焊接钢筋时，用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋，上下钢筋安装时，中心线要一致。

4.1.11安放引弧铁丝球：抬起上钢筋，将预先准备好的铁丝球安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置，放下上钢筋，轻压铁丝球，使之接触良好。

放下上钢筋时，要防止铁丝球被压扁变形。

[image: image3.png]


4.1.12装上焊剂盒，先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳然后再装上焊剂盒，并往焊剂盒满装焊剂。

安装焊剂盒时，焊接口宜位于焊剂盒的中部，石棉绳缠绕严密，防止焊剂泄漏。

4.1.13接通电源，引弧造渣：按下开关，接通电源，在接通电源的同时将上钢筋微微向上提，同时进行“造渣延时读数”计算造渣通电时间。

造渣过程中：工作电压控制在40-50V之间，造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。

4.1.14“电渣过程”：随着造渣过程结束，即时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”，计算电渣通电时间，并降低上钢筋，把上钢筋的端部插入渣池中，徐徐下送上钢筋，至直“电渣过程”结束。

“电渣过程”工作电压控制在20-25V之间，电渣通电时间约占整个焊接过程所需的1/4。

4.1.15顶压钢筋，完成焊接：“电渣过程”延时完成，电渣过程结束，即切断电源，同时迅速顶压钢筋，形成焊接接头。

4.1.16卸出焊剂，拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。

卸出焊剂时，应将接料斗卡在剂盒下方，回收的焊剂应降去溶渣及杂物，受潮的焊剂应烘、焙干燥后，可重复使用。

4.1.17在进行钢筋焊接接头的强度检验时，从每批成品中切取三个试件进行拉伸试验，在一般构筑物中，每300个同类型接头（同钢筋级别、同钢筋直径）作为一批。在面浇钢筋混凝土框架结构中，每一楼层中以300个同类型接头作为一批；不足300个时，仍作为一批。焊接头的拉伸试验结果，三个试件均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值。当试验结果有1个试件抗拉强度低于规定值，应再取6个试件进行复验。复验结果，若仍有一个试件的强度达不到上述要求，该批接头即为不合格品。

4.1.18用小锤、放大镜、钢板尺和焊缝量规检查，逐个检查焊接接头。

接头焊包均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤等缺陷。

对外观检查不合格的接头，应将其切除重焊。

4.1.19在整个焊接过程中，要准确掌握好焊接通电时间，密切监视造渣工作电压和电渣工作电压的变化，并根据焊接工作电压的变化情况提升或降低上钢筋，使焊接工作电压稳定在参数范围内，在顶压钢筋时，要保持压力数秒钟后方可松开操纵杆，以免接头偏斜或接合不良。在焊接过程中，应采取措施扶正钢筋上端，以防止上、下钢筋错位和夹具变形。钢筋焊接结束时，应立即并检查钢筋是否顺直，如不顺直，要立即趁钢筋还在热塑状态时将其扳直，然后稍延滞1-2分钟后卸下夹具。

4.1.20电渣压力焊焊接工艺适用于直径14-40mm的I级、II级钢筋的焊接，当采用其他品种、规格的钢筋进行焊接时，其焊接工艺的参数应经试验、鉴定后方可采用。

4.1.21焊接工作电压和焊接时间是两个重要的参数，在施工时不得随意变更参数，否则会严重影响焊接质量。

4.2电渣压力焊接头焊接缺陷及消除措施。

4.2.1轴线偏移：采用矫直钢筋端部，正确安装夹具和钢筋，避免过大的顶压力，及大修理或更换夹具。

4.2.2弯折：采用矫直钢筋端部，注意安装和扶持上钢筋，避免焊后过快卸夹具，修理或更换夹具。

4.2.3咬边：采用减少焊接电流，缩短焊接时间，注意上钳口的起点和止点，确保上钢筋顶压到位。

4.2.4未焊合：采用增大焊流，避免焊接时间过短，检修夹具，确保上钢筋下送自如。

4.2.5焊包不匀：采用钢筋端面力求平整，填装焊剂尽量均匀，延长焊接时间，适当加熔化量。

4.2.6气孔：按规定要求熔焙焊剂，清除钢筋焊接部位的铁锈，确保接缝焊剂中合理埋入深度。

4.2.7烧伤：钢筋导电部位除净铁锈，尽量夹紧钢筋。

4.2.8焊包下淌：采用彻底封堵焊剂筒的漏孔，避免焊后过口收焊剂。

焊接电缆必须有完整的绝缘，绝缘性能不良的电缆不能使用。

在潮湿的地方作业时，应用干燥的木条或橡胶片绝缘物作垫板。

焊工作业，应穿载焊工专用手套、绝缘鞋，手套及绝缘鞋应保持干燥。

5、引用文件

5.1 GB50204-2002《混凝土结构工程施工工程验收规范》

5.2  JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》

6、质量记录

6.1钢筋试验合格证

6.2钢筋分项工程检验批质量验收记录













PAGE  
1

