
[image: image1.png]


[image: image2.png]



XX省XX市XX建筑工程有限公司

脚手架工程
施工作业指导书

文件编号：

受控状态：

分 发 号：

编    制： 

审    核：

批    准：

2004年   月   日发布       2004年   月   日实施

[image: image3.png]


1 目的

为了确保脚手架工程施工过程始终处于受控状态，保证产品的质量符合规定要求。

2 范围

适用于本公司所承建的各种工程施工中脚手架施工过程的质量安全控制。

3 职责

3.1 工程技术科负责组织制定本指导书，并监督检查实施情况。

3.2 项目经理部负责建筑地面施工过程的实施、控制、监督和验证。

4 控制措施

4.1脚手架工程包括：      

4.2 施工工艺：
按照JGJ80－91 《建筑施工高处作业安全技术规程》

JGJ88－92 《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》

JGJ130－2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》

GB2811－1989《安全帽》

GB5725－1997《安全网》

GB16909－1997《密目式安全立网》

GB6059－1985《安全带》

JGJ59－99 《建筑施工安全检查标准》

的相关内容编制相关的脚手架工程施工组织设计。

4.2.1施工前的规定
按公司的规定在施工前必须按脚手架样板工程对照评定表（YP表18）的要求做样板工程，并填写样板工程评定表方可进行大量的施工。
4.2.2施工工艺流程见图1。














图1脚手架工程施工工艺流程图
4.2.3 按照施工组织设计的相关内容要求做好安全工作，按安全环保措施的要求进行施工，并贯彻到每个施工工艺环节中。

4.3 建筑脚手架工程是关系到操作工人安全的重要施工环节，不能有丝毫的马虎大意，施工前必须进行技术交底；施工方案必须经过相关单位批准；完成后要经过检验合格后，符合安全要求方可使用。

施工时按JGJ80－91 《建筑施工高处作业安全技术规程》

JGJ88－92 《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》

JGJ130－2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》       
JGJ59－99 《建筑施工安全检查标准》                           

等规范要求及标准进行，以确保安全状态符合规定要求。

4.4 检查、验收、记录

4.4.1建筑脚手架工程施工各工序执行本公司的自检、互检、专检检查制度，检查验证合格后，应填写《工序检验评定表》，方可转序。

4.4.2建筑脚手架工程验收前，应提供下列文件和记录：

①、施工执行的技术标准；

②、施工记录、各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

③、重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

④、其他必须提供的资料。

4.4.3 项目经理部应建立和保存施工过程控制的质量、安全记录。

5 相关/支持性文件

5.1 JGJ59－99 《建筑施工安全检查标准》

5.2 JGJ80－91 《建筑施工高处作业安全技术规程》

5.3 JGJ88－92 《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》

5.4 JGJ130－2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》

5.5 GB2811－1989《安全帽》

5.6 GB5725－1997《安全网》

5.7 GB16909－1997《密目式安全立网》

5.8 GB6059－1985《安全带》

6 质量记录
采用规范或建设行政主管部门规定的质量记录以及程序文件XXXX/CX750-2004《生产和服务提供的控制程序》相关的质量记录。

编制部门：                                     审核部门：                 
批准人：               编制人：                审核人：            

日  期：               日  期：                日  期：     





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































验收后交付使用





铺箱板（挂安全网）





根据规范要求设置剪刀撑





绑小横杆（根据规范要求的间距设置）





绑大横杆（根据规范要求的间距设置）





放线立杆（根据规范要求的间距设置）





整理夯实脚手架地基


























































































































