CCEED    环境管理方案编制指导书


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


施工现场环境因素识别与评价指导书          编号：
	主要内容
	环境因素识别的范围、内容、方法和要求，环境因素评价的依据和方法。

	    该指导书是公司《施工现场环境管理程序》（编号：  ）的支持性文件，与程序文件配套执行。

1  环境因素识别的范围

1.1  工程项目按阶段划分，环境因素的识别应包括以下范围：

a） 设计和施工准备阶段（包括特殊材料的选用，重要施工工艺的确定，原材料的采购、运输、装卸，施工设备的配置选型、安装和使用维护，临时设施的搭建，办公和生活区域的活动及场所等）； 

b） 工程施工阶段（包括所有的分部分项工程的施工过程及其附属加工过程）；

c） 交工验收及其后的使用阶段（包括试运转、工程维修过程，以及使用过程的环保注意事项）。

1.2  按时态划分，环境因素应包括过去、现在和将来。“过去”指以往遗留的环境问题；“现在”指正在发生并可能持续到未来的环境问题；“将来”指不可预见的环境影响。就新开工的具体工程项目而言，施工准备和施工过程的环境因素多数是“现在”时态；新材料的使用、施工工艺的变化、使用阶段可能产生的环境因素可识别为“将来”时态；设计阶段的环境因素视情况而定：如果是设计施工总承包项目，时态应为“现在”，如果是照图施工的施工总承包项目，设计阶段的环境因素可识别为“过去”。

1.3  按状态划分，环境因素应包括正常、异常和紧急。“正常”指计划中的固定例行作业；“异常”指计划中的非例行作业（如工程降水和现场排水、备用发电设备的使用、施工设备维修、大型设备的安装与拆卸、现场材料的二次搬运、施工过程的返工与返修、建筑垃圾的清运等）；“紧急”指可能或已发生的紧急事件（如有毒有害气体泄漏、油品泄漏、火灾、爆炸、水灾、塌方、地震等）。

1.4  按可控程度，环境因素应包括可控和可施加影响。可控的环境因素包括项目自身和供方（分承包方）的活动、过程及场所；可施加影响的环境因素包括业主直接分包的活动、过程、场所，以及业主、监理等相关方的活动、过程和场所。

2  环境因素识别的内容

2.1  污染类的环境因素

污染类的环境因素主要从以下几个方面识别：

a） 污水排放：涉及所有产生污水排放的过程、活动和场所，其典型的环境影响是“污染水体”。

b） 粉尘排放：涉及所有产生粉尘排放的过程、活动和场所，其环境影响是“污染大气”。

c） 有毒有害气体排放：涉及所有可能产生有毒有害气体排放的过程、活动和场所，其环境影响是“污染大气”。

d） 烟尘排放：涉及锅炉使用、食堂作业、垃圾焚烧等过程、活动和场所，其环境影响是“污染大气”。

e） 噪声排放：涉及所有产生较大噪声的过程、活动和场所，其环境影响是“影响人体健康”。

f） 固体废物排放：涉及所有产生固体废物排放的过程、活动和场所。固体废物是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质，按照其对环境与人类健康的危害程度可分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物典型的环境因素是“一般固体废物排放”，环境影响是“影响环境卫生”；危险固体废物典型的环境因素是“危险固体废物排放”，环境影响是“污染土壤”和“污染水体”，放射性物质还有“影响人体健康”。

g） 液态危险废物排放：施工现场常见的液态危险废物有：木材防腐剂废物、有机溶剂废物、废矿物油（如废机油、原油、液压油、真空泵油、柴油、汽油、重油、煤油、润滑油、冷却油等）、废乳化液、精（蒸）馏残渣（如沥青渣、焦油渣、液化石油气残液等）、涂料废物（如醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、聚乙烯树脂涂料、还氧树脂涂料、双组份涂料、油墨、重金属颜料等），其环境影响是“污染土壤”和“污染水体”。

h） 化学危险品、油品泄漏和遗洒：各类化学危险品、油品在贮存、使用过程中发生泄漏、遗洒现象造成的环境污染，其环境影响主要是“污染土壤”、“污染水体”和“影响人体健康”。

i） 运输遗洒：涉及土方、散装原材料、建筑垃圾等的运输过程，其环境影响是“污染环境卫生”。

j） 火灾、爆炸：涉及所有易燃、易爆物品的储存、使用和易发生火灾的场所，其环境影响主要是“污染大气”。

k） 光污染：涉及产生强光的焊接、夜间施工高亮度照明等，其环境影响是“影响人体健康”。

l） 放射性污染：涉及可能产生放射性污染的原材料、放射性废液等的加工生产和使用，其环境影响是“影响人体健康”。

2.2  消耗类的环境因素

消耗类的环境因素主要从以下几个方面识别：

a） 能源消耗：主要包括燃油和电的消耗，涉及各类燃油设备和用电设备的使用、办公和生活用电等。

b） 资源消耗：包括各类大宗建筑材料的消耗。

3  环境因素识别的方法和要求

3.1  环境因素的识别宜按照设计、准备、地基与基础施工、主体结构施工、各专业安装施工、装饰装修施工、交工验收及其后使用阶段的顺序进行。

3.2  在各阶段环境因素的识别过程中，要充分考虑施工现场的周边环境、产品的特性、施工工艺、施工组织、现场布置等情况，逐一识别可能存在的环境因素。

3.3  要特别注意相关支持性活动和外包过程的环境因素，避免漏项。

3.4  可控环境因素和可施加影响的环境因素一起识别，分别汇总和评价。

3.5  同一过程、活动和场所存在多种环境因素时，环境因素调查评价表（ER08—01）中的“序号”应分别排列。如土方挖运过程，可能有粉尘排放、噪声排放、运输遗洒、污水排放、一般固体废物排放、油品遗洒等6种环境因素，则应有6个序号。

3.6  同一过程、活动和场所，既有污染类又有消耗类环境因素时，应分别排列，单独排序号，以便于对其评价。

4  环境因素评价的依据和方法

3.1  环境因素评价的主要依据是环境因素调查识别的结果，即对识别出的所有环境因素逐一进行评价。

3.2  环境因素评价的方法有多种，如记分法、专家评价法、头脑风暴法等，也可以综合采用几种方法。总公司程序文件采用的是记分法，记分的过程可以按程序规定的记分准则进行，也可以采用其他方法（如组织相关人员共同讨论）。

3.3  在程序文件规定的7项记分内容中，污染类的环境因素只对A、B、C、D、E前5项记分，消耗类的环境因素只对F、G两项记分。评价及判定是否重大环境因素的准则见《施工现场环境管理程序》。

3.4  对判定出的重大环境因素合并同类项，即以相同的重大环境因素为主项，汇总列出涉及到的过程、活动和场所，填写重大环境因素清单（编号：   ），经项目经理批准后重点予以控制。

3.5  针对重大环境因素制定环境目标和指标，指标是对目标的分解和细化，并尽可能量化，便于考核。

3.6  针对环境目标和指标编制环境管理方案，明确实现目标和指标的控制措施、完成时间和各级各类相关人员的职责。完成的时间可以分段，明确各时间段达到目标的程度，体现持续改进的思想。控制措施（实现目标和指标的方法）要具体，可操作性强，符合项目的实际情况，并能有效控制重大环境因素。环境管理方案应根据过程、活动和场所的不同，提出人的环境行为要求。

3.7  当预先策划的施工过程发生重大变化，或项目范围、法规要求有变化时，应对变化的情况所带来的环境因素进行更新，确保环境因素调查评价结果、环境目标和指标、环境管理方案的适宜性。

附：ISO14001：1996标准条文

4.3.1  环境因素

组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。

组织应及时更新这方面的信息。




编制：      审批：                 发布日期： 年 月 日

2
                                   共2页  第    页

3  

共3页第  页


