目录
第一章 前
言.........................................................................................................................5 第二章 指导思想及实施目标.................................................................................................5 第一节 指导思想.............................................................................................................5 第二节 实施目标.............................................................................................................6

一、 工期目标.........................................................................................................6 二、 质量目标.........................................................................................................6 三、 安全目标.........................................................................................................6 四、 文明施工目标.................................................................................................6 五、 环境保护目标.................................................................................................7

第三章 工程概况及编制依据.................................................................................................7 第一节 工程概况.............................................................................................................7 一、 建筑概况.........................................................................................................7

二、 结构概况.........................................................................................................8 三、 安装工程概况.................................................................................................9 四、 现场概况.........................................................................................................9

第二节 编制依据.............................................................................................................9 第四章 施工组织机构说明................................................................................................... 11 第一节 项目组织机构的设置....................................................................................... 11 第二节 施工机构职能...................................................................................................12 第三节 项目各部门职责...............................................................................................13 第五章 施工准备...................................................................................................................14 第一节 施工技术准备...................................................................................................14

一、 做好调查工作...............................................................................................14 二、 做好与设计的结合工作...............................................................................15 三、 认真编制施工组织设计...............................................................................15 四、 编制施工图预算和施工预算.......................................................................16

第二节 物资条件准备...................................................................................................16 一、 建筑材料的准备...........................................................................................16 二、 构配件及半成品的加工订货准备...............................................................16

第三节 施工机械选型与准备.......................................................................................17 第四节 劳动力准备.......................................................................................................17 第五节 现场准备...........................................................................................................18 第六章 施工部署及协调.......................................................................................................19 第一节 施工总体部署...................................................................................................19

一、 施工阶段划分及衔接关系...........................................................................19 二、 工程施工总体部署.......................................................................................20 第二节 施工协调...........................................................................................................22 一、 内部协调.......................................................................................................22

二、 与其它单位的协调工作...............................................................................24 第七章 主要分部分项工程施工方法...................................................................................25 第一节 施工测量...........................................................................................................25

一、 主要测量人员及器具...................................................................................25
二、 建立施工平面控制网...................................................................................25 三、 主轴线的定位与放线...................................................................................26 四、 高程控制.......................................................................................................27 五、 沉降观测.......................................................................................................28

第二节 土方工程...........................................................................................................28 第三节 钢筋工程...........................................................................................................29 一、 钢筋供应.......................................................................................................29

二、 钢筋翻样.......................................................................................................29 三、 钢筋的加工制作及领料...............................................................................29 四、 钢筋绑扎.......................................................................................................30

第四节 模板工程...........................................................................................................32 一、 基础梁及承台模板.......................................................................................32 二、 柱模板...........................................................................................................33 三、 梁板模...........................................................................................................34 四、 墙模板...........................................................................................................35 五、 电梯井模板...................................................................................................36 六、 楼梯模...........................................................................................................37

第五节 混凝土工程.......................................................................................................38 一、 砼的试配与选料...........................................................................................38 二、 混凝土的运输...............................................................................................39 三、 砼的浇筑和振捣...........................................................................................39 四、 砼的养护.......................................................................................................41

第六节 脚手架工程.......................................................................................................41 第七节 砌体工程...........................................................................................................43 一、 施工前的准备...............................................................................................43

二、 粉煤灰砌块砌筑要点...................................................................................43 第八节 楼地面工程.......................................................................................................44 一、 地砖面层.......................................................................................................44

二、 花岗岩面层...................................................................................................45 第九节 装饰工程...........................................................................................................46 一、 抹灰工程.......................................................................................................46

二、 乳胶漆...........................................................................................................47 第十节 防水与保温工程...............................................................................................48 一、 屋面改性沥青卷材防水...............................................................................48

二、 水泥膨胀珍珠岩保温层...............................................................................49 第十一节 安装工程.......................................................................................................49 一、 给排水工程...................................................................................................49

二、 电气安装工程...............................................................................................57 第八章 施工进度控制计划及施工工期保证措施...............................................................62 第一节 施工进度控制计划说明...................................................................................63

一、 总进度控制计划说明...................................................................................63 二、 7.1.2 基础施工阶段进度计划说明..............................................................63 三、 标准层结构施工进度计划说明...................................................................63 四、 装修阶段施工进度说明...............................................................................63

第二节 施工进度保证措施...........................................................................................64 第九章 总平面布置...............................................................................................................65 第一节 现场总平面布置说明.......................................................................................65 第二节 现场临时供电、供水.......................................................................................66

一、 用电负荷的计算...........................................................................................66 二、 配电方式与现场用电布置...........................................................................66 三、 施工供水管线布置.......................................................................................67

第三节 施工排水...........................................................................................................67 第四节 总平面管理措施...............................................................................................67 第十章 质量目标、质量保证体系及技术措施...................................................................68 第一节 质量目标...........................................................................................................68 第二节 质量保证体系...................................................................................................69

一、 组织机构.......................................................................................................69 二、 质量管理职责...............................................................................................69 三、 质量监督体系...............................................................................................71

第三节 质量技术措施总则...........................................................................................72 第四节 施工准备过程中的质量控制...........................................................................72 第五节 施工过程中的质量控制...................................................................................73 第六节 质量保证技术措施...........................................................................................74 一、 施工计划的质保措施...................................................................................74

二、 施工技术的质保措施...................................................................................74 三、 施工操作中的质保措施...............................................................................75 四、 施工材料的质保措施...................................................................................76

第七节 分项工程质量措施...........................................................................................76 一、 模板工程.......................................................................................................76 二、 钢筋工程.......................................................................................................77 三、 砼工程...........................................................................................................78 四、 砌筑工程.......................................................................................................79 五、 抹灰工程.......................................................................................................80 六、 防水工程.......................................................................................................80

第八节 计量管理...........................................................................................................81 一、 计量管理制度...............................................................................................81 二、 计量管理措施...............................................................................................82

第十一章 安全管理措施.......................................................................................................85 第一节 安全目标...........................................................................................................85 第二节 安全生产体系...................................................................................................85 一、 安全生产责任制...........................................................................................85

二、 安全生产制度...............................................................................................86
三、 安全技术措施...............................................................................................87 第十二章 季节性施工措施...................................................................................................89 第一节 雨季施工措施...................................................................................................89 第二节 冬期施工措施...................................................................................................90 第十三章 环境保护及文明施工...........................................................................................91 第一节 环境保护措施...................................................................................................91

第二节 文明施工措施...................................................................................................92 一、 现场文明施工管理细则...............................................................................92 二、 重点部位的要求...........................................................................................93 三、 其它具体措施...............................................................................................94 四、 现场文明施工检查.......................................................................................95

第十四章 工程保修措施.......................................................................................................95
第一卷 花园式多功能高层住宅楼施工组织设计
第一章 前
言
我公司对被邀请参加武汉市****局 XX 花园工程的投标，表示十 分感谢。在认真阅读招标文件和对本工程现场实地勘察的基础上，组 织了本次工程的投标工作。
本施工组织设计是某局某公司对武汉市****局***花园工程的投标文 件之一，它体现了我公司对本工程施工的总体构思和部署。若我们有 幸中标，我们将遵循国家的技术管理标准的有关规定，以及我公司的 质量体系文件，在图纸会审后，按照施工组织设计所确定的原则，编 制详细的施工方案，用以指导工程的施工管理，以确保优质、高速、 安全、文明地完成建设任务。
第二章 指导思想及实施目标 第一节 指导思想 我公司针对本工程的指导思想是：质量第一，服务周到，业主满意，
以质量为中心，按照 GB/T19002-ISO9002《质量管理和质量保证》系 列标准，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理，积极推广 应用新技术、新工艺、新设备、新材料，精心组织科学管理，优质高 速地完成本工程的施工任务，创出湖北省以至全国第一流水平的工 程。
第二节 实施目标
一、 工期目标
根据业主要求及我公司实力确保 277 天完成整个施工任务。
二、 质量目标
严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》GBJ300-88，确 保一次交验达到武汉市优良工程。争创武汉市优良样板工程。
三、 安全目标
加强进场人员的安全思想教育，提高施工人员的安全意识，同时加大 安全费用投入，杜绝死亡及重伤事故，月轻伤频率控制在 1.5‰以下。
四、 文明施工目标
严格按武汉市文明施工的各项规定执行，场内各种建筑材料堆码成行 成垛，实行禁烟、无垃圾管理，保持场容、市容环境卫生，确保武汉 市优良达标现场。
五、 环境保护目标
在确保工程质量和工期的前提下，树立全员环保意识，采取有效措施， 减少施工噪音和环境污染，自觉保护市政设施，最大限度减少对环境 的污染。
第三章 工程概况及编制依据
第一节 工程概况
***花园位于武汉市****路，由武汉市****局投资兴建，小区总用地 面积 11658 平方米，建筑物按三栋九个单元十二层（不含底层架空层） 布置，总建筑面积约为 38988 平方米，其中：一号楼为 13260 平方米， 二号楼为 9535 平方米，三号楼为 16193 平方米。本次投标范围为 1 号楼土建工程、安装工程。
一、 建筑概况
本工程平面尺寸为 66.4m×19.7m，其中住宅部分十二层，底层架空， 层高 3m，主要用于停放自行车、摩托车及堆放部分设备，上部为标 准层，层高 3m。办公楼部分十三层，底层架空，层高 5.1m，一至四 层用作办公楼，层高 3.2m，五层至十二层为住宅，层高 3.0m。屋顶 设置内花园（层高 4.0m）及宝顶，建筑总高度 58.85m（至宝顶顶部）。
住宅楼部分每层四套住宅，每单元各有一部电梯；办公楼部分一个单
元，每层有两套住宅，拥有两部电梯。
主体建筑公共部分楼地面为面砖或花岗岩，墙面和顶棚为乳胶漆，窗 采用铝合金门窗，门分为防盗门、木门等。住宅室内按初装修施工， 即墙面抹灰罩白，地面找平，不收光。
屋面采用水泥膨胀珍珠岩保温，改性沥青卷材防水。 本工程±0.000 相当于黄海高程 24.190。
二、 结构概况
本工程采用静压预制桩，桩端持力层为粉砂层，桩截面为 450mm×
450mm，混凝土强度等级 C35，桩长为 30m，桩帽采用乙型钢帽，单桩 极限承载力标准值为 3600kN。基础采用独立桩承台，最大尺寸为
8100mm×10825mm×1300mm,基础梁截面尺寸有 400mm×600mm、250mm

×500mm 两种。
本建筑物为框架剪力墙结构，剪力墙厚度为 250mm(2.420m 以下为
300mm)。矩形柱截面尺寸最大为 1250mm×250mm，圆柱的直径为
600mm。混凝土等级分类：基础为 C30、C40，板为 C25、C30，梁为 C25-C40，墙、柱为 C25-C50。
框架填充墙采用加气粉煤灰砌块，分户墙及外墙厚 250，户内隔墙厚
150。强度等级为 Mu3.0，砌筑砂浆地上部分为混合砂浆，地下部分 为水泥砂浆，砂浆强度等级均为 M5。
本建筑物属丙类建筑，抗震等级为二级，抗震设防 7 度。
三、 安装工程概况
本工程安装部分包括室内、外给排水及管道安装工程；电气系统安装 工程。
1、电气系统工程包括低压配电、照明、防雷及接地；
2、给排水工程包括给水系统、排水系统、雨水废水系统。
四、 现场概况
施工场地拆迁及场地平整已基本完，施工用水、用电、场内外道路已 基本通畅，工程桩已施工完，由于一、二、三号楼由不同单位同时施 工，故施工现场非常狭窄。
第二节 编制依据
----***面花园建安工程的招标文件、施工图纸及答疑记录
----建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》
----武汉市颁布的《武汉市建设工程施工现场综合考评标准》
----某局及本公司的企业标准
----某局某公司颁发的《质量保证手册》、《程序文件》和《项目管理
文件》
----中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规 范及验评标准
土建部分：
GB50026-93
《工程测量规范》
YSJ402-89
《地基与基础工程施工操作规程》 JGJ18-96
《钢筋焊接及验收规范》
GB50204-92
《混凝土结构工程施工及验收规范》 JGJ/T10-95
《砼泵送施工技术规程》
GB50164-92
《混凝土质量控制标准》 GBJ203-98
《砌体工程施工及验收规范》 JGJ73-91
《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB50209-95
《建筑地面工程施工及验收规范》 GB50207-94
《屋面工程技术规范》
JGJ59-99
《建筑施工安全检查标准》 JGJ46-88
《施工现场临时用电安全技术》 JGJ33-86
《建筑机械使用安全技术规程》
JGJ80-91

《建筑工程施工现场供电用电安全规范》 GBJ300-88
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
GBJ301-88
《建筑工程质量检验评定统一标准》
安装部分：
GB50268-97
《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50235-97
《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50184-93
《工业金属管道检验评定标准》
GB50259-96
《电器装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》 GB50258-96
 《电器装置安装工程 1KV 及以下配线工程施工及验收
规范》
GBJ149-90
《电器装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50254-96
《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50150-91
《电器装置安装工程电器设备交接实验标准》 GB50171-92
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验
收规范》
GBJ303-88
《建筑电器安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ303-88
《电气装置安装工程质量检验评定标准》
第四章 施工组织机构说明 第一节 项目组织机构的设置 为确保优质、高速、安全、文明地完成青山广场 B 座建设工程的建设
任务，本工程中标后，将由我公司成立青山广场 B 座建设工程项目经
理部承担该工程的施工，按照项目法施工管理，我公司决定对本项目 进行两级管理，一是公司组成由公司副经理张绪海任领导小组组长， 公司生产科、质量安全科、材料科、动力科、劳资科、财务科等科室 负责人组成的工程指挥组，以确保该工程施工所需的各种资源的及时 到位和全面履行合同中我公司的各项承诺的实现；二是配备我公司有 丰富施工经验的项目经理张杰同志担任项目经理，对工程施工进行组 织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着科学管理、精干高效、 结构合理的原则，设项目经理一名、项目总工程师一名、项目副经理 一名组成项目领导层。下设“五部一室”，即工程技术部、质量安全 部、经营财务部、器材物资部、安装部、综合办公室，组成项目管理 层。由***局一公司统一组织劳务作业层施工承包范围内的整个工程。
项目组织机构图见附图-1。
项目经理部主要施工管理人员见附表-1。项目经理简历见附表-2。
第二节 施工机构职能
1）贯彻执行国家和武汉市政府的有关法律、法规和政策，执行企业 的各项管理制度。
2）项目经理要向项目人员解释和说明本工程项目合同、项目设计、 项目进度计划及配套计划、协调程序等文件。
3）做好施工准备，落实具体计划，形成切实可行的实施计划系统。
4）协调好各方面的关系，预见问题，处理矛盾。
5）建立高效率的通讯指挥系统。
6）对工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核 验收、全面负责。
7）注意在工作中开发人才、培养下属管理人员的工作能力。
8）组织好项目生产调度会、项目经济活动会等关键性会议。
9）组织制定项目经理部各类管理人员的职责权限和各项规章制度， 搞好与公司各职能部门的业务联系和经济往来，每月向公司经理报告 工作。
10）严格财经制度，加强财务、预算管理，推行项目内部承包责任制。
11）按照企业法人代表与业主签定的工程承包合同，严格履行全部合 同条款。
第三节 项目各部门职责
工程技术部：对施工范围内的工程质量、技术措施、进度等进行管理， 解决图纸及设计上的问题，编制单项施工方案或施工技术交底工艺卡, 编制与调整周、旬、月施工进度计划。对工程管理人员和劳务人员进 行调配指导施工，并保证进入施工现场的管理人员和劳务人员有相应 的技术素质。并对施工档案资料进行收集、整理。
质量安全部：对施工过程中的生产安全、文明施工进行综合管理。对
施工范围内的工程质量进行监督控制、评定，对工程施工进行测量放
线及按规范要求进行试验检验、计量管理。 器材物资部：对施工机械设备、临时用水、用电进行管理协调。负责
工程材料及施工用材的采购、验收、保管、发放等管理工作。
经营财务部：对工程用款有计划、有测算，并进行成本控制，对施工 范围内的工程预决算、报量进行审查，参与谈判及对工程合约进行综 合管理。
安装部：对施工范围内的安装工程进行检查、监督，并及时穿插。 综合办公室：负责公关、接待、后勤保障及消防保卫工作。
第五章 施工准备
第一节 施工技术准备
一、 做好调查工作
1) 气象、地形和水文地质的调查 掌握气象资料，以便综合组织全过程的均衡施工，制定冬季、雨季、
大风天气的施工措施，根据水文地质及气象情况，相应地采取有效的
防排水措施。
2) 各种物质资源和技术条件的调查 由于施工工期短，故应对各种物质资源的生产和供应情况、价格、品
种等进行详细调查，以便及早进行供需联系，落实供需要求。
由于施工用水、用电量均对施工影响较大，用电的起动电流大，负荷
变化多，移动式、手动式用电机具多，因此，对水源、电源等的供应 情况应做具体落实，包括给水的水源、水量、压力、接管地点；供电 的能力、线路距离等。
二、 做好与设计的结合工作
由公司技术部门组织项目部相关人员认真学习图纸，并进行自审、会 审工作，以便正确无误地施工。
通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确 工艺流程。
进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审 查，熟悉和掌握图纸中细节。
组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜。 组织图纸会审，由设计方进行交底，理解设计意图及施工质量标准，
准确掌握设计图纸中的细节。
三、 认真编制施工组织设计
由技术部门认真编制该工程的施工组织设计，作为工程施工生产的指 导性文件。
四、 编制施工图预算和施工预算
由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件， 编制施工图预算和施工预算，以便为施工作业计划的编制、施工任务 单和限额领料单的签发提供依据。
第二节 物资条件准备
一、 建筑材料的准备
1) 根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析， 编制工程所需的材料用量计划，做为备料、供料工作和确定仓库、堆 场面积及组织运输的依据。主要材料计划见附表-3。拟分包情况见附 表-7。
2) 根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计 划得到落实。
3) 组织材料按计划进场，并做好保管工作。
二、 构配件及半成品的加工订货准备
根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件及半成品数量，编 制相应的需用量计划。积极联系厂家、货源。
第三节 施工机械选型与准备
我司在综合考虑工程特点、施工条件、工期、质量等因素的基础上， 对施工机械设备计划如下：
1）塔吊选取
本工程计划选取一台 F0/23B 型塔吊作为结构施工垂直运输的主要设 备，经计算可满足本工程吊运量的要求，具体平面布置见附图-2。
塔吊安装前将编制详细的塔吊基础及塔吊安装施工方案。
2）电梯选型 本工程拟定在装修及围护阶段设置一部施工电梯，型号为
SCD200/200，主要解决施工人员上下、砌筑及装饰材料的垂直运输。
3）其它设备 其它设备的选择参照施工主要设备机具一览表（附表-4）。 施工机具就位后应进行试运转，并做好维护、保养工作。
第四节 劳动力准备
根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作 业队伍进行该工程的施工。
1、根据本工程的实际情况、工程特点和施工进度计划要求，确定各 施工阶段的劳动力需用量计划，我公司将派出本公司最优秀的成建制 的劳务队伍进驻现场，进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗，入
场后迅速进入工作状态，我们将保证劳动力的质量和数量不受季节的
影响。具体劳动力计划见劳动力需用量计划表（见附表-5）。
2、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立 “质量第一、安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法 规；遵守地方治安法规。
3、生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，做好后勤工作的安 排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以充 分调动职工的生产的积极性。
第五节 现场准备
现场准备工作包括以下内容：
1、根据业主提供的坐标点设置工程测量控制网。
2、塔吊基础施工及安装。
3、按总平面图设置将水、电引至各施工点。
4、施工区域临时围墙及大门的设置。
5、现场临时设施搭设及施工区域内部分道路的硬化。
第六章 施工部署及协调
第一节 施工总体部署
本工程工期紧，任务重，施工部署按照“先上后下、先土建后安装， 先结构后装饰”的原则，实行平面分区，立体分层，流水施工的施工 方法，按照系统工程原理，精心组织各工种、各工序的作业，对工程 的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控 制。确保该工程的工期、质量、安全文明施工等均满足业主要求。
一、 施工阶段划分及衔接关系 在施工中，为突出重点，明确目标，将整个施工分为五大阶段。 第一阶段：施工准备阶段。重点做好场地交接，调集人、材、物等施
工力量，进行施工平面布置、塔吊基础的施工及塔吊的安装，图纸会
审，办理开工有关手续，做好技术、质量交底工作，目标是充分做好 开工前的各项准备工作，争取早日开工。
第二阶段：地下基础结构施工阶段。由于工程刚开工，此阶段主要是 组织、协调，使施工尽快趋于正常，抢晴天战酷暑，做好现场的排水 工作。
第三阶段：主体结构施工阶段。此阶段为工程施工的高峰期，标准层 施工要达到六天一层楼，目标是 2000 年 11 月 25 日封顶。
第四阶段：砌体、装饰施工阶段。主体封顶后，即进入大面积砌体、
装修施工，同时水电安装也进入高峰期，此阶段为工程竣工的关键阶
段，是文明施工和安全生产较难控制的阶段，重点要做好各方的协调 工作。
第五阶段：室外工程施工阶段。此阶段为工程全面收尾阶段，重点是 车道的施工。
目标控制在 2001 年 5 月 8 日竣工。
二、 工程施工总体部署
（一）本工程以土方→基础→主体→砌筑→内装修为施工主线，施工 总体部署见下图：
施工准备
土方开挖
安
装
承台及基础梁施工
、 预
留
主体结构施工
、
预
埋
砌体施工
粗装修 外架拆除、清理收尾


土方回填
（二）标准层结构施工阶段，施工流程图如下。
Ⅰi+1
定位
满堂架
Ⅱi


梁板模板

梁板钢筋
预留预埋 
浇砼
墙柱钢筋预留预埋

墙柱模板
定位 
满堂架 
梁板模板
Ⅰi

梁板钢筋
预留预埋 
浇砼
墙柱钢筋预留预埋 
墙柱模板
Ⅱi-1
（四）砌筑、装修阶段，主楼以三层为一施工段组织流水施工，内容
包括砌筑、门窗安装、内粉刷、地坪、罩白。
第二节 施工协调 一、 内部协调 内部配合主要是土建与安装的配合与协调。
1、监督、检查计划和工程合同的执行情况，负责人力物力的综合平 衡，促进生产活动正常进行。
2、定期召开有业主、上级职能部门、设计单位、监理单位的协调会， 解决施工疑问和难点。
3、定期组织召开各专业管理人员会议，分析整个工程的进度、成本、 计划、质量、安全、文明施工执行情况，调度会延伸到作业班组长，
使项目领导的精神贯彻到现场每个施工员的行动中去。
4、指派专人负责，协调各专业工长的工作，组织好各分部分项工程 的施工衔接，协调穿叉作业，保证施工的条理化、程序化。
5、定期召开由项目经理和财务、预算及现场管理人员参加的成本分 析会，优化人力、物力、财力的使用，使成本得到有效的控制。
6、施工组织协调建立在计划和目标管理基础之上，根据施工组织设 计与工程有关的经济技术文件进行，指挥调度必须准确、及时、果断。
7、安装工程的施工进展必须服从于土建工程的施工部署。
8、结构阶段的各种预留洞、预埋管、预埋铁件随土建施工同步完成。 安装工程预留预埋在该层板底钢筋绑扎完毕开始插入施工，安装工程 施工必须在规定时间内予以完成。
9、室内卫生间内上、下水管、暗线管、内配线，各类开关箱和插座 的安装随粗装修同步完成，各种水、电管线、插座盒、开关盒须埋设 在砌体中必须于砌体施工前布设完毕。
10、施工安装时，由于业主设计师变更，需重新敲、凿及拆搭脚手架， 安装完成后需做地坪或封洞修补工作。
11、由于土建与安装之间的交叉较多，土建与安装之间应加强相互之 间成品保护工作。
12、水电预留、预埋管件应做好标记，牢固地固定于是附着物上，木 工、钢筋工应注意对其进行保护。
13、砼浇捣过程中，振动棒不能接触预埋件，避免其产生移位；穿线
管、线盒保护预埋。
14、安装接地及预埋采用焊接不得烧伤钢筋。
15、不得在砼成品面随意开槽打洞，应在砼浇筑前做好预埋预留。
16、水、电管线、插座盒、开关盒须于砌体施工前布设完毕，不得随 意开槽打洞。
17、土建与安装单位应遵守统一的安全施工管理制度，对于有关施工 作业，安全设施的拆除，施工机具的使用等土建与安装应相互配合， 相互提醒，相互警戒。确保“不伤害他人，不被他人伤害”。
二、 与其它单位的协调工作
为了保证施工的秩序，解决现场存在的矛盾，逐级传达和执行决策人 的意图，建立以项目经理为核心的对外协调调度体系。对外协调将本 着从大局出发、友好互利的原则。
1、与电梯专业施工队的配合 首先与电梯施工队做好电梯井筒的移交工作，内容包括轴线、垂直度、
几何尺寸、预留孔、预埋件等。
电梯安装期间，人员、材料的进出场、上下楼应统一管理，挂牌施工， 用水用电按照业主的要求统一协调。根据电梯安装的进度，及时插入 电梯门套、脚踏板的处理，开关盒的封堵以及电梯机房的装修工作。
2、与沉降观测单位的配合
沉降观测单位进行观测时，我施工单位应积极热情地提供必要的工作 条件。
第七章 主要分部分项工程施工方法 第一节 施工测量 根据其外形特点，拟定建筑施工控制网为方格网，采用直角座标法放
线。 以建设单位提供的平面和高程控制点为依据，根据设计对本工程平面
座标和高程的要求，准确地将建筑物的轴线与标高反映在施工过程
中，严格按工程测量规范要求，进行控制点的加密和放样工作。
一、 主要测量人员及器具
选用 J2 激光经纬仪一台、精密水准仪一台、50m 钢卷尺一把，配两 名经验丰富的测量员来完成工程施工全过程的测量放线工作。
二、 建立施工平面控制网
根据甲方提供的坐标控制点为测量放线依据，结合施工图进行施工测 量定位放线，确定出如下图所示的测量控制主轴线。控制点的设置考
虑在场内不易破坏和通视条件较好的位置，并设置永久标识。其测量
控制点如图 7-1 所示
1 
34
L
L
B
B
1 
34
三、 主轴线的定位与放线
1)垫层施工时主要轴线的定位与放线 垫层施工时,依据就近原则将方格网中的控制轴线用经纬仪投至基坑
底的施工区域内，基坑的轴线即从附近的控制轴线通过钢尺丈量。控
制轴线的标定在施工前期采用 50×100×1000ｍｍ木桩钉设，当一部 分垫层施工完后可直接在垫层上弹墨线及标红三角。木桩钉设的控制 轴线，每次使用前必须拉麻线校核木桩有无移动。
垫层施工完后地面上的方格控制网必须全部引测到基坑内以便检查 底板边线和基坑的轴线位置。
2)地上结构施工时轴线的定位与放线
定主要控制点，各控制点与控制轴线偏移 500mm，组成一矩形内控制
网，并在以上各楼层楼板上与该控制点相对应的位置留出 100×100 ｍｍ的预留孔，作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔，传递到各楼 层的控制点用经纬仪和钢尺进行校核，检查其相对位置是否正确，经 检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。轴线控制网如图
7-2 所示：


11 
25
L
L
B
B
11 
25
四、 高程控制
1)建立首级水准控制网 土方开挖时先根据业主移交的水准点在施工场区周围建立首级水准
控制网。本工程首级水准控制网至少由六个以上的水准控制点组成。
水准控制点标记在场区四周稳固的构筑物上以方便使用。因土方工程 中降水会引起基坑四周地面沉降，故应另行在场区外侧建筑物上设置 两个永久性的水准点，以作为首级控制网的监测点。
2)高程控制
基础施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周的围墙上建立二级 水准控制网，施工时依据就近原则，从施工区域附近的二级水准控制 点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。二级水准 控制网用水准仪结合吊钢尺的方法测设。一层结构施工完后，即将业 主给定的建筑物±0m 层标高通过电梯井引测至该结构层，然后用 S3 级自动调平水准仪抄平，弹出该楼层 500mm 处水平线。
五、 沉降观测
根据《城市测量规范》、《水准测量规范》及设计要求，为及时了解沉 降变形情况，应在建筑物四周设沉降观测点。在建筑物周围布设五个 水准点作为工作基点。沉降观测将由有资质的专业施工队伍完成。
第二节 土方工程 土方采用机械大开挖，汽车运土至指定地点。 土方回填前清除坑内的积水和杂物。回填时分层进行，层层采用环刀
法取样检验密实度，每层虚铺土厚度不大于 300mm，每层须仔细用蛙
式打夯机夯实，回填前初步平整，打夯时一夯压半夯依次夯打，直至 回填土密实。
第三节 钢筋工程
一、 钢筋供应
所供钢材必须是国家定点厂家的产品，钢筋必须批量进货，每批钢材 质保书齐全，钢筋捆上的标牌、出厂检验报告及出厂单必须相符。在 此基础上再按规范要求取样，合格的材料方可用于施工现场。
二、 钢筋翻样
钢筋在翻样时要综合考虑钢筋的弯曲延伸量、对焊预留量、电弧焊的 焊缝有效长度、锚固长度、搭接长度，综合考虑到现场实际情况，钢 筋相互穿插、避让关系，解决首要矛盾，做到在准确理解设计意图、 执行规范的前提下进行施工作业。
三、 钢筋的加工制作及领料
钢筋在按设计成型之前，必须经过除锈、调直、切断、弯曲成型等加 工过程。
所有钢筋的半成品加工均在场外统一进行。按设计及规范要求，本工 程结构直径≥22 的水平主筋接长采用闪光对焊和单面搭接焊连接， 柱、墙竖向主筋接长采用电渣压力焊。其余小直径钢筋采用搭接接长。
制作时先按料单放样，试制合格后才能成批生产，生产时严格按照钢 筋配料单的尺寸、形式、数量进行。制作后，分门别类挂好标识牌，
整齐堆放。
现场钢筋工长领用半成品时，钢筋加工车间负责人要做好详细的记 录，并办好发放交接手续，控制好领料数量，避免重复领料，造成钢 材浪费。
四、 钢筋绑扎
1、基础钢筋绑扎 钢筋绑扎之前，必须将轴线和梁位置定位，复线无误后，再绑扎钢筋，
其绑扎顺序如下所示：
基础梁、承台底面钢筋 
板底钢筋
面筋支架焊接

板面钢筋

墙柱插筋
钢筋绑扎措施：
1)为保证底板上下层钢筋的相对位置，采用Φ22 钢筋焊成支撑架支 承顶面钢筋，支撑架的纵横间距控制在 1.0m 左右。支撑架应确保牢 固和稳定，以防止顶面钢筋下沉和变位。如下图所示：
结构钢筋
φ22钢筋
支撑架
底板
2)为保证墙、柱插筋不偏位，先用定位箍筋将插筋定位，然后将插筋
与底板面筋点焊固定，在离面筋 500mm 高的位置加绑一道定位箍筋或 水平筋，并增加斜支撑固定，预防砼浇筑时产生柱、墙插筋位置偏移 现象。
定位箍筋
φ22钢筋斜撑
底板
	
	

	
	

	
	


2、主体结构钢筋绑扎
主体结构每一施工段的钢筋绑扎安装顺序为： 检查、校正柱的竖向钢筋→竖向钢筋接长→墙、柱钢箍绑扎→主框架
梁、次框架梁钢筋绑扎→板筋绑扎。
钢筋绑扎应严格按施工图进行，要做到横平竖直、整齐美观，数量间 距都要严格符合图纸和规范的要求，绑扎形式复杂的的结构部位时， 应先考虑钢筋穿插就位顺序，以减少绑扎困难。要垫好垫块或撑铁， 保证梁、柱、板以及剪力墙的保护层厚度，并注意成品保护，特别是 现浇板的钢筋。
第四节 模板工程
本工程模板体系采用木制定型模板。优点在于装拆方便，表面光洁， 接缝易处理。主要材料采用 18mm 厚木夹板、50×100 木枋、φ48 钢 管支撑，对拉螺栓加固。
模板及木枋要堆放在干燥的地方，避免淋雨及曝晒，并注意防水，配 制加工好的模板编号堆放整齐。模板运输时应水平堆放并采取加固措 施，以避免倾翻造成损坏。
本工程结构模板主要包括基础地梁及承台模板，墙模、柱模、梁板模、 电梯井模、楼梯模。方法如下：
一、 基础梁及承台模板
基础梁及承台模板的加固方法如下图：
木枋背楞
模板
钢管斜撑
木垫
混凝土垫层
承台模板支设示意 
承台 
底模板 钢管支撑 木枋背楞
木枋背楞 钢管支撑
木垫
基础梁模板支设
二、 柱模板
模板根据柱截面尺寸进行配制，本工程柱截面最大尺寸 600mm×
600mm，配模时采取大面压小面，柱与梁接口处，采取柱模开槽，梁 底及侧模与槽边相接，拼缝严密，并用木枋压紧，柱模加固采用钢管 抱箍，对拉螺栓加固，每 500mm 一道。圆柱采用定型钢模板，40×4 扁钢抱箍，间距 500mm，抱箍采用螺栓调节。示意图见下图：
柱箍调节螺栓
定型钢模板

40×4扁钢柱箍
φ48钢管柱箍
胶合板

圆柱模板支设示意图
对拉螺杆
100×50木枋
方柱模板支设示意图
三、 梁板模
梁底模、侧模、板模的配置要考虑压边顺序，一般为梁侧模压梁底模， 板模压梁侧模。楼板模板采用散装散拆，模板编号定位，楼板上开洞 的，先在底板模上放出洞口线，再在底模上支设洞边模板，并用木枋 作内撑，用以加固模板，防止洞口模板在打砼发生偏移。板底模的标 高要严格控制，模板拼接允许偏差控制在规范许可范围内。
平台模板、梁模板安毕后，应留设清扫口，以利于模板上杂物的清扫。 模板的支撑与加固采用快拆体系满堂脚手架，此种脚手架的特点是：
搭拆简易、承载力大、安全可靠、周转速度快。快拆体系主要由立杆、
顶杆、斜杆、可调底座、可调托撑、早拆柱头组成。
梁板模板支设方法如下图所示：
四、 墙模板
为保证墙体截面尺寸，墙体内放置预制细石砼撑条，并用φ12 对拉 螺杆加固，其纵向间距为 600mm，横向间距为 600mm，纵楞间距为
400mm，横楞排距为 600mm。 剪力墙模安装时，尽量使用整块模板，裁料模板放在上部，安装时，
先在楼板面上弹出墙边线，根据边线立模。用线锤校正垂直度，用木
方压底。对拉螺杆安装时，对拉螺杆孔要平直，且对拉螺杆的螺帽要
拧紧。
剪刀楼梯间侧墙模板支设方法如下：
50×50×3mm止水片
双钢管横楞
120×60×10mm垫片 M12螺帽
@500×500，φ12 止水对拉螺杆
钢管斜撑 钢管外架


50×100木枋
18mm厚层板
五、 电梯井模板
电梯井侧模板采用钢框竹胶合板体系，井筒内用钢框竹胶合板、工具 式型钢支撑组成的三铰筒子模作内模与移动式操作平台配套使用，电 梯井筒模按我局 94－09 号《电梯井筒单向铰整体提升施工工法》的 规范施工。示意见下图。
[image: image1.png]A=
| F#R
2. Zhnw
‘ 3‘)73?“172%

1 s
5. axkste





[image: image2.png]Bl I?A&ﬁ EREFALZ 5
e I

2 okl A | ﬁ+ﬂ Tt

RR L TENTEY. ;ﬁm f¥e REREAAT,
I sk thE Errsrh Femen b

5.9 ﬁ?ﬁ WA FEEEERE Ak

et S Ty ﬁfﬁﬁ%%ﬁ%;

JenbE ERER RN RAERTE

8@%@F#aw 5 3

9. # ﬁm1¥4 WRAEATET, BTTEBERA
T BiRL.

i





六、 楼梯模
采用全封闭式支设楼梯模板，示意见下图：
2φ48×3.5mm钢管
七夹模板
50×120×10mm钢板垫片
砼楼面（或平台）


螺帽
50×100木枋@400mm
φ12对拉螺杆,间隔一步 设置一道，横向设置两道
φ25预埋钢筋头@500mm 
钢管水平杆
钢管立杆
 
1200-1500 


 
1200-1500 

第五节 混凝土工程
本工程砼根据业主要求全部采用现场搅拌。
一、 砼的试配与选料
严格控制材料质量，选用级配良好、各项指标符合要求的砂石材料， 进场水泥必须有材质证明书,且必须对其强度和安定性等性能指标按 批量进行检测,合格后方可使用。
砼配合比由试验部门试配，砼配制前，现场应提供水泥、黄砂、碎石、 外加剂等材料样品，试验部门按照可能遇到的气候，外部条件变化的 不利影响，优化配合比设计。
配合比一经确定，即通知现场试验员、材料员，按要求备料，做好施
工前的准备。
二、 混凝土的运输
砼的垂直运输采用塔吊吊运送至浇筑地点。零星砼采用施工电梯运至 各楼层。
三、 砼的浇筑和振捣
钢筋绑扎、模板支设完毕并加固牢固，预埋、预留准确后，填写砼浇 灌申请表，请各专业工长、班组长会同项目质检员签字同意，并经监 理公司检查认可后才许浇灌。
浇注前，通过协议与气象台建立中、短期天气预报和灾害性天气预报 制度，便于提前做好针对性的防雨、防风等措施，与有关部门建立良 好的协作关系，保证道路畅通，水、点供应正常。
在施工现场内设专人负责指挥调度，做到不待料、不压车、工作上有 序作业。
砼浇注前，应做好各种机械设备的保养工作。
1、基础砼的浇注和振捣 基础砼的振捣采用插入式振动棒进行。振动棒的操作要做到“快插慢
拔，直上直下”，列式插点次序移动，防止漏振。间隔 20~30 分钟以
后，对砼进行二次复振。且在浇灌过程中要将泌水及时抽排。
浇注时要控制好砼表面标高，用木刮尺刮平，浇完后二到三小时用木 槎将砼表面反复压两遍，用一次性抹光机收光，使砼表面密实，砼硬 化前 1~2 小时，用一次性抹光机将砼表面再次抹压收光。
2、主体砼的浇注和振捣 砼浇注用塔吊垂直运输，梁、板、墙、柱一次浇筑成型，浇筑时采用
先墙柱后梁板的原则。
浇注墙柱时，不留施工缝，为防止砼的离析，采用分层浇注的方法， 每次的浇注高度不得超过 0.5m。因墙、柱和梁的砼强度等级不同， 节点区砼按高强度等级砼施工，分界面应在墙、柱外边 500mm 处，并 采用快易收口网隔断，详见下图。
低强度混凝土 
快易收口网 
高强度混凝土
高温天气浇砼时，为降低砼的入模温度，泵车入料口均设置遮阳设施，
并用浸水草包或麻袋裹水平泵管。
砼振捣时，振动棒应交错有序，快插慢拔，不能漏振，也不得过振，
振动时间控制在 20—30 秒。在有间歇时间差的砼界面处，为使上、 下层砼结合成整体，振动器应伸入下层砼 5cm，特别要加强墙、柱接 槎处及钢筋较密处的振捣，以确保砼无烂根、蜂窝、麻面等不良现象。
楼板采用平板振动器振捣。
四、 砼的养护
混凝土的养护一般采用洒水及盖湿麻袋养护，柱养护采用喷洒无水养 生液和用湿麻袋包裹相结合的办法。养护期一般为 7 天，对于采用的 防水混凝土洒水覆盖养护 14 天。
第六节 脚手架工程
本工程外架采用双排扣件式钢管落地式脚手架，主要用于结构和装修 阶段的安全防护和提供操作平台。
1）脚手架的搭设和拆除 搭设顺序为： 做好搭设的准备工作—→地基处理→放置纵向扫地杆—→逐根树立
立杆，随即与纵向扫地杆扣牢—→安装横向扫地杆，并与立杆或纵向
扫地杆扣牢安装第一步大横杆—→安装第一步小横杆—→第二步大 横杆—→第三步小横杆—→加设临时抛撑（上端与第二步大横杆扣
牢，在装设两道联墙杆后方可拆除）—→第三、四步大横杆和小横杆
—→设置联墙杆—→接立杆—→加设剪刀撑铺脚手板—→绑护身栏 杆和挡脚板—→立挂安全网
拆除顺序为： 安全网—→护身栏杆—→挡脚板—→脚手板—→小横杆—→大横杆
—→立杆 联墙杆—→纵向支撑
2）联墙拉杆的设置： 联墙点的位置设置在与立杆和大横杆相交的节点处，离节点间距不宜
大于 30cm。在结构边梁上过中线位置预埋Ф48×3.5 钢管。短钢管两
端分别用直角扣件与预埋钢管及大横杆相连。结构边梁上水平方向每
4m 设置一个，联墙拉杆水平方向间距 4m，垂直方向隔层设置。
3）脚手架的防护 悬挑式脚手架底部采用木夹板全封闭，架体与建筑物的空隙采用平网
防护，脚手架外架立面采用密目式绿色安全网，水平方向作业层按结
构进度满铺脚手板，由于架体较高，需加设防雷击措施，具体方法是： 在主体底层选定四个转角，将转角处的结构钢筋与脚手架连接。
4）脚手架的验收 脚手架应由架子工严格按规范搭设，搭设前进行安全技术交底，脚手
架主要受力杆件材质应一致，严禁钢木混用。脚手架应分部、分段按
施工进度验收，验收合格后方可投入使用。
第七节 砌体工程
一、 施工前的准备
1、原材料质量控制 采购材料（加气粉煤灰砌块）时应对产品进行检测，择优使用。同时，
在施工期间不定期抽查产品质量，不合格者不得使用在工程上。水泥、
砂浆、石灰等材料使用前必须按照国家标准检查合格。
2、操作技术培训 为保证加气粉煤灰砌块砌筑工程的质量，须对施工队伍进行施工技术
培训。培训。
二、 粉煤灰砌块砌筑要点
本工程砌体主要采用加气粉煤灰砌块，施工要点如下：
1）粉煤灰砌块自生产之日算起，应放置一个月以后，方可用于砌筑；
2）严禁使用干的粉煤灰砌块上墙，一般应提前 2d 浇水，砌块含水率 宜为 8%-12%。不得随砌随浇；
3）砌筑砂浆为混合砂浆，1—36 轴-3.000 以下，37-45 轴-2.650 以 下为水泥砂浆，砂浆强度等级均为 M5。
4）砌块由施工电梯及井架运至各楼层。施工前应复核结构轴线，符 合后方可弹出墙体细部尺寸线；
5）砌筑时上下错缝，采用整块顺砌的方法，搅拌砂浆时需挂配合比
牌，计量准确，灰缝横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝厚度不得大于
15mm，垂直灰缝不得大于 20mm。
6）在砌块墙的转角纵横墙交接处，需要隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。 隔皮纵、横墙砌块端面漏头、与柱交接处理，沿墙高 500mm 左右设置 一道Φ6 纵横每边各长 1m 的拉结筋。构造柱与墙交接处留马牙槎， 先退后进，马牙槎深 120mm，并且要求砌块墙上不得留脚手眼。砌筑 过程中用线锤和托线板检查垂直度及平整度；
7）不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不得混砌，也不得和其 他砖、砌块混砌。
8）粉煤灰砌块墙每天砌筑高度不应超过 1.5m 或一步脚手架高度。
第八节 楼地面工程
本工程楼地面面层除铺防滑地砖、花岗岩外，还有水泥砂浆面层。
一、 地砖面层
施工前应清除基层上污渍，铲除表面落地灰，将砼表面清扫干净。铺 贴地砖采用湿贴法，铺设前先刷一遍水泥浆，并随刷随铺 20mm 厚干 硬性水泥砂浆，拉控制线后直接铺贴，将地板对缝后干贴上去，用橡 皮锤轻轻锤实，要求表面平整，接缝无高低差，接缝均匀，线条平直
无错缝，砂浆饱满，无空鼓现象，色调一致，无明显色差。面层铺贴
24h 内，对地面砖采用水泥砂浆勾缝，深度不小于砖厚 1/3，随做随 即清理面层水泥，并表面覆盖湿润，常温下养护不小于 7d，踢脚线 施工宜在面层基本完工及墙面最后一遍抹灰（或刷涂料）前完成。对 于卫生间楼地面铺设面砖时，必须按设计要求进行排水找坡，地漏及 各种管线部位必须整块套割留孔。
二、 花岗岩面层 操作工艺： (1)铺贴前应先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆，水泥浆应随刷随铺
砂浆，不得有风干现象。并石板背面刷干净，且要保持铺贴时湿润。
(2)铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴。 (3)根据水平线、中心线(十字线)，按预排编号铺好每一开间及走廊
左右两侧标准行(封路)后，再进行拉线铺贴。
(4)铺干硬性水泥砂浆找平层，虚铺厚度为 25～30mm，然后进行石板 块预铺，并对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高 度后，将石板掀起，检查砂浆表面与石板底相吻合后，在砂浆表面先 用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把石板块对准铺贴。铺贴时 四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。
(5)铺贴完成 24 小时后，经检查石板块表面无断裂、空鼓后，用稀水 泥(颜色与石板块调和)刷缝填饱满，并随即用干布擦净至无残灰、污
迹为止。铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品。
第九节 装饰工程
一、 抹灰工程
1、墙面抹灰要点
1、抹灰前必须先找好规矩，四角规方、横线找平、立线吊直、弹出 准线和踢脚板线。
2、室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角，用 1:2 水泥砂浆抹出护 角，护角高度 2m，每侧宽度 50mm。
3、基层为混凝土时，抹灰前先刮素水泥浆一道，加气混凝土砌块基 层抹石灰砂浆时，先刷 107 胶溶液一道，抹混合砂浆时先刷掺 107 胶 的水泥浆一道。
4、采用水泥砂浆面层时，须将底子灰表面扫毛，面层注意接搓，表 面压光不得少于两遍，罩面后进行洒水养护。
5、墙面阳角抹灰时，先将靠尺在墙角的一面用线锤找直，然后在墙 角的另一面顺靠尺抹上砂浆。
6、室内踢脚线根据高度尺寸弹上线，把八字尺靠在线上用铁抹子切 齐，修边清理。
7、外墙窗台、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线灯，上面根据设计要求 做流水坡度，下面做滴水线。
2、顶棚抹灰要点
1、钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前，用清水湿润并刷素水泥浆一道。
2、抹灰前在四周墙体上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶 棚四周，圈边找平。
3、顶棚表面应顺平，并压光压实，无抹纹和汽泡、接搓不平等现象， 顶棚与墙面相交的阴角，成一条直线。
二、 乳胶漆
施工前先对基层进行处理，要求基层表面必须坚固、无酥皮、脱皮、 起壳、粉化等现象；基层表面的油污、灰尘必须清除干净。孔洞和不 必要的沟槽应提前进行修补。
待基层干燥，清理干净后，即可满刮腻子，第一遍要求横面刮抹平整， 均匀，光滑。待干透后用粗砂纸打磨平整，清扫干净，再满刮第二遍 腻子，刮抹方向与第一遍垂直，尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎。 基层干燥，清洁后即可涂刷底层涂料，不得漏涂，涂层均匀，一般要 干燥 4h 以上。
第一遍涂料应稍稀，用涂料滚子蘸料涂料，少蘸，勤蘸，避免流挂。 一般先上后下，从左到右，先远后近，先边角、棱角小面，后大面， 厚薄均匀。干燥后（一般不少于 6h），用细水砂纸打磨，打磨时用力 要轻而匀，并不得磨穿涂层，磨后将表面清扫干净；第二遍涂料应比 第一遍稠，其余工序与第一遍施工相同。若遮盖差，则打磨后再涂一
遍。涂刷要均匀，不宜太厚，防止漏刷，色调一致，无明显刷痕。
第十节 防水与保温工程
一、 屋面改性沥青卷材防水
1）材料要求
材料进场后检查其出厂合格证并取样复试，严格控制 SBS 改性沥青卷 材及配套的胶粘剂与密封材料的各项指标，复验时有一项不合格，坚 决要求退场。
2）施工方法 基层表面清理、修补→喷涂基层处理剂→节点附加增强处理→定位、
弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→刚性防水层施工
找平层要求表面平整，与女儿墙交接处抹成直角，突出屋面或地面的 管道处抹成光滑的圆角；
基层表面清理、修补：铲除凸起部位，低凹出应用 1:2.5 水泥砂浆掺
10%107 胶补抹，较浅时用素水泥掺胶涂刷。基层要求干燥、清洁； 喷涂基层胶粘剂：一次涂刷面积，根据基层处理剂干燥时间和施工进
度的快慢确定，不宜被风砂尘土污染或雨露水打湿；
铺贴卷材：按先高后低，先远后近的顺序进行，搭接宽度 80-100mm； 对于突出屋面的管道、女儿墙及预留孔等节点，重点进行卷材补强和
密封；
防水层卷材在混凝土墙部位的收头采取垫片钉子或金属压条将卷材
固定在墙上，用密封材料封严，再将卷材条用压条钉压作盖板，盖板 与立墙间用密封材料封固。
防水层卷材在女儿墙部位的收头方式为：卷材端口上翻至女儿墙压顶 下，固定固定方法同上，外做防水砂浆保护。
二、 水泥膨胀珍珠岩保温层 施工要点： 保温层的基层应平整、干净、干燥。
水泥膨胀珍珠岩采用人工搅拌，避免颗粒破碎。 水泥膨胀珍珠岩铺设时，拍实抹平至设计厚度，虚铺厚度和压实程度
根据试验确定。保温层铺设后立即进行找平层施工。
第十一节 安装工程 一、 给排水工程 本工程的给排水工程主要包括生活给水系统、污雨水排放系统等几个
系统。
主要的施工方法
1、预留预埋
预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点，它主要包括防水套
管、穿墙、梁钢套管，卫生洁具排水预留洞，管道穿楼板孔洞，设备 基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重 要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。
（1）施工准备期间，专业工长认真熟悉施工图纸，找出所有预埋预 留点，并统一编号，同时与其他专业沟通，以避免今后安装有冲、交 叉现象，减少不必要的返工。
（2）严格按标准图集（S235）加工制作防水套管、穿墙套管，套管 长度按结构施工图尺寸确定，套管选用比管径大二号的钢管。
(3)套管安装 A.刚性套管安装：主体结构钢筋绑扎好后，按照给排水施工图标高几
何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需
气割钢筋安装的，安装后必须用加强筋加固，并做好套管的防堵工作。 B．穿墙套管安装：土建专业在砌筑隔墙时，按专业施工图标高，几
何尺寸将套管置于隔墙中，用砌块找平后用砂浆固定，然后交给土建
队伍继续施工。 C．穿剪力墙钢套管安装：在钢筋绑扎好后，按照专业施工图确定好
套管的标高和几何尺寸放置钢套管，找准确切位置后焊牢在周围钢筋
上，如果需要气割钢筋安装的，安装好后必须用加强筋加固，并做好 防堵工作。
D．穿楼板孔洞预留：预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管，确定
位置后预埋，待混凝土浇筑后取出即可。
2、管道支架安装 (1)管道支吊架选型、活动和固定支架的设置应符合规范、标准要求。 (2)支吊架安装前，应对支吊架进行外观检查。外形尺寸应符合设计、
规范要求，不得有漏焊。
(3)支吊架的标高必须符合设计要求，安装前，必须根据管道标高、 尺寸大小弹线，确定支架位置，复核无误后方可固定支架。对于有坡 度的管道应根据两点间的距离和坡度的大小，算出高差后放坡后固定 支架。
(4)管道支架水平间距应符合规范要求。
(5)管卡安装要求:层高小于 5 米每层设一个管卡，层高大于 5 米每层 设两个，管卡安装距地面 1.5-1.8M，如果设两个管卡可均匀安装。
3、PP-R 管热熔连接要点
(1)同种材质的 PP-R 管及管配件之间，应采用热熔连接，安装应使用 专用热熔工具。暗敷墙体、地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连 接。
(2) PP-R 管与金属管件连接，应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为 过渡，该管件与塑料管采用热熔连接，与金属管件或卫生洁具五金配 件采用丝扣连接。
(3)热熔连接应按下列布骤进行：
a.热熔工具接通电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作；
b.切割管材，必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或 管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛 边和毛刺；
c.管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油；
d.用卡尺和合适的笔在管端测量并绘出热熔深度，热熔深度符合下 表。
	公称外 径(mm)
	热熔深 度(mm)
	加热时 间(mm)
	加工时 间(mm)
	冷却时间 (min)

	20
	14
	5
	4
	3

	25
	16
	7
	4
	3

	32
	20
	8
	4
	4

	40
	21
	12
	6
	4

	50
	22.5
	18
	6
	5

	63
	24
	24
	6
	6

	75
	26
	30
	10
	8


	90
	32
	40
	10
	8

	110
	38.5
	50
	15
	10


e.连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同
时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间必须 满足上表的规定。
f.达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下, 迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘,刚 熔接好的接头还可校正,但严禁旋转.

4、管道的丝扣连接
丝扣连接工艺流程及注意事项如下：
断管
管径在 15-32mm 之间套 2 次，在
40-50mm 之间套 3 次，70 以上套 3-4
套丝
次。
螺纹长度要符合规范要求。
配装管件
管段调直 安装


对小管径管道可用调直机调直。 对于联接点弯曲过死或管径较 大的管道采用气焊加热调直。镀锌钢 管不允许用加热法调直。管段调直不
允许损坏管材。
5、PVC 管的连接
UPVC 排水管采承插粘接。粘接前应对承插口进行插入试验，插入深 度一般为承口的 3/4 深度，试验合格后，用棉布将承插口需粘接部位 的水分、灰尘擦试干净，若有油污用丙酮除掉。插入粘接时将插口稍 作转动，粘接时要注意预留方向。
6、管道的焊接 焊前准备
（1）工程中所使用的母材及焊接材料，使用前必须进行查核，确认 实物与合格证件相符合方可使用。
（2）焊条必须存放在干燥、通风良好的地方，严防受潮变质。
（3）管道对接焊口的中心线距管子弯曲起点不应小于管子外径，且 不小于 100mm，与支吊架边缘的距离不应小于 50mm。管道两相邻对接 焊口中心线间的距离应符合下列要求：公称直径大于或等于 150mm 时，不应小于管子外径；公称直径大于或等于 150mm 时，不应小于
150mm。
（4）焊件的切割口及坡口加工宜采用机械方法，坡口型工采用 V 型。
（5）焊前应将坡口表面及坡口边缘内侧不小于 10mm 范围内的油、漆、 垢、锈、毛刺及镀锌层等清除干净，并不得有裂纹、夹层等缺陷。
（6）管子或管件的对口，应做到内壁平齐，内壁错量要求不应超过 管壁厚度的 10%，且不大于 1mm。
焊接工艺
（1）焊件组对时，点固焊选用的焊接材料及工艺措施应与正式焊接 要求相同，管子对口的错口偏差不超过壁厚的 20%，且不超过 2mm， 调整对口间隙，不得用加热张拉和扭曲管道的办法，双面焊接管道法 兰，法兰内侧不凸出法兰密封面。
（2）不得在焊件引弧和试验电流，管道表面不应有电弧擦伤等缺陷。
（3）焊接完毕后，应将焊缝表面熔渣及其两侧的飞溅清理干净。 焊后检查
（1）焊后必须对缝进行外观检查，检查前，应将妨碍检查的渣皮飞 溅清理干净。
（2）焊缝焊完后，应在其附近打上焊工钢印代号。
（3）对不合格的焊缝，应进行质量分析，订出措施后返修，同一部 位的返修次数不应超过三次。
7、管道安装
（1）给水管道安装工艺流程
安装准备
材料检查
预制加工
干管安装
管道试压

支管安装

管道试压

立管安装
管道防腐
管道冲洗
(2)排水管道安装
A．排水立管中心与墙面的距离 排水管中心距墙面距离
	管径（mm）
	50
	75
	100
	125
	150
	200

	距离（mm）
	60
	80
	90
	100
	120
	130


B．严格按设计和规范要求做好排水管道的坡度，以保证污水畅通排
出。
8、阀门安装 (1)阀门安装前，应做耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规
格、同型号）数量中抽查 10%。如有漏裂不合格的，应再抽查 20%，
如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂 规定之压力。并做好阀门试验记录。
(2)阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求。 阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。
(3)阀门安装，位置应符合设计要求，便于操作。
9、管道试压吹洗 (1)管道试压按系统分段进行，既要满足规范要求，又要考虑管材和
阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的
最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达
到试验压力后，稳压 30 分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压
力降不应大于 0.05Mpa。 (2)调节阀，过滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装。吹洗
时水流不得经过所有设备。冲洗后的管道要及时封堵，防止污物进入。
10、管道的防腐及保温
（1）管道的防腐 金属支吊架、明装钢管、排水铸铁管除锈后刷防锈漆二道，再刷调和
漆一道、然后耍面漆一道。做好防腐后的管道要进行成品保护，防止
防腐层的破坏。
（2）管道的保温 管道的保温应在防腐和水压试验合格后进行。保温层的厚度应符合规
范要求。
二、 电气安装工程
本工程的电气安装工程主要包括变配电系统、照明系统、防雷接地系 统、有线电视等系统。
主要施工方法
1、预留预埋
（1）电气配管 所有配管工程必须以设计图纸为依据，严格按图施工不得随意改变管
材材质、设计走向、连接位置，如果需改变位置走向的，应办理有关
变更手续。 暗配管应沿最近的路线敷设，尽量减少弯头数量，埋入墙或地面混凝
土的管外壁离结构表面间距不小于 30mm。管路超过一定长度时，管
路中应加装接线盒。加装接线盒的位置应便于穿线和检修，不宜在潮 湿有腐蚀性介质的场所。
钢管的敷设一律采用套丝管箍连接，要求钢管经扫管后进行管头套 丝，套丝长度以用管箍连接好后螺纹外露 2～3 扣为宜，套丝完成后 应检查是否光滑、平整，一般需对管口作二次切剖处理，以便保持光 滑、平整，不损伤管内导线。钢管套管应拧牢防止松动、脱落，紧固 完成后，装好接地边线，接地线采用镀锌专用接地线卡，禁止使用钢 筋焊接地线，钢管入盒处制作灯头弯，以便接线盒能紧贴模板表面， 全部采用套丝并用锁紧螺母固定牢固，装设好镀锌接地线卡，暗配管 安装完成后，至少每 1.5 米固定一道，以防混凝土浇捣时管子松动、 移位。
钢管进入配电箱时，应使用配电箱的敲落孔，并使用锁紧螺母固定牢 靠，连接牢固后管螺纹宜外露 2～3 扣。明配钢管应排列整齐，固定 点间距均匀，与终端、转弯点、电气器具或接线盒、箱边缘的距离一 般为 200mm 左右。
钢管在与各类动力设备连接时，应将钢管敷设到设备内，如不能直接 进入设备，干燥房间在钢管出口处用金属软管引入设备，并将管口包
扎严密。金属软管与钢管之间安装镀锌跨接接地线，在室外或潮湿房
间内，管口加装防水弯头，由防水弯引出的导线套软管保护，制成防 水弧度后可引入设备，同时对各连接处作好密封处理，弯出地面的管 口大于等于 200mm。
暗配管要求采取防堵措施，钢管一般采用堵头或加管护口，PVC 管可 以在预埋后，用电吹风烤热后，用钳子夹成扁平状。
（2）箱盒预埋 箱盒预埋可以采用做木模的方法，具体做法是：在模板上先固定木模
块，然后将箱、盒扣在木模块上，拆模后预埋的箱盒整齐美观，不会
发生偏移。
2、防雷接地 本工程按二类防雷设计。在屋面利用金属板作接闪器,利用大楼桩基、
结构基础、楼层现浇混凝土板内钢筋作接地极，柱子中外侧两根主筋
等作为接地线，连接成可靠的电气通路。 本工程的接地采用共用接地装置,即将变压器中性点工作接地、弱电
系统的工作接地、电气保护接地等均与防雷接地装置共用，共用接地
电阻不大于 1 欧姆。建筑物内的电气线路采用 TN-S 系统实行等电位 连接，等电位联结端子的施工严格按规范执行。
3、盘柜安装 盘柜安装施工工艺流程如下图所示：
基础验收
基础槽钢制作安装
盘柜开箱检查

制作安装水平误差不超过
１ｍｍ／ｍ，全长总误差不 超过５ｍｍ
技术资料是否齐全，配件与设备清 单是否相符，外形有无损伤，元器 件有无破损．
仪表送检
运输就位
调整固定
二次接线及检查

１．测试每条回路的绝缘电 阻．必须大于０．５兆欧．
２．有集成电路和电子元件时，
３．接通临时电源进行模拟试 验．
调试、试运行
4、母线敷设；
(1)母线之间间距应保持一致，最大误差不得超 5mm，校正母线的工 具须用木质榔头，并在木工作台上进行。
(2)切断母线禁止采用气割方法，母线的焊接应采用氩弧焊。 (3)母线敷设用瓷瓶支撑，水平敷设用卡板固定，垂直敷设用夹板固
定，线与设备不得强制连接，接触面处涂电力复合导电膏处理，连接
用的紧固件必须用镀锌螺栓加平垫圈和弹簧垫圈。
5、线槽安装 (1)施工程序：
定位
固定支架
线槽安装
接线路检

槽内配线

保护接地
(2)桥架及线槽跨过伸缩、沉降缝时，应设伸缩节，且伸缩灵活。
(3)桥架弯曲半径由最大电缆的外径决定，桥架各段要连为一体，头 尾与接地系统可靠连接。
6、配管接线 (1)施工程序： 选择导线→穿带线→扫管→放线→导线与带线绑扎→带护口→导线
连接→导线包扎→线路检查、绝缘遥测
(2)施工中注意不同相线和一、二次线采用不同线色加以区分，必要 时加以标识。管口处加护口，防止电线损伤。导线不得直接露于空气 中，截面为 2.5mm2 及以下的多股铜芯线应先拧紧烫锡或压接端子后再 与设备、器具的端子连接。当设计无特殊规定时，导线采用焊接压板 压接或套管连接。
7、电缆敷设
均要符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压
试验。 (2)电缆盘选择时，应考虑实际长度是否与敷设长度相符，并绘制电
缆排列图，减少电缆交叉。
(3)敷设电缆时，按先大后小、先长后短的原则进行，排列在底层的 先敷设。
(4)标志牌规格应一致，并有防腐性能。
8、灯具、开关箱等低压电器安装 (1)对安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除，墙面、门窗等装饰工作
完成后，方可插入施工。
(2)灯具及开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位置要正确可 靠。
第八章 施工进度控制计划及施工工期保证措施 本工程包括主体、粗装修及安装等工程内容，总工期 277 天（日历天）， 计划拟定以下三个主要施工控制点：
第一个施工控制点：承台、基础梁完→（工程开工后 25 天） 第二个施工控制点：主体结构封顶→（工程开工后 125 天）
第一节 施工进度控制计划说明
一、 总进度控制计划说明
工程总进度计划应综合考虑，统筹安排土建、内外装饰、水电、空调、 电梯、消防等各专业分项工程的施工程序和工期计划，使之与主体结 构相配合、协调，本工程土方开挖 7 天，基础施工 18 天，土方回填
15，架空层结构施工 7 天，标准层结构施工 79 天，屋面工程穿插在 装修中施工，围护工程 68 天，内粗装修 119 天，外装修穿插在围护 及外装修中施工，安装工程适时插入。工程进度计划网络图见附图-3。
二、 7.1.2 基础施工阶段进度计划说明
基础施工总工期 25 天。
三、 标准层结构施工进度计划说明
基础施工总工期 25 天。
每层施工计划按 6 天一层速度，结构完后，围护 68 天。
四、 装修阶段施工进度说明
装修时每三层分一个施工段，其中砌体围护、门窗工程、内粉刷、地 坪施工、室内罩白各为 17 天，施工时在各工序之间组织流水施工， 外装修计划工期 51 天。
第二节 施工进度保证措施
能否保证施工工期，关系到本公司的经济利益和企业信誉，工程中标 后，我公司将相应制定内部工期奖罚规定，以从管理制度上保证按计 划竣工。在施工组织方面，计划采取如下措施：
1、详细编制整个工程进度计划和月、周进度计划，强化计划管理， 经常对照检查，遇突发情况，随时调整施工方案，确保工程进度。
2、根据计划任务编制相应的劳动力、材料需用量计划，并根据工程 进展情况及时安排追加计划，确保各项资源满足总体工期计划需要。
3、通过定期与不定期的碰头会、调度会检查计划的执行情况，并与 计划对比，如果有延误，找出影响因素，认真分析，从分析结果入手， 采取针对性，具体详细的措施，使计划动态的获得平衡，保证总的计 划目标的实现。
4、安排追赶计划，当施工干不上计划要求时，为保证总工期，要进 行研究分析，并通过资源调配安排追赶计划。
5、组织技术过硬、素质高的施工队伍，加强施工过程中的组织管理、 平衡调度。
6、施工过程中做好各项施工准备工作，特别是原材料、半成品应提 前做好计划，按要求进场，保质、保量及时到位。
7、根据施工控制计划明确目标，制定工期关键控制点。
8、实行三级网络计划控制，利用微机进行动态管理及时调整，合理
配备要素，确保工期目标，制定月、旬、周计划，采用计划控制的办
法，严格实行计划管理，确保关键线路工期。
9、合理调配机械设备，充分发挥其重要作用，做到勤保养、常检修、 速更换，确保机械设备的完好率和利用率。
10、做好节假日期间的计划管理工作。放假前，准备充足的物资、材 料、半成品。节日期间利用经济等手段稳定劳动力，使节日期间的施 工生产正常进行。
第九章 总平面布置 本工程要按时保质完成施工任务，合理地进行平面布置和组织，严密 科学的平面管理是一项十分重要的工作。
第一节 现场总平面布置说明
根据我们实地踏勘和业主的要求，由于施工现场狭窄，我们仅考虑布 置塔吊、施工电梯、等主要施工机械。沿现场南面围墙布置钢筋车间 及堆场、木工车间及堆场、电工房、机修间、仓库、宿舍、食堂、厕 所等临时建筑。在北面临近施工道路布置办公室。现场总平面布置图 见附图-2。临时用地见附表-6。
第二节 现场临时供电、供水
现场临时供水、供电布置见附图-5 和附图-6。
一、 用电负荷的计算 在整个工程的施工阶段，现场用电分为施工机械用电、施工照明用电。 本工程施工机械设备表见附表-4，计算负荷为： P=1.05(K1P1/cos+K2P2+P3)
其中利用系数 K1、K2、平均功率因素 cos分别为： K1=0.7 K2=0.6 cos=0.65
P1=电动机总功率
P2=电焊设备总功率 P3=照明总功率

P1=138KW P2=97KVA P3=(P1+P2)10%=24KW
则 p=1.05(0.7138/0.65+0.697+24)=250KVA
二、 配电方式与现场用电布置
临时用电系统根据用电设备情况，地平面电缆应埋设于地下，加硬质 套管保护，楼层干线电缆沿内墙壁卡设，干线电缆采用 XV 型橡皮绝 缘电缆。现场设置一个配电柜，线路采用三相五线制，具体线路布设

见附图-6。
三、 施工供水管线布置
根据现场水源，施工及生活用水可直接接业主的供水管口，采用 DN50 管径接至各生产、生活用水水表处，然后用 DN25 管径的水管接至各 用水点，临时给水见附图-5。

第三节 施工排水
在基坑上部及底部沿基坑四周砌筑排水沟及集水井，基坑内积水和雨 水由潜水泵抽至排水沟经沉淀池沉淀后统一排至市政排水管网,在临 时建筑及车间四周设置排水沟，污水沉淀符合环境保护要求后统一排 至市政排水管网。

第四节 总平面管理措施
要使现场施工按计划有条不紊地进行，施工现场总平面的使用必须严 格执行统一管理。

由项目经理部负责施工现场的使用，根据进度计划安排施工内容，实 行动态管理。

现场入口处悬挂出入制度、安全警示牌、场容管理条例、工程简介等， 教育职工维持良好的工作秩序和纪律。

出入现场一律佩戴我司统一的施工证。
凡进入现场的设备、材料必须按平面布置图所指定的位置堆放整齐， 不得任意堆放。

施工现场的水准点、轴线控制点、埋地电缆线等设置醒目的标志，并 加以保护。

现场设专人打扫、清理，并定期检查，使现场管理制度得到有效执行。

第十章 质量目标、质量保证体系及技术措施 本工程在施工过程中，我们将严格按 GB/T19002-ISO9002 质量保证体 系组织施工，加强施工全过程质量控制，并严格执行国家现行的质量 标准和法规及武汉市地方性质量文件。同时，加强项目质量管理、规
范管理工作程序，不断完成工程项目的质量保证体系，达到预期质量 目标。

第一节 质量目标
严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》GBJ300-88，确 保一次交验达到武汉市优良工程，争创武汉市样板工程。

第二节 质量保证体系
一、 组织机构
成立以项目经理为组长，项目总工、质检负责人为副组长的工程质量 领导小组。施工质量管理组织见下图：

公司总工程师
项目经理
项目总工
生产技术部 
质安部

项目副经理
器材部
技术员 
施工员

试验员

质检员

采购员 
材料员
优化作 业设计

施工班 
试验 组操作 
检验

工序 
进场材 检验 
料质量

材料存 发质量
工程质量
二、 质量管理职责
质保体系中要做到质量管理职责明确，责任到人，便于管理。管理人 员职责如下：

1）项目经理：

项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平
衡进度计划、经济效益等各项指针的完成，并督促项目所有管理人员 树立质量第一的观念，确保《质保计划》的实施与落实，协调好与内 外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。

2）项目总工： 项目的质量控制及管理者，对整个工程的质量工作全面管理，组织图

纸会审、施工组织设计交底、技术交底，主持编制关键工序的作业指
导书及质保计划，监督各施工管理人员质量职责的落实，同时指导项 目“QC”小组开展活动。

3）项目副经理： 作为负责生产的主管项目领导，要把抓工程质量作为首要任务，在布

置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在检查生
产工作时，严格按方案、作业指导书进行操作检查，按规范、标准组 织自检、互检、交接检的内部验收。

4）质检人员： 质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，对工程质量
全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问
题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向 项目副经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，并接受甲方及监 理公司、各级领导的监督检查及交底验收。

5）施工工长：

工长作为施工现场的直接指挥者，自身应树立质量第一的观点，施工
前对每道工序进行书面技术交底。在施工中随时对作业班组进行施工 指导、质量检查，对质量达不到要求的施工内容，监督整改。工长也 是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，施工前要编制好各分 项详细的施工方案及作业指导书，报项目总工审批后指导施工。

三、 质量监督体系
施工质量管理体系的设置及运转要围绕质量管理职责、质量控制来进 行。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制，详见《施 工质量管理体系图》，如下：

业主
项目经理 
监理
公司总部
质检部门 
技术部门 
施工部门
施工中控制

施工前控制

质保计划
施工过程

质保体系
施工 后控制


产品 
质保措施
工程质量
第三节 质量技术措施总则
1)加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度，建立岗位责 任制，熟悉施工图纸及有关技术要求，做好技术交底工作。

2)实行目标管理，进行目标分解，按单位工程及分部分项工程落实到 责任部门和人员。从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制 定措施，从上到下层层开展，使全体职工在生产的过程中用从严求实 的工作质量、用精心操作的工序质量，一步一个脚印地去实现质量目 标。

3)积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导 “三结合”，针对技术质量关键组织攻关，积极做好 QC 成果的推广应 用工作。

4)制定分部分项目工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开 展质量统计分析、掌握质量动态，全面控制各分部分项工程质量。

5)贯彻全面质量管理，使全体职工树立起“质量第一”和“为用户服 务”的思想，以员工的工作质量保证工程的产品质量。

第四节 施工准备过程中的质量控制
1）优化施工方案和合理安排施工程序，作好每道工序的质量标准和 施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。

2）严格控制进场原材料的质量，对钢材、水泥、防水材料等物资除

必须有出厂合格证外，尚需经试验进行复检并出具复检合格证明文
件，严禁不合格材料用于工程。

3）合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作 状态。

4）对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相 关。

5）采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序， 达到“预控为主”的目标。

第五节 施工过程中的质量控制
1）加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以 减少和预防质量事故、次品的发生。

2）坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制”原则，上道工序 不合格不得进入下道工序施工，对于质量容易波动，容易产生质量通 病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复 核工作，以保证工程质量。

3）隐蔽工程做好隐、预检记录、专业质检员作好复检工作，再请业 主代表、监理代表、质检站验收。

4）做好各工序的成品保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的 成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

5）混凝土、砂浆、防水材料的配合比应符合要求，由试验室先进行
试配，经试验合格后方可使用。混凝土在浇筑过程中必须认真检查其 组成材料的质量和用量、拌制点及浇筑点的坍落度以及搅拌时间，并 按规范留置试块。

6）及时准确地收集质量保证原始资料，并作好整理归档工作，为整 个工程积累原始准确的质量档案，各类资料的整理与施工进度同步。 钢筋、水泥等重要物资必须有从各批材料进场检验到使用于建（构） 筑物的具体部位的跟踪原始记录。

第六节 质量保证技术措施 一、 施工计划的质保措施 在编制进度计划等控制计划时应充分考虑人、材、物及任务量的平衡，

合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合
理调拨材料机具，合理安排各工序的交叉作业时间。

二、 施工技术的质保措施
发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、 了解提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及技术交底 时予以解决。同时，对质量难以控制的施工部位或新的施工工艺进行 深入研究，并编制相应的作业指导书或施工方案用以指导施工。土建 内业技术员要将各专业所有预留预埋深化到土建图纸中，以便土建施
工时检查监督，防止漏埋、错埋。
搞好施工技术交底。本工程采用三级交底模式：第一级为项目技术负 责人，对本工程的施工流程进行安排、质量要求及主要施工工艺向项 目全体管理人员及工长、质检人员进行交底。第二级交底为施工工长 向施工班组进行各项专业工种的技术交底。第三级由班组向工人交 底。交底必须有记录。

三、 施工操作中的质保措施
施工操作人员是工程质量的直接责任者，所以从施工操作人员的素质 到对他们的管理均要有严格的要求。

对每个进入本项目的施工人员均要求达到一定的技术等级，进行技术 考核，尤其是特殊工种工人要有技术等级证书，随时对进场劳动力进 行考核，对不合格者坚决调离。施工电梯、塔吊须经劳动局验收合格 后方可使用，且操作人员须有上岗证。

加强质量意识教育，提高施工人员质量意识，在质量控制上加强自觉 性。

施工管理人员（工长及质检人员），应随时对操作人员的工作进行检 查，在现场为他们解决施工难点，指导施工，对不合格的立即整改。

在施工中各工序要坚持自检、互检、交接检的三检制。

四、 施工材料的质保措施
在材料进场时，对材料供应商及厂家必须是今年核定后合格供应商、 对新建立的供应商按公司程序文件要求，进行资质、能力、信誉等进 行考核，并存相应资料。并要求供货商随货提供产品的合格证、质保 书，同时按国家规定应复检的材料（钢筋、水泥、防水材料等）必须 进行复检，复检合格后方能用于工程施工。

所有进场材料必须分类堆码整齐，并挂好标识牌，以免错用。不合格 或未检材料应标识清楚（并且不合格材料应及时退场），工程中不使 用未检材料和不合格材料，对大宗材料工程中用于隐蔽时如钢筋、砼 必须由责任人作好各批跟踪记录。

砼的浇筑时按要求留制试块，在同等条件下养护，及时送检。 对采购的原材料、构配件、半成品等均要建立完善的验收及送检制度，

杜绝不合格材料进入现场和用于施工。
第七节 分项工程质量措施
一、 模板工程
1）保证模板及其支撑结构的材料质量符合施工规范和设计的要求。

2）保证及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性，并不至发生不允许 的下沉和变形，模板内侧要平整，接缝严密，不得漏浆。

3）模板安装好后要仔细检查各构件是否牢固，在浇灌砼过程中派专

人检查，如发现变形、松动等现象，应及时休整牢固。
4）模板及其支架必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位 置正确。

5）模板应构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇 灌及养护等工艺要求。

二、 钢筋工程
1）钢筋的品种和质量必须符合设计要求和《钢筋砼用钢筋》的规定。 焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和《低碳钢及低合金高强 度焊条》的规定。

2）钢筋绑扎后，应根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间 距、形状是否正确，特别要检查负筋的位置。

3）钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。

4）焊接接头尺寸允许偏差必须符合有关规定。

5）钢筋采用焊接接头时，设置在同一构件内的焊接接头应相互错开， 错开距离按设计及规范要求设置，一根钢筋不得有两个接头，有接头 的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率，在受拉区不宜超过 50%， 在受压区不限制。

受力钢筋采用绑扎接头时，接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中 心至搭接长度的 1.3 倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积

占钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定：
受拉区不得超过 25%，在受压区不得超过 50%。 焊接接头尺寸允许偏差必须符合规范规定。 钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区。 钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必

须有焊工考试合格证，并在规定范围进行焊操作。
三、 砼工程
1）砼所用的原材料必须符合以下规定：

a.水泥必须有质量证明书、并应对其品种、标号、包装、出厂日期等 进行检查。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月，应复查试验， 并按试验结果使用或处理。

b.骨料应符合有关规定。粗骨料最大颗粒粒径不得大于结构截面最小 尺寸的 1/4，同时不得大于钢筋间距最小净距的 3/4。

c.水用自来水。

2）外加剂应符合规范规定，并经试验符合要求后，方可使用。

3）配合比由试验室先进行试配，经试验合格后方能进行正式生产； 并严格按配合比进行计量上料，认真检查砼组成材料的质量、用量、 坍落度，按要求做好试块。

4）浇筑砼时，对模板的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板

的缝隙和孔洞应予堵严。
5）对以浇筑完毕的砼应及时养护。

6）浇筑砼时应连续进行。当必须间歇时，其间歇时间应缩短，并应 在前层砼凝结前，将次层砼浇筑完毕。砼运输、浇筑及间歇的全部时 间不得超过有关规定。

7）每一振点的振捣时间应使砼表面呈现浮浆和不在沉落。当采用插 入式振捣器时，捣实普通砼的移动间距不宜大于振捣器作用半径的

1.5 倍；振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的 0.5 倍。 工程质量程序控制图见附图-7，钢筋、模板、砼工程质量程序控制图

见附图-8、附图-9、附图-10。
四、 砌筑工程
砌筑施工应设置皮数杆，并根据设计要求，砌块的规格和灰缝的厚度 在皮数杆上表明皮数及竖向构造的变化部位。

砌体表面的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度，均应按本规定 随时检查并校正。

砂浆品种、标号必须符合设计要求，并应规格一致、边角整齐、色泽 均匀。

砌筑时，砌块应提前浇水湿润。

任意弯折。
砌体的尺寸和位置的允许偏差，不应超过规范规定。 砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为 10mm。 砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的

间断处，砌成斜搓，砌体的斜搓长度不小于高度的 2/3。
如临时间断处留斜搓确有困难，除转角处外，也可留直搓，但必须做 成阳搓，并加设拉接筋。拉接筋的数量为每放置二根直径φ6mm 的钢 筋；间距沿墙高不得超过 50cm；埋入长度从墙的留槎算起，每边均 不小于 50cm；抹端应有 900 弯钩。

五、 抹灰工程
1）严格控制抹灰厚度，顶棚不得大于 15mm，内墙不得大于 20mm。

2）抹灰前必须先找好规矩，即四角规方、横线找平、立线找平、立 线吊直、弹出准线及踢脚板线。

3）严格按照规范要求对抹灰进行检查。

六、 防水工程 屋面防水： 严把材料质量关，防水材料应有出厂合格证，并按规定先做试验，合

格后方可投入施工。
施工前，检查找平层的施工质量是否符合要求，如出现局部凸凹不平、
起砂、裂缝以及预埋不稳等缺陷时，应按要求进行修补，符合要求后 才可进行基层处理剂的涂刷，在大面积涂刷前，应用毛刷对屋面节点、 周边、拐角等部位先行处理。

铺贴卷材采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝错开，平行于 屋脊的搭接缝顺着流水的方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝按年最大频 率风向搭接。在天沟与屋面连接处采用叉接法，搭接缝错开，且接缝 留在屋面或天沟侧面。

屋面防水施工时指定负责人，制定奖罚制度，并做好成品保护工作， 防水层施工完成后应及时施工面层。

第八节 计量管理
一、 计量管理制度
1、配足各种计量器具并正确使用，对物质收发及工程质量检验应按 规定执行。

2、国家规定强制检定的计量器具必须 100%按时送检，并要按时抽检。 计量过程中，必须使用检定合格的计量器具。超过检定周期及经检定 不合格的计量器具均不得使用。

3、材料部门应及时对水泥、钢材、砂、石、砖等进场消耗进行计量 检测，管理好大中材料消耗定额，做好原始记录，并对检测数据负责。
4、质检部门应按施工顺序、质量评定标准及时做好计量检测，其量
值均应在规范允许的范围内。

5、量器具使用人员对实验仪器进行日常维护和保养，无证人员不得 使用仪器。

6、现场测量组每季度要对所用测量仪器特别是经纬仪、水准仪进行 检验校正，必须使用合格仪器。

7、计量器具必须妥善保管，非计量人员不得任意拆卸、改造、检修 计量器具，认真作好计量器具的采购、入库、检定、降级、报废、保 管封存、发放等管理工作。

二、 计量管理措施
 混凝土后台计量管理
1、混凝土后台计量管理具体由试验员执行。其操作标准为国家、行 业有关规范以及我公司的相关要求。
2、混凝土后台计量采用重量比制，其允许误差详见有关规范。
3、混凝土后台计量采用处动计量系统。使用前必须按计量器具管理 规定对其进行检校使其满足规定之要求。
4、试验员必须对混凝土的各种性能进行检测，并做好混凝土块。
5、质量监督员负责监督上述工作。
 计量器具管理
1、凡属专业性墙的计量器具（如：测量、质检计量器具）需添购的 应根据不同的测量要求填写申构报告单，提前一个月交质量科。
2、能源、物料、安全防护及工艺过程控制等方面的计量器具由项目 各使用部门提申购计划，报项目计量员审核，由项目经理审批。
3、项目购买计量器具的申购报告需交一份到质量科备案，购买计量 器具时一定要买标有制造许可证《CMC》标志及出厂合格证。
4、新购回的计量器具说明书及出厂合格证由项目计量员保存。
5、在用的计量器具应严格按计量法中所要求的检定时间送检、周检 合格率为 100%。
6、在用计量器具应每季按 10%抽检一次，抽检工作由项目计量员及 操作者进行。
7、对于周检、抽检不合格的计量器具要隔离存放，不能流于施工生 产线上。
8、各类计量器具的配备率不应低于 90%。
 计量保证与监督管理
1、计量保证：计量工作的主要目的在于保证施工质量，项目在用计 量器具的检定一定要按计量法及公司制定的检定周期送检。
2、在用计量器具的受检合格率均在 100%。
3、对于关键工艺的计量检测员（测量、试验）都要经过上级相关部
门考核取证上岗。
4、计量监督：计量员对各环节操作计量器具的人员监督按操作规程 使用计量器具。
5、对于经营管理、施工过程及质量检验计量检测数据监督其是否正 确，检测率不低于 90%。
6、施工过程中的工艺和质量检测一定要按计量网络图要求进行检测， 以确保工程质量和计量数据的准确可靠。
7、混凝土搅拌、钢筋加工、现场钢筋绑扎、模板拼装的施工质量直 接影响着工程质量，钢筋混凝土工程是建筑工程主要结构、因此，特 别要加强对钢筋、混凝土施工过程的计量监督。如：常抽检砂、石、 水泥、水的计量原始检测记录，试块的制作，原材料的质量、砂、石 含水率测定情况。
8、检查了解在用各种计量器具的周检情况，检查是否有漏检现象， 检查计量器具的三率：即配备率、检测率、合格率是否满足规范及工 艺要求。
9、计量数据是企业科学管理的依据，项目各项计量数据必须准确一 致，认真做好计量数据的采集、处理、统计、上报四步工作。
第十一章 安全管理措施
第一节 安全目标
本工程安全目标为：杜绝死亡及重伤事故，月安全事故频率控制在
1.5‰以内，为保证目标的实现。
第二节 安全生产体系
安全生产体系由安全生产责任制，安全生产制度及安全技术措施组 成。安全管理体系图见 1-11。
一、 安全生产责任制
本工程制定以项目经理为主，安全负责人为辅，各级工长及班组为主 要执行者，保卫、安全员为主要监督者，医务人员为保障者的安全生 产责任制。各自职责如下：
项目经理：全面负责施工现场的安全措施，分项安全方案，督促安全 措施的落实，解决施工过程中不安全的技术问题。
安全负责人：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门 排除施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展，督促 劳防用品的发放和使用。
施工工长：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全技术交 底，监督并参与班组安全学习。
其它部门及保卫部门：保证消防设施的齐全和正常维护、使用，消灭
火灾隐患。医务人员应及时诊治各类疾病，保证施工人员的身体健康， 对突发性事故，采取急救措施。后勤及行政部门保证工人的基本生活 条件。
二、 安全生产制度
安全生产制度包括安全教育、检查、交底、活动等四项制度。
1）安全教育制度 新工人入场时，除公司已进行第一次安全教育外，进入项目时也要进
行安全意识、安全知识、安全制度教育。然后，进入各自班组，再进
行本工种的安全技术教育。尤其是特种作业人员，必须持证上岗。专 业安全员要进行专门考核，合格的上岗，不合格的培训，直到合格后 才能上岗。另外，每月全项目还要定期进行一次安全教育。
2）安全检查制度 专职安全员要随时检查以下内容：班组人员防护用品是否完好及正确
使用，作业环境是否安全，机械设备的保险装备是否完好，安全措施
是否落实。每天检查安全隐患、违章指挥、违章作业的情况一旦发现 及时发出整改通知，限期整改。分公司里每月定期进行安全检查，检 查安全防护措施，各种违章制度执行情况、安全措施等。
3）安全活动制度
安全负责人和技术负责人定期或不定期召开由管理人员参加的安全
生产会议，以便于研究安全生产对策，确定各项措施执行人，处理安 全事故，学习有关的安全生产文件。班组每天晚上定期召开安全总结 会议，对当天生产活动进行总结，针对不安全因素，发动群众，提出 整改意见，防患于未然，学习有关的安全生产文件等。
三、 安全技术措施
1）洞口、临边的防护 洞口及临边：基坑四周在土方回填前搭设防护栏杆，并设醒目标志，
在洞口处盖上钢板网，铺上竹跳板，再盖上一层薄铁皮，并在上一层
挂一道安全网。上一层洞口周边用φ22 钢筋作一道栏杆。洞口及临 边栏杆高 1.2m，两道水平钢筋，立杆则间隔 600mm 一根，栏杆固定 在柱上。
2）施工机具的安全防护 现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设
备的设置和使用必须严格遵守《施工现场机械设备安全管理规定》，
现场机械有明显的安全标志和安全技术操作指示牌，具体要做到： 拉伸钢筋时周围要设防护栏杆，后侧设防护挡板； 搅拌机应搭设防砸、防雨操作棚； 所有机械设备应经常性清洁、润滑、紧固、调整、不超负荷和带病工
作；
机械在停用、停电时必须切断电源； 对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，
必须制定安全操作规程；
对特殊工序，必须编制作业方案，提出确保安全的措施。
3）消防保卫管理 施工现场必须设置畅通消防车道，配备足够的消防器材、消火栓，进
水主管务必满足消防要求；
消防设施应能保证建筑物最高处的灭火需要，高压水泵及高层消火栓 要随结构施工同时设置。临时消火栓要有防寒冻保温措施；
现场料场、库房的布局应合理规范，易燃易爆物品、有毒物品均应设 专库保管，严格执行领用、回收制度；
现场建立门卫、巡逻制度，并实行凭证出入制度； 实行动火票制度，现场电焊、切割等动火施工必须经过项目经理允许，
并由安全员发票动火。
各分项工程，各分管辖地实行“谁主管、谁负责”的原则。
4）施工用电安全措施 现场用电线路的设置和架设必须按武汉市有关规定与布置图进行。电
缆线均应架空，穿越道路的电缆线除套房护套管外，埋至深度应超过
0.2m；
在现场电工房醒目处挂警示标志，配备一组有效的干粉灭火器，电工
房钥匙由现场电工班派专人保管； 现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器，动作灵敏，动力、照明
分开，与电工房内的漏电保护器形成二级保护，使施工用电更安全；
现场所用的配电箱应统一编号、上锁，专人保管，机壳接地良好。施 工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。 漏电保护器要经常检查，发现问题立即更换，熔丝要相配合。
5）冬、雨季施工阶段的防护措施 加强机械检查、安全用电，防止漏电、触电事故。 下雨、下雪尽量不安排在外架上作业，如因工程需要必须施工，则应
采取防滑措施，并系好安全带。
砌筑、装修时，如遇雨天，在上班时应做好防雨措施。 拆除外架时，应在天气晴好的时间，不得在下雨、下雪的时间内进行； 冬季施工时，在上班操作前除掉机械上、脚手架和作业区的积雪、冰
霜，严禁起吊同其它材料冻接在一起的构件。
第十二章 季节性施工措施 第一节 雨季施工措施 a.混凝土和砂浆配合比应测定砂、石含水率后进行调整，以保证计量
准确。雨量较大时，禁止浇筑大面积混凝土。较小面积浇筑时应准备
充足的覆盖材料。
b.施工期间应加强同气象台的联系，及时做好天气预报工作。对简易 架子应采取加固或拆除处理，对新浇筑的混凝土采取覆盖塑料薄膜和 麻袋保护。
c.塔吊应安装避雷针，机电线路经常检修下班后拉闸上锁，并做好防 漏雨措施。
d.做好运输道路的维护，采取有组织的排水，以保证运输畅通。
e.对现场排水沟进行疏通，保证其畅通。
第二节 冬期施工措施
本工程在冬期正处于装修施工阶段，须采取如下施工措施：
1、对抹灰工程在抹灰砂浆中搀定量防冻剂或热水，并保证用热水时 水温度不超过 80℃。
2、涂刷工程尽量在晴天进行，并加入少量的食盐增加防冻性。
3、施工饰面工程时，砂浆使用温度不得低于 5℃，且在砂浆硬化前 采取防冻措施。
第十三章 环境保护及文明施工
第一节 环境保护措施
（1）对现场施工道路全部浇筑混凝土面层硬化。
（2）现场要加强场容管理，使现场做到整齐、干净、节约、安全、 施工秩序良好。
（3）现场施工道路必须保持畅通无阻，保证物资的顺利进场。排水 沟必须通畅，无积水。场地整洁，无施工垃圾。
（4）及时清运施工垃圾，经清理后集中堆放，高层垃圾用吊斗集中 吊运下来，严禁向楼下抛掷。集中的垃圾及时运走，以保证场容的整 洁。
（5）为避免上一层的积水经楼梯、电梯井等部位流到下一层，早成 施工现场的混乱，及不利于楼层集水的排放，应在层与层之间的楼梯、 电梯井等部位设置挡水措施，使本层积水在本层排放，使作业层保证 有干燥的工作面。
（6）对于施工所用场地及道路定期洒水，降低灰尘对环境的污染。
（7）在现场出入口设洗车槽，对进出车辆进行冲洗，防止将泥土等 带到道路上。如有污染，派专人读市区道路进行清扫。
（8）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧 建筑垃圾以及其它回产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
（9）积极遵守武汉市政府对夜间施工的有关规定，尽量减少夜间施
工，并采取措施尽量减少噪声，如混凝土浇筑尽量安排在白天进行，
如为加快施工进度或某些其他原因必须安排夜间施工的，则必须先到 城监大队办理“夜间施工许可证”后进行。
（10）在现场设四名专职保洁员，对施工场容进行管理。
第二节 文明施工措施
文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映，在本工程的施工过 程中,我司将按照武汉市有关施工现场标准化管理规定的内容及相关 文件进行布置及管理，避免对周围环境的影响，树立我司的企业形象。
一、 现场文明施工管理细则
总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理，其最终要求是：严格 按照各施工阶段的施工平面布置图规划和管理，具体表现：
施工平面规划，应具有科学性、方便性。施工现场按照文明施工有关 规定，在明显的地方设置工程概况、施工进度计划、施工总平面图、 现场管理制度、防火安全保卫制度等标牌。
供电、给水、排水等系统的设置严格遵循总平面图的布置。 所有材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置，如有调整应有
书面的修改通知。
在做好总平面管理工作的同时，应经常检查执行情况，坚持合理的施
工顺序，不打乱仗，力求均衡生产。
现场文明施工管理实行分区分段包干制度，整个站区内共分四个区 段，区段划分和各区段文明施工负责人见现场文明施工分片包干图
（附图-12）；成立以项目经理、项目副经理及各单位工程主管工长为 主的现场文明施工管理小组；建立健全施工计划管理制度等以确保现 场文明施工。
二、 重点部位的要求
1）排水系统 对现场道路进行全面修整，现场排水系统应保证畅通，以设置砖砌明
沟为主，并用钢筋制作的盖板盖在明沟上。排水以自然排水沟坡向沉
清池为主，对不能排入沉清池的将利用集水井，用水泵抽入沉清池， 经沉清池沉淀后方能排入城市排水系统。
2）工完场清 在施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工楼层面没
有多余的材料垃圾。项目经理部派专人对各楼层进行清扫、检查，使
每个已施工完的结构面清洁、无积灰，而对运入各楼层的材料要求堆 放整齐，以使整个楼面整齐划
三、 其它具体措施
1）对建筑工地周围现有的围墙进行压顶粉刷涂白，保持整洁。大门 两侧围墙上用蓝色字体分别注明施工单位和工程名称；
2）现场主要道路地坪及场地硬化，平整无积水，建筑物周围系统设 置排设施，保证排水畅通；
3）大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌一图”齐全完整；
4）设立现场保洁员制度，设保洁员 4 人，全面负责施工现场及车辆 路过的现场外主要道路的打扫。
5）现场材料分类标识，堆放整齐；
6）建筑垃圾分类围挡堆放，及时清运；
7）施工现场无蚊蝇、鼠迹和蟑螂，防蚊、防鼠、防蟑措施到位；
8）大门口两侧 100m 内有专人清扫，保证无建筑、生活垃圾和污染；
9）防火组织健全，在施工过程中建立以项目经理为首的义务消防对， 定期训练，并保证消防设施齐全有效，所有施工人员均会正确使用消 防器材；
10）现场施工人员登记成册，作业人员持证上岗，大门口昼夜值班， 所有人员均三证齐全有效。
11）加强施工现场用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设 备定期检查，对不符合规范的操作限期整改；
四、 现场文明施工检查
1)检查时间：项目文明施工管理组每 10 天对施工现场作一次全面的 文明施工检查。公司生产技术科牵头组织公司各职能部门（质安、劳 资、材料、动力等）每月对项目进行一次大检查；
2)检查内容：施工现场文明施工执行情况；
3)检查方法：项目文明施工管理组及公司文明施工检查团应定期对项 目进行检查，除此之外，还应不定期进行抽查，每次抽查，应针对上 一次检查出的不足之处作重点检查，检查是否认真的作了整改，对于 屡次整改不合格的，应进行相应的惩罚。检查采用评分标准，施行百 分制记分。每次检查应认真做好记录，支出其不足之处，并限期责任 人整改合格，项目文明施工管理组及分公司文明施工检查团应落实整 改的情况；
第十四章 工程保修措施
1）工程完工后，建立工程维修卡，及时调查了解工程的质量状况， 了解用户的要求，解决发现的问题；
2）保修期限：地基基础工程和主体结构，为设计文件规定的该工程 的合理使用年限，即 50 年；
屋面防水工程、给排水工程、房间和外墙防渗漏为 5 年； 电气管线、给排水管道、有线电视管线、门窗制作安装和装修工程为
2 年；
暖通工程为 2 个采暖期。 在工程保修期内，因施工造成的质量问题均免费维修，即使是使用造
成的问题，也积极给予解决；
3）建立回访制度，进行定期不定期回访，每年内工程回访不少于两 次；
4）严格贯彻公司的质量方针，服务热情、周到、随叫随到；
5）建立维修工程专班专人负责制，由公司生产、质量部门派专人负 责。
6）工程回访计划：交工后三个月即进行工程回访，一年内再不定期 回访一次，满一年再进行一次回访，并对存在的问题进行彻底的整改， 三年后再主要针对屋面防水问题进行回访，期间对存在任何质量问题 均可与我方联系，我方将本着服务热情、周到、随叫随到的原则及时 对工程存在的问题进行整改。
7）工程保修服务联系方式：
电话：
联系人： 传真：
E-mail:
联系地址：
邮编：

































































