                          广东省建筑设计研究院深圳分院
结构设计技术条件

工程名称：广州江东花园住宅小区（第一期）           设计号：01-015（1-2）        

兴建单位：广州江东房地产开发有限公司               

1．工程概况

    本项目为广州江东花园住宅小区（第一期），位于广州天河区东圃镇北面，广东奥林匹克体育中心西侧，东临东环高速公路，西至河道及广州氮肥厂中学，北达黄洲路，总用地面积为230000m2，区内为多栋6~18层住宅楼及会所，商场等多层附属设施，总建筑面积为179300m2，其中中心庭园内有一层地下室，为停车库及设备房，兼战时六级人防。地下室露出建筑物轮廓线部分覆土深2米。地下一层层高3.7m，A型住宅首层架空并设梁式转换，层高4.5m，其余住宅楼层标准层层高均为2.9m。住宅楼层最高为A型，共18层，平面尺寸为16.85m×27.0m，高宽比为53.8/16.85=3.19，长宽比为27.0/16.85=1.60，其余均为较规则建筑。
2．设计主要依据和资料
	    建筑结构设计统一标准
	GBJ68-84

	    建筑结构荷载规范
	GBJ9-87

	    混凝土结构设计规范（1993年及1996年局部修订）
	GBJ10-89

	    建筑抗震设计规范（1993年局部修订）
	GBJ11-89

	    建筑地基基础设计规范
	GBJ7-89

	    钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程
	JGJ3-91

	建筑桩基技术规范
	JGJ94-94

	建筑抗震设防分类标准
	GB50223-95

	中国地震烈度区划图
	1990年版

	广东省非承重砼小型砌块砌体工程技术规程
	DBJ/T15-18-99

	    广东省建筑结构荷载规定
	DBJ15-2-90

	    广东省建筑地基基础设计规范
	DBJ15-3-91

	    广东省预应力混凝土管桩基础技术规程
	DBJ/T15-22-98

	建筑基坑支护技术规程
	JGJ120-99

	广州地区建筑基坑支护技术规定
	GJB02-98

	人民防空地下室设计规范
	GB50038-94

	冷轧带肋钢筋砼结构技术规程
	JGJ95-95

	钢筋焊接网混凝土结构技术规程
	JGJ/T114-97

	高层民用建筑设计防火规范（1997年局部修改）
	GB50045-95

	建筑设计防火规范（修订本）
	GBJ16-87

	工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）
结构设计统一技术措施——广东省建筑设计研究院                 

工程地质勘察报告——由广东省地质建设工程勘察院提供
                              


3．结构体系、抗震等级及防火要求

   1）本工程住宅楼采用短肢剪力墙结构体系，公建及会所采用框架结构体系，剪力墙抗震等级为二级，框架抗震等级为三级。短肢墙轴压比≤0.6，转换大梁以下框支柱抗震等级为二级，轴压比≤0.7。
   2）本工程除中心庭园地下室的耐火等级为一级外，其余工程均为二类高层建筑，耐火等级为二级，其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及《建筑设计防火规范》（修订本）GBJ16-87执行。

3） 砼构件主筋保护层厚度

	位    置
	地下
	地上

	构件名称
	墙、板内侧
	墙、板外侧
	梁、柱内侧
	梁、柱外侧
	板
	墙
	柱
	梁

	保护层厚度（mm）
	20
	30
	30
	40
	15
	20
	25
	25d


    d为钢筋的直径

4．荷载

  1）基本风压值wO=0.45kN/ m2，8~18层建筑应乘风载重要系数=1.1，其余仍按wO取值计算，建筑物地面粗糙度类别为C类。

  2）结构风载体型系数简图及取值

  按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值，风载体型系数取1.4。

3） 楼面活载取值：

	   类    别
	使用部位
	 活 载（kPa)
	面层及吊顶(kPa)
	        备     注

	地下设备房
	地下室
	10.0
	3.0(15cm内防水)
	个别按实取

	地下停车库
	地下室
	5.0
	3.0
	

	设备房
	首层
	8.0
	1.0
	或按实取

	施工荷载
	首层
	5.0
	1.5
	

	房、厅
	住

宅

标

准

层
	1.5
	1.0
	大厅面层取1.2

	走廊、楼梯
	
	1.5
	1.0
	

	浴厕
	
	4.0
	1.0
	不带浴缸时取2.0

	厨房
	
	2.0
	1.0
	

	挑阳台
	
	2.5
	1.0
	

	内阳台
	
	1.5
	1.0
	

	上人屋面
	
	1.5
	3.5
	复式层上人屋面

	机房
	
	8.0
	1.0
	

	不上人屋面
	
	0.7
	2.0
	或按实取(机房天面)

	凸窗台
	
	1.5
	0.5
	


4） 六级人防地下室各部位等效静载：

	部位
	顶板qj1
	外墙qj2
	底板qj3
	临空墙
	门框墙qj

	等效静载(KN/ m2)
	60

(室内)
	75

(室外)
	45
	40
	160(出入口)


	240(出入口)


5） 人防地下室平时功能为停车库，外墙，地下室底板应考虑的水土荷载按地质报告取值，其中外墙按水土分算的原则，底板按100%的水浮力的原则进行计算。

5．构件截面尺寸及砼强度等级取值

   1）楼板

    地下室底板，板厚h= 400；首层非人防部分室内部分板厚h=180, 室外板h=400；人防顶板部分室外板厚h=400，室内h=250；屋面层板厚h=150，转换梁层板厚h=150,核心筒内板厚h=150,其余高层部分板厚h=120，多层部分板厚h=100。

   2）地下室壁板

    地下一层外壁厚t=400，水池侧壁厚t=300；

人防地下室：侧板、临空墙厚h=400，300，其余隔墙厚h=200，250。

   3）墙柱截面变化如下表所示（详见墙柱定位图）

	              层次

墙柱
	中心庭园地下室
	A型首层
	标准层

（其余住宅楼）
	会所

	中心筒（电梯筒）
	300
	250
	250
	

	一般墙肢厚
	300
	200
	200
	

	个别墙肢厚
	300
	300
	300，250
	

	柱截面
	600×800

600×600
	
	
	φ600，400×600，

400×400


 4）梁截面变化表：

	        层次

梁
	中心庭园地下一层
	中心庭园首层
	A型转换大梁
	标准层(住宅楼)
	会所

	框架梁
	400X800（室内）

600X800（室外）
	600X1200（室外）

300X800（室内）
	1900X1500

900X1500
	200X600

250X600
	400X600

500X800

	次梁
	
	
	200X800
	200X400
200X500
	200X400

200X500


5）砼强度等级变化表

	
	A、B型住宅
	C型住宅
	D、E、F、G、J型住宅
	H、I型住宅
	会所、商场

	层数
	-1~5层
	6~11层
	12~18层
	-1层
	1~3层
	4~6层
	1~3层
	4~6层
	1~4层
	5~11层
	-1~3层

	墙、柱
	C35
	C30
	C25
	C35
	C30
	C25
	C30
	C25
	C30
	C25
	C30

	梁、板
	C30
	C25
	C25
	C30
	C25
	C20
	C25
	C20
	C25
	C20
	C25


     附：地下一层为0.8MPa，水池为0.8MPa。
6） 结构加强部位：A型住宅楼部分的1~3层，第2层为转换层。

6．结构材料

   1）本工程主体采用现浇钢筋砼结构

砼：  墙柱强度等级C35-C20，梁板强度等级C30-C20 ，后浇带用微膨胀砼

    钢筋：热轧钢筋 d≥12用Ⅱ级钢fy=310N/mm2；Ⅲ级钢，fy=340N/mm2(用于中心庭园地库)



       d≤10用Ⅰ级钢fy=210N/mm2

  


  冷轧带肋钢筋焊接网fy=360N/mm2（用于楼层板部分）
2） 围护墙、间隔墙材料：采用粘土空心砖（室外）及膨胀珍珠岩砌块（室内），密度≤1200kg/m3，强度等级≥MU5，外墙及分户墙190，其余间隔墙90，砌筑砂浆强度M5，采用水泥石灰混合砂浆。
7．结构抗震缝、后浇带的设置
本小区住宅部分，各单体间首层以上用伸缩缝兼抗震缝分开，基础不设缝，缝宽分别为100mm（6层之间），150m（11，10，8层之间），250mm（14~18层之间），其中中心庭园首层以下不设缝，用10条后浇带分开，带宽1000，后浇带用微膨胀砼浇捣，砼比所在层砼高一级（0.5MPa）。

8．结构体系计算分析
1） 本小区均采用清华大学建筑设计研究院编制的TUS2.5程序计算。

2） 高层部分（8~18层）计算时采用高层规范并考虑施工模拟。

3） 总体信息中的几个重要参数：（括号内数值仅用于多层结构）

(1) 构件容重
WT=2.60
(2) 周期折减系数TZ=0.9

(3) 0.2QO调整系数KQO=1

(4) 地震调整系数TE=1.0

(5) 计算振型数KT=15

(6) 梁端弯矩调幅系数BEK=0.90

(7) 梁跨中弯矩放大系数BEM=1.1

(8) 基本风压取值0.50(0.45)
(9) 梁刚度增大系数BEZ=1.5(2.0)

(10) 梁扭矩折减系数BET=0.01（TUS）

4）结构骨架计算:

以A型18层住宅计算为例，初算结果如下：

(1）自振周期（秒）

	周期
	 T1
	T2
	   T3
	T4
	   T5
	T6
	……

	时间（S）
	1.511
	1.335
	1.328
	0.454
	0.386
	0.354
	……


 (2）风和地震作用下位移

	          作    用
位    移
	风  作  用  下
	地 震 作 用 下

	
	Δu/h(层间)
	U/H（顶点）
	Δu/h(层间)
	U/H（顶点）

	X向
	1/1969
	1/2563
	1/1272
	1/1618

	Y向
	1/1885
	1/2308
	1/1705
	1/2102


 (3）基底剪力（地震作用下）/标准层单位面积重和总重

	
	基底剪力
Q0（kN）
	总量重
Wt(kN)
	标准层单位面积重
（kN/m2）
	Q0/Wt

	X向
	1951
	121012
	6200/387=16.0
	0.016

	Y向
	2316
	
	
	0.019


9．地基基础

1） 场地类别为Ⅱ类。
2） 地下水水位埋深3.00~5.00米。

3） 基础埋深与建筑物总高度比值：1/9。
4） 根据地质报告建议及甲方的工期要求，本小区工程均采用锤击预应力管桩基础，分别为φ400和φ500两种桩径的摩擦端承桩

5） 采用摩擦端承桩基础：（预制予应力管桩）                  

桩端持力层为强风化含砾泥质粉砂岩层，桩长≥15  m，桩身砼强度等级≥C80 。
[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.wmf]桩中心距离 3D          。（qP=  8000    k N/m2）

	桩径（mm）
	RP=qPAP+μPΣqSLi
	单桩竖向承载力标准值R

	ф500
	
	2500 k N

	ф400
	
	1500 k N

	
	
	

	
	
	

	
	
	


10．配筋及构造要求：

1） 梁的构造要求

    本工程采用“钢筋砼原位图示法”设计，结构设计制图按中心庭园首层以下，A~J型住宅楼，会所，公建的平面图纸设计、绘制、编号各成一体。除按国家有关规范及我院统一措施要求外，亦应遵守以下要求：（框架的抗震等级为三级，剪力墙为二级）

（1） 当梁b≤200时，底筋≥2，箍筋φ6~φ8（2）；当b=250~300时，底筋≥3根，箍筋2肢；当b=350~550时，底筋≥4根，箍筋四肢箍；b≥600时，底筋、面筋≥6根，箍筋六肢箍。

（2） 最小配筋率μmin：（框架梁）μmin =0.25%，（次梁）μmin =0.2%，最大配筋率：     μmax =2.5%。人防部分：梁板μmin=0.25%，柱μmin=0.4%，梁端加密区箍筋配筋率μmin=0.15%，@≤100mm。
（3） 框架梁贯通筋 eq \o(\s\up 2(2),〇)：且≥2 eq \o(\s\up 2(o),⊥)12。贯通筋的大小参照如下设置：

	梁截面
	400×800
	600×800
	600×1200
	900×1500
	200×600
	1900×1500
	300×800

	[image: image4.wmf][image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.wmf][image: image9.wmf][image: image10.wmf][image: image11.wmf][image: image12.wmf][image: image13.wmf]
贯通筋


	4  25

4  22
	4 28

4  25
	6  28

6  25
	11  32
	2 eq \o(\s\up 2(o),⊥)18
	23  32


	2  28

2  25

	箍筋
	φ8(4)@100/200
	φ10(4)@100/200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)12(4)@100/200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)14(6)@150/200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)8(2)@150/200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)14(12)@150/200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)8(2)@100/200


注：梁配筋值较大时贯通筋取大值。  

（4） 架立筋 eq \o(\s\up 2(4),〇)：次梁，LO≤2时用φ8，LO =2~4m时用φ10，LO >4m时用 eq \o(\s\up 2(o),⊥)12；框架梁一般用2 eq \o(\s\up 2(o),⊥)16。

（5） 腰筋：无抗扭要求用 eq \o(\s\up 2(5),〇)筋，而按构造要求设置的腰筋间距为@250~350，直径用 eq \o(\s\up 2(o),⊥)12~ eq \o(\s\up 2(o),⊥)16。凡屋面梁h≥550，楼面梁h≥600均应设腰筋；外框梁及有抗扭要求的梁用 eq \o(\s\up 2(5a),〇)筋，且复核抗扭纵筋及箍筋。

（6） 吊筋 eq \o(\s\up 2(9),〇)：集中荷载处加密箍，宜优先考虑箍筋，不足时，再用吊筋。吊筋≥2 eq \o(\s\up 2(o),⊥)12，主次梁同高或相差很小时，集中荷载主要由吊筋承担。

（7） 框架梁：支座处底面筋钢筋比值须≥0.3，箍筋@≤150（加密区）。箍筋直径≥φ8，但当μ>2%时须≥φ10。

（8） 梁主筋的锚固与搭接长度按规范的有关要求。

2） 柱的构造要求（配筋率，配箍形式，轴压比控制等）

除按国家规范及我院统一措施规定外，另要求如下：

（1） 柱纵筋最大配筋率μmax≤4%，最小配筋率μmin：（中、边柱）0.6%，（角柱，框支柱）0.8%，纵筋@≤200，净距≥50；

（2） 轴压比≤0.9，框支柱≤0.8，短肢剪力墙≤0.6；

（3） 箍筋，加密区≥φ8，@≤150，短柱和框支柱时应全高加密且@≤100，d≥φ8；非加密区箍筋肢距≤200,且每隔一根有箍筋约束;柱截面≤400时箍筋可用φ6。

（4） 加密区箍筋的体积配箍率：均按三级抗震等级复合箍采用，详见抗震规范表6.3.10；短柱和框支柱的体积配箍率≥1.0%；

（5） 角柱配筋，宜按计算结果×1.1后取值。

3）剪力墙的构造要求（加强部位，受力筋的控制配筋率，分布筋的直径及间距，连结筋规格等）。剪力墙按二级抗震等级的要求，详有关国家规范及我院统一措施外，另要求如下：

（1） 墙竖向和横向分布筋应采用双排布置，μmin =0.25%，且d≥φ8，@≤300，其拉筋≥φ8@400×400。根据剪力墙的墙厚参照如下钢筋量分别设置：

	墙厚
	400
	350
	300
	250
	200

	竖向筋 eq \o(\s\up 2(1),〇)
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)16@200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)14@200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)14@200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)14@200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)12@200

	水平筋 eq \o(\s\up 2(2),〇)
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)14@200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)14@200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)12@200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)12@200
	 eq \o(\s\up 2(o),⊥)10@200

	拉筋 eq \o(\s\up 2(3),〇)
	φ8@400×400
	φ6@400×400


（2） 墙的端柱、暗柱、翼柱：纵筋量≥0.005AC，箍筋≥φ6@150，其中A=1.5b2w~2.0b2w。

（3） 短肢剪力墙：在剪力墙与柱之间，当墙肢长度≤1000或墙肢长宽比≤4时按翼柱配筋。

6） 特殊部位及加强部位的楼板构造要求（板厚、配筋形式及规格等）。

（1） [image: image14.wmf][image: image15.wmf]中心庭园地下一层h=400，底面用  16@200拉通；首层无人防部分板h=180，底面用  12@200拉通 ，建筑物外露部分人防板h=400，底面用   18@200拉通，室内人防板h=250，底、面用  14@200拉通；不足另加短筋。
（2） 中筒内板厚均取h=150，底面筋均用φL8.5@200拉通，不足另加短筋。

（3） 屋面层及住宅楼结构转换层（上、下各一层）楼板均取h=150，底面筋配筋应≥φL8.5@200。

（4） 冷轧带肋焊接钢筋网（fy=360MPa），楼板h=120时面筋、底筋构造用φL7@200；h=100时构造配筋底面筋均用φL5.5@150。

（5） 其余楼板构造要求详有关规范及我院统一技术措施。

7） 特殊构件的计算方法及构造处理。

 A型住宅在二层楼面设置1900×1500和900×1500的转换大梁，由带端柱的剪力墙转换成短肢剪力墙，在首层增大墙厚以满足上下层剪切刚度比的要求。

   用TUS计算程序计算，已能反映大梁的受力情况，故按其结果配筋即可。

   1900×1500大梁：箍筋≥ eq \o(\s\up 2(o),⊥)14（12）@100/150，腰筋：（四排）2 eq \o(\s\up 2(o),⊥)25+4 eq \o(\s\up 2(o),⊥)20；

   900×1500大梁：箍筋≥ eq \o(\s\up 2(o),⊥)14（6）@100/150，腰筋：（四排）2 eq \o(\s\up 2(o),⊥)25

11．其它

1）新结构、新技术、新材料的采用。

   为执行国家建筑技术经济政策，积极推广建设部推广的建筑十大措施，根据本工程  

的实际情况,采用以下新技术、新材料。
（1） 楼层板采用冷轧带肋焊接钢筋网，其fy=360MPa，能提高钢筋抗拉性能，减少钢筋，缩短工期，保证施工质量，又是方便施工。

（2） 砌体均采用粘土空心砖和膨胀珍珠岩轻质砌块：其密度≤1200kg/m3，减轻自重，从而减少了地震力，基础的承载能力及构件内力，降低了工程造价。

（3） 中心庭园首层以下，由于荷载大兼人防地下室，采用强度高的Ⅲ级钢（fy=340N/mm2），充分发挥其强度性能，为方便施工，结合建筑设计单位工期要求，设置后浇加强带采用微膨胀砼，以增加砼的抗裂性能。

（4） 大直径钢筋（d≥25mm）驳接采用直螺纹连接的机械连接，可保证钢筋接头的质量和减少接头的钢筋用量。
2） 各层结构布置另详附图。

结构工种负责人：                                    时间：2000.07.15


审核人意见：

审定人意见：
� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���








_1057145973.dwg

