外用电梯安装拆除方案 

    例题(仅供讲课用) 

    一、外用电梯的技术参数： 

    本工程外用电梯采用SCD200/200J型。本J型电梯为上海宝达工程机械有限公司出品，计划在10层主体施工完开始使用。 

    每只吊笼额定载重量：    2000千克 

    最大提升高度：    150米 

    额定起升速度：    37.5米/分 

    防坠安全器动作速度：57米/分 

    标准节规格：立柱管中心0.65×0.65；高度1.508米 

    二、基础做法 

    按项目部提供的地耐力检验报告上的地耐力数据和现场实际情况进行基础设计。 

    三、外用电梯的安装、拆除顺序及安全措施要求 

    1、J型外用电梯的安装： 

    首先将底座坐在基础上，再加装四个标准节；然后用水平仪对底座操平，加垫调整后紧固地角螺栓；再进行吊笼和围栏的安装；电气设备和控制系统安装后再依次加节以及安装架管、大小三角架、每隔九米设一道扶墙架，直至架设到施工需要的高度后安装天轮支架、悬挂对重。 

    2、J型外用电梯的拆除： 

    按照安装程序的逆顺序进行拆除。 

    3、J型外用电梯安装、拆除的要求： 

    (1)安装前要按使用手册要求将准备工作做好。 

    (2)在安装前必须熟知使用手册中1.2节"安装阶段的安全要求"的全部内容，深刻了解升降机各部件的机械电气性能。 

    (3)安装部门必须配备出厂文件中"专用工具清单"所列的全套工具，采用YQ-8汽车式起重机配合吊装。 

    (4)安装前，必须交待安装的标准节、附墙架、对重系统等零部件以及插口、销孔、螺孔等穿插处的锈皮、毛刺去除，并在这些部位及齿条上和对重导轨上涂上适量的润滑脂。对滚动部件应确保其润滑充分，转动灵活。 

    (5)在安装工地周围加设保护栅栏，并设专人看护。 

    (6)混凝土基础必须经过了规定的凝固周期。 

    四、卸料平台的搭设及防护措施 

    卸料平台的搭设选用桥板铺设，两边设防护栏，各层应设防护门，电梯地面进口处设通道防护棚。 

    五、附着装置的要求 

    由标准节对接后用螺栓相接组成的导架，必须按规定间距。用附墙支撑在建筑物上，附墙架的间距和导架最大自由端高度取决于升降机型号以及附墙形式。本装置附墙架间距取1.15m。 

    注：当在风速小于13m/s安装作业时，为了便于安装，允许安装时的导架最大自由高度为附墙间距1.5m。 

    六、避雷要求 

    要对电梯底座可靠接地，接地电阻值应小于10Ω。 

    七、梯宠安全装置 

    尺寸和承载能力符合要求； 

    结构的强度和刚度符合要求； 

    吊笼门和门框的尺寸、强度、机电联锁符合要求，开启自如； 

    导向滚轮和安全钩的安装正确； 

    吊笼地板没有损坏，不会打滑； 

    吊笼顶部安全护栏符合要求； 

    安装吊杆状况良好，在吊笼上安装强度足够，安装位置正确。上、下限位开关正常，极限限位开关正常，断电保护装置正常。 

    八、输电电缆的使用安全 

    用电缆滑车的升降机每只吊笼的动力电缆分为二根，其中一根规格为YCW3×25十1×10是固定电缆，另一根规格为YCW3×16＋1×6是随行电缆。电缆不允许有破皮，老化现象。 

    九、必须做跌落实验，并作出量化的实验记录。 

    (一)时间：2002年9月10日上午9时30分做跌落试验。 

    (二)程序： 

    ①用跌落试验专用遥控开关，将电梯升到10米高度； 

    ②按下跌落按钮，当电梯自动停止后，记录数据，并用遥控开关放下梯笼。 

    ③调整防跌落装置。 

    (三)记录： 

    ①空载时，梯笼跌落高度为0.6米。 

    ②加荷载2t，梯笼跌落高度为1.2米。 

    十、联络信号的选择 

    选择对讲机进行信号联络。 

    十一、试车、验收及使用要求 

    1、6级风以上，不得操作升降机。 

    2、导架及电缆上结冰时，不得操作升降机。 

    3、在确认"日常检查"和"保养和维修"已完成之前，不能操作降机。 

    4、吊笼载荷和乘客决不准超过标牌上规定的额定值。 

    5、不能让货物超出吊笼。加节时在吊笼顶部设置的安装吊杆应拆除。 

    6、除了驾驶人员外，驾驶室内不允许载运其他人员或货物。 

    7、要确保所有保护和安全装置能正常工作，否则不得操作升降机。 

    8、在确认吊笼和对重通道内没有任何障碍物，方可操作升降机。 

    9、当升降机在吊笼内进行操纵时，不能任何人站在吊笼的顶上。 

    10、发现故障或危及安全的情况时，应立即报告现场的安全负责人；在故障和危及安全阶情况排除之前，不得操作升降机。 

    11、项目部验收后，上报市级有关部门检验合格后方可使用。

