1、 编制依据

  1、成都东盛包装材料有限公司厂房工程施工设计图。

  2、我公司编制的成都东盛包装材料有限公司厂房施工组织设计。

  3、国家、省市有关的操作规程、验收规范。

  4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001，J84-2001）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

  5、四川省、成都市、华西集团总公司有关的安全规定、管理制度。

  6、我公司有关安全、文明施工的规定及本企业执行的ISO9002质量手册和程序文件汇编。

二、工程概况

成都东盛包装材料有限公司厂房工程位于成都市高新西区,北临犀浦镇.拟建物为厂房和办公楼. 建筑概况：厂房主跨为一层轻钢结构，建筑面积16300m2；附跨分别为一、二层钢筋混凝土结构配套用房，建筑面积3978m2；建筑轴线总长255m×18.5m，轴线间距6m、6.5m。办公楼建筑面积3200m2，层数3层，为上人屋面，轴线间距6.5m、6m，是一座集会议、办公、化验储藏、餐饮、医疗、休息活动为一体的综合性办公楼。建筑物平面为L形，轴长78.5m，宽30m，层高为4.5m、4m，建筑物总高14.15m（室外地坪以上）。

   本工程±0.000比室外地坪高0.30m。

三、脚手架的搭设

本工程的内、外脚手架均采用Ф48×3.5钢管搭设，立杆、大横杆、剪刀撑、斜撑采用单根长4～6.5m的钢管，小横杆的钢管长度为2.1～2.2m，以便适应脚手架的宽度变化。

（一）原材料要求

  1、钢管

钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T13793）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中规定的3号普通钢管，其质量应符合国家标准《碳素结构钢》（GB/T70）的Q235-A级钢的规定，钢管应有出厂合格证，凡有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹者，均不得使用，钢管上严禁打孔。

  2、扣件和底座

新扣件和底座的材质应符合《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定，扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得发生破坏。扣件和底座应有合格证，并应有架杆规格配套使用，凡有脆裂、变形或滑丝等现象者，均严禁使用，扣件开口处的最小距离不小于5mm；扣件的活动部位应使其转动灵活，旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。

  3、脚手板

脚手板采用木脚手板时，其材质要符合现行国家标准《木结构设计规范》（GBJ5）中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝两道。脚手板为竹脚手板时，脚手板为用毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹篱板。

（二）钢管脚手架施工工艺流程














（三）脚手架的搭设

   本工程外架采用双排落地钢管脚手架。
  1、脚手架的基座处理

脚手架的基础稳固与否是保证脚手架安全的重要因素，必须加以高度重视，严格按照国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202）的有关规定进行。

脚手架的基础搁置在回填土上时，回填土应分层夯实，分层厚度不大于250mm，夯实后回填土的密实度不小于90%。钢管架搭设前在搭设范围内铺设200mm厚的连砂石。

外架基底夯实平整，四周排水良好，架底无积水。立杆底部必须设置底座和垫板，垫板采用不小于20×5cm的木垫板，长度不少于2m。

  2、脚手架的搭设

（1）立杆

立杆横向间距1.05m，纵向间距2.0m，里立杆距离楼板边的距离不大于1.0m。脚手架必须设置纵、横向扫地杆，扫地杆距地不大于200mm。纵向扫地杆通长设置，固定在立杆上，横向扫地杆固定在纵向扫地杆下侧的立杆上。

当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向抵处延长2跨与立杆固定，高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm。

立杆接长除顶层顶步采用搭接外其余各层各步必须采用对接扣件连接，采用对接时两根相邻立杆上的接头不能设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小于500mm，各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。

立杆顶端高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。顶步立杆采用搭接，便于调整脚手架的顶端在同一水平面上，搭接长度不小于1m。

（2）横向水平杆、纵向水平杆、脚手板

脚手架横向水平杆间距1.0m，纵向水平横杆步距为1.8m。平楼层的每步架均设通长扶手钢管和挡脚板。主节点处必须设置一根横向水平杆，用扣件扣接且严禁拆除。靠墙一端横向水平杆外伸长度不大于0.4l，且不大于500mm。

脚手板：脚手板采用50mm厚木架板或竹脚手板，二层脚手架和作业层脚手板铺满、铺稳，离开墙面120～150mm。脚手板设置在三根横向水平杆上，脚手板的铺设采用对接平铺，对接平铺时接头处必须设置两根横向水平杆，脚手板外伸长为130～150mm，两块脚手板外伸长度的和不大于300mm，竹脚手板的四角用直径1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。

安全网：在二层楼面搭设一道固定的水平安全网，操作层搭设一道水平安全网，架子外侧满挂密目安全网和彩条布全封闭。

（3）连墙杆

连墙件水平方向上每3个纵距，竖向上每3个步距用与建筑物的柱或墙体刚性连接牢固。

（4）剪刀撑

剪刀撑设置在脚手架立杆外侧，并与立杆绑扣牢，最下面的剪刀撑杆与立杆的连接点离地面不得大于300m，纵向剪刀撑连续设置不得中断。剪刀撑与地面的夹角为45°～60°，每道剪刀撑宽度不小于4跨，且不少于6m，剪刀撑跨越立杆的最多根数为：当夹角为45°时，最多根数为7根；当夹角为50°时，最多根数为6根；当夹角为60°时，最多根数为5根。

剪刀撑斜杆的接长采用搭接，搭接长度不小于1m，端部扣件盖板的边缘至杆端距离部小于100mm。

（5）横向斜撑
    门架处脚手架断开部位两端和脚手架拐角处、脚手架中部每隔6跨设置横向斜撑，斜撑布置在同一节间，由底至顶层呈之字型连续布置，斜撑与地面的倾角控制在45°～60°之间，固定要符合规范要求。

脚手架的搭设见附图。

脚手架搭设完毕，经过项目经理、项目技术负责人、工长、质安员会同有关部门验收合格后方可使用，并挂合格准用牌。

  3、脚手板铺设及安全防护

（1）操作层脚手板必须满铺，板端应同时搁置在小横杆上，搭接长度应大于200mm，脚手板离开墙面120～150mm，严禁出现探头板。

（2）在操作层外侧应设置安全栏杆，高度1.0～1.2米，且不应少于两道横钢管。

（3）翻板时应由两人配合从里向外按顺序进行。当铺设头一块或翻到最外一块脚手板时操作者必须事先系好安全带。

  4、扣件连接要求

（1）扣件连接拧紧螺栓时应将螺栓根部放正，扣件拧紧力控制在40N.m～65N.m范围内，以防扣件和横杆滑动或扭伤。

（2）大横杆对接时扣件开口应水平朝向架子内侧，螺栓应朝上。直角扣件安装时其中一个必须开口朝上。

  5、架子拆除

（1）拆架应经过施工现场负责人签字同意并做专门的技术、安全交底后，才能进行。

（2）架子拆除时应划分作业区，周围设围栏和警戒标志，地面设专人指挥，严禁非作业人员入内。

（3）拆架必须严格按照以下顺序进行，按搭架的相反顺序拆除。

    安全网→脚手板→栏杆→剪刀撑→连墙杆→小横杆→大横杆→立杆

（4）拆除顺序应由上而下，一步一清、逐步进行，严禁上下同时拆除，亦不得采用踏步式拆法，严禁采用推倒、拉倒或连拉带推的蛮干方法。

（5）拆立杆时，应先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。

（6）连墙点应随拆除进度逐层拆除，拆抛撑前，应设置临时支撑，然后再拆抛撑。

（7）拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

（8）拆除高处架子的作业人员，必须戴安全帽，系安全带，扎裹腿，穿软底鞋。

（9）拆除时，如附近有外电线路，要采取隔离措施。严禁架杆接触电线，拆除时不应碰坏门窗、玻璃、水落管、房檐瓦片，地下明沟等物品。

（10）拆下的材料，应用绳索拴住，徐徐下运，严禁抛掷，对钢管等易滑架杆严禁单点起吊，在吊运过程中必须堆放平稳。运至地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

（11）在拆架过程中，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

四、质量、安全保证措施

（一）质量保证措施

  1、脚手架搭设前工长必须对操作人员进行技术交底，使之明确操作要求、注意事项，并做好文字记录。

  2、脚手架搭设前必须做好基底处理工作，回填土必须夯实坚固、平整，钢管底座必须铺通长木板。底座、垫板需准确放在定位线上，

  3、脚手架的搭设应做到立杆纵横成线，横杆在同一水平面上。立杆的垂直度偏差应不超过架高的1/200，且不超过100mm。

  4、纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。纵向水平杆的接长宜采用对接或搭接连接。采用搭接连接时，搭接长度不应小于1m，等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。当采用对接连接时，接头扣件应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步或步同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距1/3。

  5、脚手板使用木脚手板，纵向水平杆作为横向水平杆的支座，并用直角扣件固定在立杆上。

  6、大横杆应安平顺，在每一面脚手架范围内的纵向水平高低差，应控制在5cm以内。作业层上非主节点处的横向水平杆应根据支撑脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2。

  7、大横杆的接头部位一般不得在跨间搭接。如确需搭接时，接头位置应步步错开，水平距离不得小于50cm。同一步架内、外两根大横杆的接头应相互错开，不得设在同一跨间内。

  8、每根立杆底部应设置底座或垫板。当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。

  9、剪刀撑、横向斜撑搭设必须符合规范要求，并随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

  10、连墙件的布置宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。

  11、每搭完一步脚手架后，需按照有关的规范要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

  12、在拐角处的脚手板应与横向水平杆可靠连接，防止滑动。

（二）安全保证措施

  1、脚手架的搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036）考核合格的专业架工，上岗人员定期体检，合格者方可持证上岗。

  2、脚手架搭设前工长必须对操作人员进行安全技术交底，并做好文字记录。

  3、架工应持证上岗，凡患有高血压、心脏病或其他不适应上架操作和疾病未愈者，严禁上架作业。

  4、酒后、穿硬底鞋或拖鞋以及敞袖口、裤口等衣着不整者，不得上架操作。

  5、在高空搭（拆）脚手架时上架操作人员必须拴安全带、戴好安全帽，各种工具和材料应装包或妥善放置，严防下落伤人。

  6、在钢管脚手架上严禁任意拉设电线，若确需设置，必须有可靠的绝缘措施。

  7、作业层上的施工荷载应符合设计或规范要求，不得超载，严禁悬挂起重设备。

  8、雷雨季节期间钢管脚手架必须在架子四角设置防雷接地装置，接地电阻大于4Ω。

  9、在脚手架上操作时严禁人员聚集一处，严禁在脚手架上打闹、跑跳。

  10、未经施工负责人同意，不得随意拆改脚手架，暂未使用而又不需拆除时，亦应保持其完好性，并应清除架上的材料、杂物。在脚手架使用期间，严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆和连墙件。

  11、在六级以上大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时严禁在架上操作。

  12、坚持检查制度，架子使用中必须坚持自检、互检、交换检和班前检查制度。若发现有松动、变形处，必须先加固，后使用。大风、大雨、下雪或停工后在使用前，必须进行全面检查。

  13、搭、拆架人员必须站在脚手板上操作，严禁站（或坐）在大、小横杆上冒险作业。

  14、在搭、拆脚手架过程中若杆件尚未绑稳扣牢或绑扣已拆开、松动时，均严禁中途停止作业。

  15、不得在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业，若必须进行，要采取安全措施，并报主管部门批准。

  16、安全网与网之间必须搭接牢固，不得留空隙，网的转角部位必须搭牢、绑紧。

材料准备、检查


钢管、扣件、脚手板、安全网





基底检查，放线定位


保证基底平整坚实，放线定位准备





铺设垫板或垫板、安底座





立第一节立杆





安装扫地大横杆、小横杆





安装第二步大横杆、小横杆





安装第三步、第四步…大横杆、小横杆，接长立杆。与安装大、小横杆交替进行





在操作层铺设脚手板，沿外排立杆设置栏板





拆除


按先安后拆、后安先拆的原则进行








PAGE  
8

