北京大兴丹麦小镇项目后增加

广告牌基础工程
施

工

方

案

广州恒量机电工程有限公司

北京分公司

二00七年九月八日

目    录
第一章  方案编制依据…………………………………………………3
第二章  工程概况………………………………………………………3
一、工程概述………………………………………………………3
第三章  土方开挖的设计方案…………………………………………3
一、施工准备………………………………………………………3
二、施工顺序及技术要求：………………………………………4

三、施工部署…………………………………………………… …4

四、安全防护措施………………………………………………….4

五、广告牌管线基坑支护施工组织安排…………………………7

六、质量保证措施…………………………………………………11

七、说明……………………………………………………………11

第四章　施工现场管理………………………………………………..11

一、施工现场管理机构网络图……………………………………11

二、施工管理………………………………………………………12

三、现场文明施工要求……………………………………………12

四、安全防护要求…………………………………………………12

五、消防要求………………………………………………………13

六、保卫要求……………………………………………………..13

七、节约及降低成本措施…………………………………………13

第5章 环境管理保证措施…………………………………………….14

一、环境管理承诺…………………………………………………14

二、环境因素和环境管理目标……………………………………14

三、环境管理措施…………………………………………………15

第六章  附件………………………………………………………….17

　　一、附图………………………………………………………….17

　
第1章 方案编制依据

1、本工程基坑配筋剖面设计图；


2、国家及行业颁布的施工规范及规程；

3、《建筑支护工程技术规范》（GB50330—2002）；

4、甲方提供的部份资料及相关设计图示；

第二章  工程概况

一、工程概述

详见本工程设计说明及平面、剖面图。

第三章   土方开挖的设计方案

一、施工准备                                                                                                                 

1、甲方与建委等主管部门联系，办好开工报告等审批手续。

2、联系城管等部门，取得渣土消纳及运输线路等手续。

3、进行现场的土方施工机械的准备工作，保证车辆的充足和土方开挖的效率。

4、根据设计图示及现场实际情况，其他地下现状管线未确定，并先挖探坑，场地周围的其他电缆、管线施工前要进一步探明实际位置和埋深。

5、根据现场实际情况，场地无法进入机械及材料，需请贵公司重新修路。

6、由于现状原墙拆除，距广告牌基坑中向南4米，由西向东搭设200米铁围挡。

7、根据现场勘查，施工现场有其它管线及直埋电缆，须全线使用人工挖探坑，每6米一个，规格：6米×1.6米×1.2米×25个。

8、根据现场情况，施工场地不平整，需使用机械平整场地，余土部份全部倒运500米处。

9、根据开槽底高程计算出，上口开挖线广告牌基坑为6米×4.0米；广告牌基墩共计25个，距西侧现状广告牌3米计算，由西向东每6米一个基墩。

10、严格执行总公司的各项生产制度和本工程总施工组织上的有关规定，遵守当地的乡规民俗，各工序详见安全交底记录。
二、施工顺序及技术要求：

1、土方开挖顺序：

（1）使用人工配合机械开挖土方，广告牌基坑由西向东开挖，每3-4个基坑开挖为一段，以此类推。

（2）测量放线：
　　根据广告牌基坑的内侧宽度为2.0m，确保足够施工位置，每广告牌基墩放出开挖边线，用石灰粉画出边线。基底放线每边增加60cm宽度的工作面。
　　（3）机械开挖：
　　a、 按照放好的边线开挖，基坑四周土保持1：0.4坡度，底层土保证不被扰动，开挖出来的土方堆放在旁边，与基坑两侧保持1m的距离。
　　b、 做好排水措施，在原有雨水口处设沙井。
　　（4）人工挖除、整平：
　　机械开挖时，预留10cm左右的高长，再用人工开挖至设计沟底标高，并整平，铲掉表层松散土方，如有超挖用石砂垫层找平并夯实。
　　（５）复测放线：
将沟底垫层边桩、中桩高程放出，通知监理工程师现场检查合格后，再进行下一道工序。
2、技术要求：

（1）浇灌C10砼垫层：
　　a、基坑经检测合格，并经驻地监理工程师和试验监理工程师认可后可进行砼垫层的施工；

　　b、基础采用C25商混，保证各材料均符合配合比的用量，保证符合配全比的塌落度（坍落度为50～70mm），保证搅拌时间符合规范要求；
　　c、砼的运输，采用灌车运输，运输距离在1公里内，保证运输过程中不漓淅，不泌水；
　　d、砼自由下落的高度不大于1.5m，否则采用导管等方法降低自由倾落高度，以防止砼产生离析；
　　e、施工商混基础时，要注意控制宽度、厚度；砼厚度如不超过15cm，振捣时如可以只用平板式振动器进行振捣；否则还需先用插入式振动棒，振捣间距不大于30cm，采用梅花式插点。振动棒拔出时要缓慢拔出，振捣时间每点不少于30S，并且要求振捣至无较大气泡冒出为止。平板式振动器必须纵向、横向各拖动两次以上，拖动振动器时必须缓慢拖动，振捣至表面泛浆，无较大气泡冒出才算振捣合格；
　　f、振捣完成后，用铝合金把砼表面刮平，待砼初凝后在管节两侧拉毛，以利管节两侧砼施工时粘接牢固。

　　h、回填土：所有填土都应夯实或碾压，在基墩四侧应对称填筑，分层厚度控制在25 cm内，全部压实度要求90%以上。

三、施工部署

①土方开挖形式 “     ”人工机械开挖。施工完第一层-1米以后挖土时应注意基坑破度，基坑四侧有松土部份需急时消除。

②最后一步开挖土方至基底（严格控制标高，防止超挖）。

四、安全防护措施

1、土方开挖过程中设专人负责，统一指挥，严禁随意乱挖。

2、夜间施工要有足够照明，在运土道路、出入口、交叉口处设置散光灯和警示灯，专人负责，统一指挥。

3、基坑周边2m内不允许堆放材料和重物，周边设一道护身栏杆，其高度不小于1.2米，设扫地杆，立杆间距为3m，600㎜间距设水平杆并刷红、白油漆，每坑长度为30㎝，立杆与水平连接牢固，满挂安全网，用绳系牢。

4、向基坑内运送材料或行人必须按要求设置马道，严禁由槽边往下抛掷材料。马道必须采取封闭措施。

5、人工交叉作业时，前缘距工作面边缘至少应保持1m的安全距离。

6、严格按要求放坡，测量人员随时注意边坡变动情况，如发现裂纹或坍塌及时汇报。

五、广告牌基坑施工组织安排

1、 广告牌基坑施工管理组织机构图

组织机构图


2、 广告牌基础工期进度控制计划。

　　广告牌基础原则上不占直线工期，全线工期计划45天完工，在地下土质好水电正常情况下工期为40天（不含收尾工程），作业人员数量和施工机具数量可根据工程进度和工期要求进行调整。
3、 广告牌基墩施工工艺流程图


4、主要施工机具计划表

	序号
	机具名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	挖土机
	350
	台
	2
	

	2
	破碎机
	200
	台
	1
	

	3
	电木据
	
	台
	1
	

	4
	砂浆搅拌机
	
	台
	1
	

	6
	铲车
	
	辆
	2
	

	7
	切 割 机
	
	台
	2
	

	8
	切 断 机
	GQ40
	台
	1
	

	9
	电 焊 机
	
	台
	4
	

	10
	运输车辆
	
	台
	1
	

	11
	电 缆 线
	
	米
	1000
	

	12
	安全防护
	
	
	若干
	

	13
	零星器材
	
	
	若干
	


5、施工准备工作计划

5.1、技术、人员准备

（1）熟悉基坑周环境，其中包括：影响范围内建（构）筑物的状况；基坑周边各类地下设施（管线、管道）的分布状况；场地周围和邻近地区地表水汇流、排泻情况及地下水管渗漏情况。

（2）组织现场施工技术人员掌握施工方案，明确质量标准、工艺流

程和安全要求 。编制工序作业指导书，并做好技术交底。

（3）施工技术人员和作业人员计划：

工程负责人：2人

技术负责人：2人

工  程  师：1人

作 业 人 员：35人

（4）作业人员要经过培训，掌握施工技术要点和基本技能，重要工序由熟练作业人员承担。

5.2  生产准备

（1）施工用电：甲方应保证施工用电量，基坑周边分设2-4个主控配电箱，开关容量不低于100A。施工单位根据需要设置分控配电箱。

（2）施工用水：甲方提供的水源要满足施工及消防要求。施工用水对水压有要求，基坑周围应设多个供水点，供水半径不小于50m。

（3）现场搭设临时设施：宿舍不得小于20m2，材料存放区不得小于50m2。

（4）布置原料堆放场地，加工场地，组织工程用料。

（5）安装及调料机械设备。

（6）按所需材料规格和要求及时提出材料计划，并确定材料来源、组织材料进场。

六、质量保证措施

1、主要技术措施

施工前做好各工序技术交底工作，并认真落实执行情况。建立质量安全保证体系，按照建设部批准的《建筑边坡工程技术规范》及我

公司制定的施工岗位责任制执行，明确具体标准要求和作业人员责任，分级负责。

a.变更：按照施工方案进行施工，如有变更，必须经现场技术负责人认可。

b.基坑土方开挖：

基坑必须严格按照先支护后开挖的原则进行。施工时要严格控制超挖深度。由于设计时是按一定的超挖深度进行计算，如实际施工中超挖过大，必然破坏设计的模式，造成事故。本工程要求超挖深度控制在0.02m以内。

分步开挖，第一步土体开挖深度为0.50m，确定工字钢固定位置后，在下挖至沟底，如遇开挖后土质较差，则土体的开挖深度要作一定程度的减小。土方开挖时须满足有工作面，以保证土方开挖后边坡及时得到支护的正常施工。

c.土方开挖后，对边坡及时进行支护，在遇到有特殊情况时，由现场技术负责人及时对施工方案作相应调整，以保证施工后边坡的安全。

d.修坡：基坑边土体开挖时，控制放坡系数，放坡总量控制在放坡范围以内，不得影响结构施工。

e.遇有地下管线及地下构（建）筑物的区域，必须探明埋设深度及范围。

f.坚持物资材料采购检验制度。进场材料要进行抽样检查，凡不符合规范、无合格证和试验单及合格材料、设备不得使用。按规定对材料、试件、试块进行检验和试验。

七、说明

a.开挖时根据现场情况和实际地质条件对施工方案可进行合理调整。

b.施工期间应重视防排水问题，由于雨季施工期间现场备用4台4寸水泵长期24小时排放在在基坑内，电力基坑桩支护后周边范围内不得堆放重物。

第5章 施工现场管理

一、施工现场管理机构网络图


二、施工管理

实行分工负责制，在项目经理部的统一管理下，技术、质检、安

全、材料各部门对工程质量、进度和安全负责，直接管理各作业班和每道工序。

三、现场文明施工要求

1、材料堆放整齐，不同规格的材料分开堆放，界限清楚。

2、施工机械放置合理、有序。

3、施工区同生活区须隔离。划分责任区，分片包干到人。

4、及时清理现场内的杂物，不得乱堆乱放，不得随地便溺。

5、作好对操作工的教育，施工现场夜间噪声控制在允许范围之内，强噪声施工尽量安排在白天进行。

四、安全防护要求

1、对施工人员要做好安全培训和交底，严格执行安全操作规程，杜绝事故发生。

2、基坑周围要设护栏，土方开挖过程中要控制基坑边线的防护，防止坠落伤人，基坑边不得堆积重物、材料，控制挖土及运土机械设备的作业范围，保证安全施工。

3、非机电人员或司机严禁擅自动用机电设备和车辆。

4、机械设备要专人管理，定期检修，不得带故障运行。

5、配电线路按规定架设，配电箱要安装合理，符合规定。

6、各类电器设备必须带保护装置，防止漏电、触电事故。

五、消防要求

1、完善消防组织，指定专人负责，配备义务消防员。

2、健全消防制度，落实防火岗位责任制。

4、严格用火制度，现场使用明火必须申请并填写动火证。

5、施工现场禁止吸烟。

6、新工人进场要进行防火教育，重点工作设消防保卫人员。

六、保卫要求

1、健全治安组织，指定专人负责。

2、建立干部值班制度，杜绝各种违法犯罪行为的发生。

七、节约及降低成本措施

1、防止材料受潮、淋雨，避免水泥硬结。

2、及时清理现场内的散水泥、砂石料，废水泥袋打包回收。

3、注意节约水电，消灭长流水，长明灯。

4、合理使用钢材，避免乱截钢筋，下脚料要清理回收。

5、采用新技术和技术流水，提高劳动产率，加快工期，减少机械设备、材料的租赁费。

第六章   环境管理保证措施

一、环境管理承诺

我公司将认真抓好本工程施工期间的环境管理工作，以严格的管理，用先进的施工技术，使环境管理准化。

二、环境因素和环境管理目标

1、环境因素：本工程可能出现的环境因素有：噪声的排放，粉尘的排放，光污染，火灾、爆炸的发生，生产水、电的消耗，办公用纸的消耗。

2、环境管理目标

2.1防止粉尘污染，现场扬尘排放达标：现场目测无尘。

2.2生活及生产污水达标。

2.3施工现场夜间无光污染：施工现场夜间照明不影响周围社区。

2.4最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生。

2.5固定废弃物实现分类管理，提高回收利用量。

2.6最大限制节约水电能源消耗。

2.7节约纸张消耗，保护森林资源。

三、环境管理措施

1、组织机构

环境管理组织机构图


1.1环境管理体系运行的总负责人为项目经理。

1.2施工现场环保管理全体实施者为项目经理。

1.3施工现场环保措施执行者为项目部各有关部门，负责施工区域内的环保措施的落实和具体管理工作。

2、人员培训

2.1根据工程实际情况制定培训计划，分层次、有针对地进行培训。

2.2对可能产生重大环境影响的施工操作人员（如电焊、混凝土工、电工等）要作为培训的重点对象，通过作业指导书、现场指导、实地演习的方式进行。

2.3将环境体系要求、环境管理的知识传达给每个员工，增强员工的环保意识。

3、防尘措施

3.1为降低施工现场扬尘发生，施工现场主要的扬尘源，施工区域地面，混凝土、灰土和垃圾要及时进行清扫，作业面保持清洁，并适量洒水压尘，达到环卫要求。

3.2大风时禁止搅拌作业，必要时应进行良好的围挡措施。

3.3施工时要作到活完脚下清，垃圾要运送到指定区域。

4、噪声控制

4.1工程开工前十五日，到环保部门进行噪声排放登记。

4.2调整施工噪声分布时间，根据环保噪声标准（分贝）日夜要求的不同，合理安排施工分项的施工时间，将容易产生噪声污染的分项施工尽量安排在白天，尽量避免扰民。

4.3所有车辆进入施工现场后禁止鸣笛，以减少噪声。

4.4手持电动工具或切割器应尽量在封闭的区域内使用，并选用噪音低的机械设备，夜间使用时，应选择在远离居民住宅区域，并使临界噪声达标，必要时采用降噪围档。

4.5在靠近居民居住区敏感区域施工时，应在噪声影响区域的作业层采用降噪安全围帘包裹。

5、限制光污染

5.1探照灯尽量选择能满足照明要求又不刺眼的灯具或采取措施，使夜间照明只照射工区、而不影响周围社区居民休息。

5.2加强对易燃、易爆物的管理，防止火灾、爆炸的发生。

5.3对现场施工管理人员和操作人员进行培训，增强消防意识。严格落实各项消防规章和防火管理制度。

第七章  附件

一、附图

1、施工进度计划表

2、广告牌基坑结构图一

3、广告牌基坑结构图二

项目经理





主任工程师





各作业班组





技术


员





材料


员





质检


员





安全


员





土方开挖








广告牌基坑四周清理平整





拆模回填





回填夯实





基坑内绑钢筋





钢筋加工





钢筋备料





材料库








分





层





分





段





循





环





支模浇混凝土





项目经理部





技术负责部





作业班





测量负责





安全保卫部





材料设备





后  勤





项目经理





生产经理





主任工程师





各专业施工队





各专业技术人员









17

