脚手架施工方案

本工程为金城工业园配套底商宿舍楼，框架三层，建筑面积为3845.66m2，东西长为156.9２m，南北宽为１3.4m，本工程采用落地式钢管脚手架，工程对脚手架的搭设和防护要求相当高，规范规定，不超过２５m的脚手不需要进行计算，只需按构造搭设。

搭设的准备工作

墙基础回填后，搭设范围内的地基应夯实平整，高于自然地坪１０～１５cm，并做好排水处理。                                       

钢管、扣件、脚手板、安全网等必须检查合格。

上岗持证搭设人员个体防护充分。

六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业。

立杆基础

处理

Ａ、立杆必须落地在坚实土或分层夯实的回填土上。

Ｂ、立杆必须设在垫木支垫上。（垫木采用长２～２.５Ｍ，宽为２０ＣＭ，厚５～６ＣＭ的木材，垂于墙面垫放。）

脚手架的搭设

　　（１）脚手架搭设顺序：  地基处理 → 底座安放 → 放置纵向扫地杆 → 立杆 → 横向扫地杆 → 纵向扫地杆 → 横向扫地杆 → 连墙杆 →

安全网张挂     竹笆铺设     剪刀撑    上人斜道

⑵搭设范围的地基回填土夯实平整，面层浇筑1.5m宽厚20cm的C20混凝土上弹线铺设立杆钢底座，底部绑扎扫地杆，四周做好排水措施。

⑶立杆纵距1.80米，横距1.05，步距1.80米。用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片或沿线撒石灰标出记号（立杆接触面的中心）点出立杆位置。

⑷立杆首根，有长有短，错开搭设。立杆顶端外排高出施工面和建筑物檐口1.5m，内排低于檐口0.4-0.5。

⑸大横杆布置在立杆的里侧，且各接头中心距立杆轴线的距离应小于1/3跨度。

⑹立杆对接接长同大横杆对接接长，用对接扣件。对接接头交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离大于500mm，应避免在纵向水平杆的跨中。

⑺立杆与大于横杆联结，用直角扣件。剪刀撑与立杆、横杆连接用万向扣件。扣件连接要求：内壁的圆幅度要求精确，与钢管扣紧时，接触面不少于30%，螺栓不宜拧得过紧。对接扣件的开口应朝上或朝内。

⑻在距底座下皮200mm处设置纵向扫地杆，连接立柱下端，约束立柱底端在纵向发生位移，在纵向扫地杆上设置横向扫地杆，连接立杆下端，约束立杆底端在横向发生位移。

⑼脚手架与建筑物的拉接采用钢管硬拉锚，一端用扣件与脚手架扣牢，另一端在主体结构上预埋铁件，把连墙杆固定在预埋铁件上。水平方向每三个立杆间距、垂直方向每两步一个连接点。遇底层通道口断开部位及脚手架的最上部分，连墙杆加密设置。

⑽沿脚手架纵向两端和转角处及两侧面每隔9m（水平距离）左右，用斜杆搭设剪刀撑，自下而上循序连续设置。斜杆用长钢筋与地面成45~60度角。

⑾竹脚手板要满铺，两端用钢筋或钢筋压固，大横杆要架在小横杆上在中间增加一根大横杆，并使表面平整。

⑿水平封闭：从第一步起，每隔一步，满铺一层竹笆，并在施工层、底层、中间每隔四步，里立杆与墙面之间铺设通长的安全平网封闭。

⒀垂直封闭：每步均在外排立杆里侧设置1.05m高的防护栏杆和0.18m高的踢脚杆，外侧全部用密目式安全立网封闭。

⒁搭设操作人员上下的专用通道，斜道表面设防滑措施。

2、钢管脚手架的防电、避雷措施

⑴、斜道严禁架设在外电线路一侧。

⑵沿建筑物四周每隔50m设一处接地装置，如果最远点到接地装置脚手架上的过渡电阻超过10Ω，应缩小接地装置间距。

⑶接地件采用截面不小于50mm2，长度不小于2m的扁钢，平卧埋于地下，扁铁表面作镀锌处理；接地线采用截面不小于10mm2的黄绿双色铜线。

⑷接地线与接地件采用焊接连接，焊接点长度为导线直径的6倍以上。

⑸接地线与脚手架连接用两道螺栓卡箍，接触面不小于1000 mm2，连接时将接触表面的油漆清除干净，并涂以中性凡士林。

⑹防雷措施施工完毕后及雷雨季节之前应测量接地电阻，合格后方可使用。

3、脚手架的拆除

⑴拆架应经施工现场负责人签字同意并作专门安全技术交底后才能进行；

⑵拆架操作处四周设围栏和警戒标志，并派专人看管，严禁一切非操作人员进入；

⑶拆架子的高处作业人员应戴安全帽，系安全带，扎裹脚，穿软底鞋方允许上架作业；

⑷遵守由上面下，先搭后拆、后搭先拆的顺序。即先拆栏杆、脚手杆、剪刀撑，而后小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清原则依次进行，严禁上下同时进行拆除作业；

⑸架上留存的材料和建筑垃圾等均应在拆除前清除干净；

⑹连墙件应在位于其上的全部可拆杆件拆除之后才能拆除，在拆除过程中，凡已松开连接的配件应及时拆除运走，避免误扶和误靠已松脱连接的杆件；

⑺拆下的材料不得直接向下抛郑，应用绳索栓信杆件利用滑轮徐徐下运，运至地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放。

⑻参与作业的人员应注意动作的配合与协调，不得单人拆除较重杆件等有危险的作业。在拆除过程中，不得中途换人，应将拆除情况交待清楚后方可离开。

金坛市后阳建筑公司

2004年7月

