
东方雅苑A栋住宅楼工程

人

工

挖

孔

桩
施

工
方

案

编制：                   
审核：                   
审批：                   
荆门市荆厦建安有限公司

东方雅苑A栋项目部

2009.4.15

人工挖孔桩施工技术方案
1、 工程概况：

工程名称：东方雅苑A栋住宅楼
建设单位：荆门市宝山都市置业有限公司
设计单位：深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司
    本工程建筑主体为一栋地下一层，地上二十八层的住宅楼，总建筑面积23300平方米；建筑高度84.55m，钢筋混凝土框剪结构。本工程建筑耐火等级二级，结构安全等级为二级，屋面防水等级为二级，屋面防水等级为二级，建筑耐久年限为50年，建筑抗震设防烈度六度，本工程设计±0.000相当于绝对标高84.85m。本工程设计为人工挖孔桩基础，桩身为C25，桩帽为C35，护壁为C25，骨料直径<70mm，全框架钢筋混凝土结构，±0.000以上砌体为小空心加气混凝土砌块与M5.0混合砂浆实砌240厚，外墙及楼梯围护墙为200厚墙体均采用加气混凝土砌块（容重不大于7KN/m2）与M5混合砂浆砌筑，其余为100厚墙体均采用加气混凝土砌块（容重不大于7KN/m2）与M5混合砂浆砌筑。
2、 工程施工方法及措施：

1、 挖孔桩的施工设备

本工程人工挖孔桩采用小型轻便机具，以铁锹、铁镐、钢钎、风镐等轻便工具为主。出土工具采用型钢焊接成简易式钢架，人工操作把柄转动等小型轻便工具。砼护壁模板采用薄钢板焊成圆圈，高度1.0m。

2、 挖孔桩的施工工艺

测量放线定桩位—孔口砼护壁—孔口挖土—支护壁模板—绑扎钢筋—浇筑砼—桩身挖土—循环操作。（以每一节作为一个施工循环）

3、 挖孔桩的施工方法

依据桩位平面图布置，邻近桩基础扩大头净距≤1000mm者，必须采用跳挖形式，即待临近桩砼达到设计强度70%后才能挖下一个桩基础。如遇流沙，淤泥区段时，每节护壁高度改为300~500mm。浇筑桩身砼时，砼必须通过溜槽，当高度超过3.0m时应用串筒，串筒末端离孔底高度不宜大于2.0m，砼采用插入式振捣器振密实。砼强度等级为C25，纵向钢筋的砼保护层厚度为50mm。钢材为HPB235级、HRB335级，其它要求参照设计及国家现行有关规定。

4、 挖孔桩施工措施

根据现场挖孔桩的实际情况，有地下水位，随时准备抽水泵，满足挖孔桩能正常施工。抽起来的地下水应按有组织排放。安排好孔内的照明，采用低压防水照明灯具，组织好向孔内送风，送风量不小于25L/S，常用的工具为1.5KW的鼓风机，配以直径为100mm的薄膜塑料送风管。

3、 挖孔桩工程施工质量：

严格执行国家现行的有关规范、规程及设计要求。桩位允许偏差：砼护壁桩径偏差+50mm，垂直度<0.5%；1~3根，单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边墩50mm；条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩150mm。

4、 挖孔桩施工安全：

严格遵照国家现行的安全规范规程及地方要求，进入施工现场人员必须带好安全帽，系好安全带。各种电动机、电缆线必须按照现场统一布置进行布线，并指定专人负责，操作人员必须持有合格证方可上岗，任何人不得擅自接线改线。凡是进入现场施工人员严格遵守安全规章制度，另有详细的安全上岗交底记录。

5、 挖孔桩验收：

挖孔桩进入终孔后及时清理好护壁上的淤泥和孔底残渣、积水，并请勘察设计院、监理单位及有关质检部门共同进行桩端持力层验收，并做好相关的隐蔽验收记录。

                                          荆门荆厦建安有限公司

                                           二00九年四月十五日


