
12

1．专项应急预案的主要内容
1.1事故类型和危害程度分析

在危险源评估的基础上，对其可能发生的事故类型和可能发生的季节及其严重程度进行确定。

1.2应急处理基本原则

1.2.1火灾事故应急响应按照先保人身安全，再保护财产的优先顺序进行，具体基本原则如下：

·救人重于灭火：火场上如果有人受到火势威胁，首要任务是把被火围困人员解救出来

·先控制、后消灭：对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延，具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾。

·先重点，后一般：全面了解并认真分析整个火场的情况分清重点。

·人和物相比，救人是重点。

·有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置有爆炸、毒害、倒塌危险物体是重点。

·易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区是重点。

·贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点。

·火场的下风方向与上风、侧风方向相比，要害部位是火场上的重点。

1.2.2任何员工一旦发现火情，视火情的严重情况进行以下操作：

·局部轻微着火，不危及人员安全，可以马上扑灭的立即进行扑灭。

·局部着火，可以扑灭但可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，应组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，并向现场管理汇报。

1.2.3现场最高领导者对火势蔓延扩大，不可能马上扑灭的按以下原则处理：

·立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，由安全员清点人数，发现有缺少人员的情况时，现场最高领导或消防队员立即向公司领导汇报

·拨打消防报警电话“119”，通报火场信息：单位名称、地址、着火地点、着火物资及或是大小，联系电话，回答“119”询问并派人到路口接应消防车。

·发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。

1.3组织机构及职责

2.应急组织体系

2.1公司安全管理机构图


[image: image1]
2.2项目部安全管理机构图


[image: image2]
2.3 指挥机构及职责

集团公司火灾事故应急救援领导小组组长由总经理担任，副组长由分管施工生产的副总经理担任，组员由各处、室负责人组成。领导小组的日常办事机构为安全质量环保处。

    各分、子公司和各级项目部成立相应的火灾事故应急救援领导小组。组长由总经理担任，副组长由分管施工生产的副总经理或总工程师担任，组员由各部门负责人组成。领导小组的日常办事机构为安全质量环保部。

2.3.1应急救援指挥机构组成及具体职责

·应急救援总指挥由集团公司、分子公司总经理担任；

·应急救援副总指挥由集团公司、分子公司副总经理、总工担任；

·危险源风险评估部由副总指挥、集团公司企管部、安质部联合组成；

·应急培训演练部由集团公司、公司人劳部兼任；

·应急工程技术服务部由集团公司、公司项管部专业技术人员兼任；

·应急物资管理部由集团公司、公司办公室、物设部、财务处（部）兼任；

· 应急保卫部由集团公司、公司保卫部门兼任。

2.3.2应急救援指挥部各部门职能及职责

2.3.2.1总指挥职能及职责：
·分析紧急状态和确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源和控制紧急情况的行动类型指挥、协调应急行动；
·与企业外应急人员、部门、组织和机构进行联络；
·直接监察应急操作人员的行动；
·最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；
·协调后勤方面以支援应急组织；
·应急组织的启动；
·应急评估、确定升高或降低应急警报级别；
·通报外部机构；
·决定请求外部援助；
·决定应急撤离；
·决定事故现场外影响区域的安全性。

2.3.2.2副总指挥的职能和职责
·协助应急总指挥组织和指挥应急操作任务；
·向应急总指挥提出应采用的减缓事故后果行动的应急对策和建议；
·保持于事故现场操作副总指挥的直接联络；
·协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备以支援现场的应急操作；
·组织公司总部的相关技术和管理人员对施工场区生产全过程各危险源进行风险评估；
·定期检查各常设应急组织和部门的日常工作和应急准备状态；
·根据各施工场区的实际条件，努力与周边有条件的企业为在事故应急处理中共享资源、相互帮助、建立共同应急救援网络和制定应急救援协议。

2.3.2.3危险源风险评估部的职能和职责 

·对各施工现场的特点以及生产过程的危险源进行科学的评估；

·指导生产部门安全措施落实和监控工作，减少和避免危险源的事故发生；

·完善危险源的风险评估资料信息，为应急的评估提供科学的、合理的、准确的依据；

·落实周边协议应急共享资源及应急最快捷有效的社会公共资源的报警联络方式，为应急提供及时的应急支援措施；

·确定各种可能发生事故的应急现场指挥中心位置以便应急时及时启用；

·制订项目施工场区的应急物质、科学合理的人力资源储备力量。

2.3.2.4应急培训演练部的职能和职责：
·根据工程项目生产的特点，施工场区人员的构成情况，以及施工场区周围环境状态，按照已确定的各种可能发生事故应急内容，制定培训和演练计划；
·按照应急预案和公司总部的年度计划规定和各项目经理部的计划安排，按时按计划组织各应急队伍进行各种应急技能的学习和培训，适时组织各应急技能的演练；
·协助组织各项目经理部施工场区内的各类应急队伍，建立各项应急机制；
·通过培训和演练，及时修正应急的不足和缺陷，独步完善各项目经理部的项目应急实施机制，培训演练和措施；
·收集和整理在应急技能演练和施工中所获得的信息，及时反馈反应操作副总指挥，作好应急的人力资源资料和应急能力资料档案的归档。

2.3.2.5应急物资管理部的职能和职责
·协助各项目经理部制订施工场区应急物资资源的储备计划，按已制订的项目施工场区的应急物资储备计划、检查、监督、落实应急物资的储备数量，收集和建立档案并归档；
·定期检查、监督、落实应急物资资源的管理人员的到位和变更情况；
·定期检查、监督、落实过期应急物资资源的更新和达标状态；
·定期收集和整理各项目经理部施工场区的应急物资资源信息，建立档案并归档，为应急行动的启动，做好物资源的数据储备；
·应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织周边其他项目经理部的应急物资资源，及时对事故现场进行应急救援；

2.3.2.6应急人力管理部的职能和职责：
·协助各项目经理部制订施工场区的应急行动人力配备计划；
·按已制定的项目施工场区应急行动人力配备计划，协助项目施工场区建立和配备各种应急救援小组；
·定期检查、监督、落实各应急救援小组的人员变更、数量、到位状态；
·定期收集和整理各项目施工场区的应急行动人力资源信息，建立档案并归档，为应急行动的启动，做好人力资源的数据储备；
·应急预案启动后，按应急总指挥的部署，有效地组织周边其他项目经理部的应急人力资源，及时对事故现场进行应急救援。

2.3.2.7应急工程部的职能和职责
·根据各项目经理部的施工内容及特点，制订其可能出现而必须运用建筑工程技术解决的应急方案，整理归档，为事故现场提供有效的工程技术服务做好技术储备；
·应急预案启动后根据事故现场的特点，及时向应急总指挥提供科学的工程技术方案和技术支持，有效地指导应急行动中的工程技术准备工作。

2.3.2.8应急后勤供给部的职能和职责：
·根据各项目经理部施工场区的位置，了解落实该项目周边的应急物资供应点分布情况，为及时向应急行动的后勤物资供给做好准备工作；
·应急预案启动后，按应急总指挥的部署，及时赶赴现场，根据应急救援工作的需要，及时提供后勤服务。

2.3.2.9应急保卫部的职能和职责：

·定期检查项目场区的保安人员数量落实情况；

·协助各项目经理部施工场区建立应急行动保安队伍并登记整理归档，为应急行动的启动，做好保安资源的数据储备；

·应急预案启动后，按应急总指挥的部署，即使赶赴现场，协助组织事故现场的保卫工作，必要时负责组织场区外的居民疏散工作。

2.4预防与警报

2.4.1危险源监控

集团公司、各分、子公司及各项目经理部对办公区域和施工场区危险源进行评估，依据施工场区周边的具体世纪情况、影响度，确定对危险源的监测、监控方式、方法、并制定相应的预防措施。

2.4.1.1危险源监测、监控方式、方法

2.4.1.1.1建立三级动火审批制度

·一级动火，由动火单位技安、保卫部门提出意见，经本单位防火责任人审批；

·二级动火，由动火单位技安加保卫部门提出意见，防火负责人加其意见，报子（分）公司安检会同共同审核，经子（分）公司防火责任人审批；

·三级动火，由子（分）公司安监科提出意见，防火责任人加具意见，经集团公司防火责任人审批，并报市消防部门备案，如有疑难问题，还须邀请市劳动、公安、消防等有关部门的专业人员共同研究审批。

2.4.1.1.2临时设施防火制度

·临时设施应远离火灾危险性大的场所，必须使用不燃材料搭建围蔽和骨架（门窗除外），易燃易爆物品仓库必须单独设置，用砖墙围蔽；

·临时设施必须建立宽度不小于1.2m的消防通道，不得修建在高压架空电线下面，并距离高压架空电线的水平距离不少于6m。

2.4.1.1.3日常防火教育制度

·新职工、外来工上岗前必须进行防火知识、防火安全教育，并做好签证登记；

·每周根据生产特点对职工、外来工进行不少于一次的防火教育；
·每半年组织一次义务消防队培训、演练；
·施工现场要设立防火宣传栏和防火标语。

2.4.1.1.4防火检查登记制度

·班组实行班前班后检查；

·每月由现场防火责任人带队，组织有关部门人员，对施工现场进行全面检查，公司每季进行抽查；

·认真做好动火后的安全检查；

·认证落实整改隐患的跟踪、复查。

2.4.1.1.5 易燃易爆物品管理制度

·易燃易爆物品存放量不准超过3天的使用量；

·易燃易爆物品必须设专人看管，严格收发、回仓手续；

·易燃易爆物品严禁露天存放；

·易燃易爆物品仓照明必须使用防火、防爆装置的电气设备；

·使用液化石油气作焊、割作业，必须经施工现场防火责任人批准；

·严禁携带火种、手机、对讲机及非防爆装置的照明灯具进入易燃易爆物品仓。

2.4.1.6安全用电管理制度

·施工现场一切电气安装必须按照中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》和建设部《施工现场临时用电安全技术规范》要求执行；

·施工现场一切电气设备必须由有岗操作证的电工进行安装管理，认真做好班前班后检查，及时消除不安全因素，并做好每日检查登记；
·电线残旧要及时更换，电气设备和电线不准超过安全负荷；
·不准使用铜丝和其他不合规范的金属丝作照明电路保险丝；

·照明必须做到一灯一制一保险；

·加强对碘钨丝、卤化物灯的使用管理；

·室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离，室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上，要套防火绝缘线管。

2.4.1.7值班巡逻制度

·节假日期间施工现场必须安排好有关人员值班；

·值班人员必须坚守岗位，按时执勤，不得迟到、早退，不得搞私人事务，不准打磕睡和擅离职守；

·值班人员要敢于履行职责，纠正违章行为，发现情况及时汇报，值班人员要做好交接班登记；

·防火检查员每天班后必须巡察，发现不安全因素要及时消除汇报。

2.4.1.8动火作业制度

·焊、割作业必须由有证焊工操作；

·严格执行临时动火作业“三级”审批制度，领取动火作业许可证后方能动火；
·动火作业必须做到“八不”、“四要”、“一清理”；

·高处动火作业要专人监焊，落实防止焊渣、切割物下跌的安全措施；

·动火作业后要立即告知防火检查员或值班人员。

2.4.1.9危险源预防措施：


·公司的防火安全工作，要本着“预防为主，防治结合”的原则，防患于未然。

·各部门在生产和工作中，均须严格执行国家和市消防机关颁布的有关防火规定，并根据自己的实际情况，采取具体措施。

·防火安全领导小组应经常对全体职工进行防火安全教育，并组织义务消防队进行消防训练。

·完善逐级检查制度，及时发现和消除火险隐患。各施工生产班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查；其他各部门每星期做一次检查；各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查；本公司防火安全领导小组每半年进行一次检查，每季度进行一次抽查。

·配置充足的消防器材，不得借故移作他用。

·对从事电工、烧焊、易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合格证后，方可上岗操作。

·施工作业中需用明火的，事前应按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》，并按不同级别审批。下班前要严格执行检查制度，确认安全后方可离开。全体职工不论在宿舍或工作区，一律不许使用电炉等电器。·仓库的库存物资和器材，要按公安部公布的《仓库防火安全管理规则》的要求堆放和管理，对易燃易爆等有害物品妥善管理。
·任何人发现火险后，都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警（火警电话119），并积极投入扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量，配合消防机关进行扑救。
2.4.2预警行动

·在危险源评估的基础上，对其可能发生火灾处设置“严禁烟火”、“禁止吸烟”等标识；

·易燃易爆物品仓库内外除设置相应安全标志外，还应在仓库外围拉设警戒线，并设立值班室24小时专人值班。

2.5信息报告程序

2.5.1报警系统及程序

      办公区域及施工现场通过危险源辨别体系获取危险源显著特征后，第一时间报告现场负责人，现场负责人应立即向上一级主管部门汇报，由公司主要负责人决定是否启动应急救援预案。程序为由下而上，由内到外，形成有序的网络报警系统。

2.5.2现场报警方式

· 电话报警：利用电话向上级领导及消防部门报警；

· 警报器、喊话器报警：利用警报、喊话器等手段告知现场人员；
· 24小时与相关部门的通讯、联络方式、明确上级主管部门及领导、外部救体系电话、值班电话、手机等。

2.5.3相互认可的通告、报警形式和内容

按照应急预案的内容，规定内部、外部报警认可的通告，报警形式和内容要适用、便于操作。

2.5.4外部求援方式

内部应急预案启动的同时，由应急总指挥启动外部应急报警系统，向已经确定的施工场区外部公司内部应急体系，周边已建立的外部应急协作体系，社会公共救援机构报警。

2.6应急处置

2.6.1响应分级

根据国家现行火灾统计方法，按照每次火灾事故所造成的人员伤亡，受灾户数和财产直接损失金额，火灾分为以下三类：

特大火灾：死亡人数10人以上（含10，下同），重伤20人以上或死亡、重伤20人以上；受灾50户以上；烧毁财务直接损失50万元以上。

重大火灾：死亡3人以上，重伤10人以上或死亡、重伤20人以上；受灾户30户以上；烧毁财务直接损失5万元以上；

一般火灾:不具有前列两项情况的燃烧事故为一般火灾。

特大、重大火灾由集团公司启动一、二级应急预案，一般火灾由分、子公司启动一、二级应急救援预案。

2.6.2响应程序

2.6.2.1应急指挥响应程序

     根据基层负责人提供的有关火情，人员情况，应急救援资源配置情况，立即分析确定报警级别，指挥协调督察应急行动，根据现场应急情况，确定升高或降低警报级别，决定请求外部援助和应急撤离。

2.6.2.2应急行动响应程序

     现场消防队（由施工现场职工、劳务工组成）接到报告，立即到达火灾现场，在消防队长指挥下，首先切断火灾现场电源、煤（燃）气，有条不紊地按照应急预案进行扑救，接到应急总指挥下达的撤离命令时，立即撤离现场。

2.6.2.3 资源调配响应程序

资源调配响应包括人力资源响应和物资资源响应，应急措施启动后，人力管理部、物资管理部根据应急总指挥的部署，有效组织周边及其他内部人力资源，及时对事故现场进行应急救援。

2.6.2.4 应急避险响应程序

    应急预案启动后或应急救援进行中，按照应急总指挥的部署，消防人员及时撤离重火灾地点，各应急职能部门按照预案的分工，及时对场区内外进行有效隔离、疏散场区外居民撤出危险地带，对受伤人员进行救治工作，对重伤人员转移至医疗机构就医。

2.6.2.5扩大应急响应程序

     应急行动中，火势开始蔓延扩大，不可能马上扑灭的，由现场最高领导者下达扩大应急救援级别并上报上级及消防主管部门。

2.6.3处置措施

     根据物质燃烧原理和总结长期救火实践，由四种方法：

2.6.3.1窒息灭火法

     施工现场可采用石棉布，浸湿的棉被、帆布、海草席等不燃或难燃材料覆盖燃烧物或封闭孔洞；用水蒸汽，惰性气体或二氧化碳、氮气冲入燃烧区域内；利用建筑物原有的门、窗以及生产储运设备上的部件封闭燃烧区，阻止新鲜空气流入，以降低燃烧区内氧气含量，从而达到窒息燃烧的目的。此外，在万不得已且条件允许的情况下，也可采用水淹没（灌注）的方法扑灭火灾。

2.6.3.2 冷却灭火法

将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质的温度降低至燃点以下，以终止燃烧。在必要的情况下，可用冷却剂冷却建筑构件、生产装置、设备容器等，防止建筑构件变形造成更大损失。

2.6.3.3隔离灭火法

将燃烧区域附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质转移到安全地点；关闭阀门，阻止气体、液体流入燃烧区；设法阻拦流散的易燃、可燃气体；拆除与燃烧区相毗邻的可燃建筑物，形成防止火势蔓延的间距等。

2.6.3.4 抑制灭火法

使灭火剂参与燃烧反应过程，使燃烧过程中产生的游离基消失，从而形成稳定分子或低活性的游离基，便燃烧反应停止，常用的灭火剂有1211、1202、1301灭火剂。

2.6.4电器、焊接设备火灾的扑灭

扑灭电器火灾时，首先应切断电源，并使用绝缘性能好的灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器等。

焊接设备设备（电石桶、氧气、乙炔、电焊机）着火，首先要关闭阀门，可用二氧化碳灭火器或干粉灭火器扑救，不能用水、泡沫灭火器和四氯化碳灭火器救火，如临近建筑物或可燃物失火，应尽快将氧气瓶搬走，放在安全地带，防止受火场高热影响引起爆炸。

2.7应急物资与装备保障

2.7.1应急处置所需物资与装备数量
·厨房：面积在100㎡以内，配置泡沫灭火器2个、1211灭火器1个、每增50㎡增配泡沫灭火器1个；
·材料仓：面积在50㎡以内，配备泡沫灭火器不少于1个，每增50㎡增配泡沫灭火器不少于1个（如仓内存放可燃材料较多，要相应增加）；
·施工办室、水泥仓：面积在100㎡以内，配备泡沫灭火器不少于1个，每增加50㎡增配泡沫灭火器不少于1个；
·可燃物品堆放场：面积在50㎡以内，配备泡沫灭火器不少于2个；
·电机房：配备1211灭火器不少于1个；
·电工房、配电房：配备1211灭火器不少于1个；
·垂直运输设备（包括施工电梯、塔吊）机驾室：配备1211灭火器不少于1个；
·油料仓：面积在50㎡以内，配备1211灭火器不少于2个，每增加50㎡增加1211灭火器不少于1个；
·临时易燃易爆物品仓：面积在50㎡以内，配备1211灭火器不少于2个；
·木制作场：面积在50㎡以内，配备1211灭火器不少于2个，每增加50㎡增加1211灭火器不少于1个；
·值班室：配备泡沫灭火器1个、1211灭火器1个及1条直径为65㎜、长度为20m的消防水带；
·集体宿舍：每25㎡配备泡沫灭火器1个，如占地面积超过1000㎡，应按每500㎡设立一个2㎡的一个消防水池；
·临时动火作业场所：配备泡沫灭火器不少于1个和其它消防辅助器材；
·在建建筑物：施工层面积在500㎡以内，配备泡沫灭火器不少于2个，每增加500㎡增配泡沫灭火器1个，在非施工层必须视具体情况适当配置灭火器器材。

几种灭火机的性能、用途和使用

	灭火机的种类
	二氧化碳灭火机
	四氯化碳灭火机
	干粉灭火机

	规    格  
	2kg以下

2～3kg

5～7kg
	2kg以下

2～3kg

5～8kg
	8kg

50kg

	药    剂  
	液态二氧化碳
	四氯化碳液体，并

有一定压力
	钾盐或钾盐干粉并有

盛装压缩气体的小钢瓶

	用    途  
	不导电

    扑救电气精密仪    器、油类和分类火灾；

不能扑救钾、钠、镁

铝等引起的火灾
	不导电

   扑救电气设备火灾；    

不能扑救钾、钠、镁

铝、二硫化碳引起的火灾
	不导电

    扑救电气设备火灾，石油产品、油漆、有机溶剂、天然气房子，不宜扑救电机火灾

	效    能  
	射程3m
	3kg，喷射时间30s，

射程7m
	8kg，喷射时间4～8s，

射程4.5m

	使用方法
	一手拿喇叭筒对着火源，另一只手打开开关
	只要打开开关，液体

就可喷出
	提起圆环，干粉就可喷出

	检查方法
	每3月测量一次，当减少原重1/10，应充气
	每3月试喷少许，

压力不够时应充气
	每年检测一次干粉，是否受潮或结块；小钢瓶内的气体压力；每半年检查一次，如重量减少1/10，应换气


灭火机的使用温度范围

	灭火机类型
	使用温度范围（0℃）

	清水灭火机
	+4～+55

	酸碱灭火机
	+4～+55

	化学泡沫灭火机
	+4～+55

	干粉灭火机
	贮气瓶式
	-10～+55

	
	贮压式
	-20～+55

	卤代烷式灭火机
	-20～+55

	二氧化碳灭火机
	-10～+55


3  现场处置方案的主要内容

3.1事故特征 

3.1.1危险性分析

根据火灾区域内的特点和设备材料等特性确定危险源清单，以及文明施工，安全，环保要求等，科学评估可能发生的事故及影响度。 

调查明确事故发生的区域范围和有关装置、设备的名称、数量。

3.1.2事故可能发生的季节和造成的危害程度

根据火灾危险性分析和可能发生事故的区域及有关装置情况分析事故可能发生的季节、时间和频次以及造成危害程度火灾登记。

3.1.3事故前可能发生出现的征兆

征对事故发生区域内气象、人文、建筑物、设备装置的特点，分析火灾可能出现的征兆，如发热、可燃气体泄露、冒烟、打火等现象。

3.2应急组织与职责

3.2.1基层单位应急自救组织形式及人员构成

基层项目部、施工队建立二级应急组织机构，项目经理任副总指挥，设立伤员营救组、物资抢救组、消防灭火组、保卫疏导阻、物资供应组、后勤供给组、临时医疗组，项目副经理及各部门负责人担任组长，其他员工、劳务工为组员。

3.2.2基层应急自救人员具体责任

3.2.2.1二级应急组织机构
·事故现场副总指挥由项目经理部经理、项目经理或公司总部任命专人担任；
·伤员营救组由项目副经理担任组长，各施工队分别抽调作业人员组成；
·物资抢救组由仓库管理员、各施工队分别抽调施工人员组成；
·消防灭火组由安全长、施工场区安全员、各施工队分别抽调作业人员组成；
·保安疏导组由公安人员、后勤人员和各施工队分别抽调施工人员担任；
·抢救物资供应组由物资科长、各施工队物资管理人员组成；
·后勤供给组由项目部办公室人员组成；
·现场临时医疗组由现场医护人员和各施工队分别抽调人员组成。

3.2.2.2项目经理部二级应急组织机构的职能和职责

3.2.2.2.1事故现场副总指挥的职能和职责
·所有事故现场操作的指挥和协调；
·现场事故评估；
·保证现场人员和公众应急行动的执行；
·控制紧急情况；
·现场应急行动的指挥，与在应急指挥中心的反应操作副总指挥的协调；
·做好应急救援处理现场指挥权转化后的一觉和应急救援处理协助工作；
·做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作；

3.2.2.2.2伤员营救组的职能和职责：
·引导现场作业人员从安全通道疏散；
·对受伤人员进行营救至安全地带;

3.2.2.2.3物资抢救组的职能和职责：
·抢运可以转移的场区内物资；
·转移可能引起新危险源的物品到安全地带。

3.2.2.2.4消防灭火组的职能和职责：
·启动场区内的消防灭火装置和器材进行初期的消防灭火自救工作；
·协助消防部门进行消防灭火的辅助工作。

3.2.2.2.5保卫疏导组的职能和职责：
·对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作；
·疏散场区外的居民撤出危险地带。

3.2.2.2.6抢险物资供应组的职能和职责：
·迅速调配抢险物资器材之事故发生点；
·提供和检查抢险人员的装备和安全配备；
·及时提供后续的抢险物资。

3.2.2.2.7后勤供给组的职能和职责：
·迅速组织后勤必须供给的物品；
·及时输送后勤供给物品到抢险人员手中。

3.2.2.2.8现场临时医疗组的职能和职责：
·对受伤人员做简易的抢救和包扎工作；
·及时转移重伤人员到医疗机构就医。

3.2.3工长职责
·认真执行上级有关消防安全生产规定，对所管辖班组的消防安全生产负直接领导责任；
· 认真执行消防安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务的特点，向班组进行书面消防保卫安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底的执行情况实施经常检查，随时纠正现场及作业中违章、违规行为；
· 经常检查所管辖班组作业环境及各种设备、设施的消防安全状况，发现问题及时纠正、解决。对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及设备、设施技术状况是否符合消防保卫安全要求，严格执行消防保卫安全技术交底，落实安全措施，并监督其认真执行，做到部违章指挥；
· 定期组织所辖班组学习消防规章制度，开展消防安全教育活动，接受安全部门或人员的消防安全监督检查，及时解决提出的不安全问题；
· 对分管工程项目应用的符合审批手续的新材料、新工艺、新技术，要组织作业人员进行消防安全技术培训；若在施工中发现问题，必须立即停止使用，并上报有关部门或领导。
· 发生火灾或未遂事故要保护现场，立即上报。

3.2.4 班组工人职责
· 认证学习，严格执行消防保卫制度；
· 认证执行消防保卫安全交底，不违章作业，服从指导管理；
· 发扬团结友爱精神，在消防保卫安全生产方面做到相互帮助、互相监督，对新工人要积极传授消防保卫知识，维护一切消防设施和防护用具，做到正确使用，不私自拆改、挪用；
· 对不利于消防安全的作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令；
· 发生火灾、失窃和未遂事故，保护现场并立即上报；
· 有权拒绝违章指挥。

3.4 注意事项

3.4.1. 佩戴个人防护用具注意事项

· 使用防护器具前应先检查其安全性能，有破损、失效必须更换；

· 了解防护器具安全功能、使用方法、操作要点方可使用；

· 佩戴个人防护器具应松紧适度，便于进行抢险救援工作。

3.4.2. 采取救援对策或措施方面的注意事项

·临危不乱，多点观察确定，确定救火重点，决策迅速果断；

·是否符合“救人重于救火”，“先控制、后消灭”，“先重点、后一般”的原则。

3.4.3. 现场应急处置能力确认和人员安全防护事项

·根据火情和现场人力、物资储备情况立即判断能否扑灭火灾，如不能立即向上级领导报告，并启动外部救援体系。

3.4.4. 救援结束后的注意事项

·立即进行伤员救治，病情严重者送附近医疗机构救治或拨打“120”

·救援结束后，火灾现场应保留部分义务消防人员和设备，以防火灾复燃；

·清点人数，发现有人失踪立即派人分头寻找，清点财务，确认火灾损失；

·必须立即对场区周边警戒隔离，以便保护事故现场，防止外来干扰。

4． 附件

4.1.应急部门、机构或人员的联系方式

4.1.1应急部门、机构或人员的联系方式

	火警电话：119          急救电话：120          匪警电话：110

	集团公司：调度电话                     传真

	部门、机构
	姓名
	联系电话
	部门、机构
	姓名
	联系电话

	董事长
	
	
	物资处
	
	

	总经理
	
	
	公安分处
	
	

	副总经理
	
	
	工程管理部
	
	

	安质处长
	
	
	工会、宣传部
	
	

	公司：调度电话                            传真

	董事长
	
	
	物资设备科
	
	

	总经理
	
	
	综合办公室
	
	

	副总经理
	
	
	企业管理部
	
	

	安质科长
	
	
	
	
	

	项目部：调度电话                         传真

	职务
	姓名
	联系电话
	职务
	姓名
	联系电话

	项目经理
	
	
	物设部
	
	

	项目副经理
	
	
	办公室
	
	

	项目总工
	
	
	财务部
	
	

	安质部长
	
	
	计划部
	
	

	内部、外部协作体系：调度电话           传真

	部门、机构
	姓名
	联系电话
	部门、机构
	姓名
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


董事长





总经理





安质处





总工程师





工     会





物资设备处





宣  传  部





财  务  处





经  营  处





第一项目部





第二项目部





第三项目部





实  验  室





总会计师





总经济师





副总经理





公安分处





企业管理处





   办 公 室





劳动人事部





电工班长





义务消防员





项目经理





技术副经理





生产副经理





施工员





安全员





劳资员





质检员





办公室





材料员





机械员





财会员





预算员





电焊班长





木工班长





钢筋班长





混凝土班长





架子工班长





机械班长





仓库管理员





食堂管理员





工人














































































































“

