局部外架子施工方案

因业主要求，需要在外墙立面施工外墙面砖、外墙涂料样板，根据这一要求，需要搭设施工用外架子。

1、 材料：φ48钢管，扣件，三角架，安全网，5cm木跳板

2、 搭设位置：在B″轴上东侧，14″轴北侧，从2.5层楼面开始向上搭设，搭设高度13.0m

3、 搭设方法：利用原有外墙三角挂架穿墙螺栓洞进行搭设。

先把钩头螺栓搁置在穿墙螺栓洞中，然后用塔吊把三角挂架吊到钩头螺栓上，并固定牢固，然后用φ48钢管进行架体搭设。立杆间距1.2m,步高1.8m。架体宽度1.1m，里侧立杆距离墙面为0.25m，在三角架上方每隔4.7m设一道斜撑，斜撑支撑在穿墙螺栓洞中的Ф25钢筋上，与内外架体连接牢固。在施工作业面满铺一层木跳板，并设置一道大眼安全网。

