石龙帝景湾19—30幢及地下室工程安全生产文明施工方案
石龙帝景湾19—30幢及地下室工程安全生产文明施工方案

石龙帝景湾19—30幢及地下室工程安全生产文明施工方案
一、工程概况

  本工程位于东莞市石龙镇新城市中心区，为石龙帝景湾19—30幢及地下室工程，总建筑面积为32388.34㎡，其中地下室建筑面积为25305.07㎡，地上总建筑面积为7083.27㎡。地下室层高3~6.4 m，首层层高5 m，二层层高4 m，标准层层高为3m，建筑总高度为48.6m。

本工程建设单位为东莞市佳兆业房地产开发有限公司，由深圳市清华苑建筑设计有限公司设计，由东莞市鸿业工程建设监理有限公司、由深圳泛华工程集团有限公司承建。

二、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

2、《东莞市建设工程文明施工管理规定》（东建字[2002]70号）

3、《石龙帝景湾19—30幢及地下室工程施工组织设计方案》
三、建立文明施工管理制度（后附）

1、门卫制度

2、治安保卫制度

3、消防制度
4、员工宿舍文明卫生管理制度

5、厨房文明卫生规章制度

6、施工现场卫生、环境保护制度

四、施工管理平面图（后附）

五、工作要点

1、施工现场实行封闭式施工。工地东南北侧的围墙临近乡村道路，围墙设置要求坚固、稳定、整洁、美观，高度不低于2.5米，工地西面的围墙临近公路，设置要求坚固、稳定，高度不低于1.8米。

2、施工现场设置的办公室、厕所、临设工人宿舍、厨房等临时房屋采用砖砌墙体基础，混凝土硬底，钢管铁彩瓦盖顶或使用组合式活动板房。

3、施工现场实行硬地化，主要运输通道浇捣C20砼120～150厚，其余场地铺垫砖渣路基300面铺水泥石粉50厚，并设置连续通畅的排水设施。泥浆、污水、废水必须经硬底硬壁沉淀及其他必要的处理，未经处理禁止排入下水道。

4、施工现场应当设立垃圾池，集中堆放施工和生活垃圾并做到及时清运。

5、施工现场要对容易产生粉尘，扬尘污染的施工工艺，物料采取适当的遮盖、封闭、洒水等措施，减低建筑粉尘、扬尘的污染。

6、工地施工车辆出入口设置洗车场和沉淀池，并配备高压冲水枪，驶出工地的机动车辆必须在工地出入口洗车场内冲洗干净后方可在公路行驶。

7、运输建筑材料、垃圾和渣土的车辆应当采取封闭、覆盖等有效措施，防止建筑材料、垃圾和渣土飞扬、洒落、流溢、保证行驶途中不污染道路和环境。

8、施工现场的建筑材料、构件和工具要堆放整齐，散料要设栏，块料要叠放，叠放高度不宜超过2米（放置于楼内的材料必须依据楼板使用允许荷载确定堆放高度）。料堆应当设置标有材料名称、品种和规格等内容的标牌。

9、施工现场要加强对作业时间和施工噪声的管理。除砼浇捣工作之外，作业时间限制在每日7时至12时和14时至22时，因工程技术或工程质量需要连续作业的，应当采取措施降低施工噪音。
10、成立安全文明施工小组：

组长：陈智军

组员：刘雪冰、苏勇、朱刚、杜灶武
六、安全施工目标：
    在本工程施工中，实现“五无”的安全管理目标。即“无死亡事故，无重大伤人事故，无重大机械事故，无火灾，无中毒事故”；年轻伤频率控制在3%0以内。

七、建立安全生产管理体系：

    在本工程施工中，由公司领导监督施工安全工作，公司设安全领导小组，负责施工安全的监督检查，项目设立安全管理小组，并设四名专职安全员，负责日常的工地安全检查工作，各作业班组设立兼职安全员，做到层层抓安全，人人自觉地做好安全工作。

八、安全生产管理体系框图及安全文明施工措施费使用情况
   1．施工安全保证机构框图详见附图“施工安全保障体系(一)----施工安全组织机构图”

   2．施工安全检查程序框图详见附图“施工安全保障体系(二)----施工安全检查工作程序图”。
3、安全文明施工措施使用详见安全文明施工措施费使用计划表

九、建立安全检查制度：

    在工程施工中，对安全工作除正常的检查外，公司每月检查一次，项目每周检查一次，对检查出来的事故隐患要落实到人，限期进行整改，确保施工安全。

十、建立正常的安全教育及交底制度：  
    1．在工程施工中，建立正常的每周一次安全课教育，时间为每星期一上午班前两小时，由项目经理主持安全课，同时在每个工序施工前，由施工员组织，由技术员进行书面的安全技术交底，各工种的班组长要代表受教育人签字。

    2．重大安全技术方案的制定，经公司批准后由公司质安部主持，项目经理进行交底。   
    3．对入场的工人进行严格的三级安全教育，使其熟知安全技术操作规程，特种作业工人经专业培训合格后，持证上岗。
4.每一分部分项工程施工前由专业工长下达书面安全技术交底，班组履行签字手续后方能实施。
十一、安全用品的使用：
每个现场作业员必须根据有关安全规定和各工种，的特殊要求正确使用安全帽、安全带、安全鞋、焊接目镜和面罩等安全用品。

十二、做好施工现场的各种安全防护工作：

(一)一般规定

1.进入施工现场必须戴好安全帽，坚持使用安全三宝，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋进入现场。

2.施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标。道路畅通，材料堆放整齐，做到文明施工。

3.施工现场及住地不允许烧明火，不允许烧电炉，使用氧乙炔要有一定的安全距离，以防引起火灾，并挂有安全标志。

4.登高平台或梯子使用前必须检查牢固可靠。高空作业地面须设专人监护，移动登高平台时操作人员须落地。

5.各类油漆和其它易燃有毒材料应存放在专用库房內，不得与其它材料混放。

6.使用燃油、松节水、丙酮等调配油料要带好防护用品，严禁吸烟。沾染上油漆或油料的棉纱、破布等杂物要集中存放在有盖金属容器内及时处理。

(二)脚手架使用安全防护
A. 搭设作业
1.使用的脚手架及搭设方案须经设计计算，并经技术负责人审批后方可搭设。一般结构脚手架立杆间距不得大于1.5m，大横杆间距不得大于1.2m，小横杆间接不得大于100m。一般装修脚手架立杆间距不得大于1.8m，小横杆间距不得大于1.5m。
2.钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有地杆连接保护普通脚手架立杆必须设底座保护。
    3.采用支撑于地面上的外脚手架时，必须以40m高度为一段，采取挑、撑、吊等方法分段将荷载卸到建筑物上。同时，各层应与建筑物拉接，拉接点垂直距离不得大于4m，水平距离不得大于4.5m。拉接所用材料的强度不得低于双股8号铁丝，应以钢管为主。

    4.脚手架使用和钢管，其外径、壁厚应符合设计或有关要求，并无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹；杆件边疆必须使用合格的扣件。

5.脚手架必须保证整体结构的稳定和不变形，外脚手架纵向必须设置剪刀撑，剪刀撑间距不大于l5M，从端头转角处开始设置，剪刀撑盖宽度不得超过7根立杆，与水平夹角应为45～60O 。

6.斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于0.4m。
    7.结构用的里、外脚手架，使用荷载不得超过2.6KN/㎡：装修用的里、外脚手架，使用荷载不得超过2KN/㎡。

8.脚手架的操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于200，不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板，立挂安全网，下口要封严，防护高度应为1.2m。
9.同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。

10.钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有地杆连接保护普通脚手架立杆必须设底座保护。
B. 拆除作业

1.拆除现场必须设警戒区域，张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。
  2.仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不允许搭设在脚手架上，应另立设置。
  3.如遇强风、雨等特殊气候，不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业，应具备良好的照明设备。
  4.所有高处作业人员，应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律。
  5.建筑立体内所有窗户必须关闭锁好，不允许向外开启或向外伸挑物件。
  6.拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面，严禁高处抛掷。
  7.按搭设的反程序进行拆除，即安全网→竖挡笆→垫铺笆→防护栏杆→搁栅→斜拉杆→连墙杆→大横杆→小横杆→立、杆。
  8.不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除（踏步式）。认真做到一步一清，一杆一清。
  9.所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降。不准先行拆除。
  10.所有扦件与扣件，在拆除时应分离，不允许杆件上附着扣件输送地面，或两杆同时拆下输送地面。
  11.所有垫铺笆拆除，应自外向里竖立、搬运，防止自里向外翻起后，笆面垃圾物件直接从高处坠落伤人。
  12.脚手架内必须使用电焊气割工艺时，应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。增派专职人员，配备料斗（桶），防止火星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。
  13.当日完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位，应及时修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束，方可撤离岗位。
  14.输送至地面的所有杆件、扣件等物件，应按类堆放整理。
(三)高空作业安全防护

    1.高空作山人员必须经医生体检合格，凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员，一律禁止从事高空作业。
    2.高空作业影响安全施工的因素较多，在作业区域划出禁区，设置围栏，禁止行人，闲人通行闯入。

    3.高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有防护设施的情况下沿高墙、脚手架、挑梁、支撑等处攀登或行走。

    4.高空作业处配备足够的照明设备和避雷设施。

    5.高空作业所需的料具、设备等，必须根据施工进度随用随运。禁止超负荷。楼层垃圾做到工完场清，集中堆放，及时清理，倾倒时应有防护设施并设专门区域，由专人看管。楼梯踏步，休息平台等悬挑结构处不得堆放料具和杂物。

    6.高空作业的料具堆放平稳，工具应随时放入工具袋内，严禁乱堆放和在高处抛掷材料、工具、物件。

(四)临边防护：

    1.防护方式：采用防护栏杆防护，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2 m，下杆离地高度为0.5～0.6m，防护栏杆柱间距不大于2m，防护栏杆加挂安全立网。 
2.具体设置：

    (1)基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台，雨篷与挑檐边，楼层周边等处必须设防护栏杆。防护栏杆的横杆及栏杆柱采用φ48钢管，以扣件固定。
    (2)楼梯口和梯段处，必须安装临时护栏，上杆采用直径不应小于16mm的钢筋，下杆采用直径不小于14mm的钢筋，栏杆柱采用直径不小于18mm的钢筋，采用焊接固定。

(3)施工用井架和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆，防护栏杆采用φ48钢管。
    (4)各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏外，平台口应设置安全门。    
(五)洞口防护：

1.防护方式：可采用盖板或护栏防护，用盖板防护时，盖板可采用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。当采用护栏防护时，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～l.2m，下杆离地高度为0.5～0.6 m，防护栏杆柱间距不大于2M，防护栏杆加挂安全立网。

 2.具体设置：

    (1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于25cm的孔口，必须用坚实的盖板盖住。盖板应能防止挪动移位。

    (2)楼板面等处边长为25～5Ocm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。

    (3)边长为50～50cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板內的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于20cm。

    (4)边长在150cm以的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全网。

    (5)垃圾井道和烟道，应随楼层的砌筑或安装而消除洞口，或参照预留洞口作防护。管道井施工时，除按上款办理外，还应加设明显的标志。如有临时性拆移，需经施工负责人核准，工作完毕后必须恢复防护设施。
    (6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽所加盖板应能随承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。
    (7)墙面等处的竖向洞口处，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板(笆)。

    (8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。  
    (9)对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖设或加以防护，并有固定其位置的措施。

    (10)电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门：电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。

(六)防护棚：

    1.各工种进行上下立体文叉作业时，如下层的作业位置处于上层施工可能坠物范围半径之内时，应设置安全防护层。
2.结构施工自二层起，凡人员进出的通道口(包括施工电梯的进出通道口)，均搭设安全防护棚。高度超过24m的层次以上的交叉作业，应设双层防护。

    3.由于上方施工可能坠落物件或处于起重机回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

(七)临时用电安全防护

    1.临时用电按现场用电施工组织设计的有关规定铺设，并对现场线路、设施每检查一次，发现隐患及时整改。

    2.配电线路按规定架设整齐，架空线用绝缘导线，室外、外线路均与施工机具、车辆及行人保持最小安全距离，否则将采取防护措施。

    3.配电系统采取分级配电，各类配电箱、开关箱外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

    4.各种电器设备和电力施工机具的金属外壳、支架和底座按规定采用可靠接地零线或接地保护。各大型设施按规定装设避雷装置。    
    5.采用220V电源照明时，按规定面线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器，特殊场所如地下室等按国家标准规定使用安全低压照明器。

6.电焊机单独设开关，外壳做接零或接地保护。一次线长度小于5m，二次线长度小于30m，两侧接线压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线双线到位，不得借用金属管道、脚手架及结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损，绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。 

(八)施工机具安全防护

    1.卷扬机、搅拌机应搭设防砸、防雨操作棚。卷扬机机身固定应设地锚，传动部分必须安装防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。搅拌机使用前应固定，不得用轮胎代替支撑。启动装置、离合器、制动器、保险链、防护罩应齐全完好，使用安全可靠。停用或停电时，应切断电源。卷扬机吊笼应降至地面，搅拌机料斗应长起并挂好保险链。

    2.钢丝绳使用应有足够的安全储备，凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准，有死弯、断股、油芯外露的不得使用；吊钩应有防止脱钩保险装置；卡环在使用时，应使销轴和环底受力。

3.圆锯、平台刨(手压刨)安全防护装置应齐全。凡长度小于500，厚度大于小锯盘半径的木料，严禁使用圆锯裁割。砂轮机应使用单向开关，并应装设不小于180的防护罩和牢固的工件托架，严禁使用不圆、有裂纹、磨损剩余部分不足25的砂轮。
(九) 模板工程施工安全作业
    1.进入施工现场人员必须戴好安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，并应系牢。
    2.经医生检查认为不适宜高空作业的人员，不得进行高空作业。
    3.工作前应先检查使用的工具是否牢固，板手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人，工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑落。
   4.安装与拆除5m 以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。
    5.不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
    6.支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m 高以上。
    7.支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。
    8.模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，混凝土板上的顶留洞，应在模板拆除后即将洞口盖好。
    9.拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板上，在拆除楼板模板时要注意整块模板掉下，尤其是用定型模板做平台模板时，更要注意，拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑，防止模板突然全部掉落伤人。
    10.高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要使用梯子，不许站立在墙上工作；不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。
    11.装拆模板时，作业人员要站立在安全地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作；操作人员要主动避让吊物，增强自我保护和相互保护的安全意识。
    12.拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。
    13.拆除的钢模作平台底模时，不得一次将顶撑全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅、底模，以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。
    14.模板顶撑排列必须符合施工荷载要求，尤其遇地下室吊装，地下室顶模板，支撑还另需考虑大型机械行走因素，每平方米支撑数，必须根据载荷要求。
    15.拆模时，临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。混凝土土板上的预留孔，应在施工组织设计时就作技术交底（预设钢筋网架），以免操作人员从孔中坠落。
(十) 钢筋工程施工安全作业
 A、钢筋加工
   1.工地设加工场地，因此对加工机械如切断机、除锈机、调直机、弯曲机等，必须进行安全操作和安全技术交底。安全技术交底由钢筋场工长进行。
   2.钢筋加工场地外围做好围护工作，非施工人员不得入内。成型时要有专人操作，钢筋调直时人员不得随意穿越。加工现场内搬运钢筋注意周围人员安全，钢筋分类码放整齐。
   3.钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。距电气开关或配电箱不少于800mm。
   4.钢筋加工及钢筋堆放场地必须使用保护电闸箱及控制柜，电气开关柜和焊接设备操作地面应铺设橡胶板或其他绝缘材料。
   5.随机电源开关灵敏，漏电保安器完好。安全防护装置必须完整有效。
   6.拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2m区域内禁止行人。
   7.展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧，禁止行人。人工绞磨拉直，不难用胸、肚接触推杠，并缓慢松懈，不得一次松开。
   8.人工断料，工具必须牢固。打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30cm的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩，各部分螺栓必须紧固，不得松动，作业按“十字”作业法操作。
   9.工具夹具不得有开焊和裂纹。盘条钢筋应放在盘条架上进行，盘条架应安放稳固，转动灵活。
   10.钢筋加工、搬运时，应防止钢筋崩、弹、甩动造成碰伤烫伤和触电事故。
   11.严禁用钢筋触动电气开关，钢筋头、铁锈皮应随时清除，集中堆放，清扫工作场地时，电气设备不得受潮。

B、钢筋绑扎
   1.绑扎梁、柱，必须在有外防护架的条件下进行，外防护架高度不低于作业面1.2m，无临边防护不系安全带不得从事临边钢筋绑扎作业。
   2.绑扎、安装楼板前，应检查模板、脚手架是否稳固，绑扎梁、柱，高度超过2.7m，必须搭正式操作架和挂安全网。
   3.在绑扎的平面钢筋上，不准踩踏行走。
   4.在搬运及安装钢筋时，防止碰触电线。
   5.绑扎基础钢筋时按规定摆放支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少；绑扎主柱、墙体、钢筋不得站在钢筋前架上操作和攀登骨架上下，柱筋在4m以上时，应搭设工作台，柱、墙、梁、骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
(十一)混凝土工程施工安全作业
   1.搭设行车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在平道板下面每隔1.5 米，需加横楞顶支撑。
   2.车道板单车行走不小于1.4 米宽，双车来回不小于2.8 米宽，在运料时，前后应保持一定车距，不准奔跑，抢道或超车。到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱把，以防翻车伤人。
   3.浇灌混凝土用脚手架，工前应检查，不符合脚手架规程要求，可拒绝使用。施工中应设专人对脚手架和模板、支撑进行检查维护，发现问题，及时处理。
   4.浇灌混凝土用的溜槽、串筒要连接安装牢固，防止堕落伤人
   5.离地面2 米以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险勾。
   6.使用振动机前应检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不得有接头，机械运转是否正常，振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
   7.振动器使用时，插入深度不准超过60cm，时间不能超过一分钟，震捣手要穿胶靴戴胶手套。
   8.混凝土搅拌机使用前要检查试运转情况，确信安全可靠再操作。混凝土搅拌机开动时、不准将工具人身伸向卷筒，也不准再向卷筒内投料。停产、换班或定期维护时，切记切断电源，锁住闸刀箱挂牢吊勾。
   9.井架吊篮起吊或放下时必须关好安全门头手不准伸入井架内，待吊篮停稳时方能进入吊篮内工作。
(十二)砌砖工程施工安全作业
    1.在操作之前：必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。
   2.墙身砌体高度超过地坪1.2m 时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4m 时，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设护身栏杆挡脚笆加立网封闭后才可砌筑。
   3.脚手架上堆料量不得超过规定荷戴，堆砖高度不得超过3 皮侧砖。
   4.在楼层（特别是预制板面）施工时，堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载，如超过荷载时，必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。
   5.不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。
   6.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经过加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层，脚手板不允许有空头现象，不准用2×4 厚木料或钢模板作立人板。
   7.砍砖时应面向墙内打，注意碎砖跳出伤人。
   8.使用于垂直运输的吊笼、绳索具等，必须满足负荷要求，牢固无损，吊运时不得超载，并须经常检查，发现问题及时修理。
   9.砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2 米，坡道上不小于10米，装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人。
   10.砌好的山墙，应临时系联系杆（如擅条等）放置各跨山墙上，使其联系稳定，或采取其它有效的加固措施。
   11.如遇雨天及每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，使得砌体倒塌。
   12.在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，操作人员必须戴好安全帽。
   13.人工垂直向上或往下（深坑）传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60 厘米。
(十三)电焊工操作施工安全作业
   1.电焊工须特种作业证上岗，作业证过期未年审的不准作业。 
   2.施焊作业必须办理动火审批手续。
   3.电焊机外壳，必须接地良好，要有触电保护器，电源的拆装应由电工完成。
   4.电焊机要设置单独的开关，开关应在防雨的开关箱内。
   5.焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条要戴手套，在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。
   6.严禁在压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。
   7.焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有气孔打开。
   8.在密闭金属容器内施焊，容器必须可靠接地通风良好，并应有监护，严禁向容器内输氧气。
   9.雷雨时，应停止露天施焊作业。
   10.施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材。
   11.焊点下方未设接焊时不准施焊作业。
   12.必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。
   13.作业结束，应切断焊机电源，并检查作业地点，确认无起火危险后，方可离开现场。
(十四) 气焊工操作施工安全作业
    1.气焊工须持特种作业证上岗，作业证过期未年审的不准施焊作业。施焊作业必须办理动火审批手续。
    2.施焊场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭器材。
    3.每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量，应为该机的1.5 倍，严禁用其它金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。
    4.必须在易爆易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后方可施焊。
    5.乙炔气瓶必须装减压阀和防回装置，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离不得小于5m，严禁平放、曝晒、距易燃易爆物品和明火的距离不得小于10m。检验是否漏气，要用肥皂水，禁用明火。氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。
    6.气瓶的购运，储存和领用必须严格执行公安部门的有关规定。经常检查氧气瓶与磅表头处的螺绞是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。
    7.点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上，带有乙炔和氧气时，不准放在金属器内，以防气体逸出发生燃烧事故。严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。
    8.作业结束，应将气瓶气阀关好，拧上安全罩，检查作业地点，确认无着火危险方可离开。
(十五)现场临时用电（低压）电工操作施工安全作业
    1.必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业上岗，从事作业的难易程序，须符合电工等级要求。对难度较大、较复杂的电气工程不得由低等级电工完成。
    2.电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》，所有绝缘检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校检。
    3.线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作、带危险作业，必须有人在安全距离外监护。
    4.电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱外应悬挂“有人操作、禁止合闸”标志牌，并有专人监护。
    5.配电系统必须采取分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器标照用途，各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。
    6.独立配电系统应按有关标准规定采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护，各种电气设备和电力施工机具的金属外壳，金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。同时，应设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。
(十六) 井架搭拆工程安全技术措施作业
   1.井架搭设高度和起重必须有严格规定，严禁超负荷使用。
   2.井架的底座必须安置在坚硬地基上，埋深不得少于1 米，如立在地面上，必须使用轧桩轧牢。底座轧桩不得少于8 根，轧桩用75x75 毫米角钢，打入地下深度为1.2 米，轧桩上部必须与井架底盘连接牢固。
   3、高度为10～15 米的井架应设缆凤绳一组（4～8 根）；每增高之以10 米加设一组。缆风绳上端要用吊耳和卸甲连接，并用3 只以上的钢丝绳夹头紧固。缆凤绳必须采用钢丝绳。
   4、井架采用附墙者应用钢性支撑与建筑物牢固连接，吊点必须经过计算。井架附墙杆不得附着在脚手架上。
   5.井架搭至11 米高度必须设临时缆风，待固定缆风或附墙支撑设置后，方可拆除。缆风绳与地面夹角应为45～60 度，与地锚或桩头必须牢固连接。地锚、桩头要安全可靠，桩头后须有拖桩。如使用木桩，木桩直径不得小于15 厘米，埋深不少于1．5 米。禁止将缆凤绳栓在树木、电杆上。
   6.缆风绳不准在高压线上方通过，与高压架空线必须保持规定的安全距离。
   7.井架的立柱应垂直稳定，其垂直偏差应不超过高度的千分之一，接头应相互错开，同一平面上的接头不应超过2 个。井架导向滑轮与卷扬机绳筒的距离，带槽卷筒应大于卷筒长度的15 倍，无槽光筒应大于卷筒长度的20 倍。
   8.井架运输通道宽度不小于1 米，搁置点必须牢靠，通道两边必须装设防护栏杆，并装有安全门或安全栅栏。
   9.井架吊篮必须装有灵敏可靠的停层装置，防坠装置、冲顶限位器和安全门，吊篮两侧装有安全挡板或网片，高度不得低于1 米，防止手推车等物件滑落。吊篮的焊接必须符合规范。
   10.井架必须装设可靠的避雷和接地装置、卷扬机应单独接地并装设防雨罩。
   11.卷扬机应采用点动开关。
   12.并架吊篮与每层楼面必须有醒目的信号装置或标志。
   13.装设起重把杆的井架，底部应有3～4 吨的压重物，把杆底座要高出建筑物，把杆顶部不得高于井架；起重把杆与井架的夹角应在45～70 度之间，并设保险钢丝绳。起重钢丝绳应装设限位装置。把杆不得碰到缆风绳。
   14.井架吊篮内严禁乘人。
   15.井架进行保养维修工作时，必须停止使用。
   16.并架的平撑、斜撑、缆凤绳等严禁随意拆除。
   17.拆除井架，应先设置临时缆风。遇设有两层缆风绳的井架，应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后，方可拆除顶层缆风绳。
   18.搭拆井架要设警戒区，并指定专人负责，操作人员必须穿戴安全带。
   19.井架安全装置应由定点厂家制作安装。
（十七）塔吊安装/拆卸注意事项（安装/拆卸方法及步骤详见《塔吊安装/拆卸方案》）：

安装注意事项：

1、严禁酒后作业.

2、在地面划出作业区域,并设安全警线,指定专人负责把守.

3、 进入现场必须戴好安全帽,高空作业必须戴好安全带.

4、检查吊钩吊索是否可靠。                               

5、使用的工具，卸卡及零部件必须放稳妥，严禁抛扔。

6、所有作业人员，作业过程中思想集中，听从指挥，不允许各行其事。

7、吊装平衡臂、起重臂时，必须用大绳系好两端，分别派人拉住，控制吊物方向。

8、汽车吊的腿必须牢固可靠，定位合理。

9、在安装过程中入遇5机大风、应停止作业、如大臂安装完毕、不能自由旋转、应用缆风绳固定大臂。

拆卸注意事项：

1、塔吊拆卸前必须对塔吊进行全面的检查。
2、塔吊的基础的沉降是否超标，是否有裂缝，地脚螺栓是否紧固。

3、标准节各紧固件是否紧固。

4 、爬升架是否连接可靠，围拦是否松动，顶升机构是否漏油，工作是否正常。

5、回旋总成是否有裂纹，工作是否正常。

6、起重臂平衡臂是否连接可靠，各机构工作是否正常。

7、各安全防护装置是否灵敏可靠。

8、电器是否完整可靠，电源是否正常。

9、场地的清理，拆卸现场的杂物要清理掉，保证路面畅通和零部件的堆放场地，到塔吊拆卸时必须进行围挡，禁止行人通行，吊车的支脚一定要用铁板垫好。
(十七) 其他注意事项
   1.施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
   2.高处作业中的安全带、标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。
   3.攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训，专业考试合格后方能持证上岗，并必须定期进行体格检查。
   4.施工中高处作业的安全技术设施，如发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。
   5.施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和皮料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。
   6.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。
十三、消  防  措  施

(一)、  一般规定

    1.健全各级消防安全机构和专职人员，定期研究消防工作中的问题，领导现场防火组，对现场消防工作进行监督检查，教育现场工作人员认真执行各项消防安全管理制度。

    2.按规定设置消防高压水泵、消火栓、消防水龙头、灭火器等消防器材，消防器材要设明显标志，周围不能堆放物品，并且要经常检查，设专人负责，各种消防器材不准随便挪用，保持常备有效。
    3.现场用火严格执行申请和看火制度。

    4.现场消防通道要保持经常畅通。

    5.对易燃易爆材料、器材要严格管理，应远离火源，并设专库存放。

    6.雨季要作好防雷电工作。

    7.施工现场禁止吸烟。

    8.电、焊机棚要有专人管理，焊把线要经常检修，要有专人拉级及清理易燃物。

    9.禁止随意拉接电线，禁止使用电饭煲、电炉等电器。
(二)、防火管理

    1.防火管理机构设置：
a.项目设立防火领导小组，对本项目的防火管理工作全面负责。

    b.各作业班(组)长为本班(组)兼职防火员，对本班(组)的防火管理工作全面负责。

    2.防火组织的职责

    a.项目防火领导小组为项目安全防火的责任机构，全面负责本项目的安全防火管理工作，并对公司负责。

b.兼职防火员对本班组的安全防火管理工作全面负责，并对项目安全防火领导小组负责。
(三)防火组织的任务

    1.认真贯彻执行以防为主的方针和上级有关防火规定。    
    2.根据公司安全防火制度，结合项目实际制定安全防火措施及防火工作责任制。

    3.定期或不定期对所属范围进行安全防火检查。

    4.负责对违反安全防火规定人员的处罚和教育工作。

(四)施工现场防火制度：

    项目经理是工地防火责任人，全面负责工地的安全防火工作。平时要把安全防火工作作为安全生产的重要内容。加强防火教育，强化职工的防火意识，经常检查防火制度的落实情况，做到赏罚分明。   
 1.电、气焊作业时，必须清理干净周围的易燃物，作业时采取措施，预防焊渣、铁块下落引起火灾和伤人。

    2.电工应经常检查电源、线路、开关是否完好，避免短路引起火灾，照明灯具应远离易燃物。

    3.各种油料要专库专人保管，油漆工作业时应注意烟火，防止火灾。

    4.工地应在仓库、油类等相应部位配置足够数量的灭火器。

    5.住工地人员一律不准烧电炉、煤油炉，确需要者写报告经项目经理和公司主管生产的副经理批准后到保卫部办理使用许可证。
    6.工地不许随意动火，必须动火时，写报告项目经理签字同意到保卫部办理动人证，并落实防火措施，方可动火。

7.违反本办法的，视其情节和态度，除对直接责任者给予批评教育和罚款外，引起火灾损失严重的要追究法律责任。 

管  理  制  度

门卫管理制度

1）、治安员值班需要保安制服，仪表整洁，礼貌待人。

2）、治安员有权督促职工遵守制度和制止违法行为，对出入工地的人、物有权过问。

3）、当班要坚守岗位，不得随意缺勤、迟到、早退擅离岗位，不得干私活或参与其他职责外的活动。

4）、认真把关，进出车辆、人、物严格盘查，不漏失公司财物，不收不义之财或贪拿公物。

5）、严守交接班制度，接班人未到、不得离开岗位，交班应明确交待情况，接班后则担负责任。

6）、对所有出场材料物资，认真做好验证手续，无放行条或物资与放行条不符不得放行。

7）、认真做好工地防火、防盗、防诈骗、防破坏、防治安灾害事故工作。

8）、必须做好门前环境卫生工作。

9）、服从领导，遵纪守法，履行职责，认真贯彻执行上级“社会治安综合治理”有关决定，落实“谁当班，谁负责”的原则。

10）、非现场施工人员未经许可不得进入工地，无工作卡，或不戴安全帽未穿工作鞋的人员不得进入工地现场。

治安保卫管理制度

1）、施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定工地主要领导干部负责保卫工作，有总、分包单位的工程，实行总承包单位负责的保卫工作责任制，各分包单位应接受总承包单位的统一领导和监督检查。

2）、工程项目设立保卫领导小组，由项目经理任组长，负责全面领导工作，安全负责人任副组长。

3）、工地设门卫值班室，白天对外来人、进出车辆及物资进行登记，夜间值班巡逻护场；重点是仓库、工棚、办公室、塔吊及成品的保卫工作。

4）、加强对外地民工的管理，摸清人员底细，掌握个人的思想动态，及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态；非施工人员不得留在施工现场，特殊情况要经保卫负责人批准。

5）、每月对职工进行一次治安教育，定期组织保卫检查，并将会议、检查、整改记录存入资料内备查。

6）、对易燃、易爆、有毒物品设专库、专管，非经项目经理批准，任何人都不得动用；不按此执行，造成严重后果追究当事人的刑事责任。

7）、施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带执勤标志。

8）、更衣室、财务室及职工宿舍等易发案件部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件；严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

9）、锅炉房、变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键工序，是现场的要害部位，制定具体措施，确保安全。

10）、做好成品保卫工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

11）、施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

消防管理制度

1）、严格执行中华人民共和国《消防法》和省、市有关消防法规。

2）、逐级实行安全防火责任制，务必层层落实“谁主管，谁负责”的原则。

3）、加强消防队伍建设，项目部应健全义务消防组织，成立以项目经理为组长、安全负责人为副组长、其他管理人员为组员的消防领导小组，实行“预防为主，消防结合”方针，立足自防自救。

4）、开展经常性的消防宣传教育，提高广大职工的安全消防意识与知识，增强防火警惕性和自觉性。

5）、加强消防设施建设，依照上级消防标准，根据不同场所中可能发生火灾的物料、配备配齐各消防器材的硬件与软件，做到有备无患。

6）、建筑工程临时设施的搭设，材料、设备放置，以及电力、电器、电路布置等，必须符合“防火规范”的标准，严格取缔违章搭建、违章用电。

7）、严格对易燃易爆物品的管理，及时清理易燃杂物，落实专人负责制度，保证疏散通道畅通。

8）、经常性检查现场的消防器材，以保证消防器材的可靠性，检查规定的执行情况，发现隐患及时纠正，对易燃易爆场所应设禁火标志。

员工宿舍文明卫生管理制度

1、宿舍卫生管理规定

（1） 职工宿舍区域内应挂设管理制度，宿舍门前应按工种做好标牌，设治安、防火、卫生责任人、流动卫生打扫值班员，做到天天打扫，保持室内外整洁卫生，窗明地净。

（2） 宿舍内订位、被褥、生活用品摆设整齐、美观，提包和鞋按规定摆放，不得到处乱放。宿舍内不准使用电炉、电热器具、生火煮食等。

（3） 宿舍内保持清洁卫生，生活垃圾倒在指定的垃圾堆放并及时清理。

（4） 生活废水必须及时排放，做到卫生区内无污水、无污物。

2、宿舍卫生值班制度

  宿舍卫生值班人员负责当天的卫生工作，禁止其它人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

厨 房 文 明 卫 生 规 章 制 度

1)、根据《食品卫生法》规定，工地食堂必须办理卫生许可证，并有相应的食品原料处理、加工、储存等场所及必要的上、下水等卫生设施。需做到防尘、防蝇，与污染物应保持一定的距离，并保持室内外环境的整洁。

2)、采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。认为必要时，请当地食品卫生监督机构进行复检。

3)、不得采购制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。装食品用的车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开、防尘、防蝇、防雨、防晒。

4)、根据《食品卫生法》的规定，贮存、保管食品不得接触有毒物、不洁物。贮存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件的单位应有冷藏设备。主副食品、原料、半成品、成品要发开存放。盛放酱油、盐等副食调料要做到容器物见本色，加盖存放、清洁卫生。

5)、建筑上用的防冻盐（亚硝酸钠）等有毒害物质，各施工单位要设专人专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。

6)、制作食品的原料新鲜卫生，认真做到不用、不卖腐败变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。

7)、制售过程及刀、墩、案板、盆筐、水池子、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接入口食品，饭票要消毒。公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备。

8)、生吃凉伴菜必须洗净消毒、剩饭、菜要回锅彻底加热再食用，一旦发现变质，不得食用。

9)、炊管人员每年要进行一次健康检查，持有健康合格证及卫生知识培训证后，方可上岗。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性皮肤病以及其它有碍仪器卫生的疾病，不得参加接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。

10)、炊管人员操作时必须穿戴好工作服、带帽，并保持清洁整齐，做到文明生产，不赤背，不光脚，禁止随地吐痰。

11)、管理人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤（勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲）。

施工现场卫生、环境保护制度

1）、将施工现场划分为若干卫生责任区，卫生区的平面图应按此比例绘制编号和负责人姓名。现场卫生责任区设置标志牌，标牌上注明卫生负责人的姓名和管理区域。

2）、施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，做到无积水，有排水措施。

3）、施工现场严禁随地大小便，发现有随地大小便现象要对责任区卫生负责人进行处罚。

4）、施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本条规定处罚卫生责任人。

5）、办公室内做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具摆放整齐，达不到要示，对当天卫生值班员罚款。

6）、施工现场的泥浆、污水必须经沉淀及其他必要的处理，未经处理禁止排入下水道。

7）、楼内清理的垃圾，要装入容器或小推车运下，严禁高空抛撒。

8）、施工现场的厕所，要做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆。

9）、每周灭“四害”一次，并注明责任区。

10）、施工现场要对容易产生粉尘的施工工艺、物料采取适当的防尘措施，减低建筑粉尘污染。

深圳泛华工程集团有限公司 

第 1 页 共 20 页
PAGE  
2
第 2 页 共 20 页

