安 全 技 术 交 底

	施工单位：苏中公司北京安装队
	建设单位：

	工程名称：澳林住宅小区6号楼
	工程部位：临电、临水作业

	交底内容：

（一）综合

1、参加施工人员要熟知本工种的技术操作规程，在操作中，应坚守岗位，严禁酒后作业。

2、正确使用个人防护用品和安全措施，进入施工现场必须戴好安全帽，禁止穿拖鞋或光脚、赤背穿短裤，高空作业，必须系好安全带或张安全网，对不合格的安全帽、安全带，严禁使用。

3、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属结构绑在一起，各种电动工具必须按规定接零、接地，并设单一开关，遇有临时停电或停工休息，必须拉闸加锁。

4、施工机械和电气设备不得带病工作和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在远转中修理。

5、梯子不得缺档，不得垫高使用，梯子横档间距以30cm为宜，使用时上端要扎牢，下端采取防滑措施，单面梯与地面夹角以60˚~70˚为宜，禁止二人同时在梯子工作，如需接长使用，应绑扎牢固，人字梯脚要拉牢。在通道外使用梯子应有人监护或设置围栏。

6、在“四口”周边施工，必须做好遮挡或防护措施，防止高空坠落，

	交底人
	
	接受人
	
	时  间
	


填写一式四份，交班长、工地安全员、公司安全科各一份。                            共 5 页

安 全 技 术 交 底

	确保人身安全无事故。

7、管道、电气、焊工的施工人员与土建、甲方内部相互协调，团结合作，发现存在问题及时汇报，现场班长及管理人员处理解决。施工人员不得说粗、脏话与他人发口角打架、斗殴现象，如有以上现象，严加处理，直至开除。

8、严禁施工人员私自外出，有事外出必须请假，否则后果自负。

（二）电工

1、有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁借他人使用，并自己做好检查。                                                         

2、路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作，电气着火，应立

即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

3、凿槽打眼时，锤头不得松动，镩子无卷边，裂纹，戴好防护用品，楼板砖墙打穿墙孔时，板下、墙下不得有人靠近。

4、人力弯管器弯管时，应选好场地，防止滑倒或坠落，操作时面部要避开。

5、管子穿线时，不得对管口呼吸、吹气，防止线弹出伤人，穿导线时应互相配合防止挤手。

6、电气设备所用保险丝（片）额定电流应与其负荷容量像适应，禁止用其他金属线代替保险丝（片）。

7、施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度不应低于2.1米，照明开关、灯头及插座等应正确接火线及零线。

8、在进行管路各部焊接时，首先开动火证明或申请表，并有防火措施，有专人看火，要做好工前工后检查，应注意避免弧光伤人，打药渣时防止烫伤眼睛，下班时焊机要切断电源。

9、安装配电箱和配电柜时防止斜倒和坠落伤人。

10、送电试亮前要通知现场有关人员，非电气工作人员禁止乱动电气工具。

（三）管道工

    1、对运输器材，管件要绑扎牢固，人力搬运起落要一致，用滚杠运输，要防止压脚，并不准用手直接调整滚杠，管子滚动后不得有人。

    2、用锯弓、切管机、砂轮机切割，管子要垫平卡牢，用力不得过猛 ，临近切割时用手或支架托住，砂轮切割机切割片应完好，操作时应站侧面。

3、套丝要支平夹牢，工作平台平稳，注意防止柄把伤人，管子串动和对口动作要协调，手不得放在管口和法兰接口处。

4、手提或砂轮机应有防护罩，操作时站在砂轮片侧面，并戴好绝缘手套或站在绝缘板上。

5、使用电锤或錾子打穿墙孔时，板上、墙后不得有人靠近。

6、管道吊装时，倒链应完好可靠，吊件下方禁止站人，管子就位卡牢后，方可松倒链。

7、管道试压，应使用经校验合格的压力表，操作时，要分等级缓慢升压，停泵、稳压后方可进行检查，非操作人员禁止在盲板、法兰、焊口

以上处停留。

8、管道清扫、冲洗时应缓慢开启阀门，以免管内物冲击，产生水锤

汽锤现象。

（四） 电焊工

    1、电焊机外壳必须接地良好，其电源的接线应由电工完成，电夯机设单独开关，开关应放在防雨闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。

2、焊钳与把线必须绝缘良好连接牢固，在潮湿环境工作，应站在绝缘胶版上并戴好电焊手套。

3、严禁在带压力的管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

4、焊接预热工作时，应有石棉布或挡板等隔热措施。

5、把线、接地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线，所有地线接头必须接牢固。

6、更换场地移动把线时应切断电源，并不得手持把线爬高。移动电焊机时应切断电源，不得带电移动焊机。

7、清除焊渣，采用渣锤清根部时，应戴好防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

8、施焊现场周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离处理。

9、乙炔发生器，不得放置在电线上方、下方，与氧气瓶不得同放一处，距易燃易爆物品和明火的距离不得少于10米。检验是否漏气，要用肥皂水，严禁用明火。

10、工作结束时应切断电源，将氧气瓶、乙炔瓶阀关好并检查操作地点，确认无起火危险后方可离开。


安全技术交底具体接受人名单

	时  间
	2004-2-7
	地  点
	五棵松澳林住宅小区6#楼

	签   名：




PAGE  
5

