
馨瑞家园1#、2#楼工程

土方开挖专项措施
编制人：
项目部技术负责人：

项目部安全负责人： 

项目部经理：
公司土建部：

公司安监处：

公司总工程师：

山西宏厦一建馨瑞家园项目部

措施编号：HSYJTJ-bjfgs-xrjy-003
目  录

21．编制依据

2．工程概况：
2
3．施工准备
3
4．操作工艺
4
5．土方开挖方案：
5
6．土方施工的质量要求
7
7．质量及安全文明保证措施
8
8．成品保护措施
9
9．环保措施
9
10．几点注意事项（安全、消防、环保措施）
10
11．应急预案
11
11.2基坑土方坍塌现场应急措施
12
12．附录
12



土方开挖施工方案
1．编制依据

1.1设计图纸（现只有桩基础部分）

1.2工程应用主要规范、规程、法规
表1.2-1
	序号
	名  称
	编  号
	类别

	1
	建筑地基基础施工质量验收规范
	GB50202-2002
	国标

	2
	建筑施工土石方工程安全技术规程
	JGJ 180-2009
	国标

	3
	中华人民共和国环境保护法
	
	国家

	4
	工程测量规范
	GB50026-2007
	国家

	5
	建筑基坑工程技术规范
	YB9258-97
	国家

	
	建筑边坡工程技术规范
	GB50330-2002
	国家

	
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001
	国家

	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2001
	国家

	
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-99
	国家

	6
	山西省汾水杯验收标准
	
	地方


1.3其它  地质勘探报告
2．工程概况：
表2-1
	工程名称
	馨瑞家园1#、2#楼

	地上层数
	30层
	地下层数
	2层

	主体结构类型
	剪力墙
	基础结构类型
	条形桩承台

	地基处理方式
	钢筋砼灌注桩直径600mm~1200mm
	垫层底标高
	-9.96~12.1m

	开挖深度
	4.8~7.2m（最深处位于电梯井出）

	地
质
情
况
	根据现场勘探，原位测试及室内土木试验资料，场地内岩土层在勘探深度范围内共分16层，现自上而分述如下：

第（1）层  杂填土：松散、干、成分以土为主，内含煤杂及建筑垃圾，密实度差，厚度1.4~3m。

第（2）层  卵石：灰褐色，稍湿，中密~密实，成分为石英砂岩，中等风化。层厚1.5~10.5m米。

第（2）-1层  粉质粘土：黄褐色，稍湿、可塑~硬塑，土质较均，局部含少量砂岩及泥岩碎屑，层厚0.6~1.9m。

第（3）层  泥岩：灰黑色，强至中等风化、断口较平坦、质密性脆、含少量植物叶片化石，层厚0.85m。

第（4）层  煤岩：暗黑色，强风化，岩石坚硬程度属极软岩，层厚0.77m。

第（5）层细砂岩：灰白色，中等风化至微风化、断口贝壳状，密质性脆，厚度3.44~13.46m。

第6~16层本次土方及桩基施工不涉及，在此不做说明。




本工程位于阳泉矿区明珠大厦及星光大厦西北，东部为金花园小区住宅，北部为阳煤集团选运处配煤铁路专用线，南侧紧邻桃北西路，交通及为便利。
本工程所属场地原地貌为桃河漫滩，以后筑坝回填形成较为平坦的地形，场地标高在710m左右，场区属桃河河漫滩地貌单元。

3．施工准备
3.1作业条件
土方开挖前，根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）水准基点必须由公司地测大队给与定位放线制作控制桩，并办理好相关手续，开槽的灰线尺寸由分公司专职测量员放线，放线后必须经过检验合格，并办完预验手续。

为夜间施工配备足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

施工机械进入现场所经过的道路设施等，应事先经过检查，必要时要做好加固或加宽等准备工作。

3.2技术准备  

    组织项目部的工长、质检员及有关管理人员认真熟悉图纸，记录和整理图纸的疑难问题，内部先会审，剩余的问题待设计交底时进行解决，有关部门（甲方、监理、设计、施工单位等）参加，形成图纸会审记录，以做为图纸的深化与补充，由工长对现场作业人员进行技术交底，并有交接双方签字。

准备钢卷尺、水平仪、钢筋橛等。
3.3施工机械准备


反拉铲挖土机1台、50装载机1台、运输车4台（封闭式）。

3.4文明施工准备  


    提前与甲方、当地公安、交通环保、环卫等部门取得联系，密切合作，并且与当地居民搞好关系，做好周围居民的工作，以便及时顺利地解决问题。

3.5准备槽边的安全围档材料，上下槽坑的马道材料。

3.6调查本楼位置地下是否有构筑物、各种管道或其它障碍物，以便挖土前采取相应措施。

4．操作工艺

4.1工艺流程

确定开挖顺序和坡度→分段分层平均下挖(基坑支护)→随下挖进度修边→清槽底

4.2边坡的确定


    本工程的放坡系数按地质报告建议为1：1.2——1：1.5，我公司与建设单位共同确定放坡系数为1：0.4（2#楼北侧以东32米范围内为1：0.2放坡）,作业面留置0.3米,根据本工程的场地情况,在1#楼西北侧设置抗滑桩，防止铁路上部7层住宅出现险情，2#楼北侧以东32米范围设置土钉喷锚护壁。
4.3开挖步数

本工程基坑较深，开挖步数分为5步：第一步挖至地面下1.5米；第二步挖至地面下1.5～3.0米；第三步挖至地面下３.0～4.5米；第四部挖至地面下4.5米～6.0米；第五部挖至6.0～基底，每步挖深均不得超过桩顶以上500mm，预留此部分土方在砼桩施工完毕后由人工进行开挖。
5．土方开挖方案：

5.1施工顺序
   土方开挖采用机械满开挖，为确保施工进度，本工程的两个子项工程的基础开挖采用两台挖掘机，由自东往西顺次开挖，部分土方堆放在各楼号以南，堆放标高为绝对标高708m，土方堆放区进行硬化处理，防止扬尘污染。

根据施工场地情况,采用顺次挖土,挖掘机后退施工,自卸汽车位于挖掘机两侧顺序装土。在开挖过程中，应随时检查槽壁、边坡和护坡、抗滑桩的状态，根据土质情况，应作好支撑的准备，以防坍塌。

土方机械开挖至设计桩顶标高以上500mm，余土待砼灌注桩完成后由人工配合机械挖桩间土，承台垫层底标高以上200mm由人工清桩间土方，以避免出现超挖。在每一步挖土过程中随时将槽边人工修平，测量人员及时跟线，在距槽底设计标高500mm槽帮处超出水平线，钉上小木撅，将余土清走同时，由两端轴线引桩拉通线，检查基槽轮廓尺寸，确定槽宽标准，修槽清坡，进行质量验收。

钎探工作随轴线的及时确定和基槽清理穿插进行，缩短施工时间。槽底修理匀平后报甲方、设计和勘察部门验槽。

5.2设备选择

针对该工程的特点，土方施工机械采用320挖掘机1台，12t自卸运土车4台，装载机A50型1台。

5.3作业方案

首先对整个场区标高进行测量如果场区标高低于设计标高，开挖时必须考虑将第一步较干的含水率小的表层土方的有机土挖出后剩余土方先对场区进行平整和将来肥槽回填的土方预留。

在土方作业时严格配合2#楼北侧土钉喷锚护坡工程施工，密切配合，首层开挖时，应先沿做土钉喷锚墙处挖一道深1.5米的槽（为土钉墙作业创造条件），然后开始中间开挖。大开挖时严格分层开挖，并每层的开挖线向内预留0.7米，向内台阶作为防止边坡超挖的保护层和土钉喷锚墙作业台阶。预留的土钉喷锚墙作业台阶待上层土钉喷锚墙作业完成后并检查合格后，进行人工按设计坡度削坡，削坡时按设计坡度做木质坡度板，先按规矩沿坡面间距5米做好500mm宽的标准边坡，然后人工挂线削坡，以保证边坡的表面平整度。

5.4马道的设置

1#楼马道设置在南侧21~23轴之间，2#楼的马道设置在南侧20~21轴之间。二子项工程均设置在开挖线以内。待最后挖机推出时一并挖出。

根据施工场地情况，采用顺次挖土，挖掘机后退施工，自卸车位于挖掘机的两侧顺序装土。在开挖过程中必须随时检查槽壁和边坡的稳定，根据土质的情况，做好临时支撑的准备，以防坍塌。

考虑到基础砼灌注桩基的施工，桩的预留桩头长度为500mm,为避免基底土方超挖，土方机械开挖至基底标高以上500mm,余土由人工开挖。在每一步挖土过程中随时将槽边人工修平，测量人员及时跟线，在距槽底设计标高500mm槽帮处超出水平线，钉上小木撅，将余土清走同时，由两端轴线引桩拉通线，检查基槽轮廓尺寸，确定槽宽标准，修槽清坡，进行质量验收。

5.5土方运输路线

1#、2#楼土方统一从南侧大门外运，由于南门外的道路为较繁华道路，又是土方的运输要道，所以土方的开挖运输选在夜间。

5.6排水措施

因本工程土方开挖及地下室施工都在雨季期间，因此防水防洪是本阶段施工重点，在开挖完毕一段后必须及时做好坑底及坡顶四周排水措施，在地面设置截水沟，基坑内设集水井，采用明排水的方法，沿坑底周围开挖200*200排水沟，使水流入1000*1000*1000集水井，用水泵排到施工现场化粪池内，最后排出施工现场。防止雨水及地下水浸泡基土，每日及雨天例行检查土壁稳定情况，在确定安全情况下方可继续工作。
5.7异常情况处理：

开挖过程中，施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况，出现异常情况，立即报告。

开挖过程中如遇滑坡迹象，应立即暂停施工，报告业主并主动采取应急措施，在转移工人的同时，将滑坡现场进行封锁；测量人员根据滑坡迹象设置观测点，以便观测坡体平面及竖向位移，为应急措施提供重要的原始资料。

6．土方施工的质量要求
表6-1
	项目
	项目
	允许偏差
	检验方法

	
	
	桩基基坑基槽
	

	主控

项目
	标高
	-50
	水准仪

	
	长度宽度（由设计中心线往外量）
	+200；-50
	经纬仪；钢尺

	
	边坡
	设计要求
	观察；坡度尺

	一般

项目
	表面平整度
	20
	2m靠尺塞尺

	
	基地土性
	设计要求
	观察；土样分析


注：以上允许偏差单位为mm。

7．质量及安全文明保证措施

1、严格按国家规范、规程和设计要求施工，实行全面质量管理及公司已通过认证的ISO9001-2000程序文件执行。

2、分项工程严格把关，明确责任分工。组建由项目经理为首的质量、安全文明施工管理体系。

3、及时做好各项施工纪录、收集有关地质资料及试验数据，以便发现问题及时采取调整措施。

4、土方工程施工必须坚持安全第一，预防为主的方针。

5、进入施工现场的人员必须正确戴好安全帽，系好下颏带。

6、现场对交通车辆要统一管理，颁发出入证。

7、明确土方运输车辆运行主干道，所有驾驶员必须持证上岗，在场内运输主干道上严禁行人，在机械设备的作业范围内严禁站人。

8、土方开挖时，应对邻近建筑物或构筑物，道路、管线等进行下沉和变形的观察。必要时应与设计单位或甲方协商，采取防护措施。

9、施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报请甲方及当地有关部门处理，方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。。

10、挖土机要在地下水位0.8m以上挖土，以防机械自重下沉，本工程开挖深度均在地下水0.8m以下。

11、基坑需人员下坑作业的，必须按规范要求搭设下人梯子，梯子加设密目网防护。

12、施工基坑周围统一封闭围挡及警示牌，夜间在围挡上方设红色警示灯。

13、施工现场临时电路等临时设施确保安全无误，配电线路必须采用TN－S接零保护系统，电源线路的敷设采取架空或埋地，过路采取套管保护措施。临时用电均采用三相五线制线路，认真做好电气安全三级保护。

14、按规范要求，必须在基坑上口设置隔水墙，隔水墙采用240mm厚的砖墙砌筑，高度300mm，并在距离槽边2m处搭设防护栏杆，防护栏杆高1.2m，设三到水平杆，并加设密目网，在夜间设红灯警示。

8．成品保护措施

1、任何工序的作业，都必须把成品保护作为前提。对于土方工程来说，就是保护好土钉墙、测绘控制桩（点）及临时防护设备设施。成品保护应采取全员责任制，建立严格的工序交接制度，做到谁施工谁负责保护，实行成品保护合同管理。

2、分清上道工序与下道工序的责任，在上下工序交接时，应同时检查成品情况，已经损坏的成品由上道工序负责，检查后损坏的成品由下道工序负责，交接检查由工长组织，上下工序的班组长参加。如不组织交接检，出现成品损坏由工长负责；如有一方班组长不参加交接检，出现成品损坏由该班组长负责。

3、建立成品保护赔偿机制，污染成品，应由责任者负责清理干净，恢复原样。本人不处理的按照实际发生工料费赔偿。对严重的损坏，如结构的破坏需要补强处理的，要视情节轻重给以处罚。有意破坏成品的，给以开除处理，直至追究刑事责任。

4、定位控制桩将定位控制桩引测到不受土方开挖干扰、现场道路以外，用混凝土固定保护好，周围用砖砌筑，设置醒目标志，挖土时避免覆盖，并不受进出车辆的碰撞。

5、基坑机械开挖予留500毫米土由人工清槽，为砼灌注桩施工创造条件，避免超挖或机械对地基的扰动，也是为基地土方平安度过雨季的措施手段。

9．环保措施

1、土方开挖严禁在4级风以上的天气进行；表层土方开挖应洒水降尘，土方施工扬尘低于0.5米以下。

2、土方开挖车斗必须覆盖，避免运输中遗撒。

3、土方运输车辆出场前应对车轮和槽帮清扫干净，现场大门内设置简易洗车装置，洗车污水应经沉淀后排出。

4、土方施工期间指派专人负责现场大门外土方开挖影响区的清理。

5、现场土方堆放区的土堆表面采用绿色密格网布覆盖。

6、加强环保意识宣传，采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪声。

7、夜间照明由坑上向坑下照射，不得照向周边居民区，减少光污染。

10．几点注意事项（安全、消防、环保措施）

10.1安全措施

10.1.1现场安全防护措施

（1）施工人员进入现场要戴好安全帽。

（2）作业队进场要进行安全教育和交底，签订安全协议及保证书。

（3）设立电工值班制度，非电工不得随意接电，电工应随时检查电路情况，排除隐患。

（4）现场禁用明火，如必须用，应找有关负责人批准，开动火证，并有防火设备及看护人。

（5）机械维修、清理应在断电后并由电工拉闸上锁，清理完后再通知电工通电，以避免人员伤亡。

（6）机械操作手、电气焊工、电工应持证上岗，并严格执行安全操作规程。

（7）开工前协同甲方对周围建筑及地下构筑物进行详细调查，做到心中有数。施工时注意观察，发现问题及时加以解决。

（8）施工过程中人员上下必须搭设马道。

（9）夜间施工现场做到有足够照明度，遇有大雨，五级以上大风要停止施工。

（10）设立专职交通指挥员，负责现场车辆的合了调动及指挥。

10.1.2临时用电防护措施

（1）临时用电管理制度：设电工值班室，有值班设备检测、验收、维修记录。

（2）施工生活用电，必须由有本电工进行操作，无证人员不得上岗。

（3）施工生活区架设配电线路及照明设备应符合有关规定，不许乱拉乱扯。

（4）配电箱位置应合理，内部设施符合要求，箱体整洁，牢固加锁。

（5）电力施工机具做可靠接零或接地。

（6）配电箱设两路漏电保护。

10.2消防保卫措施

（1）施工现场禁止吸烟。

（2）制定消防保卫制度和方案。

（3）设立消防保卫负责人和组织。

（4）做好消防保卫检查记录，设好现场消防管道及设备。

10.3现场文明施工、环保措施

（1）现场运输道路平整、通畅，有排水措施。

（2）施工场地无随地大小便，施工垃圾及时清理。

（3）各种料具分规格码放整齐，符合要求。

（4）怕雨淋、受潮材料入库保管。

（5）工人操作做到活完料净脚下清，现场余料包装回收及时，堆放整齐。

（6）土方车离开施工现场时封盖严密，场地处土方车行驶路段每天设专人清扫。

（7）施工人员严禁大声喧哗，夜间按规定时间施工。

（8）增加环保意识，对在施人员入场前进行环保教育。

（9）定时向施工场地及道路洒水，以防扬尘，保护环境
11．应急预案

11.1土方坍塌的预防和监控措施

1、施工前，项目技术负责人或施工员应向作业班组进行技术、质量、安全交底，分工明确，责任落实到人。

2、土方开挖时，必须有专人在现场统一指挥，按既定方案和程序施工。

3、对于挖出的泥土，要及时运走或按规定放置，不得随意堆放。

4、施工中应严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在坑边堆放，以避免产生过大的附加荷载，造成基坑边坡失稳造成土方坍塌。

5、深基坑开挖完后，应尽量缩短暴露的时间，以防其他不可预见的因素造成基坑边坡失稳造成土方坍塌。

6、基坑开挖过程中，自始至终应作好监测。根据具体周边环境设置监测控制点，按规定每日监测并作好记录，当发现监测数据超标准应及时报告并采取有效措施，防止基坑边坡土方坍塌。

11.2基坑土方坍塌现场应急措施

当边坡变形过大，变形速率过快，周边环境出现开列等险情时应立即停止施工，根据险情原因采取如下应急措施

1、坡脚被动区临时压重——将原预备好的砂包抛（堆）至基坑坡脚；

2、坡顶地面主动区域卸土减载，并严格控制卸载程序；

3、作好排水、封面处理；

4、对险情段加强监测。
12．附录
图1：土方开挖防护、防水、放坡图
PAGE  
11

