玻璃幕墙安装工程安全技术交底

1、 安装构件前应检查砼梁柱的强度等级是否达到要求，预埋件焊接是否牢靠，不松动；不准使用膨胀螺栓与主体结构拉结；现象；

2、 安装玻璃前，应将玻璃擦拭干净，以免发生漏气进入现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律；

3、 严格按照《玻璃幕墙技术规范》和施工组织设计方案及安全技术措施施工；

4、 吸盘机必须有产品合格证和产品使用证明书，使用前必须检查电源电线、电动机绝缘应良好无漏电，重复接地和接保护零线牢靠，触电保护器动作灵敏，液压系统连接牢固无漏油，压力正常，并进行吸附力和吸持时间试验，符合要求，方可使用；

5、 遇有大雨、大雾或五级阵风及其以上，必须立即停止作业；

6、 安装构件前应检查砼梁柱的强度等级是否达到要求，预埋件焊接是否牢靠，不松动；不准使用膨胀螺栓与主体结构拉结；

7、 进入现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律；

8、 严格按照《玻璃幕墙技术规范》和施工组织设计方案及安全技术措施施工；

9、 吸盘机必须有产品合格证和产品使用证明书，使用前必须检查电源电线、电动机绝缘应良好无漏电，重复接地和接保护零线牢靠，触电保护器动作灵敏，液压系统连接牢固无漏油，压力正常，并进行吸附力和吸持时间试验，符合要求，方可使用；

10、遇有大雨、大雾或五级阵风及其以上，必须立即停止作业；

