防火门工程安全技术交底

1． 严格执行安全操作规程、安全纪律和现场安全生产、安全防火和文明施工等规章制度；

2． 先检查使用的手锤、电锯、电钻是否安全可靠，插头完好，电源线绝缘无破损，不拖地。触电保护器灵敏，保护零经线接机壳牢靠，重复接地不少于两处；

3． 检查工具袋内常用的锤、尺等是否齐全，牢固有效，防止脱柄伤人；

4． 抬、扛门不准碰、触、压电源电线；

5． 木门就位钉牢前，扶门窗人不得松手，不得离开岗位；

6． 门扇油漆不得漏刷；

7． 不准擅自拉接电源线路，不准擅自检修电钻、电锯等电动机具；

8． 使用人字梯登高作业，梯间应有刚性拉顶，梯脚应有防滑措施
