工程安全交底记录表

严禁格遵守施工现场的安全生产制度。

多人合运钢筋、起、转停、动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要按类分散安放稳当，做好标识，防止倾倒和塌落。

在高空、深坑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和走马凳。

绑扎立柱、墙体钢筋、不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上落。柱筋在4米以内，重量不大，可在地面上绑扎，整体竖起的柱筋在4米以上，重量不大，可在地面上绑扎，整体竖起的柱筋在4米以上，应搭设工作台、柱梁骨架应用临时支撑拉牢以防倾倒。

绑扎高层建筑的围梁、挑檐、外墙、边柱钢筋，应搭设外排架或挂架，拉设安全网，绑扎时要挂好安全带。

绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起，上部钢筋不得任意减少支架马凳。

起吊钢筋骨架时，下方禁止站人，必须待骨架降落到离楼地面1米以内缓慢轻放。

吊运钢筋骨架时，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地面1米以内方准靠近，就位支撑后方可除钩
