1.15 石工施工安全技术交底

1. 作业人员应经过安全技术培训、考核，持证上岗。工人必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场的安全生产制度，服从领导和安全检查人员的指挥，自觉遵章守纪，做到“三不”伤害。

2. 人工搬运块石时应先检查有无折、裂危险，确认安全后方可搬运。

3. 沟槽、基坑内作业前，必须检查槽帮的稳定性，确认无坍塌危险后方可作业。

4. 脚手架未经验收前不得使用。验收以后不得随意拆改，严禁搭探头板。

5. 放在脚手架上的工具应平稳；砌筑作业面下方不得有人；不得在墙顶上作业、行走。

6. 雨雪后作业时，应排除积水、清扫积雪并采取防滑措施。

7. 上下检查井、脚手架和沟槽时必须走安全梯或马道。

8. 冬季施工有霜、雪时，应将脚手架上、沟槽内的霜、雪清除后方可作业。

9. 作业前必须检查工具，锤头必须安装牢固，钢钎、钢楔应盘头，且不得有飞刺；作业时，必须戴护目镜、护腿、鞋盖等防护用品。

10. 打锤人与扶钎人严禁面对面操作，且应与周围人保持3m以上的距离；破石料时，应使用夹具扶楔，不得用手直接扶楔。

11. 运输块石宜用自卸车。人工卸料时，必须确认车箱内块石无滚落危险后，方可打开车帮卸车；人工搬运石料时，作业人员应协调配合，动作一致。

12. 用手推车运料时，应平稳装卸，装车先装后面，卸车先卸前面，装车不得超载。拉车的绊绳不得短于3m，下坡时拉车人应在车后拉绳。卸车时，车前不得有人。

13. 汽车运输石料时，石料不应高出槽帮，车槽内不得乘人；自槽上向槽内卸块石时，下方区域内严禁有人。

14. 用手推车推运石料时，应稳步前进，在平道上两车前后间距应不小于2m，在坡道上应根据坡度大小确定，但不小于10m。

15. 小翻斗车运块石装车前，应检查并确认车头挂钩牢固。装车人员应相互配合。行进中两车前后间距平道上不得小于7m，坡道上应根据坡度大小确定，但不得小于15m。槽边卸料时，必须距槽边1m设置挡掩，沟槽下方不得有人。

16. 垂直运输前，必须检查并确认吊具、吊笼、吊斗、绳索等牢固。作业时必须服从信号工的指挥。

17. 自石垛搬运石块时，必须自垛顶向下按45°角逐层进行；使用手推车在脚手架上推运石料时，必须人工搬卸，不得倾倒。

18. 砌筑石板道路面时，不得直接用手抬石料就位；严禁站在墙上砌筑和在墙上行走。

19. 严禁在脚手架上向外侧打石料；高处进行砌筑作业时，手用工具应放置稳妥。作业下方区域不得有人。

20. 质量大于40kg的石块应由2人抬运就位，大于80kg的石块应采用倒链等吊装工具就位。

21. 砌筑块石高度超过1.2m时，应支搭脚手架。向脚手架上运块石时，严禁投抛。脚手架上只能放一层石料，且不得集中堆放。

22. 搬石块应稳拿稳放,待石块摆放平稳后方可松手。

