5-1质量目标：根据施工准备计划，本工程竣工验收要求符合国家验收标准。要求达到优质工程，竣工合格率保证100%/
5-2建立项目经理部岗位责任制及质量保证体系。要求职能人员执证上岗。
5-3完善各项规章制度，加强三检制，项目部专职质量员协助专业队长及施工员进行各工序互检及交接检。
5-4质保措施：
5-4-1测量控制：利用现场坐标控制网从宏观上控制。
5-4-2材料控制：加强材料进场验收制度，根据谁采购谁负责的原则，加强材料进场复试及30%材料见证取样验收制控制材料质量。
5-4-3外加工控制：对于外加工件执行进场验收制度。验收时会同监理进行，合格后才能使用。
5-4-4施工现场质量控制：现场质量人员和试验人员要求配备相应的检测仪器，满足对工程质量的控制，要求严格执行施工技术规范及工艺标准，有关人员积极配合项目部检测验收和各项基础管理工作。
5-4-5加强技术准备工作，严把六关：
                                ①图纸会审关
                                ②技术交底关
                                ③测量复核关
                                ④按图及标准施工操作关
                                ⑤成品半成品验收关
                                ⑥按质量验评标准把住隐检、预检、及结构验收关。
