脚手架施工措施
1． 材料要求

本工程采用木脚手架，材质应用剥皮松木杆，立杆小头直径不小于70mm,大、小横杆的梢径不小于80mm，抛撑、十字撑、斜撑的梢径不小于70mm，一般用8号镀锌铁线绑扎。竹脚手板。 

2． 脚手架搭设

1． 脚手架搭设前，要清除障碍物，平整场地。回填土要分层夯实，铺设防5cm厚木垫板，并在底坐上设一道扫地杆。脚手架不应设在模板和强度不够的混凝土楼板及其它不能承担荷重的结构物上。

2． 架子搭设必须横平竖直，搭接不小于1.5m 并不少于三个绑扎点。

3． 脚手架相邻两立杆接头要相互错开，严禁接在同一水平跨间，上下相邻两跨的大横杆搭接接头禁止布置在同一跨间。

4． 脚手架水平拉墙杆必须三步三跨拉一道，采用木脚手杆拉结并固定牢固。单排架子的立杆纵向间距1.2—1.5m，立杆距墙面1.2—1.5m，小横杆装饰架子1.0m。大横杆装饰架子为1.4m。

[image: image1.png]BER





5． 单排架子时，小横杆插入墙体不小于240mm，自由端与大横杆绑扎牢固，且尽可能靠近大横杆旁侧。

6． 脚手架各节点必须使用8#线绑扎。剪支撑需在脚手架的转角处架设，沿纵向每30m设一组，每组占两个跨间，从底到顶连续布置，每三步设一组，其斜度与水平方向成45°夹角。
7． 单排架遇门窗洞口宽度超过2米时，必须绑设吊杆，并要设八字撑，八字撑与挑空的立杆、大横杆相连接。


[image: image2.png]-+ -
l E ' ﬁﬁ
—
11 i

PHER T B R
1—HBAIIA KO




8． 立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300，并不得大于100mm，且不得向外倾斜。同一排大横杆的水平高偏差不得大于架长的1/300，且不大于50mm.

[image: image3.png]‘ ENug
/ 5

AT BRTIE
1-BER 2N 3= AR A= TH SR s—atl





三、脚手架的拆除

1、 拆除脚手架时四周应设警戒标志，严禁非作业人员入内，地面应有人指挥。

2、 拆架子时应先清除上面的存留材料、杂物，然后按层次由上而下进行，先拆护身围栏，每留一块脚手板返到下一步，其余下运，然后依此拆小横杆、大横杆、剪力撑、立杆等，拆下的杆子要沿架子下顺，顺下时要使杆子垂直稍有坡度，迫使杆子靠住脚手架一头着地。

3、 拆除过程中，要听从统一指挥，不宜中途换人，操作时思想要集中，上下呼应，拆下的铁线要集中放在袋内，不可乱丢乱放。

4、 拆除架子时，随拆随运，将材料运到指定地点，严禁乱堆乱放。拆架子时不要碰坏门窗、玻璃、水落管、墙面等，对无把握部位应提前加以防护。
_1179581019

_1179581960

_1179580450

