试验室质量控制框图               附图15 



施工现场质量控制图           附图16

混凝土工程质量控制框图           附图17






























钢筋工程质量控制框图              附图18




















































































































































不符合要求




































































































































































































































































































































































不符合要求





不符合要求





不符合要求





施工部门采取补救措施





双方对试验资料结果分析评定





资料归档、下发配合比通知单





双方对配合比结果比较分析





监理参加试验室进行配合比试验





配合比试验取样





资料归档、下发标准击实通知单





双方对试验资料结果分析比较





第一道工序的施工





现场技术人员参加试验室进行自检





自检试验报告送监理工程师进行审查





监理工程师与试验人员共同进行抽查





监理签字、试验室报验、资料整理归档





转入下道施工工序





监理参加试验室进行试验





标准击实试验取样





复查资料归档、报验





驻地监理与试验室人员按规定频率试验和复查





通知材料部门进料到工地





双方对试验资料结果分析评定





施工部门采取补救措施





监理参加试验室进行试验





驻地监理、试验室负责材料人员选用施工材料生产场地





材料、加工件、设备检查验收





工序质量检查验收





分部、分项工程质量检查验收





单位工程质量检查验收





各工序控制点实施





管好人员、材料、机械设备严格执行工法，提高操作水平





质量检查





工序控制





开展质量管理小组活动，执行自检、互检、专检三检制





施工现场质量控制





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





混凝土施工记录





制定保证混凝土质量措施





书面交底





标准养护试模





执行评定标准





不合格的处理（返工）





混凝土浇筑命令





质量评定记录





自检记录





试块报告单





材料合格证





清理现场、文明施工





岗位分工、操作挂牌





木工、钢筋工跟班保质量





根据情况调整配合比





按时覆盖





操作人员参加





事故处理记录





材料准备、出具合格证





混凝土配合比试验





确定试模和坍落度





模板、钢筋、混凝土工序交接





检查脚手架及道路





垂直、水平运输机械





克服上道工序弊病和补救措施





专业会签





测温记录





准备工作





技术交底





申请浇筑命令





浇筑砼





养护





质量评定





资料整理





不合格的处理（返工）





办理隐蔽验收签证手续





执行验收标准





钢材合格证、有疑问复检





检查脚手架、脚手板





制定与审核钢筋配料表





按不同型号标示





中间检查





自检





清理现场、文明施工





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





书面交底





钢筋、混凝土工序交接检查





浇筑砼时留人看钢筋





钢筋合格证





施工记录





隐蔽验收记录





自检记录





钢筋代用单





操作人员参加





准备工作





技术交底





现场绑扎





质量评定





资料整理





质量评定记录





事故处理记录





钢筋下料成型








