排洪沟施工监理细则

1、 工程概况及其特点

此处略，届时由现场监理人员根据监理细则之专业工程的具体情况填写。

2、 监理依据

1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000；

2、《深圳市建设工程监理规程》 深建字[2000]116号；

3、《建设工程质量管理条例》 国务院279号令；

4、《市政道路工程质量检验评定标准》 CJJ 1-90；

5、《城市道路路基工程施工及验收规范》 CJJ 44-91；
6、                工程监理规划；

7、                 工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同；

8、                         工程排洪沟施工图；

9、公司有关规定；

3、 质量检查验收内容与要求

1、 沟槽开挖后，基底面应夯压密实，检查沟槽地质与水文等是否符合设计要求。

2、 挖好沟槽后，在铺砌前应先进行整修，以使沟底与沟壁坚实平顺，在铺砌作业完成后，其周围地面应整平压实。

3、 石砌排洪沟砌缝要均匀饱满，勾缝平顺密实；砌体内侧及沟底应平顺，沟底抹面应平整、压光、直顺、不得有裂缝、空鼓现象，砼块表面无蜂窝、麻面和其他严重缺陷。其质量的允许偏差和检查方法见表—1。

浆砌排洪沟实测项目                             表—1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砂浆或砼强度（Mpa）
	在合格标准内
	按JTJ071-98附录E或DS检查

	2
	轴线偏位（mm）
	50
	经纬仪：每200m测5点

	3
	沟底高程（mm）
	±50
	水准仪：每200m测5点

	4
	墙面直顺度或坡度（mm）
	±30或不陡于设计
	20m拉线、坡度尺：每200m查2点

	5
	断面尺寸（mm）
	±30
	尺量：每200m查2点

	6
	铺砌厚度（mm）
	不小于设计
	尺量：每200m查2点

	7
	基础垫宽、厚度（mm）
	不小于设计
	尺量：每200m查2点


4、 砌筑粗料石时，应先计算好层数，配好料。砌筑时，严格控制平面位置和高度。

5、 砌体上下层竖缝错开距离不应小于10cm，砌缝宽度不应超过2cm，丁石的上层或下层不宜有竖缝。

4、 需要预防的主要质量通病

1、 排洪沟与周边入水或出水口标高相冲突，完工后出现排水不畅或倒流的问题。

2、 排洪沟基底地质较差，发生沉降，导致两侧沟壁墙体开裂。

3、 浆砌片石砂浆不饱满，导致渗漏；

4、 少设、漏设伸缩缝，导致沟壁开裂；

5、 沟壁回填土未进行分层夯实，导致沟壁塌方。

5、 质量控制要点及措施

1、 质量预控要点及其措施：

1. 熟悉设计图纸和相关技术规范；

2. 组织或参与设计交底；

3. 施工方案审查：施工前监理工程师必须要求施工单位编制详细的施工方案报监理工程师审查，需要重点审查下述内容：

（1）人员资质审查：审查其施工管理人员、技术人员是否具备相应资质；

（2）施工工艺审查：审查其施工方法、施工顺序是否合理；

（3）质量、安全保证措施审查：审查其质量、安全保证措施是否可靠。

4. 材料质量预控：施工前必须对砂、石和水泥等材料进行见证送检，合格后才允许使用。

5. 人员、机械、设备审查：施工前监理工程师必须审查施工单位的相关施工管理人员和技术人员是否具备相应资质和相关工作经验，拟进场的机械设备的性能与质量是否满足施工工艺要求。

2、 施工过程中的质量控制要点及其措施：

1. 施工前做好场地内的临时排水，应随开挖，随下基；

2. 检查新建排洪渠与现有沟渠的出水或入水的标高是否发生冲突；

3. 复核轴线位置和标高；

4. 沟槽的开挖、支撑应符合设计和规范要求；

5. 检查砂、石、水泥等材料的质量，及时抽取砂浆试块；

6. 检查灰缝的砂饱满度，严格控制灰缝的厚度；

7. 排洪沟两侧回填土，应严格分层夯实回填，控制好回填土的密实度；

8. 沟壁的沉降缝设置应符合有关要求。

3、 施工质量的事后控制要点及措施：

1. 砂浆试块送检：监理人员必须跟据《深圳市常规建筑材料送检规定》的要求，及时抽取砂浆试块，并进行见证送检。如发现试块强度不合格，应立即联系质量监督员，协商有关处理措施。

2. 竣工验收：工程完工后，监理工程师要督促施工单位整理竣工验收资料，报监理机构组织竣工验收。

6、 国家或行业的有关强制性规定条文

《城市道路路基工程施工及验收规范》 CJJ 44-91

第9.5.2条 边沟上口线应整齐直顺，沟底平整，排水畅通。

第9.6.1条 砌体的砂浆必须配比准确，填筑饱满密实。

第9.6.2条 灰缝整齐均匀，缝宽符合要求，勾缝不得空鼓、脱落。

7、 资料整理

排洪沟施工管理及其交工验收必须做好下述资料整理：

1、 施工方案及其报批资料；

2、 测量放线资料；

3、 材料进场、使用报审资料；

4、 机械设备进/出场报审资料；

5、 质量检查验收资料；

6、 有关监理管理资料：设计变更、技术洽商、会议纪要、业主指令、监理通知、技术签证、监理日志、旁站记录等

8、 监理流程图






N



N











导线、水准点复测加密，施工放样





熟悉施工图纸





复核轴线、标高





测量放样





检查开工前的准备工作





开工报告





审核施工方案





监理审批





检查基坑的边坡及支护情况





土方开挖





复核轴线、标高，检查基底地质是否符合设计要求





组织验槽





检查砂、石、水泥等原材料质量





排洪沟基础施工





模板检查验收、砼浇灌检查











浆砌片石（毛石）施工





复核基础轴线、标高





检查灰缝的饱满度、排水沟渠的截面尺寸





检查砂浆配合比、留置砂浆试块





砌体沟缝、顶面砂浆抹平








检查施工资料是否齐全





检查缝槽深度，砌体顶面标高、宽度





复核排洪渠各出、入口处的标高、截面尺寸





交工验收








