南京市江宁区公路危桥改造工程

A7标段山西桥老桥拆除施工方案

一、工程概况：

老桥（山西桥）位于周岗镇在周岗∽秦淮村的乡道上为1-6米石砌拱桥。石砌质量较差，石料风化来重，桥宽为5米，桥长14.6米。本桥压缩河床较严重，汛期排洪不畅，严重阻水桥上护拦已损失殆尽。本桥桥宽与承载力严重不足，再加上年久失修风化严重，故基本上无利用价值，决定拆除后重建新桥。  

二、拆除方案；

根据老桥结构特点(石砌)拱桥以及拆除施工的安全安性，我们采用人工配合机械拆除方案。   

1． 拆除顺序； 

拆除安全带及桥面       拆拱上填充料       修筑土草围堰      拆除石砌主拱圈       拆除桥台及基础。 

2． 拆除方法； 

老桥拆除机械采用空气压缩机，第一步拆除安全带及桥面，第二步拆除拱上填充料，以上两步拆除施工应按分层、对称地由桥中向两端同时卸载，所拆建筑垃圾应及时清运，第三步拆除石砌主拱圈，末拆除前应再老桥东西两侧修筑两条土草围堰，围堰施工 结束后进行堰内排水工作，前期工作完善后进行完善进行主拱圈拆除，方法采用空气压缩机在主拱圈一侧拱座边横向水平缝形成横向贯通缝直止主拱圈遭受破坏而自由落于堰内河中，再用空气压缩机将之破碎并进行清运，第四步拆除桥台及基础拆除时由上而下逐层用空气压缩机拆除清运直止将基础部份全部拆除。 

三、安全措施及要求；

(1).  在施工范围内布设安全隔离栅并涂刷红色标志，夜间             有红灯标志。

(2).  在施工河道两端50米处设置施工警告牌，夜间设红色警示灯，并有专人负责交通安全。

(3).  拆除施工时，杜绝一切非施工人员进入施工现场。

(4).  拆除施工时，听从专业人员的指挥，不得随意及野蛮施工。

(5). 拆除施工时，拆除与清运工作要分开施工，不得同步进行。

(6). 进入拆除施工现场所有施工人员必须配戴安全帽。

(7). 拆除施工时应在桥下搭设简易护人支架以防施工人员落入河中，并在支架两侧悬挂安全网。

南京市江宁区公路危桥改造工程

A7标段山西桥

老

桥

拆

除

施

工

方

案

江宁开发区市政工程有限责任公司

二00三年十月十七日
