新城区

启动区第三期填砂工程

(C2标段)

施工组织设计

（技术标）

合同编号： ZX-TS03-SG-C2

招标单位：                                
招标代理单位：                            
投标单位：                                
审批人：              
编制人：               
 编制日期：2004年12月19日 
目   录




1第一章
工程概述


1第一节
工程概况


2第二节
设计概要


3第三节
施工条件


4第四节
水文气象、工程地质


4第五节
工程质量要求及工期要求


5第二章
编制依据及说明


5第一节
编制依据


5第二节
编制说明


6第三节
编制原则


7第三章
施工准备


7第一节
施工现场准备


7第二节
技术准备


8第三节
物质条件准备


10第四节
施工队伍的准备


11第五节
施工前的准备计划


12第四章
主要工程项目施工方案及方法


12第一节
施工顺序与工艺流程


13第二节
施工测量


16第三节
吹填砂工程施工


20第五章
施工质量、进度保证措施及承诺


20第一节
质量保证体系及措施


24第二节
施工安全保证措施及承诺


26第六章
设立组织机构及劳动力投入计划


27第一节
建立岗位责任制度


27第二节
机构职能及劳动力投入情况


29第七章
质量管理体系


29第一节
管理职责的管理


29第二节
图纸资料管理


30第三节
采购管理


30第四节
建设单位提供的物资管理


30第五节
工序控制管理


30第六节
检验与试验管理


31第七节
检验、测量和试验设备管理


31第八节
检验和试验状态管理


31第九节
不合格品的控制管理


31第十节
纠正和预防措施管理


31第十一节
质量记录的控制管理


32第十二节
内部质量审核管理


32第十三节
培训管理


32第十四节
保证质量的技术措施


34第十五节
保证质量的管理措施


38第八章
施工总平面布置及临时设施布置


38第一节
施工平面布置及临时设施布置


39第二节
现场管理及组织说明


40第九章
安全文明施工和环境保护措施


40第一节
施工安全保证措施


41第二节
文明施工和环境保护措施


43第十章
工期保障和雨季施工安排措施


43第一节
工期保障措施


44第二节
雨季施工安排措施




第1章  工程概述

第1节  工程概况
佛山市中心组团新城区城第三期填砂工程C2标段位于顺德区乐从镇东平河南岸，该工程的招标人是佛山市中心组团新城区开发建设有限公司，招标代理单位是深圳市深水水务监理有限公司。

施工现场填砂区域邻近东平河岸，水上交通便利，陆上沿堤顶约有6m宽砼路面与325线在澜石大桥处相接。C2标段填砂总量为200598.7M3。其中，C2-1段达到设计高程+1.7米（珠基），C2-2段达到设计高程+2.5米（珠基）。本工程时间紧、任务重。施工范围内临时路由施工单位自行解决。填砂用地靠近河岸，东北端离东平水道较近，可采用船运至喂砂点（业主指定）进行船机泵砂回填，亦可结合采用汽车运输填砂以加快工程进度。

招标内容主要是C2标段填砂总量为200598.7M3。其中，C2-1段达到设计高程+1.7米（珠基），C2-2段达到设计高程+2.5米（珠基）。具体详见甲方提供的测量图(即施工图)。填砂平整按测量图分块控制，竣工标高误差控制在±lOcm内，完成面平顺。填料要求用土方砂含泥量（即小于74μm的颗粒粒径）不大于6％。

本工程工期要求：计划开工日期为：2004年12月28日开工， 2005年2月10日前完成施工内容，总工期为45个日历天。

本工程采用综合单价承包方式，要求质量达到合格等级。

填砂将采用采用船运至沙场喂砂点方式。必要时结合汽车运输填砂以加快工程进度。

第2节 设计概要

一、由于本次填砂范围相对较广，且一分为二，填砂面分布较散，适宜采用吹填法进行填砂。

二、填砂技术要

1、吹填砂的材料的含泥量（即小于74μm的颗粒粒径）不宜大于6%。

2、吹填砂场地的施工顺序：

（1）地基如需处理时，应先做处理施工，并进行压实后，再吹砂填筑。

（2）吹砂填筑场地要求：

A、考虑到本次填砂标高比较低，基本都低于现状的塘堤，因此无需特别再进行围护。由于本次工程施工范围内部分河涌需保留，只在河涌边采取保护措施，具体实施办法由建设单位、设计单位和施工单位及监理单位共同协商确定。

B、挡水堤可采用黏土、袋装砂土等材料修筑，当用袋装砂土堆填挡水堤时，可先用推土机将吹填砂向外侧推成砂拢，然后再砌筑围堰。

C、挡水堤的尺寸等以设计图纸为参考。

D、当场地填砂高度不大于2m时，可作一次吹填。当场地填砂高度大于2m时，应采用分层吹填，分层吹填厚度一般为1m～2m，下层厚度可大些，上层厚度可小些。

E、在场地宽度大且预先筑有挡水堤的情况下，单管吹填宽度不大于30m。

F、吹填分阶段推进式，即第一阶段吹填完成后，再接长管吹填下段，每次填完一层经压实后再吹填上一层。当吹填距离超越吹砂设备最大能力时，可采用加压或二次抽吸的方法解决。当吹填砂层的高度超过砂泵最大扬程而不能排砂时，可采用附加加压泵。当吹填砂层的高度尚未达到设计高度，且高差在1m以下时，可用推土机或其他机械将砂堆到设计高度。

    3、严格按照现行的有关规范、规程、标准等要求进行吹填砂场地施工。施工过程中遇到特殊情况时，应及时通知建设单位代表、有关设计人员及监理工程师等。

第3节 施工条件

一、场地情况：
（1）施工范围的具体四置位置及可交付中标单位施工安排的用地范围见总平面图；

（2）建筑红线及施工控制基准点由甲方提供；

（3）现场场地条件为鱼塘、菜地等农村设施，在开工时需修筑临时施工道路；
（4）施工场地内水电由中标单位根据施工需要自行解决；
（5）场外经东平河南岸的河堤可以通行一般型车辆，供施工设备及材料进场。
二、承包方式：

按综合单价承包方式。

三、质量要求

要求质量达到合格等级。砂含泥量不超过6%。

第4节 水文气象、工程地质

一、地形条件

工程地理位置处于珠江三角洲冲积平原，属河流一级阶地，原地面大部份为鱼塘及菜地。

二、水文气象条件

本工程场地位于亚热带季风气候区，气温温暖湿润、雨理充沛、无霜冻期、平均气温22.0C，降雨量约为1700mm，雨季集中在4~9月。

第5节 工程质量要求及工期要求

本工程竣工验收的质量等级必须达到合格要求。验收标准为测点标高按图纸等高程要求，允许误差±10cm以内，填砂引起的淤泥局部集中处要进行清淤处理，回填压实度不少于85%。工程施工工期要求：开工日期为2004年12月28日，完工日期为2005年2月10日，总工期为45日历天。

第2章  编制依据及说明

第1节 编制依据

一、根据招标文件、招标图纸及补充通知书等。

二、施工标准及有关规定:
1、《港口工程质量检验评定标准》（JTJ211—98）；

2、《疏浚工程质量检验评定标准》（JTJ234—96）；

3、《疏浚工程技术规范》（JTJ319—990）；

4、《水运工程测量规范》（JTJ203—2001）。
5、《工程测量规范》（GB 50026）
6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

7、《建筑工程质量验收统一标准》（GB 50300-2001）
8、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2001）
9、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-88）
10、《安全生产法》(2002年11月1日开始实施)

11、《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ 59-99）

12、《佛山市建设工程现场文明施工管理暂行规定》（1997年7月）

第2节 编制说明

我司在充分理解设计图纸，深入现场考察的基础上，对施工质量控制、施工工期、项目管理组织、施工机械设备和周转材配备、主要分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证等方面进行的组织设计和部署。我司将根据施工图纸和施工合同要求以及业主、监理工程师的各项指示，向业主和监理工程师补充或提供更能符合业主的各项要求的实施性施工组织方案，确保工程按各项目标完成。

第3节 编制原则
1、严格按照设计要求、有关技术标准与规范编制施工方案。

2、充分结合现场实际情况进行科学合理地组织施工。

3、采用先进的吹填施工设备技术。

4、合理安排施工顺序，保质保量按时竣工。

第3章  施工准备
第1节 施工现场准备

本工程施工质量、工期、安全生产及文明施工都会对整个工程起到至关重要的作用。公司将其列为重点工程，公司各级领导、有关部门均给予高度重视，决心在以往吹填工程施工经验的基础上，巩固成绩，克服缺点，坚持公司的质量方针，运用科学管理，制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施，采用新技术、新工艺和新材料，以科技推动生产，降低成本。在施工过程中，同建设、监理、设计、质监和有关单位密切合作，推行项目法。实行目标管理，精心组织施工，确保优质、高效、安全、文明、低耗地完成任务。

一、 配合建设单位清理好现有场地，按施工使用要求修筑好运输道路，铺设好施工用水、用电设备，搭设好各类临时设施。

二、调查场地建设历史资料和地下管线资料，对有可能影响基础施工障碍物，历史文件及时清除转移或保护。

三、对所需要使用施工机具进行检查，确保投入使用时能达到良好状态。并做好机械设备施工方案。

第2节 技术准备

一、项目部应组织施工技术质量管理人员熟悉图纸和设计要求，发现问题时，提前与建设、设计、监理等有关单位协商，做好图纸会审准备。

二、审查工程地点的工程水文、地质及气象等条件，以及地下建筑物、管线之间关系。及时处理相关问题，以便先期做好准备，加快施工进度。

三、明确建设、设计和施工及监理等单位之间的协作、配合关系，以及建筑单位可以提供的施工条件。

四、交接好现场各测量定位的轴控制点和水准高程点，进行施工测量放线，并做好控制点的保护工作。

五、施工组织设计是指导施工现场分部生产活动的技术经济文件，建筑施工生产活动的全过程是复杂的物质财富，再创造过程。所以项目技术负责人编制的施工组织设计至关重要，必需认真编制。且要编制好主要分部分项工程和关键工序的详细施工方案。

六、项目技术负责人严格对单位工程、分部、分项工程施工方案、工程施工实施细则和技术标准进行详细书面交底。技术交底均有书面文字及图表，级级交底签字。工程技术负责人向专业工长进行交底，要求细致、齐全、完善，并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求，操作要点及注意事项等进行详细的交底后，应组织工人进行讨论，全面理解施工意图，确保工程的质量和进度。

第3节 物质条件准备

一、砂源供应

1、材料要求：

按本工程的要求，采用海砂或河砂，不小于细砂，含泥量及小于74μm的颗粒粒径含量不大于6%。

2、砂源程序规划：

我方已与砂源供应商签定供砂合作协议书。

3、针对工程的难点及施工特点，我司有以下优势：

（1）大型船舶设备和陆域机械设备都在施工现场，可快速进驻施工现场。六艘泵船（其中三艘为本公司自有，另三艘也已签定租用意向书）现在施工现场附近，可立即进驻现场。

（2）我司已与砂源供应商签定供砂协议，每月供砂量不少于20万m3，可基本满足本工程用砂需求。

4、砂料质量保证措施

   （1）砂料进场前，须抽取砂样（每30000m3一个样）送至监理工程师认可的、具备质量检测资格的检测单位检验。只有经检验合格的砂料才允许进场使用。

   （2）根据施工经验预留沉降量，严格按照招标文件吹填标高及平整度要求进度施工。

    （3）采用海砂或河砂，不小于细细砂，含泥量小于74μm的颗粒粒径含量不大于6%。

二、其他建筑材料的准备。

1、 根据施工组织设计中施工进度计划和施工预算中的工料分析、编制详细工程所需材料用量计划作好备料、供料工作和确定仓库、堆放面积及组织运输依据。

2、根据材料需用量计划，做好材料的申请，订货和采购工作，使计划得到落实。

3、组织材料按计划进场，并做好保管工作。

三、施工机械准备

根据施工组织设计中施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度安排，编制施工机具设备需用量计划、组织施工机具设备需用量计划的落实，确保按期进场。我公司已完成对施工船只的准备工作。船机进场后，要及时进行船机的补给与试机等工作，开始船机与管线的布置。

第4节 施工队伍的准备

根据现场管理机构建立项目管理层，并从现有施工人员中选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

一、根据工程规模、结构特点和复杂程序，确定项目机构名额和人选。坚持合理分工与密切协作相结合的原则，把有施工经验、有创新精神、工作效率高的人员选入项目部。认真执行因事设职、因职选人的原则。项目部组成人员见后附管理架构。

二、选择精干的施工班组。

施工班组的选择，要认真考虑专业工种的人员合理配合，技工和普通工人的比例要满足能达到最高生产效率要求。

三、根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

四、对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关法令法规和安全技术法规。

五、生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排。

六、对施工班组、工人进行技术、安全素质的考核教育并进行详细的安全、技术交底。确保施工人员高素质水平。

第5节 施工前的准备计划

一、技术准备：在接到施工图纸后，项目经理组织项目部有关人员熟悉和审查施工图纸，并会同技术质量部、设计单位、建设单位、质监站及有关部门进行图纸会审。根据建设工程的验收规范和设计要求，做好各种材料的试验工作和技术资料收集、整理工作。

二、资料调查分析：了解场地内地下管线及构筑物，以防止砂方回填时损坏。临时设施的设置要根据施工现场情况进行设置并及时对交通运输供应及生产能力，主要技术经济情况做出计划和充分的准备工作，保证工程的顺利进行。

三、材料机具的准备：针对工程的特点，事先确定好各种材料的数量，选购方式及编制进场计划，对选定的各种机具在开工前要进行全面的维修保养。

四、劳动力准备：精心选择素质高、技术强的施工班组，并根据施工顺序，确定好班组的人数及进场时间，编制劳动力需用计划；对新工人进行进场教育，并针对工程情况进行技术、安全交底，办理好各种证件（上岗证，暂住证）。

五、现场管理工作的准备：为确保工程做到安全生产、文明施工，根据各方面不同要求，设立现场质量安全小组及消防小组。

六、施工现场的准备工作：根据施工的需要进行临时设施搭设，根据水电施工方案，架设临时输电线路，安装施工用水，装置用电设备，布置好材料堆放场地。

第4章  主要工程项目施工方案及方法

第1节 施工顺序与工艺流程

1、 施工顺序

本工程主要施工顺序为：放线    施工测量    排水    喂砂     机械推平压实    竣工验收。
2、 施工工艺流程图：















第2节 施工测量

施工测量放线是进行施工的先导，也是现场施工准备工作的一项重要内容，它既是施工中必不可少的重要一环，同时又贯穿在整个施工过程中，成为施工质量控制的技术指导的有效手段。

1、 本工程施工测量特点：

1、由于本工程是由二个标段组成，这些标段的占地面积大，且每个标段的边界形状较为复杂，给测量放线带来较大的困难，特别是现在工期要求紧、需日夜赶工，测量放线时一定要认真负责并做好复核工作，防止因放线错误引起返工。

2、开工时根据甲方和测绘处所提供红线和水准点进行放线，其中边界线相对较复杂，作为本工程测量放线的重点和难点加以控制，并针对它们各自的特点专门制定相应的放线技术方案。

3、本工程施工测量工作包括：边线测量、高程测量、围护结构放线、零星测量、验收工作。

2、 施工测量放线的准备工作

要做好任何工作都应作好充分的准备。施工测量放线工作也是一样的。施工测量放线的准备工作归纳为两大类，一是室内的准备工作，二是施工现场的准备工作。只有做好这两方面的准备，才能使施工测量工作顺利进展。

1、室内准备工作：

室内准备工作我们要求所有工作人员从以下几个方面去认真学习，积极准备，做到施工测量工作高质、高速、高效，做到所有的工作有计划，有步骤，程序化，模块化：一是必须学透图纸，把所有施工图全部看明白，并组织内部会审。掌握要施工中测量放线地形图的重点、关键。二是准备各种需用的资料、测量器具，资料方面如地形图、方格网及坐标，城市区域有关水准基点的确切标高、坐标；器具方面如准备好前面介绍过的各种仪器、工具、材料，并重点检查仪器的完好性、灵活性。三是研究该工程施工测量放线的程序、应注意的重点、关键部位，与工种之间的配合，如何起好先导作用；安排测量工作的大致计划，达到保证施工顺利发展。

对工程总平面图，主要掌握朝向、水准标高（即定的回填后的绝对标高多少）、地形、地物地貌。为室外准备或草测场地提供依据。

2、室外准备工作：

室外准备工作包括准备好测量用的木桩、铁锤等，勘踏现场，熟悉现场环境。

3、 建立施工方格控制网

施工测量应紧密配合施工，起到指导施工的作用，建立施工方格控制网，不仅使用方便，精度可以保证，自检也方便，建立控制网必须从整个施工过程考虑，使施工过程各阶段定位轴线均能使用施工控制网。

测设步骤：

1、首先用经纬仪对现场建设单位提供的控制点进行符合，要求边长相对误差小于1/10000，角度误差小于3”，满足以上两条要求后，方可进行轴线控制网的测设，否则应会同建设单位、规划局等单位进行协商解决。

2、根据建设单位提供经校核的控制点，应用经纬仪定出用地红线和各边界的坐标点。根据现场地质情况，确定采用钢管桩（耕土用）和松木桩（控制点设在鱼塘中时用），桩就位好后，用砼沿桩边浇实或夯打实，并用角架标识防护，以防被破坏用。施工控制桩埋设好后应相互校核，校核直至闭合后，应对控制桩进行保护。

4、 高程测设

水准测量在整个测量工作中所占比例很大，也是测量工作的重要组成部分，工地根据建设单位提供的水准点将高程引到相邻的轴线控制桩上，引测采用闭合差为5
[image: image1.wmf]n

，测设的水准点必须固定，不易被破坏，以求施工中标高统一。

5、 验线工作

1、验线工作应做到防患于未然，然后建立合理的复核制度，每一工序有专人复核。

2、验线所用的仪器、工具应另行备量，按计量法进行检定。

3、独立验线：验线人员、仪器、测设方法要尽量与放线时有所区别。

4、验线的主要部位：

1）.原始坐标基准点及定位条件。

2）.所建立的轴线控制网。

3）原水准点及辅助水准点。

第3节 吹填砂工程施工

一、施工准备

1、施工前现场清障

由于原有场地主要是鱼塘、菜地等农用地，场地较为复杂，为保证工程的施工质量，在进行填砂前要先将场地内的杂物清除。在清理前要在业主的紧密配合下，处理好土地的相关问题，以免发生不必要的纠纷，延误工程进度。

2、现场准备

a、在施工图技术交底后，对业主提供的施工控制点进行复核测量，确认无误后，与现场监理工程师办理基点移交手续，并及时组织控制基线的内业计算与测设。
b、根据施工总平面图的设计，报送现场临时设施的搭建，并在规定时间内完成。
c、在临时设施准备就绪后，及时组织有关施工人员进场，做好开工前的动员与准备工作。
d、在业主的配合下，及时办理水上水下施工的有关手续,确保按计划顺利开工.
二、填砂施工

1、排水

    填砂过程为了不堵塞原有河涌，不影响原有河涌的排水功能，不影响村民的生活与生产，同时保证原有水系的畅道。在填砂范围的周边设挡水堤阻止未经过滤沉淀的污水流入村内或村民的鱼塘内。

在喂砂前，挖好排水渠道，让喂砂的水经过过滤沉淀后再排入涌，出口处设水闸，派专人管理，在水位达到一定高度后清理堆积的杂物再开闸放水，将水经涌排入附近水道。

 2、低洼区排水

由于吹填区标高基本都低于现状的塘基，部分区域的水可能无法自然排水，需要用抽水机强行排水，我公司已备有潜水泵12台，泥浆泵5台，完全能满足施工现场的需要。

三、具体施工方法

按照施工图纸及招标文件要求，现制定施工方案如下：

1、排水沟的设置

（1）喂砂前挖好排水沟，让喂砂的水经过过滤沉淀后再排入涌。

（2）排水沟出口处设水闸，派专人管理，清理堆积的杂物后才能开闸放水，经涌流入水道。

（3）施工时做好填沙场地内的排水，根据实际情况布设纵横向盲沟排水，以利于吹填沙层的排水固结达到设计要求。

2、排沙管的敷设

喂沙前需做好排水管的敷设，排沙管的敷设应尽量靠近塘埂或者已填沙的地方，必要时可敷设支管，排沙管设间距如下：

（1） 时围堰与排沙管之间的间距为15米；

（2）支管与支管之间的间距为30米，单管吹填宽度为28米。

（2） 陆上敷设时，管底采用砂包作为衬垫，且接口要紧密、紧固；水上浮筒、管线曲度布置要平缓，在施工中切忌有死弯，浮筒长度要根据现场确定。

3、采沙、运沙、喂沙

（1）喂砂时23艘150～700M3运砂船专门负责运砂，运至招标图纸指定的河道范围内，然后在指定的喂砂点固定六艘二接泵船（6、9寸）负责喂砂。

（2）船位服从海事航道部门的管制，喂砂时由近及远。
（3）排水渠根据喂砂进度进行回填。

（4）喂砂前按测量控制网点打好标高，喂砂时根据标高控制好填砂高度。

（5）喂砂按自然分段分两施工段吹填，吹填至图纸设计标高。

（6）因本场地宽度大且吹填范围低于塘基，单管吹填宽度为28米。
（7）吹填采用分阶段推进方式，即第一阶段吹填完成后，再接长管线吹填下段。当吹填距离超越吹沙设备最大能力时，采用加压的方法解决。当吹填沙层的高度尚未达到设计高度，且高差在1m以下时，用推土机将沙堆填到设计高度。

（8）回填好后，用D3推土机全面推平
4、雨季的施工措施

本工程的施工期间为春天，南方雨水多，故要合理安排好雨季的施工，才能确保工程能顺利进行。具体措施如下：

（1） 大雨，东平河河水上涨，要保护好船舶的安全工作。

（2） 做好场地内的雨水的收集，加宽临时排水通道，确保雨水流入指定的排水河涌内。

（3） 做好下游排水河涌的及时疏通工作，安排人员定期检查。

确保排沙管的基础不受雨水的冲洗而下陷，影响排沙管的固定，出现排水管接口的松脱。影响吹填沙的进度。
5、夜间的施工措施

本工程工作量大，工期紧，故应考虑夜间进行施工的合理施工方案，从而确保工程能顺利完成。

（1）安排好专人值班制度，确保有专人负责施工。其中电工要值勤。

（2）工地的施工和生活照明灯具要充足，配有足够的备用灯具。所有船舶的指示灯、航行灯要确保能正常使用。船员要实行轮换制度。

第5章  施工质量、进度保证措施及承诺

本工程设置施工项目经理部，全权负责该工程组织、管理和实施，设项目经理一人，全权负责项目经理部的所有工作，对本公司总部负责，明确各人岗位职责，严格按规范施工。质检工作由陈欣强全权负责。

工程的质量保证应遵循国家标准《质量管理和质量体系要素—指南》GB/T19004-92的要求。在施工过程中，坚持贯彻“百年大计，质量第一”的方针，认真执行国家和部颁的有关技术规范、规格、质量标准，以“优质工程”为目标，推行全面质量管理，对施工过程实行有效的质量控制。

第1节 质量保证体系及措施

一、质量控制组织机构与质量保证体系

由项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目经理部总工程师任副组长，成员由项目经理部其他管理人员组成。分别对各阶段的施工过程进行预控，由项目经理部设专职质检工程师和质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师发现违背施工程序，不按设计图、规程、规范及技术交底施工，使用材料及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令。质检工程师工作不力，将追究责任，严肃处理。

二、确保合格，争创优良工程目标
我单位在施工生产中，采用ISO9002质量体系进行质量控制。我公司的质量方针是：信守合同、规范施工、确保质量、用户满意。根据设计文件、施工验收规范要求以及现场资源配置情况，本工程质量要达到分项工程为优良，分部工程为合格。杜绝因人为因素造成的重大质量事故。
三、以争创优良工程为目标，实行全面质量管理
根据我公司的质量方针，我公司将在本工程项目执行ISO9002标准质量体系，制定《施工组织设计和项目质量保证计划》、《质量手册》等质量体系文件，在质量目标、组织机构、基本的质量职责、合同评审、文件控制、物资采购的管理、施工过程的控制、检验和试验、标识的可溯性、工程成品保护、培训、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面，规范与工程质量有关工作的具体做法。同时，在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构，严格按标准运作，建立从生产到服务一套完整的质量保证体系，工程施工要力争一次成优、一次合格、必须以预防为主，加强因素控制，确定关键、特殊工程的管理点，实施工程的管理点，实施工程施工过程中的动态管理。

树立全面质量管理观点：

（一）质量第一的观点

质量决定企业的生命，施工全过程必须树立“质量第一”的观点。
（二）一切为用户的观点

为用户、业主服务要体现产品质量上的高标准，工作质量上的严要求，使工程质量达到规定的质量标准。

（三）预防为主的观点

提倡严格把关与事前控制相结合，并以事前控制为主的方针，使工程质量在施工的全过程处于控制之中。
（四）全面管理的观点

1、全过程的质量管理：

为确保工程质量，质量管理必须把所有影响工程质量的细节和因素控制起来，形成一个综合性的质量体系。

2、全员的质量管理：

明确项目各类人员的质量职责，把所有人员的积极性和创造性充分调动起来，关心工程项目质量，人人做好本职工作，全员参加质量管理，搞好质量管理，落实岗位质量责任制，坚持质量三检制，推行群众性的QC小组活动。

3、全方位的质量管理：

不仅仅负责现场施工的项目部，凡参与工程项目施工的成本核算、材料供应、机构设备、劳务、后勤等部门均须以工程质量为中心，配合项目部的各项工作，实现项目的全方位质量管理。
4、用数据说话进行科学管理：

数据是科学管理的基础，也是全面质量管理的基本依据，施工过程善于收集、整理、分析和利用数据，动用数理统计的方法，找出影响质量的主次因素，及早采取预防措施。

四、质量保证措施
（一）人员组织与安排

1、本项目强调以人为核心的管理思想，发挥人在工程施工中处于中心地位的作用。

2、坚持培训上岗制度，现场所有管理及操作人员都经过业务知识技能培训，须获得相应的专业技术职称，并持证上岗。

3、专业工种人员必须按照国家有关规定的要求进行培训考核，获取上岗证书及相应技术等级，未经过专业技术培训考核不准上岗。

4、建立健全岗位责任制，每项工作均有专人负责，专人负责质量跟踪。

5、施工过程中，采用新工艺、新技术、新设备、新材料前必须组织专业技术人员对操作者进行培训。
（二）施工质量管理

1、编制实施性施工组织设计，制定施工计划，安排施工顺序。做好施工组织设计和施工方案的优化工作，施工组织设计、施工方案必须经技术负责人审批后方可执行。

2、做好图纸会审和各项技术交底工作，及时与监理工程师、设计人联系，尽快解决，让所有施工人员领会方法意图和质量技术要求。

3、施工人员及管理人员必须严格执行国家建设部颁布的现行规范、标准及技术文件组织施工，任何人不得随意更改。发现问题时及时上报，并会同相关人员、部门研究处理。

4、复核控制桩，编制详细的施工放样测量及施工监测方案。

5、质安员实行现场施工过程的质量监督，施工过程中发现问题及时处理，对施工现场的有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为，质安员有权停止现场施工，并勒令其限期整改。

6、对测量仪器定期进行维护检修，保证其测量精度。并确保试验设备状态良好，所有试验设备的校核必须在有校验资格的单位进行。

7、健全测量“两级”交接制，把好施工制作、测量、试验关。

8、加强施工监测工作，利用监测数据分析施工现状，并采取相应的处理方法。监测设计方案详分部施工监测方案。

9、对影响工程质量的关键部位及主要工序，在施工前编制专题施工方案，用以指导现场施工，提高工程质量。

10、工程质量检查以班组、现场自检和专业检查相结合，坚持“三检”，即自检、互检、交接检查。施工班组在下班前对当天工程质量进行自检，不符合质量要求的马上返工，上下道工序在工程交接上进行互检，不符合质量要求，不允许进行下一工序施工。

11、所有隐蔽工程必须按规定经现场监理验收合格后，方可进行下一道工序施工。
12、开展QC小组活动，攻克质量弱点和施工难关。通过定期QC小组活动，不断将QC成果推广应用于实际当中去，以提高施工水平。

13、认真做好计量工作，用数据为准则保证施工用料的定额用量。
（三）竣工阶段质量保证措施

1、制定竣工阶段施工计划，对剩余工程数量、材料、机具、人员需求量作出具体安排。

2、工程将要竣工时，由项目经理部主管生产的副项目经理组织有关管理人员及作业人员，对已完工工程进行自检，找出漏洞及需要修补的项目，采取措施一项一项加以落实。

3、组织技术人员对竣工资料进行全面整理、装订归档，其整理标准以市质监站下发文件为准。

4、移交工程的同时，项目经理部制定质量回访计划，对已完工工程承担缺陷修补及补修责任。

5、在保修期发生的质量问题，我司将全力予以整修，确保业主满意。
第2节 施工安全保证措施及承诺

施工现场各级生产管理人员和全体职工都必须贯彻执行党和国家制订的“安全第一，预防为主“的安全生产八字方针，在安全生产发生矛盾时，生产要服从安全，并做到防范于未然，主要安全保证措施有：

一、施工船舶的安全措施：

1、施工船舶都具有相关的证件，所有船员都持有岗位证。
2、所有船工员应轮值上岗，确保上岗船员能充足的精神工作。从而确保船只能完全行驶。

3、靠船位服从海事航道部门的管制。

4、合理安排船只的停舶，和隔离施工船只的停舶要相互配合，确保船只能顺利通行。
二、用火、用电的安全措施：

配备持有上岗证的电工现场跟进，施工用电严格按有关的用电规范进行。一切电器、机具要做好防水措施。施工用电线要使用合格的管线，中途避免施工接口。
三、施工时需注意的其他安全措施：

1、遵章指挥，努力改善劳动条件，注意劳逸结合，积极预防伤亡事故的发生。
2、工地管理人员应对工人进行安全教育，办妥有关用工协议签证，不得一人代签证，如代签要有本人有效指模。

3、落实各项安全生产技术措施，督促施工人员做好安全交底。

4、工地安全实行工人班组长安全生产责任制，做到责任到人，安全意识普及全体工人。

5、对工人安全措施进行检查，工地对上级的安全检查要做好申请记录，对检查组提出的问题要会同工地质安员及工地负责人认真落实整改。
6、开工前要对所有使用的机具，设备，防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施或向有关管理人员反映，及时解决。

工人进入施工场地必须戴好防护用具。

第6章  设立组织机构及劳动力投入计划

为了保证工程质量和工程进度，全面履行合同，施工前配备好充分的人力、物力和机械设备，在施工时各部门相互配合协调发展，保证按期完成施工任务。将成立“佛山中心组团新城区启动区第三期C2标段填砂工程项目部”作为本段施工的指挥机构，项目经理部组织机构。（如图框2）

图框2

工程项目部组织机构图


第1节 建立岗位责任制度

我公司将由项目经理、项目技术负责人组建一个强有力的项目经理部，设立项目管理、技术负责人、安全主任、主办施工员、质安员、施工预算员、各专业及材料试验等专职人员，全面负责该工程的施工、技术、进度、安全、质量、材料、文明施工及消防等工作，对内统一指挥，全面调动各施工队伍进行施工，对外负责与各有关单位进行业务联系，疏通协调施工上各种关系，确保在最短时间，最快速度解决施工中出现的各种问题。 
我公司经理及总工程师将直接指导本工程的施工管理，全面履行对发包方的承诺和本工程施工承包合同。按照公司有关项目管理和ISO9002质量体系文件的规定，根据本工程特点，制定项目管理制度，使项目的各项管理达到标准化、制度化、规范化。   
第2节 机构职能及劳动力投入情况

项目经理部负责整个工程的全面工作，项目经理部及下属各部门具体分工及投入情况如下表所示：

	序号
	机构名称
	人数
	主要职责

	1
	项目经理部
	1
	负责整个工程的全面管理工作

	2
	质安部
	4
	负责整个工程的技术管理、进度控制、指导和监督施工

	3
	机材部
	3
	负责整个工程所需机械、材料的采购供应、调配和管理

	4
	后勤部
	2
	负责整个工程的后勤保障工作

	5
	测量组
	6
	负责整个工程的测量，施工计划安排，工程进度控制等放样工作

	6
	清淤施工队
	16
	负责塘底淤泥的清理及排水口的维护

	7
	运砂施工队
	60
	负责本标段工程沙的运输

	8
	吹填砂施工队
	30
	负责本标段沙吹填施工


劳动力投入保证措施

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，并选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

2、聘用有施工经验的工人，工人进场后做好三级教育及技术交底，并进行上岗培训；特种作业工种必须经培训及持证上岗。

3、对工人进行质量、技术、安全交底，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术规程。

4、对工人进行必要的思想和法制教育，严格遵守地方治安法规。

5、生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等应予全面考虑，并认真落实，以便充分调动职工的生产积极性。
第7章  质量管理体系

    本工程严格按质量体系文件要求进行施工管理，建立并维持行之有效的规范化体系。

第1节 管理职责的管理

  1、质量目标的管理

该工程质量目标为：确保佛山市合格工程，争创优良。

通过对广大员工的培训，实际工作考核，经过内部审核合格的上岗，不合格者不能上岗，把质量目标分解成分部分项直到每个操作面，贯彻到每个员工的工作中，以点保面，以面保总目标，确保方针、目标的贯彻执行。

  2、组织机构管理

     根据工作需要组建强有力的项目部组织管理机构，行使项目部组织管理职能，确保顺利实施项目生产任务。

第2节 图纸资料管理

    对本工程技术文件有专人管理，图纸、设计变更、工程施工联系单、作业指导书等，从施工开始到竣工的全过程进行控制，使其始终处于受控状态，保证文件资料的有效版本及时发放到项目部及相关的各个班组，对无效文件及时收回销毁或加盖“作废”标识，确保施工按国家现行技术标准及施工规范进行。

第3节 采购管理

    供应商选择及产品的质量进行严格控制，保证所采购的产品符合要求。公司组织由经营、材料、技术、安全、设备等相关部门对工程所需材料、设备的供应商进行评审，将评审合格的供应商名册，并定期对其进行评审。材料采购必须从上述名册中挑选供应商。采购时必须制定完整的计划、合同并规定按要求的规范、标准严格进行验证。

第4节 建设单位提供的物资管理

    对建设单位提供的物料进行有效的控制，使其能满足施工的需要，在合同中规定双方的责任，将建设单位提供的物料列入采购计划，按规定对其进行验证、检验、储存和保管，出现问题加以记录并按程序进行处理。

第5节 工序控制管理

    对施工工序各个环节的控制：坚持工人持证上岗，操作工人，操作程序方法必须符合其操作规程的要求从操作上使工程质量得到保证，对特殊工序必须由具备资格的人员进行操作并进行连续的监控。

第6节 检验与试验管理

    严格按规定对原材料产品和过程进行检验和试验，未经检验或试验不合格的材料不得投入加工和使用，过程检验不合格不得转序，并做标识处理，确保工程质量符合要求。

第7节 检验、测量和试验设备管理

    按规定对检验、测量和试验设备的购置、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并在检定合格周期内且精度能满足使用要求。当发现计量仪器偏离校准状态后，应及时更正已进行过的检验测量结果。

第8节 检验和试验状态管理

    对检验和试验状态进行标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。

第9节 不合格品的控制管理

    对原材料、半成品及工序中不合格品应及时标识、隔离、报审，经过审批，采取相应的处置措施，使不合格不得被使用、安装或隐蔽。

第10节 纠正和预防措施管理

    对施工中比较严重的质量问题进行调查和分析，按“三不”放过的原则处理，并采取相应的纠正措施，针对多次发生的质量问题，项目部作为课题成立QC质量管理小组进行攻关、克服并定期总结，采取相应的预防措施，防止质量问题发生。

第11节 质量记录的控制管理

    质量记录的标识、填写、收集、归档、储存、保管，均由专职人员按规定编制、存档，对全过程进行严格控制，确保证实产品达到规定的质量要求及质量体系正在有效运行。

第12节 内部质量审核管理

    通过对内部质量体系的审核，验证质量活动及其结果是否符合计划的安排，并确定质量日子的有效性。

第13节 培训管理

    对员工进行上岗前培训，特殊关键作业培训或技术管理人员培训，使其素质满足相关岗位的要求，确保生产产品质量符合规范求。

第14节 保证质量的技术措施

    一、建立健全的质量保证措施，组建项目经理部、各专业技术组，各配备1名专业工程师，全面负责现场施工技术指导和监督管理。

二、现场组建施工技术管理理论班子，由项目工程师、施工员、质检员及班组长组成。工程质量技术管理人员在项目工程师的领导下，负责日常施工技术指导与监督管理。

三、对工程轴线及标高进行复侧，并报监理工程师复核签证。

四、组织学习国家现行技术标准及施工验收规范，掌握规范要求，确保施工过程中正确贯彻执行。

五、熟悉施工图纸，掌握重点难点，及时提出图纸上的问题，尽量避免以后在施工中因设计原因而造成返工现象，确保工程施工顺利进行。

六、在了解现场实际情况掌握施工图纸、规范要求的基础上认真及时组织编写施工组织设计，特殊分项工程的施工应及时编写专项施工方案，确保正确履行合同任务。

七、根据规范施工图纸组织设计、专项施工方案以及公司内部作业指导书等由施工员精心编写好分项工程施工技术质量交底卡，并在施工操作前组织技术工人学习，作详细交底。

八、各分部分项工程质量管理：各分项工程施工严格执行“三检”制度，上道工序不合格不能进行下道工序施工，隐蔽工程在公司自查合格的基础上，报请监理工程师、质检站等单位共同参加复检验收，合格后办理隐蔽工程签证方可组织下道工序施工。

九、积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备四新成果，以科技技术保证工程质量。

十、原材料、成品或半成品的采购与使用，坚持质量检验制度，采取前应选合格供应商签定合同，明确材料质量标准、规格、数量；采购时应有出厂证明或质保书；进场时应由质检、材料、技术、监理联合进行观感验收，进场后经专职人员与监理工程师共同按规定抽样复查，结果符合合同标准规定，确认合格后方可使用到工程上。

十一、定期检查、校正和维护各种施工用的测量仪器、质检用具。

十二、防停电措施：现场配备一台柴油发电机。

第15节 保证质量的管理措施

一、质保组织机构

    公司派一名工程师的项目经理和一名工程师负责该项目施工，项目部其他人员必须经验丰富，勤劳、务实、敬业、专业水平高。

质量管理网络

                                                 









1、项目部在开工前根据公司《质量手册》编写《工程质量保证及争创优计划》，该计划经公司批准，报甲方及监理认可后，坚持按“计划”实施。

2、项目部人员管理职责

①项目经理：执行公司质量方针，实现质量目标。

②项目工程师：负责项目施工全过程的技术管理工作。负责组织编制施工组设计、作业指导书、纠正和预防措施、负责施工全过程技术问题处理，提出技术要求。

③专职质检员：在施工现场跟踪检查，对出现的不合格品进行标识。发出整改通知单，核定分项工程的质量等级。

④施工员：对自己组织施工的分部分项工程，保证按图、按规范、规程、按施工方案施工，并对施工质量负责评定分项工程质量等级。

⑤班组长（兼职质检员）：对负责施工的工序进行检查，督促操作者按规程施工，并对分项工程进行自检合格后，向施工员申请验收。

二、施工过程检验程序

    1、分项工程质量检验流程






2、检验程序

 







三、执行质量管理办法

1、认真贯彻执行公司制定的把好“六关”，做到“五不准”。

	六     关
	五不准

	施工方案关
	无施工方案不准施工

	材料进场关
	不合格材料不准使用

	技术交底关
	技术不交底不准施工

	检测计量关
	对检查家量数据有怀疑不准施工

	工序交接关
	上道工序不合格，下道工序不准施工

	质量验收关
	


2、严格把好原材料及半成品质量关，凡进入施工现场的各种原材料及半成品必须持有产品合格证并规定及时做好各种原材料、半成品抽样送检工作，确保工程质量。

3、严格按图纸及规范施工，认真贯彻技术及质量交底制度，技术复核制度和原材料检验制度。

4、认真执行质量自检、互检、交接检的“三检制度”，对施工全过程实施全方位质量控制，推行各种质量联检制度，及时办好各项隐蔽工程检查验收及各工序的质量检验评定工作，确保各道工序的施工质量。

5、对标高控制、平面控制，项目部设立专门的测量放线小组，编制测量放线专项方案，建立高程控制网和平面控制网，并做好详细的测量放线记录。

6、加强技术管理工作，认真贯彻和执行国家施工规范和验证标准及各项管理制度，明确岗位责任制，认真熟悉图纸和施工组织设计，建立健全技术交底制度。

四、在职工中开展全面质量管理基础知识教育，努力提高职工的质量意识。

五、做好特殊工种焊工、电工、机械工及有关管理人员（项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、核算员等）持证上岗，有计划、有目的地对他们进行专业培训指导，提高工人的技术水平。

六、主动虚心接受监理、业主、质检站及设计院等各方面的指导意见，从严自我要求，实施超前预控，坚持及时整改。

第8章  施工总平面布置及临时设施布置

第1节 施工平面布置及临时设施布置

一、由于本工程的招标范围是填砂，现场是一个含有鱼塘等的农村地方，现场地除在路旁较平坦且通交通外，其他地方高低不平，所以将办公室、仓库等各种临时设施设置在路旁较平坦的地方（详见施工总平面布置图），在需进行现场的道路用挖土机修筑临时便道后方便其他机械和搭设泵砂的泵管。

    由于工期较短且紧，根据本工程的特点，办公室、仓库等临时设施用5.0米(长)×2.0米(宽)×2.5米(高)的集装箱改装、制作而成。
二、水电布置

由于本工程甲方不提供水、电源，施工用水、电由施工单位自行解决。根据本工程的特点和我公司拥有的设备的情况，拟在本工程的施工过程中投入2台100GF7S型柴油发电机，一台设置在办公室附近，用于办公室、仓库等临时设施及道路照明、抽水等用，另一台设置在填砂的现场，用于照明和抽水冲砂等用。在砂场的泥浆砂泵的电源直接接砂场的电源解决。

在各个施工点设置流动电箱通过电缆接在发电机上。

由于在泵砂过程中将产生大量的水，所以施工用水直接用流入集水井的水抽取后使用。
第2节 现场管理及组织说明
一、把工程的文明施工纳入项目班子的统一管理，设专职文明施工监督管理员，建立文明施工责任制度，并设立文明施工的处罚制度，层层落实文明施工的责任，责任到位，责任到人。
二、加大文明施工硬件的投入，施工场利用地形尽量封闭，工地出入口设保安室，大门外挂：“五牌一图”，场内挂齐文明施工标语牌，施工水和污水经沉淀池和化粪池沉淀后方排出。
三、合理、科学地组织施工
工程按项目法施工，并严格执行公司质量管理体系，精心组织、精心施工。在项目班子安排上，我们将挑选经验丰富、管理得力的项目经理、下设项目技术负责人、测量员、施工员、质安员、材料员、资料员等组成项目管理班子，对工程的各项资源配置进行动态优化，使文明施工有条不紊地进行。
四、建立以项目经理为首的安全生产责任制。明确规定项目经理、工长、施工员、班组长以及工人的职责。建立安全技术措施交底制度。工程开工前，工程负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况对项目部有关人员作详细交底；分项、分部工程开工前，工长要向班组长进行安全技术交底；班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。安全交底以安全交底单的形式进行书面交底，并作为安全资料进行归档。
第9章  安全文明施工和环境保护措施

第1节 施工安全保证措施

一、建立安全保证体系

设立安全管理机构，有主管生产的项目经理任组长，现场设专职安全员，负责本工程的安全管理工作，各生产班组长协助安全员做好本班组的安全管理工作。

二、安全教育和培训

①、新工人进场要必须进行安全技术交底、三级教育，学习各安全知识，经考核合格后方可进入岗位

②船只驾驶等特殊工种的工人，要进行专门的安全培训。

③落实安全责任制度，制定安全管理的各项规章制度，明确安全生产责任，做到职责分明，各负其责。

三、各项安全技术措施

必要的安全工作是保护国家财产，稳定职工情绪，确保施工顺利进行的重要保证，因此，项目经理要抓安全、保卫工作自始对终贯穿于施工的每一个环节中。具体措施如下：

（1）、彻“预防为主，安全第一”的方针，对全体现场人员定期进行安全教育，强化安全保卫意识，不断提高安全、保卫的自觉性及应变能力，严格遵守安全操作规程和防火安全制度。

（2）专职安全员要加强检查监督，发现隐患及时报告处理，执行相应安全措施。

（3）禁止带病工作，施工设备必须具备安全装置，设备定期保养、检修，严禁违章作业。

（4）施工现场要按规范挂设安全牌和相应的安全标志，严禁非施工人员进入工地。

（5）船上运输沙方施工，要在交警部门的指导下，设置告示牌和导向标志，以确保行人及车辆的要求。

（6）工地用电必须设漏电开关，全面落实“三相五线制”。

（7）对工程施工特殊工种实行持证上岗，严禁无证上岗。

（8）加强安全生产意识，定期组织安全教育，尤其是新到人员和调换工种人员要进行安全培训上岗。

（9）做好防台、防火、雷电、防盗等工作，在台风季节密切注意天气动态，如有台风、暴雨等早采取相应的措施，工地必须日夜设专职人员巡逻值班。

（10）办理各种保险手续，避免因安全、保卫工作发生意外事故引起的纠纷、减少经济损失。

第2节 文明施工和环境保护措施

1、 施工场地规划，场内布置整齐，紧凑有序。机械设备归类并整齐停放；材料物资等分门别类及时入库或存放在指定位置，并加以标识。

2、 确保施工现场整洁，施工任务完成退场时，彻底清除必须拆除的临时设施和生活设施。

3、 优化施工方法、施工工艺，努力保护周围环境不受污染；对于噪音大的工序，尽可能安排在白天施工，以减少夜间对附近居民的噪音干扰。

4、 噪声大的设备，要加装吸音减少噪音并使音控制在85分贝以下。

5、 工地排放的污水，废油等必须经过处理后方可排入附近的沟槽内，严禁有害物质污染土地，河流和周围环境。

6、 做好生活区的卫生管理工作，厕所要有化粪池，生活垃圾要在指定地点堆放，生活废水排入沟槽内，不准遍地乱流，设置足够的临时卫生设施，定期清理施工废弃物及垃圾。做到生活区内的卫生和整洁，并派专人负责生活区的卫生工作。

7、 施工场地要设置必要的临时围栏，平交路口、大门口要设置明显的标志，使施工场尽可能自成一体，以减少与外界的相互干扰。

8、 切实抓好交通维护工作，施工便道要作好管理养护工作，路面保持平整，两侧排水良好，雨季无坑洼积水；旱季适当洒水，防止尘土飞扬。同时要积极创造条件，努力减少施工期间对行人和车辆通行的影响，施工车辆出工地要清洗。

第10章  工期保障和雨季施工安排措施

第1节 工期保障措施

1、 实行项目目标管理和项目经理负责制，建立强有力的施指挥机构，各部门主要人员配备既有专业知识，又有丰富实践经验的人员担任，实行专业化管理。

2、作好实施性施工组织设计，合理安排工期。建立旬、月施工计划。每月由项目负责人根据总体施工计划，作出旬、月的施工安排，每周召开一次生产调度会，研究和解决施工存在的问题，检查计划的执行情况，如发现不能按计划完成任务时，应分析原因，采取相应的措施，确保计划的完成，实行科学化管理。

3、投入能保证施工进度需要的施工队伍和施工机械，合理安排施工力量和施工机械，实行专业化，机械化施工。

4、根据施工进度计划和所需材料总量，作好详细的材料供应计划，做到采购有序，妥善储存，科学安排，保证不因材料供应受阻而影响工程进度。

5、加强施工管理，抓好各部门、各环节之间的协调节和配合，使施工有条不紊，顺利进行。确保工程施工进度。

6、加强施工队伍思想政治工作，建立健全各种规章制度，实行奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥工程技术人员及所有职工的积极性和主动性。

7、做好同有关方面的联系和协调工作，加强同业主、监理、设计和地方有关部门的联系和配合，及时解决施工中出现的困难和问题，为施工创造良好的外部环境。

8、加强机械的配套管理工作和养护维修工作，保证机械的完好率，确保施工正常进行。

9、加强系统的技术管理，确保施工技术的可行性。

10、加强施工质量、安全管理、避免因质量或安全事故而拖延工期，保证工程施工正常进行。

第2节 雨季施工安排措施

1、 前应做好排水防护工作，挖方地段，应在其坡顶上方挖截水沟将水引到低洼处，排入就近的沟渫中，在填方地段，应隔一定的距离挖一条排水沟，以免暴雨积水影响。

2、 注意收听、收看天气预报，做好防范措施，雨前应对沿线设施、排水沟渠进行全面检查，整修，对隐患及时排除，以保证工程设施的安全。

3、 大雨、暴雨不能施工时，应对施工机械设备进行检修、保养，使之处于良好的状态，以便雨后施工的顺利进行。

4、 坚持“三完”“两及时”的施工方法

（1）即每段清淤施工坚持“三完”，即当天挖完、填完、压完

（2）施工坚持“两及时“：即遇雨要及时检查，发现地面积水尽快排除，雨后及时检查，发现砂方流失要马上处理。

施工测量





施工区清障





施工准备





储砂池开挖





管线布设





运储砂





吹填管对接





绞吸船就位





吹填施工





排水口设置





施工测量





补填砂施工





场地平整





竣工验收





项目经理部





工  程  部





质  安  部





材  机  部





后  勤  部





资料、质安组





填砂碾压组





测  量  组





运砂施工队





公司总工室





工程技术质量科





项目工程师





项目施工技术质量组





作业班组兼质检员





合 格





评 定





分项工程





复 评





整 改





不合格





班组三检记录





合 格





核 定





评 定





观感检验





转入下道工序





分项工程





质量记录





允许偏差项目检验





整 改





合 格





评 定





不合格





评定





核 定








4

_1133720407.unknown

