表1  施工组织设计文字说明

第一章  编制说明及工程概况
1.1编制说明

1.1.1编制范围
本施工组织计划方案的编制范围为:张石公路化稍营至蔚县（张保界）段高速公路施工招标第L11合同段（K64+400~K66+800）的第100章、第200章、第400章、第500章、第600章工程及为完成本合同段工程与工程缺陷责任期所包含的各种临时设施工程。

1.1.2编制依据

1、业主颁发的《张石公路化稍营至蔚县（张保界）段高速公路工程施工招标文件》、《设计图纸》、《标前会议纪要》及《补遗书》等；
2、国家及交通部现行的公路工程设计规范、施工规范、验收标准、公路工程概预算编制办法、公路工程概预算定额、公路工程施工定额；

3、公司拥有的施工设备、管理水平、技术力量和以往山岭区高速公路工程建设的施工经验；
4、赴工程所在地现场考察取得的资料。
1.2工程概况
1.2.1工程位置及走向
张石公路化稍营至蔚县（张保界）段高速公路是河北省高速公路布局规划“五纵、六横、七条线”公路网主骨架中“纵五”的重要组成部分，是河北省西北地区南北方向的一条交通主干线，为石家庄及河北南部地区与张家口地区经济交往的便捷通道。

该项目的建设，是实现全省高速公路“联网畅通”的目标，尽快改善区域交通状况及投资环境，适应社会经济和交通发展的需要；同时能够有效的缓解北京的过境交通压力，为内蒙和山西北部与我国东南及沿海地区的交往提供便利条件；对张家口融入环京津经济圈、促进河北省经济的均衡发展，以及沿线自然、旅游资源的开发创造有利条件。因此，建设本项目对于河北省高速公路网的形成，改善路网结构、增强路网综合功能，带动区域经济发展具有十分重要的意义。
本项目呈南北走向，途径张家口市的阳原县、蔚县。详见张石公路化稍营至蔚县（张保界）段高速公路地理位置示意图。
第L11合同起点K64+400，止点K66+800，合同段全长2.4公里。
1.2.2主要技术标准

	指 标 名 称
	标准规范值
	标准采用值

	公路等级
	高速公路

	设计速度（km/h）
	100

	路基宽度（米）
	26

	行车道宽度（米）
	2×7.5

	最大纵坡（%）
	4.0
	3.993

	停车视距（米）
	160
	160

	最小坡长（米）
	250
	350

	一般最小平曲线半径（米）
	700
	900

	极限最小平曲线半径（米）
	400
	900

	凸形竖曲线一般最小半径（米）
	10000
	11000

	凹形竖曲线一般最小半径（米）
	4500
	11000

	汽车荷载等级
	公路-I级

	设计洪水频率
	1/100

	地震设防标准
	地震动峰值加速度0.15g


1.2.3地形、地貌、水文、气候

1、地形、地貌

全线可分为两大地貌单元，即桑干河盆地-蔚县盆地地区低山丘陵单元和蔚县南部中山区单元，桑干河盆地-蔚县盆地地区低山丘陵单元又可以划分为：山前倾斜平原、侵蚀台地、壶流河谷地和山前洪积扇四个次级单元。本合同段为蔚县南部中山区，山区山势陡峭，高差较大，沟谷切割较深，公路通过该区时主要采用遂桥相接方案。
2、水文

⑴地表水

沿线地表水资源贫乏，分布不均。主要河流有桑干河和壶流河。两条河流的常年水位，流量受季节的控制，河水对水泥混凝土并无腐蚀性。
⑵地下水

该地区内的地下水按赋存条件可分为孔隙水、孔隙裂隙水及裂隙水。对该高速公路道路工程没有影响或影响较小，对水泥混凝土无腐蚀性。
3、气候

路线经过区域属大陆性季风气候，四季特征明显，春季干旱少雨，多风，夏季炎热短促，降雨集中，秋季空气清爽，昼夜温差大，冬季寒冷漫长，风大雪少。盆地地区降雨380~425毫米，山区为500~600毫米。过度地带为425~500毫米；盆地地区年均气温一般为7.2℃左右，山区为6.5℃左右。降水多在7~8月，降水占全年降水量的65%。无霜期130天左右。最大冻土深化稍营至蔚县南山山前为1.5米，南部山区为2.0米。

1.2.4工程地质条件

本路线穿越路段地貌单元主要为桑干河盆地-蔚县盆地地区低山丘陵单元和蔚县南部中山区单元，而本合同段为中低山工程地质区的硬质岩亚区，地形变化复杂，具岩溶地貌特征，出露地层为单一的震旦系雾迷山组（Zj-w）白云岩，含较多燧石条带，岩层产状平缓，表层节理裂隙发育，岩体破碎，危岩、危石发育，并有溶洞存在。岩石质体坚硬，软弱夹层少见。
1.2.5地震

路线所经区域为山西地震带，而阳原盆地和蔚县盆地为断陷盆地，是地震多发区。根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》以及河北省工程地震勘察研究院《张石公路化稍营至保定界段建设场地地震安全性评估报告》场区地震参数为：地震动峰值加速度：起点（K0+000）至K60+000为0.15g ，K60+000至终点为0.1g，对应的地震烈度为VII度。
1.2.6交通、电力、通讯及其他条件

1、交通条件

沿线有G109、G207国道，县道X456，下广线二级路，天走线，空中草原旅游路可以利用，配合由乡村道路改建的纵横便道即可保证筑路材料、机具设备和主副食的运输。

2、水、电条件

工程用需与当地联系购买，但沿线溪沟、岩溶水可作为工程用水，施工中注意蓄积。

施工用电由业主统一沿线修建，并准备一定量的自发电，以备急用。
1.2.7工程项目特点
1、本合同段施工时应根据路基工程、桥梁工程、隧道工程的施工进度综合考虑，有效利用土石方填筑路基,并严格按设计位置弃废方。
2、本合同路段沿线有河流，施工用水需打井或采用水车远距离运输。另外合同段内砂料较为缺乏，混凝土所需砂料需至外地购买，存在运距较远，费用成本高的实际。
	项 目
	单 位
	数 量（或数据）

	起 讫 桩 号
	
	K64+400~K66+800

	路 线 长 度
	km
	2.400

	路

基

工

程
	挖土方
	m3
	1411.17

	
	挖石方
	m3
	26812.18

	
	填方
	m3
	3705.74

	
	特殊路基
	m2
	1477

	
	排水与防护砌石
	m3
	251.7

	
	排水与防护砼
	m3
	140

	桥梁工程
	小桥
	m/座
	37.75/2

	隧道工程
	分离式隧道
	m/座
	4720/4


 3、合同路段沿线所经地带岩溶形态较发育,有溶洞、落水洞、岩溶洼地，给正常施工带来一定的困难和影响。
1.2.8主要工程数量
第二章 施工总体部署与进度计划安排 
2.1施工总平面布置
项目经理部设置在距工地12公里的空中草原旅游路线的左侧、5个施工队均沿路线前进方向布设。
施工总体部署
2.1.1施工组织管理机构
本项目工程若我公司中标，我们将按照招标文件要求，成立经授权的现场施工管理组织机构——中国云南路桥建设集团股份有限公司张石公路化蔚高速公路第L11合同段项目经理部，项目经理部领导决策层设：项目经理、项目总工程师；项目管理层设：人力资源部、施工技术部、质量安全部、中心试验室、计划财务部、物资设备部、综合办公室。为有效组织施工，并确保工期计划，根据本合同工程实际，项目部下设：路基、桥梁施工队、第一隧道施工队、第二隧道施工队、第三隧道施工队、第四隧道施工队。具体组织机构见投标书附表1《拟为承包本合同工程设立的组织机构图》。
2.1.2 施工队伍人员配置及驻地布设
1、项目经理部配置能满足高速公路施工要求的各专业技术及管理人员20人,驻地拟设在距K66+130左侧12公里的空中草原旅游路线的左侧，，租用旱地自建房屋2000m2；项目经理部主要供职人员的简历详见本投标书附表2-a《拟在本合同工程任职的主要人员简历表》。
2、路基、桥梁施工队配置：技术及管理人员28人，生产人员100人。驻地设在LK66+130左侧200m处，占用荒山建房屋800m2；

3、第一隧道施工队配置：技术及管理人员30人，生产人员110人，驻地设在LK66+065左侧100m处，占用荒山2000 m2，自建房屋1000m2；

4、第二隧道施工队配置；技术及管理人员30人，生产人员110人。驻地设在LK66+085左侧100m处，占用荒山2000m2自建房屋1000m2。

5、第三隧道施工队配置；技术及管理人员30人，生产人员110人。驻地设在RK66+130右侧60m处，占用荒山2000m2自建房屋1000m2。

6、第四隧道施工队配置；技术及管理人员30人，生产人员110人。驻地设在RK66+190右侧60m处，占用荒山2000m2自建房屋1000m2。

2.1.3施工区段任务安排
1、路基、桥梁施工队：负责起点K64+400~ K66+800全段内的路基土石方、排水、桥梁（LK66+075和RK66+140）、防护工程的施工；

2、第一隧道施工队：负责四十里峪隧道分离式LK64+400~LK66+075的施工；
3、第二隧道施工队：负责雾柳林隧道LK66+085 ~LK66+800的施工；
4、第三隧道施工队：负责四十里峪隧道分离式RK64+400~RK66+130的施工； 
5、第四隧道施工队：负责雾柳林隧道RK66+190~RK66+800工程的施工。

2.1.4施工机械及试验设备的配备
1、施工机械设备配置

在接到中标通知书一周内，立即组织挖掘机、装载机、推土机及运输汽车等机械设备进入施工现场，开始进行施工准备工作，其余施工机械设备，随着工程进度在短期内有序组织进场计划投入施工的机械设备详见投标书附表3《拟投入本合同工程的主要施工机械表》。
2、工地试验室建立及试验检测仪器配置
在接到中标通知书后，立即着手建立能满足现场施工质量控制和自检及试验的设施齐全、仪器配套的工地试验室，试验人员由2名既有理论知识又有试验经验的专业试验工程师和6名试验员组成。试验室人员将密切配合业主指定的第三方试验单位做好试验工作。计划配置工地试验室的仪器、设备详见投标书附表4《拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表》。

2.1.5混凝土预制场布置

本合同段设计有小桥2座，计划由桥梁施工队在路线右侧RK66+130右侧200米处设置1处梁(板)预制场，负责空心板及全部混凝土构件的预制。预制场内设梁板制作台、存梁板场、拌和站、钢筋加工、堆放材料场、预制起吊龙门架、输电变压器等。
2.1.6弃土场布置

根据设计图纸规定，将弃方弃置在弃土场5号（K66+300右侧），弃土整齐均匀堆放，应尽量避免对周围环境造成破坏，弃土堆整平复垦或恢复植被绿化。

2.1.7临时道路布设
本合同段路线基本沿空中草原旅游路线进行，为便于施工，在RK66+130处（空中草原旅游路线）修建一条长约200米的施工便道。
2.1.8施工用水及供电
本合同段工程施工用水缺乏，施工及生活用水需备水罐车运输，施工中需要在项目经理部、各施工队驻地、拌和站、预制场处修建蓄积池，有条件的地方可以打水井，以确保生产、生活用水。

本合同段区域内电力紧张，业主计划沿线修建一条电线，以便施工使用。但为防止季节性停电或负荷不能满足施工要求，项目部在预制场配备75KW发电机1台；拌和站配备150KW发电机组1台；隧道施工队各配置400 KW发电机组1台，以确保正常施工的需要。
2.1.9通讯联络

本合同段项目经理部计划安装程控电话2部，路基、桥梁、隧道施工队各安装程控电话1部，工地施工现场采用无线电对讲机或移动电话通讯联系。

2.1.10临时用地计划

临时用地主要包括临时工程的：便道、便桥、输电线路、通信线路和生产及生活临时设施的：临时住房、办公等公用房屋、料库、预制场、等。本着确保需要，紧奏合理，节约用地，不影响周围环境的原则布设。临时工程用地计划见本投标书附表6《临时用地计划表》。
施工总平面布置见本投标书表4《施工总平面布置》。
2.2施工进度安排
本合同项目工程招标文件规定的预期总工期为24个月。预计开工时间为2005年9月16日。针对本项目合同工期短、施工任务重的特点，工程施工计划安排中确保重点(关键)和难点工程是施工的关键。为确保整个工程的施工进度计划及工期，5个施工队必须制定周密的施工组织计划，采取行之有效的措施，计划提前1个月完成本项目工程的全部施工任务，即2005年9月16日进场开工至2007年7月31日前完工，预留一个月时间作为完善调整的余地。

本合同工程施工总体计划详见本投标书施工组织设计中的表7《施工总体计划表》，具体施工进度计划安排为：

⑴施工准备：2005年9月16日至2005年10月31日；
⑵路基挖方：2005年11月1日至2006年3月31日完成；

⑶路基填筑：2005年12月1日至2006年4月30日完成；

⑷防护及排水工程：2005年12月1日至2006年7月31日完成；

⑸桥梁工程

1 基础工程：2005年11月1日至2006年2月20日完成；
②桥台工程：2006年1月1日至4月31日完成；
③梁板预制：2005年12月1日至2006年4月30日完成；
④梁板安装：2006年5月1日至2006年8月31日完成；

⑤桥面铺装及行车道：2006年9月1日至2006年12月31日完成；

⑹隧道：2006年1月1日至2007年5月31日完成；

⑺收尾工程：2007年6月1日至2007年7月31日完成。

2.3施工用款计划

为确保本项目工程按总体进度计划的实施,项目部严格加强资金管理,每月对工程资金使用作出周密详细的计划,专款专用，保证重点。工程用款计划见本投标书表5《合同用款估算表》。
第三章 设备、人员动员周期和设备、人员、材料

运到施工现场的方法
3.1设备、人员动员周期
我公司一旦接到中标通知书，立即进行人员、设备的组织动员和调遣，6天内派项目经理部主要负责人员、管理人员、技术技术人员进驻工地，与业主和监理接洽的同时，详细勘察了解施工沿线情况，尽快落实施工营地，着手水、电、路三通、料场、拌和场、机械停置场、预制场的修建工作。设备、人员动员周期15天，主要工程机械和人员动员周期控制在7天之内。按照施工方案工序的先后，其他施工设备及相应人员随工程进度和工作场面的展开陆续组织进场。
1、第一批进场人员约30人，在接到中标通知书6天内，项目经理部主要管理人员和施工队负责人进场，组建项目部开展前期工作。技术人员进行编制实施性施工组织设计、恢复测量。试验和物资人员进行材料调查和常规的试验工作。随同第一批人员进场的机械设备包括交通车、运输货车、推土机、挖掘机、装载机及测量、试验设备等。
2、第二批进场人员约90人，在正式开工5-8天内进场。开展场地的清理、修筑施工便道、修建临时房屋、敷设水电、通讯线路等。第二批进场的机械设备有挖掘机、装载机、推土机、自卸汽车、压路机、柴油发电机、空压机等。
3、第三批进场人员约160人，分施工阶段进入。随同进场的机械设备主要有：混凝土搅拌站、隧道施工设备、桥梁施工设备等用于本工程的大、中、小型施工设备。
4、主要施工人员、设备进场后，即对现场所有参与施工的人员进行由上而下的施工动员和技术交底，主要内容：
⑴工程概况；
⑵工程建设的意义；
⑶施工特点，主要工程项目施工方案、技术方法等；
⑷工程的重点、难点及需采取的措施；

⑸强化质量意识；

⑹强化环保和安全意识；
⑺根据工期、工程质量要求的特殊条件，要求全体员工务须共同努力，争创优质工程。
5、施工动员要求做到：
⑴施工动员普及率达100%以上；做到掌握工程的基本情况，清楚施工特点及注意事项；
⑵由项目经理组织人力资源部、物资设备部、施工技术部、财务部,重点保障本工程的人力、材料、资金、机械设备的到位及工程的全面管理；
⑶项目经理部实行项目经理负责制、项目管理责任制、项目成本核算制的项目法施工管理。
3.2 设备、人员、材料运到现场的方法
1、本合同段工程施工以机械化为主，大型机械设备：推土机、装载机、平地机、挖掘机、混凝土拌和设备采用平板车从公司驻地昆明运输至工地。交通车、自卸汽车直接开往工地。其他小型设备采用汽车运输。人员由本单位汽车运输。
2、工程施工材料，全部采用汽车运输，为防止运输途中漏失和分离，集料采用车厢构造紧密并加以覆盖的车辆运输，主要如钢材、水泥、木材、汽柴油等材料均按业主统供或指定的厂家采供，片块石、碎石、砂等材料在指定料场采购，自卸汽车运输至现场。
3、在全面开工之前，按施工总平面布置完成“三通一平”，确保施工设备、运输车辆进入工地现场的安全与畅通。
第四章  主要工程项目的施工方案、施工方法

4.1总体施工方案

根据本合同段工程的实际和工期要求，总体施工方案：全线采用机械化施工,首先安排路基、特殊路基处理等工程全面开工；防护及排水工程随路基土石方的施工及时安排施工。桥梁优先安排关键工序的基础及下部结构工程施工，扩大基础采用现浇浇筑；墩台采用钢摸板，一次立摸到位；混凝土用吊车提升，串筒入摸；梁板在预制场统一预制，架桥机安装；混凝土在拌和站集中拌制。隧道采用“新奥法”理念，左、右线相向掘进，光面爆破，无轨运输的方法施工，Ⅴ、Ⅲ类围岩段采用台阶法开挖；Ⅳ、类围岩段采用中壁（CD）法进行开挖。开挖后及时按大管棚、小导管、锚杆、钢筋网及钢支撑、喷射混凝土联合支护的型式施工，隧道边墙、拱部整体式钢摸台车衬砌。各分部、分项工程开辟多个工作面，采用流水作业的方法进行平行施工生产或顺序施工。
4.2路基工程施工方案、方法
4.2.1施工准备

1.施工测量

在开工前先进行施工测量,包括导线,中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制断面。增设的坐标网点均埋设混凝土桩。施工测量的精度符合规范，并将测量成果资料签字后送交监理工程师，经监理工程师批准后方可施工。
2.防护、排水处理

施工前做好路基的各种防、排水设施，并保持其处于良好的排水状态，以防雨水冲刷。
3.施工场地清理

路基施工前，清除施工范围内的淤泥、腐殖土和杂物，深度部小于30cm，清除来的垃圾、废料及不适用材料和树木等，堆弃在监工程师指定的地点。并将路基范围的树根全部挖除，将坑、洞填平夯实碾压。

4.2.2路基土石方开挖施工
路基挖方施工将以机械化施工为主，由路基、桥梁工程施工队负责施工。开挖前先按图纸准确放样，并随开挖地段含水层的方向做好截水沟和排水沟，以防止在开挖过程中，由于水的浸蚀而造成边坡失稳。开挖中的适用材料，可利用作为路基填料。而开挖中的非适用材料将弃放在监理工程师指定或同意的弃土场位置、坡脚加固处及排水系统布置等处。

挖方边坡应从开挖面往下分级刷坡，一般下挖2～3m时刷坡应同时进行。

石方开挖:应根据地形、地质、开挖断面及施工机械配备等情况，采用能保证边坡稳定的方法施工，对于坚石和次坚石，可使用钢钎多眼浅层法小药量爆破，但需辅以人工同时清除危石、松石。在地质情况适合时，也可用预裂、光面爆破开挖边坡。挖方施工工艺见表5-1《路基挖方施工工艺框图》和表5-2《石方爆破施工工艺框图》。

弃土堆应堆置整齐、稳定，排水畅通，避免对土堆周围的建筑、排水及其它任何设施产生干扰或损坏，避免对环境造成污染。
4.2.3路基填方施工方法
本合同段只有少量的路基填筑，在路基填筑前，做好填方材料的物理性能试验，测定其颗粒级配、液限、塑限、有机质含量，并确定最大干密度和最佳含水量，施工中以此为依据来确定压路机的碾压遍数及碾压速度、工序和每层材料的松铺厚度等，施工前还须做好填筑路床的清理，达到规范要求后再进行填筑。

路基填方采用分层平行摊铺、整平、压实的方法进行，每层松铺厚度根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不得大于30cm，最小松铺厚度不得小于10cm。每层填料铺设的宽度，应超出每层路堤的设计宽度50cm以上，以保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。

在施工过程中要做到随挖、随填、随压、不留松土过夜，树根、杂草等杂物一定要从填土中清理干净，才能进行碾压。每填筑完一段路堤应及时进行修坡，并进行防护以及排水沟的砌筑，避免路堤坡脚受雨水冲刷。中途长期停工或雨天施工时，路堤表层应做好横坡度设置，路堤表层含水量接近正常时方可继续填筑。

路基填筑施工工艺见表5-3《路基填筑施工工艺框图》。

4.2.4桥及其他构筑物“三背”处的填筑施工

1、桥台背与顶部、锥坡与挡土墙等构筑物背后的填土均应分层压实，桥台背后与锥坡的填土与压实应对称或同时进行。

2、填挖结合部的填筑范围、填前排水和地表处理以及填料与路堤的连接按设计和规范要求进行，若无明确规定，则在排除积水后将原地面分层挖2m以上宽度的台阶，逐层填筑压实搭接。

3、“三背”填料宜选用洁净的砂性土或透水性材料。其最大粒经不超过5cm，塑性指数应小于12。每一压实层松铺厚度不宜超过20cm，并保证摊铺厚度均匀、平顺，碾压工作应在接近最佳含水量的情况下，均匀对称进行。在压路机压不到的地方，采用手扶式振动夯或手扶振动压路机进行压实。各层的压实度均应达到95％。施工中禁止用推土机将填料堆至结构物附近，以防结构物位移和破坏。
4.2.5软土地基处理
1、土工格栅施工：铺设土工格栅前应认真整平场地，在场地上不留石块、树根、草皮杂物等，并按设计图纸设置降低水位和排水用边沟，其施工工艺见表5-4《土工格栅施工工艺框图》。

⑴在土工格栅的下承层平整度、拱度满足设计施工要求和按路堤宽度全断面铺设伸展到侧沟，并用U型铁钉固定，摊铺时应拉平顺，紧贴下承层，不得出现扭曲、折皱、重叠。在斜坡上摊铺时，应保持一定的松紧度。(可用U型铁钉控制)，相临两层土工格栅搭接长度应符合设计和规定，如无规定一般不小于30cm。

⑵土工格栅应深入开挖台阶内2米，平均宽度13.2米，垂向间隔1米，设置于沟底向上H/2处至路床顶范围内。

4.3防护及排水工程施工方案、方法
本合同段的防护工程设计主要项目有：浆砌护面墙、喷锚防护等工程。其施工方法、工艺要求如下：
1、护面墙施工
⑴挡墙基础的基坑由人工或挖掘机开挖，对地基进行认真处理，并报监理工程师审批后，才进行砌体的砌筑施工；
⑵挡墙圬工砌体采用坐浆挤浆法砌筑，分段、分层挂线支砌。砂浆拌和严格按照批准的配合比用搅拌机搅拌。分层厚度25~30cm，同一挡墙应保持一致。片块石摆放做到大面朝下放稳，交错搭接，错缝宽度≥10cm尽量靠拢。使相邻石料间缝隙的砂浆饱满密实；
⑶砌石顺序：先砌角石，再挂线支砌面石，最后填腹石。角石和面石采用比较方正适中的块石，人工认真修凿平顺。面石的支砌应丁、顺相间；
⑷挡墙的沉降缝和伸缩缝必须做到竖直“三通”，可以跳段砌筑，也可以用等厚的隔板，竖直放在缝的中间，两边靠着支砌；
⑸泄水孔按设计图纸规定的位置和数量，坡度向外，无堵塞现象。为确保泄水孔孔口规则，采用定型木模盒靠砌施工；
⑹护面墙等圬工砌体在稳定的坡面上，亏坡部分采用相同圬工砌补，不得回填松土或片石。
2、喷锚防护
在坡面上放样、钻孔、安装预应力锚索（锚杆）、注浆；开挖竖肋柱地槽，立模绑扎竖肋钢筋，现浇30号混凝土竖肋，锚索（锚杆）张拉，锚具外露部分封锚。自上而下开挖横肋地槽、立模、绑扎钢筋、现浇30号混凝土横肋。护坡施工完毕后，在框格中植草。具体施工程序详见表5-5《锚索（锚杆）框架形护坡施工工艺流程图》。
3、排水工程
排水工程项目有：路基边沟、截水沟、排水沟等，砌体施工采用坐浆挤浆法，机械拌和砂浆。所用片石强度不低于设计标号，厚度不小于15cm。
施工要求如下：
⑴开工前应认真对排水工程所处的原地面进行复测，看是否有利于排水，核实图纸上的位置是否符合实际，并报请监理工程师批准后开工；
⑵排水边沟采用挤浆法施工，沟壁必须平整顺适，砂浆饱满、密实，沟内不留有松土，沟底要平顺，使排水畅通，并注意各类排水设施进出口的相互衔接，确保达到最佳排水效果；
⑶根据本合同段地形特点，要求对各类排水设施的进出水口，适当加长铺砌长度，以利通畅的排除路基和路面水。

防、排水工程施工工艺见表5-6《圬工砌体施工工艺框图》。
4.4桥梁工程施工方案、方法
本合同段桥梁工程设计共有 2座小桥。施工安排1个桥梁施工队组织多个专业施工班组，采取平行流水作业法施工。
桥梁施工工艺见表5-7《桥梁施工工艺框图》。
4.3.1桥梁基本施工程序
桥梁的基本施工程序为：测量放样→基础施工→下部结构施工→上部结构施工→桥面铺装及附属设施施工。
4.3.2桥梁工程基础施工

本合同段桥梁基础工程设计主要为扩大基础，其施工方法采用明挖。
1、扩大基础施工

⑴施工准备：施工前进行场地平整，清除杂物，准备场地，施工便道，做统一安排；
⑵根据设计图纸，采用全站仪现场进行基础纵、横放样，放出上口开挖边线桩，放线后由主管技术人员进行复核，施工中不得位移或丢失；

⑶埋设围堰：采用麻袋围堰，袋内装松散的粘性土，装土量为袋容量的1/2~2/3，袋口缝合，土袋上、下层和内、外层应相互错缝，堰顶宽1-2米，外侧边坡1：0.5~1:1，内侧边坡1：0.5~1:0.2。为减少渗水，增大围堰断面，袋间可填粘土新墙。 
⑷挖基础达到设计深度后，清除松土、沉渣、杂物；如地形复杂，应用钢钎探明孔底地质情况，并经监理工程师检查认可后方可灌注混凝土。

⑸混凝土浇筑：混凝土采用拌和站拌制，混凝土罐车运输，导管法灌注入孔，振捣器振捣密实。

4.3.3桥梁下部结构施工

本合同段桥梁下部结构设计有：重力式U型桥台、台帽、桥头搭板等项目。其施工工艺和方法如下：

1、重力式U型桥台施工

⑴桥台施工采用搭设钢模板分节浇筑，钢模板根据设计图纸制作，分节组拼，每节高1m。外围模板以万能杆件组合支架固定，并用8mm钢筋向四周斜拉及圆木斜撑加固定位。模板安装要求支撑牢固，拼合严密，模板内干净无杂物。并保证在灌注混凝土过程中，不发生形变或位移；
⑵钢筋制作安装：钢筋位置应安装准确，钢筋骨架在不同高度处，绑扎适量混凝土垫块，以保证钢筋保护层的厚度；墩柱钢筋的绑扎应与混凝土的浇注配合进行。在配置第一层竖直钢筋时，主钢筋应采用不同的长度，以使同一断面的钢筋接头符合施工规范的规定；水平钢筋的接头，也应内外、上下相互错开；
⑶桥台混凝土浇筑：采用拌和站拌和，混凝土罐车运至现场泵送入模。混凝土施工应按一定的厚度、顺序和方向分层水平浇筑；在下层混凝土初凝前完成上层混凝土；在倾斜面上浇筑混凝土时，应由低处开始逐层扩展升高，达到水平分层；混凝土分层浇筑厚度不宜超过30cm；采用插入式振捣器时，应插入下层混凝土5~10cm，并与侧模保持5~10cm距离，每一处振捣完毕后慢慢提起振动棒，避免振动棒碰撞模板、钢筋及预埋件。混凝土浇筑要连续进行，如因特殊情况间断时，其间断时间要小于前层混凝土的初凝时间，若超过允许间断时间，必须采取确保质量的措施或按施工缝处理。施工过程中，注意控制混凝土的配制、输送及浇注速度。

⑷浇筑混凝土的施工质量应从准备工作、材料质量、拌和、浇注和养生等方面严格控制。

桥台施工工艺见表5-8《桥梁桥台施工工艺框图》。

2、钢筋混凝土台帽

台帽浇筑前应认真检查模板尺寸、钢筋数量及位置、检查模板稳定性，保证台帽无结构尺寸偏差。台帽施工采用定型钢模板，混凝土搅拌站拌和，混凝土罐车运输和浇筑。

支座及防震挡块应精心施工，施工应注意曲线段超高时横坡的变化。

4.3.4桥梁上部构造施工

1、预应力混凝土空心板梁预制

预应力混凝土空心板梁预制采用先张法施工，施工工艺及要点如下：
①制作安装工作台：根据空心板设计尺寸，制作合适、通用的工作台，保证梁板预制的顺利进行。

②模板：整体式混凝土底座作底模。预埋硬塑料管穿对拉杆将侧模夹紧，侧模采用钢模并用型钢模架固定，芯模采用冲气橡胶。模板的接缝应严密、强度和刚度应保证施工中不变形。

③钢筋：凡进场的钢筋必须抽样试验，质量合格后再进行调直、除锈、弯制，接头宜用电焊，直径大于等于25mm的钢筋须用对焊，绑扎时接头应相互错开，受拉筋在同一截面范围的接头，其截面不得超过配筋总面积的50%。

④预应力钢绞线严格按照设计规定选用，并进行试验，其强度和冷弯次数等达到规范要求后才能进场，下料采用砂轮切割机，在使用前进行预拉。钢丝、钢绞线预应力张拉程序为：0→初应力→1.05σcon（持荷2min）→0→σcon（锚固）。

⑤预应力筋的张拉工作严格按照设计和张拉操作规程进行，采用整体两端张拉，张拉力和伸长值双控张拉施工。

其钢筋张拉程序：0→初应力→1.05σcon（持荷2min）→0.9σcon→σcon（锚固）。

⑥钢筋的绑扎工作在张拉结束8小时后进行。

⑦混凝土的浇筑：钢筋绑扎结束后，立侧模、芯模，经验收合格填写施工记录后，按设计配合比配制混凝土浇注，混凝土输送泵车输送浇筑。

⑧预应力放张：待空心板混凝土达到设计强度的75%以上时，进行整体放张，放张速度不宜过快，以肉眼能观察到梁体产生位移即可。放张结束将板移至堆放场地，继续养生至混凝土达到设计强度的100%时方可运输安装。

先张法预应力混凝土空心板施工工艺见表5-9《先张法预应力混凝土空心板施工工艺框图》。
2、预应力混凝土空心板的运输及安装

（1）空心板的运输： 在运输过程中，为避免板体震动产生负弯矩与预应力产生的负弯矩叠加使板体破坏，采用板端吊环施加一个正弯矩的方法，抵卸产生的负弯矩，以保证梁板运输过程中的安全。

（2）空心板的安装：采用调车装车，拖车运输，双导梁、架桥机纵横梁移梁安装法。安装程序见下图：


[image: image1.wmf]´ý¼ÜÁºÆ¬

µõÁºÐ¡³µ

ÒÑ¼ÜÉèµÄÁºÆ¬

Ä¾µæ¿é

ÇÅÍ·Â·»ù

Ò»¡¢ÔÚ´ý¼ÜÇÅ¿çÉÏ¼ÜÉèºÃ¸Öµ¼Áº

¶þ¡¢ÓÃµõÁºÐ¡³µÔËÁºÆ¬

Èý¡¢ÁºÆ¬µõÔËÖÁ´ý¼ÜÇÅ¿çÉÏ·½

ËÄ¡¢ÂäÁº¾ÍÎ»

½øÁºÎ»ÖÃ

¼ÜÇÅ»ú¼ÜÇÅ¹¤×÷³ÌÐòÊ¾ÒâÍ¼

ËÄ¡¢ÂäÁº¾ÍÎ»

¸Öµ¼ÁºÇ°ÒÆ

Ç°¿×µõ×°Íê±Ï,


施工要点：平行轨道采用重轨，双导梁前移就位应注意悬臂挠度不能过大，就位后要及时焊接横梁。施工安装工艺见表5-10《空心板安装施工工艺框图》。

3、桥面系施工

桥面系包括继续完成上部构造施工剩下的现浇T型横隔板接缝、湿接缝、桥面铺装、防撞栏杆、中央分隔带、伸缩缝、泄水管等项目。

（1）搭脚手架完成T型横隔板钢板焊接，吊模采用人力现浇隔板接头混凝土；绑扎湿接缝钢筋，吊模现浇湿接缝砼；做到接缝平整，混凝土捣固密实。

（2）现浇防撞栏：根据图纸精确放样，特别是弯道上线条要求平滑圆顺。绑扎钢筋、安装泄水管、伸缩缝处按设计要求断开。预埋铸钢支承架地脚螺栓、现浇防撞护栏混凝土，使用插入式振捣器捣实砼。确保混凝土外观色泽一致，轮廓清晰、光滑美观、线条流畅。施工安装工艺见表5-11《现浇防撞护栏安装施工工艺框图》
（3）现浇桥面铺装混凝土：清洗桥面，确保桥面洁净，安装桥面冷扎钢焊网，设置高程控制砂浆墩。将伸缩缝处隔开，待将来浇。现浇桥面铺装层砼，用平板振动器捣实，提浆棒提浆、振动架找平、木抹子倒退抹平，滚动轮压花，盖草垫洒水养护。

（4）安装伸缩缝：伸缩缝有四种： D120、D160、D240型。施工方法：预制T梁时，先在梁端予埋一块钢板或型钢。浇铺装层砼时，将要安装伸缩缝这一段预留出不浇，铺沥青混凝土时，在预留段上铺干砂，沥青混凝土铺完后，用砂轮切割机割除伸缩缝处的沥青混凝土，清除干砂。焊伸缩缝锚固螺栓，安装伸缩缝，现浇50号混凝土。确保伸缩缝与桥面标高一致。
第五章  各分项工程的施工顺序

本合同工程设计主要有：路基挖填方、浆砌片（块）石砌体、喷锚防护；桥梁及隧道工程，各分项工程的施工顺序为：

5.1路基工程施工顺序
1、路基挖方施工顺序：测量放样→开挖截水沟→挖掘机挖土或潜孔钻钻孔、装药爆破→挖装土石方→自卸车运输。
2、路基填筑施工顺序：施工准备→测量放样→基底处理→填前压实→分层填筑→分层整平碾压→路床及边坡整修→边坡防护。
3、浆砌片（块）石砌体施工顺序：测量放样→开挖基坑→基底处理→浆砌圬工→勾缝、抹面。
5.2桥梁施工顺序
1、重力式桥台施工顺序：开挖基坑→立扩大基础模板→浇砼养生→浆砌片石台身→养生→立台帽、台背模板→台帽钢筋成型→立侧模→浇砼、养生。
2、桥台施工顺序：桩顶面凿毛清洗→安装支架→整体模板安装→钢筋绑扎→砼浇筑→养护→拆模。

3、预制预应力混凝土空心板施工顺序：地基处理→搭设支架→安装底模、侧模→绑扎底板、腹板钢筋及安装预应力管道→浇筑底板、腹板混凝土→预应力筋穿束→安装内模→绑扎顶板钢筋→浇筑顶板混凝土→张拉预应力束→压浆、封锚→拆除支架、底模。
4、空心板安装施工顺序：测量放样→架桥机设备拼装就位（采购支座）→预制空心板运至安装现场→支座精确放样→安装空心板起吊就位（安置临时支撑）→横格板钢筋焊接、制作、绑扎→横格板立模→浇砼、养生→湿接缝立模→浇砼、养生→现浇桥面板。
5、桥面系施工顺序：施工准备→浇筑铰缝混凝土→桥面左、中、右线位放样→清洗桥面→浇筑桥面铺装两侧混凝土高控制带→运输混凝土→铺装混凝土→收浆抹面拉毛→铺盖养生。
5.4 隧道工程施工顺序
1、隧道开挖施工顺序：测量划开挖轮廓线布炮眼、钻炮眼→装药爆破→通风洒水→清危排险→施作锚杆→立钢拱架→喷射混凝土→出渣→开挖下台阶喷锚支护→稳定性安全检查→模筑混凝土。
2、隧道初期支护施工顺序：施工准备（通风排烟、清理危石、处理欠挖）→冲洗岩面→检查断面超欠挖→施工放样→安装格栅钢架→打超前锚杆并焊接→模筑混凝土到设计厚度→围岩量测→反馈、确定支护参数。

3、隧道二次衬砌施工顺序：施工准备（中线水平放样检查、铺设衬砌台车轨道）→台车移位→台车定位（水平定位立模、拱部中心线定位立模、边墙模板净空定位→施作止水带→涂脱模剂→灌注混凝土→脱模台车退出→养护。

第六章  确保工程质量和工期的措施

6.1 确保工程质量的措施

6.1.1建立质量管理领导机构，健全落实各项质量管理制度
1、本项目施工建立以项目经理任组长，项目总工程师、部门质检工程师、各施工队队长、主任工程师组成的工程质量领导小组，全面负责工程施工质量的组织领导。施工队设专职质量检验员，按照统一领导，分级管理的原则，层层制定施工质量创优措施及质量实施计划，并狠抓落实。确保全员、全方位、全过程控制工程的施工质量。
2、推行全面质量管理,建立、健全质量管理规章制度和岗位质量责任制，并逐级签定质量责任书。坚持对质量讲评和质量分析,通报处理质量问题等各项行之有效的措施，严格实行工程质量责任终身制。
3、项目经理部、施工队，各级全面实行工程质量责任奖惩制，对质量达到优良的给予奖励，质量达不到要求的，除实行经济处罚外，并坚决返工重建。
6.1.2保证工程质量的管理措施

1、我公司已通过国际质量标准体系注册认证，在施工管理中将全面引入GB/T 19001-2000—IS 9001：2000质量标准，对每个施工环节，每道工序严格将质量标准体系分解到具体的部门和人员，以程序化、标准化、规范化的质量管理，确保创建全优工程。
2、施工中坚持设计文件审核制；开工报告审批制；测量双检复核制；技术交底制；隐蔽工程检查签证制；工程试验制；材料进场检测制；定期质量检查制；变更设计报批制；工程质量平定制；质量事故报告制；验收阶段计价质量审核制。
3、施工中严格执行质量“三检”、“四不准”和“三工序”制度，即对每道工序、每个分项工程质量进行自检、互检、工序交接检。并做到人力、材料、机械设备不足不准开工；未经检查认可的材料不准使用；未经批准的施工工艺不准采用；上道工序或分项工程未经监理工程师签认、下道工序或另一部位工程不准施工。质量“三工序”制：检查上道工序质量；保证本道工序质量；创造或提供下道工序的质量条件。对隐蔽工程，现场施工质检人员跟班作业，检查签证，使工程质量的全过程都处于受控状态。
4、实行工程质量挂牌施工，施工中将工程规模，开工日期，质量目标，岗位负责人一一明示在工程质量牌上。全体管理及施工人员持证上岗，挂牌施工，加强工艺、工序控制及环境保护管理，杜绝重大质量安全事故，消灭质量通病。
5、出现质量责任事故严格按三不放过原则处理。即：事故原因不明不放过；不分清责任不放过；没有改进措施不放过。
6.1.3保证工程质量的技术措施
1、认真理解掌握设计意图，按分部、分项编制实施性施工组织设计。施工工艺设计的主要内容包括：工程概况、主要工序、施工方法和操作规程，施工大样图，结构计算，质量要求及标准，试验测量的要求及人员，材料和设备使用计划等。
2、采用质量动态管理办法，随时将取样地点、材料试验项目、试验方法、试验人员姓名、试验检测结果，及合格与否的评定意见输入计算机，建立工程质量数据库，并将各项试验结果逐日绘制工程质量指标管理的施工质量直方图、正态分布曲线图，做到直观有效的控制施工质量。
3、加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要点为指导，操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。
4、所有试验检测仪器、张拉设备，进场前必须送权威的计量部门检校或标定，施工中根据使用情况或规定时间再次样检。混凝土采用电子计量，机械拌和，桥梁梁板及所有构件表露混凝土一律使用大块钢摸板。在施工中积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新结构，并配合业主完成安排的科研课题或有关工作。
6.1.4 保证工程质量的材料采购、进场使用、检测的措施
1、进入工程施工的全部材料严格按业主要求的厂家定货, 择优选定合格的供货方，把好现场材料关。所有材料(含工厂制作的材料)必须有出厂合格证,无合格证的材料不得进入工程使用。
2、严格按质量标准订货、采购、包装和运输，钢材、水泥、钢绞线等主要材料按业主规定的厂家采购。每批进场的材料，严格进行规定项目的检测试验，不合格的材料不准进入施工现场，并对所有材料进行分类管理，妥善贮存，作好现场标识，谨防误用。
3、施工用水也应进行有害质化学分析、水质化验符合要求才能拌和混凝土。
本公司对工程质量郑重承诺：
⑴ 严格按照上述质量保证措施、组织措施、技术措施控制施工质量。确保分项工程合格率100%，项目工程质量综合总评为合格的质量目标。
⑵ 在缺陷责任期内，对施工质量定期回访，发现问题及时处理，认真履行缺陷责任期的职责，并承担应尽的一切义务。
6.2确保工期的措施
6.2.1保证工期的组织措施
1、抽调年富力强，富有施工经验的技术、管理人员，组成项目经理部领导管理班子。择优选择施工队伍，配备充足、结构合理的施工人员和机械设备，按期完成阶段目标施工任务。

2、项目经理部加强现场施工组织指挥，作到指挥正确、组织有力，工作效率高、应变能力强。科学有效决策重大施工问题，及时分析调整施工进度组织计划，强化加快施工进度的措施。

3、采取先进完善的项目管理模式，完善竞争机制和激励机制，实行全员风险责任承包，任务层层落实。把工期效益和职工个人的经济利益挂钩，充分调动全体施工人员的积极性。
4、加强组织协调工作,把各方对工程施工的干扰降到最低程度。 

6.2.2保证工期的技术措施
1、认真组织施工人员理解图纸的设计意图，通过自审、会审、设计交流以及提出针对性合理化建议，采取积极主动措施，创造优越的施工环境和条件，最大限度地减少工期损失和浪费。

2、施工准备期间抓“两短一快”即进场时间短、准备时间短、形成生产能力快。施工过程中合理组织，抓好程序化、标准化作业，保持均衡稳定的组织施工生产。

3、认真做好工程的统筹、网络计划工作，科学组织、合理安排、均衡生产。牢牢抓住关键工序的管理与控制，不断优化施工方案，提高施工效率。

4、加强技术培训，提高施工人员的操作技术熟练程度，规范施工操作行为。同时抓好后勤保障和工程材料的组织供应。

6.2.3保证工期的机械设备组织措施
1、合理配置机械设备，配足挖、装、运、衬砌、喷锚、注浆、通风等大型设备，组成机械化配套生产作业线，以先进的设备，保证施工顺利进行。

2、严格执行机械设备的使用交接班制度，认真填写交接班记录，做到确保、“十字作业”。交班清楚后，接班人检查移交的运转、维修、油耗等记录情况及设备情况，并开车试运转，确认妥善无误后方能进行工作。

3、加强对施工设备管、用、养、修的动态管理，应用现代化微机管理，建立设备台帐和技术档案，建立检测、大中修、技术开发、配件库存、机驾人员培训等信息库，保证机械设备的正常运行。

6.2.4保证工期的劳力组织措施
1、认真做好劳动力的统筹、网络计划工作，科学组织、合理安排、均衡生产,加强组织协调,确保施工劳动力能满足工程生产的需要。

2、建立健全岗位责任制，施工劳动人员定岗定责，加强劳动力的组织调配，优化组合，使施工作业专业化、正规化。抓好后勤保障体系，一切为生产服务，关心施工人员的物质、文化生活，充分激发全体施工人员的生产积极性。
6.2.5控制性工程（隧道）的工期保证措施
1、制定严密、科学、有效合理的施工组织方案和方法，开展科技攻关活动，优化施工组织方案，为加快施工进度、保证工期提供技术保障。

2、采用机械化组织施工，投入足够数量状态良好的隧道施工机械设备，达到机械配套、性能好、效率高，有效地保证施工生产的顺利进行。

3、对隧道重点关键控制性工程，采用多工序同步平行流水作业。加强工序间的协调衔接，杜绝因发生质量事故返工，而影响工期。 
本公司对工期保证承诺：
严格执行上述工期保证措施，保证在合同规定的工期内，全面完成本项目工程的施工。
6.3施工信息化管理

本合同工程施工采用计算机管理，具体管理程序见图6-1《计算机管理框图》。

[image: image4.png]1100 1100

9
e 11 12
9

o iu*
o
o
) 7
o2 11 12 § ‘w 1 2y
Pz L FgHE B oh 5 gk
1100 | 1100
! Vo
7 ) 7 7
5 30 5 _
= 2 Z
6 :3. 2 6 A 6
® 3% L — o
o
=H] [P
e4 e
o5 4 S5e ; .
: 7 6 s I
=T g TR LI

fé—ﬁ’. cm

HEAHEE



[image: image5.png]EREIFSUHHEEH




[image: image6.png]:4h:5)
o — Rt

M AT E R E v —BUTR
— —EF RIS

oH+BEE2-5E

|
\

METRARMHATE

S A B



[image: image7.png]












说明：
1、项目部把关“一级决策”，“工程师”把关“二级决策”。
2、工地为“信息采集”和“命令执行”环节。
3、“中间环节”为信息处理阶段。

4、“现场管理”为具体执行监督管理部门。
第七章 重点（关键）和难点工程的施工方案、方法和措施
本合同段施工的重点（关键）和难点工程是：四十里峪分离式隧道和雾柳林隧道，其施工方案、方法和措施如下：
	表7-1 隧道工程设计概况

	隧道名称
	四十里峪隧道（分离式）

	里程桩号
	左洞：LK64+400~LK66+065；右洞：RK64+400~RK66+130。

	设计长度
	左洞：1665m，右洞：1730m。

	地质条件及围岩类别
	隧道区地质条件及围岩分类：
隧道出口及洞身浅埋段为强风化白云岩：浅灰色，粉晶-细晶结构，薄-中层状构造，燧石条带发育，且较密集，节理裂隙发育且微张开，将岩体切割为碎块状，易坍塌，洞口稳定性较差。隧道洞身段为微~未风化白云岩：浅灰色，粉晶-细晶结构，薄-中层状构造，燧石条带发育，且较密集。发育有两组节理，岩体大块状砌体结构。围岩稳定性较好，施工时拱部无支护可产生小坍塌，侧壁基本稳定，爆破震动过大易坍塌。洞内有裂隙水流出。

	洞门型式
	出口均为端墙式洞门。

	衬砌型式
	Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ。

	施工方法
	按新奥法施工，浅埋段采用上弧导留核心土法开挖，深埋段采用正台阶法开挖，进尺不宜过长,遵循“弱爆破、短进尺、少扰动、强支护、勤观测、快封闭”的原则。

	隧道名称
	雾柳林隧道（分离式）

	里程桩号
	左洞：LK66+085~LK66+800；右洞：RK66+190~RK66+800。

	设计长度
	左洞：715m，右洞：610m。

	地质条件及围岩类别
	隧道区地质条件及围岩分类：
隧道出口及洞身浅埋段为强风化白云岩：浅灰色，粉晶-细晶结构，薄-中层状构造，燧石条带发育，且较密集，节理裂隙发育且微张开，将岩体切割为碎块状，易坍塌，洞口稳定性较差。隧道洞身段为微~未风化白云岩：浅灰色，粉晶-细晶结构，薄-中层状构造，燧石条带发育，且较密集。发育有两组节理，岩体大块状砌体结构。围岩稳定性较好，施工时拱部无支护可产生小坍塌，侧壁基本稳定，爆破震动过大易坍塌，雨季施工，洞内有裂隙水流出。

	洞门型式
	进口均为端墙式洞门。

	衬砌型式
	Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ。

	施工方法
	按新奥法施工，浅埋段采用上弧导留核心土法开挖，深埋段采用正台阶法开挖，进尺不宜过长,遵循“弱爆破、短进尺、少扰动、强支护、勤观测、快封闭”的原则。


7.1施工方案

隧道左、右线均采用出口同时施工，充分运用“新奥法”理念，Ⅴ类围岩段：采用上弧导预留核心法超短台阶七步开挖作业法施工，Ⅲ类围岩段：采用上下断面正台阶法开挖，Ⅳ类围岩段：采用中壁（CD）法进行开挖，光面爆破，无轨运输，及时支护，二次衬砌拱墙整体浇筑。施工过程中，利用地质超前预报和围岩量测手段，及时反馈信息，调整参数，指导施工。
隧道施工工艺见表5-12《隧道施工工艺框图》。

7.1.1施工准备

施工前的准备工作，是施工顺利进行的先决条件，准备工作的完善与否将会影响到整个工程的进度和工期，因此必须精心组织、合理安排，尽早完成各项工作，为隧道开工创造良好的条件。

1、临时便道：

根据现有条件和施工需要，在开工前修筑临时便道至各隧道进出口位置。同时为排渣需要，便道为7m宽的泥结碎石便道，最大纵坡9%，每100m~300m设置一个错车道。
2、场地布置：

为施工需要需在隧道进出口修建一块场地，以安置空压机房、材料库等。

3、临时供水、供电、照明：

隧道一队用水可利用河水，在山上砌筑蓄水池，用水罐车运至蓄水池，安设管道输入隧道内，洞内安设φ80mm的输水管，施工水压力不小于0.5Mpa。

隧道二队用水可利用河水，用高压水泵抽水将溪水提升上山，在山上砌筑蓄水池，安设管道输入隧道内，洞内安设φ80mm的输水管，施工水压力不小于0.5Mpa。

临时供电，在隧道进出安设两台变压器，从业主修建的专用线将电源引到隧道口，并在隧道口安装一台150KW的柴油发电机组作备用电源。

照明：洞内工作面和各类检修洞室采用电压36V的手提灯，成洞地段照明电为220V。

4、供风：在隧道进出口的施工场地内各安设一台空气压缩机，铺设φ108无缝钢管向洞内供风。

5、材料：石料由料场运至工地，砂料采用机制砂运至工地，水泥、钢材则由质量优良的厂家供运。

6、人员组织：

隧道施工在隧洞两端各设一个施工队，按工序及进度各施工班组采用流水作业，在队长和班组长的协调安排下，各班组根据当班工作量，各班组劳力组合见表7-2。

表7-2 一个施工队劳力组合表

	序号
	班组名称
	人员
	主要工种及人员总数
	工序

	1
	掘进班
	18
	机手8，开挖工10
	开挖掘进

	2
	运输班
	16
	司机12，修理工4
	运输出渣

	3
	喷锚班
	18
	喷射手10，砼工8
	锚，喷，安钢架

	4
	衬砌班
	20
	砼工8，木工3，钢筋工9
	立模，砼衬砌

	5
	防水作业班
	6
	电焊工3
	铺设防水层

	6
	通风班
	3
	
	通风管安装，维护

	7
	电工班
	5
	
	电线路安装，跟班值日

	8
	养护组
	6
	
	水管接长，道路养护，排水

	9
	测量组
	6
	现场工程师2，测工4
	中线，水平


7、测量：

⑴洞外控制测量：平面控制采用五等导线测量。测量中误差士4′,边长相对中误差1/10000。高程控制采用四等水准测量。

⑵洞内控制测量：采用四等导线控制中线,控制标高采用四等水准测量。

⑶洞内施工测量：洞内采用激光导向仪悬于拱顶用于开挖,加强测量复核，确保施工无误。

⑷当隧道从出口和进口方向施工时，必须先与L10及L12 合同段项目经理部汇合，进行贯通测量，并将成果报监理工程师。

8、通讯：

地面通讯每个施工队配置程控电话一部，保证施工队与项目部及外部的联系，洞内通讯采用对讲机联络。

7.1.2隧道开挖

隧道施工开挖Ⅴ类围岩段采用“管注浆超前、弱爆破、短进尺、少扰动、强支护、早成环、二次衬砌紧跟”，Ⅲ、Ⅳ类围岩段采用“短进尺、弱爆破、少扰动、早喷锚、紧封闭、勤量测、强支撑、早成环”等技术措施，并根据监控量测结果及时调整开挖方法和根据监控量测结果，分析情况，恰当调整施工参数。

1、洞口施工

隧道施工便道修至洞口附近后，近洞口侧60m范围内及两洞口中间地带，用装载机辅以挖掘机整平压实，修建供风、供水、供电设施，并用作材料存放场地和机械停放场地。

洞口及明洞在开挖过程自上而下分层开挖。施工机械以挖掘机为主，遇地层坚硬石质人工打眼松动爆破，运输采用15t自卸车。
在洞口开挖施工前，应首先做好包括边坡仰坡外的截水沟、排水沟和洞口排水沟后，处理边坡及仰坡。开挖边坡仰坡施工中，应边开挖边进行防护，同时应加强检测，切实掌握边、仰坡的稳定情况。洞口开挖作业中要做到及时开挖、及时支护、及时衬砌、确保洞口围岩的稳定，切忌盲目进洞而引起洞口坍塌，造成无法进洞的局面发生，洞口开挖严禁放大炮而影响边坡、仰坡稳定，以确保进洞施工安全。洞口施工工序见表5-13《隧道洞口施工工艺框图》。
当地质条件较差时，选择合适的开挖方法和相应的辅助施工措施尤为重要。本隧道洞口段风化覆盖层较厚，自然坡度较大，仰坡稳定性较差，开挖削坡，极易引起工程滑坡或坍塌，进洞之前，必须先做好稳定山体的工作，采用大管棚注双液浆固结山体的措施：
⑴ 管棚施工
① 将钻孔平台通过搭建脚手架（Φ42×4钢管）完成以后进行管棚钻孔、安管和注浆工作；
② 采用单偏芯潜孔锤跟管钻机Φ130mm，潜孔锤超前钻孔，套管扩孔。因钻孔处土质疏松，岩石破碎，只能以此钻机掘孔才可避免塌空；
③ 钻孔中遇上流砂层或松软碎石堆积层时，将套管加大到145mm，在套管上钻压浆花孔，钻进后拔出钻杆，安设注浆管和止浆塞，必要时设止浆墙，对该孔强力注浆以固结流砂层或碎石层，视浆液扩散范围选定下一个压浆孔位置，为其它管棚钻孔创造有利条件；
④ 钻孔前须严格按照设计角度与标高进行测量定位。钻机按待钻的孔位安装好后，经复测点位正确且钻机加固好才能开钻施工；
⑤ 每个孔钻到规定深度应立即安装管棚，以免拖延久而掉渣堵孔；
⑥ 管棚架设采用机械与人工配合的方式，每根管棚连接好后，用挖掘机或钻机对导管轴向压入孔内；
⑦ 管棚采用Φ108×6的热轧钢管，每节长5m，以长15cm的丝口连结，其打设仰角为1°~2°，钢管上间隔50cm钻8mm小孔，第一节管前端加工成锥形，以便插入孔内。最后一节管不设注浆小孔；
⑧ 使用0.5~7.0MPa双液注浆泵进行注浆，注浆前在管中安设止浆塞，管口安装注浆连接管与止浆阀，并设止浆墙；
⑨ 注水泥~水玻璃浆液，其水泥~水玻璃体积比=1:0.5，水灰比=0.7~0.9，水玻璃模数ｍ=3，波美度Be=35，注浆初压力=0.5~1.0MPa、终压力=2.0~2.5 MPa，注浆结束后用10#水泥砂浆填充，以增强钢管强度和刚度。
洞口装饰的隧道名牌，要求美观醒目，按监理工程师指示名牌的式样、尺寸、字体施工。
2、洞身施工
Ⅴ类围岩采用上弧导预留核心法超短台阶七步开挖作业法施工。
Ⅲ、Ⅳ类围岩采用正台阶开挖法施工。

⑴、Ⅴ类围岩开挖方法
Ⅴ类围岩地段采用上弧导预留核心土七部开挖作业法施工。开挖以CAT320C掘机为主，辅以人工风镐开挖，开挖后采取喷混凝土封闭，及时施作仰拱工字钢架支护成环。即在开挖过程中分三个台阶七个开挖面，以前后七个不同的位置相互交错同时开挖，然后分部支护，形成支护整体，缩小作业循环时间。Ⅴ类围岩七部开挖作业法循环时间见表7-3。第一部：拱顶在超前大管棚的“保护下”将传统的上导坑改为弧形导坑，开挖结束后初喷混凝土，打径向锚杆，挂网，架设工字钢架，喷混凝土，形成较稳定的承载拱。第二、三部：在承载拱的支持下，分段开挖边墙，以一定的时间差先后按同样的方法进行支护，使同一断面钢拱架在拱脚处暴露的开挖面仅限于一侧。第四部：挖中部核心土。第五、六部：在已完成边墙支护后，分段左右开挖边墙下部，以一定的时间差作边墙下部支护。第七部：下台阶核心土及仰拱开挖，做仰拱，二次衬砌紧跟支护。七步作业法施工示意图见图7-1，施工工艺见表5-14《隧道上弧导预留核心法施工工艺框图》。  


[image: image2.wmf]  

图7-1  七步开挖作业法示意图
说明：第1步：拱顶在超前支护的“保护”下，将传统的矩形上导坑改为弧形开挖，开挖结束后架设工字钢架喷混凝土，形成较稳定的承载拱。

    第2、3步：在拱顶承载拱的支护下，分段扩大拱脚，以一定的时间差先后按同样方法进行支护，使同一断面处暴露开挖面仅限于一侧。
    第4步：拱部支护完成后中部拉槽。
    第5、6步：在完成拱部支护后，分段左右开挖马口，以一定的时间差作边墙支护。
    第7步：下台阶核心土挖除后落底打仰拱混凝土，二次衬砌紧跟。
⑵、Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖方法
Ⅲ、Ⅳ类围岩采用正台阶法掘进，上台阶采用光面爆破施工，下台阶采用预裂爆破施工。上、下台阶间隔4~6m，钻眼采用YT-28凿岩机进行。炸药采用二号岩石硝铵，起爆采用非电毫秒雷管塑料导爆管起爆。出渣，上、下台阶由CAT320挖掘机扒渣，挖掘机或装载机装渣，自卸汽车运输出渣。隧道每爆破一次，随即施作当次初期喷锚支护，仰拱施工要紧跟开挖进行，尽早形成闭合环。在爆破作业中，为确保作业面粉尘含量和空气清洁度达到标准。除加强通风外，还应采用“W”型水幕降尘器喷雾降尘，确保施工环境良好。正台阶开挖施工示意图见图7-2，正台阶法开挖及初支施工作业循环时间见表7-4，正台阶开挖施工工艺框图见表5-15《隧道正台阶法施工工艺框图》。

[image: image3.wmf]纵断面示意图

H

1、本工序适用于D

Ⅲ

类围岩地段

2、图中未示超前和初支加固工序�

说明：

横断面示意图

6

7

4

6

5

3

7

3

钢拱及锚喷网支护

450

2

分部开挖线

1

6

1

2

5 施作仰拱及隧底填充

6 二次模注衬砌

7 路面及电缆槽水沟

2 上部初期和超前支护

3 下部开挖

4 边墙初期支护

5

7

正台阶法施工步骤

1 上断面开挖

6


图7-2 Ⅲ、Ⅳ类围岩正洞正台阶法施工示意图（单位：cm）

3、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖支护保障措施

为确保Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ类围岩隧道施工中的质量和安全，我们必须采取严格按设计图纸及技术规范施作好大管棚、小导管、初期支护及超前地质探测和预报等措施。

⑴大管棚施工
那楼隧道洞口浅埋段，采用超前大管棚与工字钢架体系支护。
我们采用管棚钻机钻孔,管棚钢管按设计采用Φ108×6热扎无缝钢管,每节长度5~6m，以长15cm的丝扣连接，打设夹角1°~2°,管偏离设计位置施工误差不大于20cm，沿隧道纵向同一段内的接头不大于50%，钢管上按梅花形间距50cm钻6~8mm的小孔，打设后在钢管中注水泥浆水玻璃浆液,水泥:水玻璃=1:0.5，水灰比为0.7:0.9，水玻璃模数m=3，波美度Be=35，注浆初压0.5~1.0Mpa，终压2~2.5Mpa，注浆结束后用10#水泥充填，以增强钢管的强度和刚度。
量测原理:无接触法围岩稳定性量测系统分别为数据采集和数据处理两部分。数据采集部分所用的仪器设备为瑞士徕卡公司生产的先进全自动测量机器人，由软件控制仪器自动完成测量的全过程:数据采集完成后直接导入计算机中利用数据处理软件对数据进行平差、成图、回归分析、曲线拟合等处理，最终得到围岩收敛的准确报告，以图形和表格的形式打印出来。
表7-3 Ⅴ类围岩“七部开挖作业法”施工作业循环时间
	部位
	序号
	工序
	作业时间(min)
	循环时间(min)

	
	
	
	
	120
	240
	360
	480
	600
	720
	840
	960
	1080
	1200

	上弧导开挖
	1
	根据上循环支护轮廓开挖
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	初喷砼封闭
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	测量放样
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	架设钢拱架,施作支护
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	喷砼
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	出渣
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中台阶开挖
	1
	根据上循一半支护轮廓开挖
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	初喷砼封闭
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	测量放样
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	架设钢拱架,施作支护
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	喷砼
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	出渣
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	下台阶开挖
	1
	根据上循环支护轮廓开挖
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	初喷砼封闭
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	测量放样
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	架设钢拱架,施作支护
	360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	喷砼
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	出渣
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：每循环进尺0.6m，每天可完成二个循环，累计每月36m，实际每月按时完30m计，可保证工期。


表7-4 Ⅲ、Ⅳ类围岩正台阶法掘进喷锚作业循环时间
	作业名称
	作业时间（min）
	循环时间（min）

	
	
	60
	120
	180
	240
	300
	360
	420
	480
	540
	600
	660
	720

	上台阶
	测量放样
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	打眼
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	装药
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	通风排烟
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	出渣
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	初期支护
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	下台阶
	打眼
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	装药
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	通风排烟
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	出渣
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	初期支护
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：循环进尺2.5m，每天可完成一个循环，累计每月75m，实际每月按70m计，可保证工期


⑵光面爆破设计

①爆破方法

光面爆破采用直眼掏槽，小直径药卷间隔装药，见掏槽方式布置图及光面爆破装药结构图。起爆方式采用毫秒微差塑料导爆管有序起爆，采用合理的炮眼布置及光面爆破参数。

②施工流程

光面爆破施工流程见表5-16《隧道光面爆破施工工艺流程图》。


7.1.3初期支护

1、支护类型

本隧道初期支护共包括Ф25注浆锚杆喷射混凝土、格栅钢架等型式，依据围岩类别及地表覆盖层厚度的不同而分别设置。施工支护紧随开挖面及时施作，以减少围岩暴露时间，控制围岩变形，防止围岩在短期内松驰。

2、施工工序

见表5-17《隧道初期支护施工工艺框图》。

3、Ф25注浆锚杆施工

⑴ 锚杆将注浆管和锚杆的功能合二为一，实现了注浆与锚固的一体化，在止浆塞的作用下，利用锚杆的中心孔注浆使浆液极其饱满，在一定的注浆压力作用下浆液可充分地充填围岩孔隙和裂缝，进一步改良围岩，锚杆外表的可联结螺纹，增加了锚杆的抗拨力，有利于各种配件的使用，垫扳、螺母、的安装较为简捷，Ф25锚杆由锚头、全螺纹中空杆件、止浆塞垫板、螺母组成。

①锚头：由特种工程塑料制成，尖头开口便于注浆，锚头体中后部有倒刺便于悬挂锚杆，尾部有螺纹与锚杆联接。

②锚杆体：由优质天然钢管作基材，中空杆体可作注浆管，表面加工成连续螺纹，便于安装锚头、垫扳、螺母，同时表面连续的螺纹提高了杆件与砂浆的握裹力

③止浆塞：注浆时封堵锚孔，实现有压注浆，改良围岩。

④垫扳：可将杆承受的载荷均匀地传递到围岩上。

⑤螺母：将杆体与垫板锁定在一起，将杆体承受的载荷经过垫扳传递到围岩。 

⑵操作步骤

①用凿岩机钻眼用高压风清孔。

②将安装好锚头的Ф25锚杆体插入锚孔，锚头上的倒刺将锚杆挂住。

③在锚杆尾端安装止浆塞，垫扳和螺母。

④通过快速注浆接头将锚杆，尾端和万通高效压力注浆泵联接。

⑤开始注浆，如需有压注浆改善围岩结构，只需压力达到设计压力即可。

4、格栅拱架施工

格栅拱架在洞外按设计加工成型，洞内安装，与锚杆焊成整体。格栅钢架间设纵向连接筋和定位系筋，钢架间以砼填平。钢架脚必须放在牢固的基础上，架立时垂直隧道中线，当格栅钢架和围岩之间间隙过大时设置垫块。

5、模筑砼施工

模筑砼在锚杆、钢拱架安装后立即进行，尽快支护围岩。钢拱架间用砼填平，并按设计有足够的保护层。

7.1.4二次衬砌施工

1、详见表5-18《隧道二次衬砌施工工艺框图》。

2、衬砌方式及机具

隧道二次衬砌模筑凝土采用衬砌台车整体浇注，一次衬砌长度8~12m。施工采用全断面液压衬砌台车。大块模板，台车与模板各成独立系统，可进行穿行式作业，也可进行平移作业。

3、施工方法

两洞口各设一个混凝土自动计量集中拌合站，配两台JS500型拌合机和两台PL800自动计量配料机，砼采用三次投料拌合，砼搅拌输送车运输，砼输送泵灌注，附着式振动器振捣，插入式砼振动器辅助振捣。特殊地段分部衬砌时可用小型砼输送车运输，人工配合机械灌注。见混凝土拌和站布置图。

4、施工安排

二次衬砌在初期支护和围岩收敛变形基本稳定后施做。衬砌前应做好防水板的铺设及各类预埋件、预留孔沟槽、管洞的设置。防水砼配合比严格按设计及规范执行，钢筋砼衬砌灌注前要做好钢筋的布设工作，钢筋角隅要加强振捣，两次衬砌间工作缝及沉降等要做止水带的安设工作。

5、循环图表

表7-5 二次衬砌施工作业循环图

	作业名称
	作业时间（小时）
	循环时间（时）

	
	
	6
	12
	18
	24
	30
	36
	42
	48
	54

	测量放线
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	模板台车就位
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	风水管改修
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灌注混凝土
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	养生
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	脱模、清理
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.1.5围岩监控量测

1、量测的目的

为了掌握围岩在开挖过程中的动态和支护结构的稳定状态，必须进行现场监控量测，通过对量测数据的分析和判断，对围岩支护体系的稳定状态进行预测并据此确定相应的施工措施，以确保围岩结构的稳定。

2、量测项目

根据隧道的地质条件，围岩特点，设计考虑进行如下项目的量测：拱顶下沉量测、围岩周边收敛量测、锚杆抗拨试验、围岩内部位移量测、地表沉降观测和掌子面地质支护状态观测，施工中根据具体情况增加其它量测项目，以满足施工需要。

根据本合同段隧道设计文件，隧道测量项目及要求按表7-6所示。

                           表7-6 隧道监控量测项目表                  
	项目名称
	方法及仪器
	测量布置
	测试时间

	
	
	
	1~15天
	16天~1个月
	1~3个月
	3个月以上

	必
测

项

目
	地质及支护状态观察
	岩性结构面产状及支护裂缝观察和描述、地质盘
	全长度，开挖后及初期支护后进行
	每次爆破后及初期支护后

	
	周连位移
	各种类型收敛计或测计
	每10至50m一个断面，每断面2至3对测点
	1至2次/天
	1次/2天
	1至2次/周
	1至3次/月

	
	拱顶下沉
	水平仪水准尺或测杆
	每10至50m一个断面，每断面2至3对测点
	1至2次/天
	1次/2天
	1至2次/周
	1至3次/月

	
	地质超前预报
	地震法超前预报仪TS202
	间距每50至100m一个断面

	
	地表下沉
	精密水平仪
	洞室中心线上，长与洞轴线正交平面一定范围布设必要数量测点
	1次/2天

	选
测

项

目
	围岩下内部位移
	洞内钻孔安设单点或多点位移计
	每代表性地段1至2个断面每断面2至5个测点
	1至2次/天
	1次/2天
	1至2次/周
	1至3次/月

	
	围岩压力
	各种类型压力合
	每代表性地段2至10个断面每断面2至5个测点
	1次/天
	1次/2天
	1至2次/周
	1至3次/月

	
	锚杆轴力
	各种测力锚杆（动式、钢弦式、电阻片式）
	每代表性地段2至10个断面每断面2至5个测点
	1次/天
	1次/2天
	1至2次/周
	1至3次/月

	
	钢支撑内力及外力
	支柱压力计或其它测力计
	每10相钢支撑一对测力计
	1次/天
	1次/2天
	1至2次/周
	1至3次/月


3、施工监控流程

见围岩施工监控流程框图。

4、监控量测方法

隧道开挖支护时，及时埋入观测计或锚固件。拱顶下沉用精密水准仪悬挂钢卷尺进行量测，水平收敛用成都大地岩土工程技术开发公司研制的ZW-3型围岩收敛仪量测，锚杆抗拔试验用锚杆抗拔计，洞口浅埋段地表沉降观测采用精密水准仪，洞内外观察由有经验的工程师用地质罗盘、钢尺、地质锤等工具。

监控测量详见表5-19《隧道围岩监控量测流程图》。

量测方法及仪器见附图，量测断面测点布置见附图。
5、测点布置及量测频率
洞内拱顶下沉与水平收敛量测点布置在同一断面内，断面间距：II类衬砌地段平均为5m。量测频率依据开挖后的时间、测点距开挖面的距离以及设计要求进行。

6、数据整理

各项量测数据及时整理，绘制位移—时间时态曲线及测点与距开挖工作面距离的关系图，用最小二乘法进行拟合函数的回归分析，预测其最大变形量及稳定时间，制定量测管理值，反馈于施工生产，及时优化施工方法，调整设计参数，确定二次衬砌、仰拱施作时间。变形管理等级按表7-7进行。

表7-7 隧道施工变形管理等级

	管理等级
	位移量
	变形速度（mm/d）
	施工状态

	Ⅰ
	<1/3Un
	<0.2
	围岩基本稳定

	Ⅴ
	1/3Un-2/3Un
	0.2-10
	可正常施工

	Ⅲ
	>2/3Un
	10-20
	需加强支护系统


注:Un为允许变形值,d为天数。

7、信息反馈

通过对目测和位移量测结果的分析，对围岩稳定状态，施工方法和支护措施的安全情况进行评判，将评判结果反馈到设计和施工中，确定二次衬砌和仰拱施工时间，及时调整施工方法和支护设计参数。

7.1.6防水和排水

1、施工防排水

隧道施工防排水遵循“以排为主，防排结合，因地制宜，综合治理”的原则进行，形成完整的防排水体系，使隧道排水通畅，运营期隧道内不出现渗水或漏水。

⑴隧道进洞前先做好洞顶、洞口的地面排水系统，防止地表水的下渗和冲刷，根据隧道工程地质特点，洞顶、洼地等处进行夯填，防止积水渗漏现象。

⑵洞内设置临时顺坡排水，其坡度与路线坡度一致，对于施工造成的废水应及时排出。

⑶合同段隧道复合衬初采用EVA/ECB防水板和无纺布进行环向防排水,伸缩缝、沉降缝处加设橡胶止水带，洞内设环向和纵向排水管，并将其与边沟连通，引水至洞外。

2、防水层的铺设

防水层之间的接缝采用热熔焊接、双焊缝，焊缝宽度不少于25mm。为防止在砼浇筑过程中，防水层铺设时不得紧绷，应有一定的松弛度。

铺设防水板前，喷射砼基面基本平顺，不得有突出的钢筋头、铁丝、铁钉、锚杆露头等，防水板铺设应连续、均匀、平顺，必须保证无漏焊、假焊、焊穿或者夹层等现象。

7.1.7防止隧道坍方的措施

1、指导思想:预防为主,宁强勿弱,步步为营,稳中求快；

2、施工原则:短进尺,强支护,弱爆破，勤量测；

3、技术措施：
⑴坍方地段应加强预报工作,及早摸清地质情况，进行地表地质复查；

⑵选用合适的开挖方法；

⑶超前支护；

⑷强化初期支护,开挖后及早喷、锚、网喷和安设钢构支撑，尽快完成初期支护的施工封闭；

⑸及时或提前施作仰拱和二次衬砌,合成受力环构；

⑹用量测控制施工。

第八章  冬季和雨季的施工安排

8.1冬季施工安排

1、冬季当室外连续五日平均气温低于5℃或最低气温稳定在-3℃时，砼工程停止施工或采取经监理工程师批准的冬季施工保护措施；低温施工时，宜选用硅酸盐水泥，且要求水泥的标号不低于42.5#，砼浇筑应尽量选择在白天气温高的时候进行施工。
2、冬季混凝土施工应严格控制配合比，并在混凝土中按规范规定添加减水剂、防冻剂，在保证混凝土必要的和易性的同时，应尽量采用较小的水灰比和较低的坍落度以减少拌和用水量，增强混凝土的抗冻能力。另外要尽量减少混凝土的运输距离，并在运输过程中采取保温措施，以保证混凝土的入模温度。混凝土拆模后及时进行覆盖蓬布或草帘保温。

8.2雨季施工安排

1、雨季来临前修好施工作便道，硬化施工场地，保证晴雨畅通。检查完善人员、机械设备的防雨棚，施工电路、电器不受雨淋、不受潮，保证能安全使用。
2、雨季来临前认真做好排水设施，加强路基的排水工作，保持排水系统畅通，保证下雨时作业场地能及时排除地面积水，不被洪水淹没。 
3、小雨季节施工，对路基表面做成2%~3%的人字横坡，使其平整不积水，已摊铺好的填方地段必须在下雨之前抓紧时间碾压完成，做到施工一段成，型一段。路基填方、桥涵工程的基础和下部构造等不宜在雨季施工的项目应尽量安排在雨季前完成或避开雨季施工。 
4、为保证工期，在施工中采取下小雨野外不停工，中雨、大雨棚内各种预制不停工，在施工组织上注意加大晴天的工作力度等施工保证措施。
第九章  质量、安全保证体系

9.1质量保证体系

1、质量目标：本合同段分项工程合格率100%，项目工程质量验收综合总评为合格工程。
2、建立、健全项目经理部的质量管理领导机构，由项目经理、项目总工、工程技术部、质量安全部、中心试验室等部门负责人组成质量管理领导小组，并制定出整个合同段工程质量的创优规划、质量方针和措施。
3、各施工队分别成立由队长、主任工程师、质检工程师、质检员等组成的现场质量管理领导小组,在项目部质量管理领导小组的领导下，制定本队施工区段具体的分项质量计划，创优措施、任务等。并组织现场落实对施工段关键工序的重点攻关。
4、完善施工质量自检体系。各施工队建立并完善工程质量自检组织机构，采取措施防止各种质量隐患及质量缺陷事故发生。积极配合监理工程师的工作，认真接受业主和监理的监督指导。
质量管理体系组织机构见附图9-1.1《质量管理体系组织机构图》；质量保证体系见附图9-1.2《质量保证体系框图》。

附图9-1.1 质量管理体系组织机构图
9.2施工安全保障体系
1、建立由项目经理任组长，安全负责人具体负责，施工队长、主任工程师参与的安全领导小组。施工班组设安全员，专职负责监督检查工地的施工安全。项目部与施工队逐级签订安全生产责任书，建立健全安全生产奖罚制度，项目经理主抓安全生产和安全教育。
2、建立健全各项安全生产的管理机构,以项目经理为安全生产第一责任人,现场安全管理机构,按1%～3%标准配备专职及兼职安全员。项目经理部、各施工队层层建立健全施工安全保障体系。确保在安全的前提下，进行施工生产。
3、所有的施工临时结构必须进行安全技术交底，使操作人员明白操作要领，熟悉各个施工环节。大型临时结构进行安全技术鉴定，鉴定验收合格后方可投入使用。
4、施工驻地和施工现场实行全封闭式安全管理，杜绝闲杂人员进入干扰，进入工地必须戴安全帽。 
5、施工用电配电箱的电缆应有套管，电线进出不混乱，室外支线应架空，不得随地拖拉或绑在脚手架上。室外照明灯具距地面不得低于6m，室内距地面不应低于2～4m。施工现场及其周围的高压电线，夜间施工时应采取具体措施防止出现电击事故。各种施工机械必须有安全操作牌，使所有操作人员都能按安全操作规程操作。工地生产生活、材料、设备储存的库房、油库、爆破及及易燃品存放处备消防器材，并派专人值班防火防盗。工地设置安全警戒牌安全横幅、标语等。
6、建立定期安全检查制度，对检查出来的事故隐患书面通知作业班组，并及时消除隐患，防患于未然。定期召开安全生产会议，检查安全生产规章制度执行落实情况，及时传达贯彻中央及地方有关安全生产的精神要求，使人人都重视安全。
安全管理组织机构见附图9-2.1《安全管理组织机构图》；安全保证体系见附图9-2.2《安全保证体系框图》。
 附图9-2.1 安全管理组织机构图
第十章  环境保护及水土保持措施

10.1环境保护措施

1、建立健全施工环境保护的组织领导体系，成立由项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定数量的施工环境保护技术管理人员，采取行之有效的施工方案，切实做好环境保护工作。施工环境保护组织管理体系见附图10-1《环境保护和文明施工管理体系框图》。
2、认真贯彻国家、部委有关环境保护的法律、法规和河北省及当地政府的有关规定，努力提高环保意识，珍惜自然资源，施工时尽量避免占用良田耕地，降低施工噪音、扬尘、烟气的排放，注意生活废物的处理，防止“三废”危害。

3、在编制施工组织时，将弃土场的防护、绿化、平整、复垦和弃土场的堆砌方案作为重点考虑。制定配套的环保技术措施和节约用地的措施。要及早完成和完善工地排水系统并保持畅通；避免引发泥石流，堵塞河道，影响沿线农田水利，备料场地和施工现场以及弃土堆等在使用完毕后，尽快进行复垦和植树绿化。

4、施工中认真按照设计图纸和有关规范要求同时实施环境保护工程。严禁超范围开挖砍伐，路基用地界内清除的杂草、树木。严禁放火焚烧，以防引发火灾，毁坏自然生态。

5、混凝土构件预制、浇筑施工要防止污水四处流溢，污染地面。

6、施工场地及临时设施布置，尽量利用山坡、荒地，并设置必要的环保设施。施工驻地现场物资材料堆放有序，生产、生活的垃圾、污水集中处理，营造良好的施工生产环境。

7、砂石料场开采爆破，精心做好控制爆破设计，防止爆破过震而导致坍塌方；弃土场要考虑雨水排向，弃土场坡脚应用塑料编织袋泥包、沙包等围护，施工完成后，对开挖面进行绿化，截水沟与边沟接通，合理引排地表水，避免冲刷、污染河沟。

8、工程完工后，施工队驻地等临时房屋及相关设施必须清除干净，并进行绿化、复垦或恢复原貌。

10.2文明施工措施

1、加强施工现场管理，坚持文明、安全的进行施工生产，杜绝野蛮操作的不良行为。

2、保持施工现场整洁、有序，施工材料及机具设备堆置停放整齐，水、电线路安装规范，搞好施工场地的环境卫生，加强生活驻地管理，营造现代化施工的文明环境。

3、努力改善职工生活、生产条件，大力宣传高速公路建设的重要意义，鞭策激发施工人员的积极性和创造性，为工程建设做出贡献。

4、遵纪守法， 尊重地方政府，尊重业主和监理工程师，遵守村规民约，搞好与当地群众关系，为工程顺利施工蕴造良好的外部环境。

5、积极向兄弟施工单位学习，互相支持，互相帮助，共同建好张石公路化稍营至蔚县(张保界)段高速公路工程，在施工中不断提高文明施工管理水平，努力推动企业的精神文明建设。
第十一章  其他应说明的事项

1、本合同段路线基本沿空中草原旅游路线平行前进，因此，施工中空中草原旅游路线的保通亦是本项目施工的一个重点。为保证行车畅通和施工安全，施工中应成立保通小组，配备专职保通人员和必备的保通设备器材，并在施工路段、交叉路口设置醒目的交通安全标志，施工高峰期，派专职保通人员维护管理交通，以确保正常的施工和行车安全。
2、若我公司有幸中标，在施工中将高度注重劳务民工的使用问题，为切实保障农民工的合法利益，维护社会稳定。我公司承诺遵守国家法律、法规、劳动与社会保障部和河北省有关农民工使用及工资支付的规定。和农民工签订劳动合同，在合同履行期内，坚持公正、诚信、透明的原则，按时足额支付农民工的劳动报酬，不拖欠农民工工资，保证优质、高效地建设完成本项目工程的施工。



项目经理





物资设备科长





项目副经理





安全管理小组





工      地





质检工程师





工程师





工程队长





副组长：项目副经理


狮狮





副组长：总工程师





施工队专职安全员





项目部安全工程师





安全负责人





施技负责人





试验室主任





项目部安质科





组长：项目经理





6-1 计算机管理框图





现场管理





报告业主





是否合格





工程师





是否合格





项目部





合同管理





成本控制





计划管理





施工管理








PAGE  

_1171351577.dwg

_1171351578.dwg

_1153913055.dwg

