工程质量控制总程序：


监理人员熟悉图纸、规


范、标准、合同及有关文件





承包人提交开工申请报告


及施工组织设计、人员


设备资料等





审批开工报告





按工序进行分项


及隐蔽工程施工





监理巡视、旁站


进行现场检查及对材料抽检


是否符合要求





分项、隐蔽工程自检


合格后申报验收





继续施工





监理组织


分项、隐蔽工程验收


是否符合要求





监理签认及计量并


批准下道工序施工





整改或返工





YES





NO





YES





NO





经检验是否符合要求





YES





NO





NO





YES





转入下道工序





YES








