现场施工的100条小经验

对于一些从事现场施工的新手来说，我觉得相当适用。 
防水施工宜采用涂膜防水
防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 
防水施工完成后要做2次蓄水试验 
浴室防水层应该不低于1.8米 
地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 
地漏要用防臭地漏 
冷热水管左热右冷 
水管尽量不要从地上走 
冷水管在墙里要有1CM的保护层，热水管是1.5CM，因此槽要开得深 
装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度，这样管子不会露出来 
卫生间管道最好留检修孔 
强电弱电不能穿在同一根管子里 
左零、右相上接地 
电源插座距地300，开关1.4米 
开关不要装在门背后 
插座多多宜善 
大功率电器用16A插座，如电烤箱等 
暗盒要用好的 
暗盒一定要和面板配套，否则有可能装不上 
PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40% 
卧室的空调不要对着床 
空调洞要考虑向外倾斜，否则雨水会进来 
灯尽量考虑双控 
卫生间最好安装防溅插座 
阳台上要考虑个插座 
电线槽要横平竖直，排好照，以后用起来方便 
公用烟道要装止逆阀 

泥 工 
水泥超过出厂期三个月就不能用了 
不同品种、标号的水泥不能混用 
黄砂一定要用河砂，用嘴尝味道就知道了 
墙地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴 
墙地砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差 
一面墙上不能有两排非整砖 
擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理 
地面贴大理石(浅色)，石材背面要做防水 
阳角处要割45度角 
地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水 
墙砖碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖 
地面大理石宜干铺 
地砖一定要耐脏，防滑，不要光为了好看 
亚光瓷砖难清理 
阳台地砖要注意排水方向 
木 工 
地龙骨最好用烘干落叶松 
大的木板材买来后就要锯开风干 
木工进场先要弹房子水平线 
花色面板一进来就要买油漆刷一遍，防止被弄脏 
吊扇不能装在吊顶龙骨上 
花色面板施工时要预先挑色 
吊顶的吊筋距离墙边不得大于300 
石膏板要用沉头自攻螺丝固定，进入板面1~2MM，并做防锈处理，不能用枪钉 
石膏板钉子之间的距离不得大于200 
石膏板要与墙有3MM的缝，以便进行防裂处理 
石膏板阳角处最好做阳角条保护 
木门的上下冒头处要刷油漆 
卫生间门套的底部要刷一下防水 
房门的大小应该一致 
家具尽量不要让木工做，做也做不好的 
橱柜尽量买整体的，木工做不好，设计也不行 
地板木龙骨平整度是5MM 
毛地板要铺成30度或45度，板和板之间留2~3MM，缝要错开 
地板和墙之间要留8~10MM的缝 
复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝 
尽量少用中密度板做门套 
铰链和五金一定要用好的 
浴霸要装在木龙骨上，不能直接装在吊顶上 
中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水，否则容易出现色差 
石膏板接缝处要上绷带 
墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好 
原来墙面有的腻子最好铲除，或者刷一遍胶水封固 
尽量买知名品牌的油漆，装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用 
天气太潮湿，油漆不要刷 
油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行 
下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行 
金属面的油漆要做防锈处理 
天气太冷，油漆施工质量会差的 
门油漆时，要用美纹纸贴住铰链和门锁 
天太热，要注意通风 
贴墙纸时，要在墙上刷清油 
贴墙纸时，要把开关、插座的面板卸下来 
亮光、丝光的乳胶漆要一次完成，补的容易出现色差 
踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝 
磨砂玻璃要用报纸保护好
还有其它施工上的问题可以访问建友
