[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


郑州某明沟改造工程
（第二标段）
投标文件

施工组织设计部分

投标人：************************
二〇〇八年五月二十日
[image: image6.png]


目    录
1第一章   工程概况


1一、工程简介：


1二、工程工期：


1三、质量目标和安全目标：


1四、质量标准：国家验收合格标准；


1五、编制依据：


3第二章     施工组织及总体施工部署


3一、生产组织管理体系


3二、施工队伍安排


4三、质量目标


4四、人员、材料、设备准备


4五、技术准备


4六、总体工期安排


5七、人工进场计划


8八、施工准备工作


81．技术准备：


82．施工现场准备：


93．物资准备：


94．施工力量和后勤准备：


9第三章、主要分部分项工程施工方法


9一、测量放线


101、核算已知点，再现场复核。


102、二级导线的测设


103、四等水准测量


114、沟中线测量


11二、土方施工


111、河道土方、淤泥，沟槽土方开挖


132、素土回填


15三、片石基础、垫层


151、施工操作要点


152质量控制要点


15四、片石砌筑


151材料要求


162组砌方法


173施工操作要点


174砌筑要求


205 质量要求


20五、暗渠施工


201、沙砾石垫层


212、混凝土垫层


213、钢筋绑扎


224、混凝土施工


235、盖板制作与安装


246、洞口段施工


257、回填


25六、检查井施工


28第四章、
工期进度保证措施


28一、确保工期的技术组织管理措施


30二、确保工期的施工组织管理措施


32第五章     地下管线保护措施


33第六章
确保工程质量的技术组织措施


33一、质量保证体系及组织机构


43二、质量管理制度和措施


51三、各分项工程质量控制措施


56第七章  确保安全施工的技术组织措施


56一、安全生产保证体系


56二、安全生产目标


56三、安全生产承诺


57四、确保安全生产的技术组织措施


60五、施工现场临时用电安全措施


62六、机械设备安全管理措施


63第八章  确保文明施工的组织管理措施


631、文明施工目标


632、文明保证体系


633、职工文明上岗制度


644、环境保护与文明施工措施


67第九章   施工总进度计划表


68第十章   施工总平面布置





第一章   工程概况

一、工程简介：

1．工程名称：郑州某明沟改造工程施工

2．建设地点：郑州市

3．工程内容：原有明渠废除、延长雨水涵、拆除旧涵及新建盖板渠明渠。

二、工程工期：

计划工期：工期120天日历日（采取有力的施工措施，合理安排人、机、物。精心组织施工，确保按工程的总工期完成）

三、质量目标和安全目标：

1.质量目标：

（1）单位工程一次交验合格率为100%。

（2）分部工程优良率为95%，分项工程优良率为90%。

（3）单位工程创优目标为合格工程。

2.安全目标：杜绝重伤死亡事故，建立施工现场安全保障体系。

四、质量标准：国家验收合格标准；

五、编制依据：

1、郑州某明沟改造工程施工招标文件；

2、郑州某明沟改造工程施工设计图纸；

3、郑州某明沟改造工程施工答疑纪要；

规范与标准：

4、《砖石工程验收规范》（GBJ203-83）

5、《工程测量规范》GB50026-93；

6、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137-90）

7、《城市居住区规划设计规范（2002年版）》（GB50180-93）

8、《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）

9、《城市排水工程规划规范》（GB50282-98）

10、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》（城建【2002】221号）

11、《市政工程质量等级评定规定》（城建【1998】68号）

12、《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）

13、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

14、《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）

15、《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）

16、《建筑机械施工安全技术规程》（JGJ33-2001）

17、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

18、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）

19、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

20、《渠道防渗工程技术规范》（SL18-2004）

第二章     施工组织及总体施工部署

一、生产组织管理体系

[image: image1.jpg]SARKERR

BERER<

RiUlBH=

®IIEBH=

RERS
m | | <
A NEIEE:
i EH = BEEE<
x| 8| | &
| | ®
i <

FRERS

R EHS





 二、施工队伍安排

既要优质高效地完成施工任务，又要尽量缩短工期，以减少对城市交通和气温、雨水对工程质量的影响。结合本工程特点，做出以下安排；拟派三个施工队分成三个施工段同时进行施工，第一施工队负责土方、清淤工程施工；第二施工队负责盖板渠、检查井、转弯井的施工；第三施工队负责明渠、砌石的施工。成立项目经理部，选派公司最优秀的项目经理和施工管理人员进入项目班子，项目经理对整个项目的实施全面负责、合理安排、科学管理、统一部署，以全优的质量，最快的速度创造精品工程。

三、质量目标

本工程计划质量目标，分项工程合格率达到100%，工程总体标准达到合格。

四、人员、材料、设备准备

我公司投入本工程的人员、设备在合同规定开工日内到达施工现场。施工材料以业主（监理）按合同或工程质量规范要求指定的自加工和外购。集中我公司最先进的设备，同时保证设备供应。

五、技术准备

开工前由技术组组织有关部门对设计文件进一步熟悉审核，会同监理工程师、设计单位代表对线路导线点、水准点进行恢复并进行可靠围护，对现场进行细致调研，收集与施工有关的资料，编制实施性施工组织设计，报监理工程师批准后实施。组织技术人员进行技术交底，对技术管理、施工管理、试化验、质检、安全人员进行岗前培训。

六、总体工期安排

本工程总工期为120天，各分项工程施工工期见总施工进度表
七、人工进场计划

签订合同后按监理及业主规定时间内组织人员及机械进场，进场人员、机械计划表如下

劳动力投入计划表

	序 号
	工 种
	人数（人）

	1
	汽车驾驶员
	10

	2
	挖掘机
	50

	3
	吊机工
	4

	4
	钻机工
	20

	5
	砌石工
	60

	6
	砼工
	70

	7
	木工
	20

	8
	钢筋工
	20

	9
	电焊工
	4

	10
	普工
	100

	11
	管理人员
	15

	12
	测量工
	3

	13
	试验工
	2

	14
	后勤人员
	4

	15
	电工
	5

	16
	机修工
	3


机械投入计划表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	定额功率
	生产能力
	备注

	1
	装 载 机
	ZL30
	2
	河南
	1999.6
	75kw
	1.5m3
	

	2
	洒 水 车
	东 风
	1
	武汉
	2000.4
	90kw
	15m3
	

	3
	挖掘机
	卡特
	2
	卡特
	2003.2
	208kw
	1m3
	

	4
	振动棒
	
	12
	成都
	2002.12
	1.1kw
	
	

	5
	平板振动机
	
	2
	河南
	2005.3
	2.8kw
	
	

	6
	发 电 机
	STC15
	1
	上海
	2000.12
	200kw
	
	

	7
	人 力 车
	
	100
	成都
	2003.1
	70kw
	0.1 m3
	

	8
	自卸式汽车
	红岩
	3
	武汉
	2001.5
	110kw
	20T
	

	9
	水 准 仪
	自动安平
	2
	天津
	2001.10
	
	
	

	10
	经 纬 仪
	J2
	1
	天津
	2000.7
	
	
	

	11
	砂浆搅拌机
	HJ-350
	1
	成都
	2002.5
	
	
	


八、施工准备工作

1．技术准备：

（1）施工前组织施工人员对设计文件、图纸、资料认真进行熟悉，查对是否齐全，有无遗漏、差错或相互之间有无矛盾之处，发现问题应向设计单位提出或补齐更正，并作出记录。

（2）在研究设计图纸、资料过程中，需与现场实际情况核对，并于必要时进行补充调查，以利作好准备。

2．施工现场准备：

（1）施工场地控制网测量，对业主所交付的坐标点、水准点等及其测量资料进行检查核对，若发现标志不足、不稳妥、被移动或测量精度不符合要求时，应按施工测量要求进行补测、加固、移设或重新测校，并通知业主。

施工测量仪器

序号
名称
规格型号
用途

1
水准仪
DS32
标高测量

2
经纬仪
J2
角度测量

3
水平尺
600mm
测量水平度

4
钢卷尺
50m
测量长度

5
游标卡尺
0.02mm
测量管材直径

（2）现场“三通一平”，确保施工现场水、电、路畅通及场地平整，作好场地的排水工作。

（3）建造临时设施，根据施工总平面布置图及临时用地表，建造各种临时设施。

（4）作好雨季所需施工项目的临时设施及技术措施的准备工作。

（5）作好场内需重点保护的历史文物、古迹、测量标准等设施工作。

3．物资准备：

（1）根据材料、机具设备使用计划安排准备工作。

4．施工力量和后勤准备：

（1）按照开工日期和劳动力需用量计划，组织工人进场，安排职工生活，并进行安全、防火、文明施工等教育。

（2）落实施工计划和技术责任制，建立健全各项规章制度，加强尊纪守法教育。

（3）作好劳务安排、签订劳务合同等。

第三章、主要分部分项工程施工方法
一、测量放线

施工前应该根绝设计图纸和指定的水准点设置临时水准点，临时水准点应设置在不受施工影响的固定物上，临时水准点须回测闭合，在进行中线测量前，应由设计部门向施工单位交接桩手续，对线路的控制桩，应妥善加以保护。放样过程中若发现实际情况与设计图纸不符，应向设计部门提出，不得擅自更改，施工放样及复核工作应分别由专人负责，对仪器和记录应做检查和核对，原始资料应妥善保管，随工程竣工资料移入档案。具体方法如下：

1、核算已知点，再现场复核。

一般提供已知点的密度不能满足施工要求的，应根据实际情况加密二级导线及四等水准，加密方法可用典型图形，或线形锁组成二级导线。

2、二级导线的测设

测量前把仪器检验校正好，二级导线侧设使用经纬仪，这样对二级导线的精度是有可靠保证的。加密导线测量精度根据国家二级导线精度要求，所有资料汇总手册均按有关规定执行。测量时由两组同时进行各线形锁或典型图形的测量工作。

3、四等水准测量

根据提供的水准点多少，在必要时进行四等水准的加密，作为临时水准点。

四等水准点设置可利用二级导线的埋石点，也可以在较稳定的基础及固定物上。

四等水准点的侧设方法及精度要求均按有关规定执行，因已知点之间的距离估计不会超过一公里，故平差方法比较简单，用N3水准仪往返一测回进行测量，并复核测回闭合，闭合差不得超过有关规定。

上述完成后，填写好测量资料交有关部门检查、验收，确认精度后方可施工。

4、沟中线测量

根据提供的雨水沟的中心线坐标，每隔一定距离用坐标法现场测定出雨水沟的中心线，自检合格后，监理复核无误后，方可进入下道工序施工。

二、土方施工

1、河道土方、淤泥，沟槽土方开挖

施工前仔细调查自然状态下雨水沟两侧土稳定性质，分析施工期间的边坡稳定性，同时弄清楚地下管线的走向、埋深，提前制定保护措施，再精确侧设边线，清楚地面附着物和建筑垃圾，装载机挖装，自卸汽车运输。土方开挖采用反铲挖掘机自上而下，分层、分段依次进行。土方由自卸汽车按照调配方案，运至填方区或外运。

沟槽开挖土方时，根据现场沟槽的断面形式、地下复杂程度、土质坚硬程度、工作量和施工场地的大小以及机械配备、劳动力条件等条件确定采用人工与机械相结合的形式开挖。开挖沟槽用反铲挖掘机进行开挖（80%），人工辅助配合（20%）。接近路边的沟槽无法放坡，采用拉钢板桩支护。沟槽挖土方用自卸汽车外运至指定的弃土点。开挖过程中有管理人员在现场指挥并经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置，确保沟槽中心偏移符合规范要求。管沟槽底开挖的宽度按本次管槽需要保证的工作面进行开挖。开挖时，随时测量监控，保证开挖边坡、基坑尺寸、轴线、槽底高程应达到沟槽验收规定的要求。

槽底最小宽度表

	管径D（mm）
	槽底宽度B（mm）

	150＜D≤300
	≥D+1000

	300≤D≤450
	≥D+1000

	450≤D≤800
	≥D+1000


注：有支撑沟槽的支撑宽度未计入内。

机械开挖沟槽时，为保证槽底土壤不被扰动或者破坏，要防止超挖，挖至离设计标高200-300mm时用人工开挖，捡平，尽量避免超挖现象。若有超挖，应将扰动部分清除，用中砂或者石屑回填并振实。在工作量不大，地面狭窄，地下有障碍或者机械无法施工情况下，采用人工开挖。人工开挖采用分段开挖，确定开挖顺序和分层开挖深度，由低处向高处开挖。沟槽检查验收包括开挖断面、槽底标高、轴线位置、沟槽边坡等。

附：沟槽开挖允许偏差和检查方法表

沟槽开挖允许偏差和检查方法

沟槽开挖允许偏差和检查方法

	序号
	项目
	允许偏差
	检查频率
	检查方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	槽底高程
	±30
	每100米
	3
	用水准仪测量

	2
	槽底中线每侧宽
	不小于设计和施工规范规定
	
	6
	挂中心线用尺量，每侧3点

	3
	槽底边坡
	不陡于设计和施工规范规定
	
	6
	用坡度尺检验每侧计3点


2、素土回填

材料要求：根据现场实际情况，原雨水沟槽中挖出的土如果可以满足回填要求，则用挖出的土回填；如果原雨水沟槽中挖出的土不适用于回填，则我们将外购土方进行回填。回填用土不得含有杂质，粒径不大于50毫米，含水量控制在13-18%。

施工机具：自卸汽车、打夯机、小推车等小型工具。

施工方法：施工前做好高程标志的设置，使每层填土都有尺寸可循。填土前检验其含水量是否在控制范围内，采用分层回填。沟槽回填石屑时，采用小型蛙式打夯机夯实，每层铺设厚度控制在250毫米。回填夯实应在两侧或四周同时进行。

土方工程施工控制流程


三、片石基础、垫层

1、施工操作要点

砌块在使用前必须浇水湿润，表面如有泥土、水锈应清洗干净。砌筑第一层砌块时，应先将基础顶表面清洗，湿润，再坐浆砌筑。砌体应分层砌筑，铺砌石块必须互相咬口，砌缝砂浆饱满，分段位置设在沉降缝处，工作段的砌筑交差一般不宜超过1.2m。各砌层应先砌外圈定位行列，然后砌筑里层，外圈与进而圈砌块应交错连成一体。砌体隐蔽面砌缝随砌随刮平，外露面另行勾缝，砌筑时靠外露面预留约2cm深缝槽，以备勾缝。
（1）在地下水位高于雨水沟槽地面时，应采取排水或者降低地下水位的措施，使雨水沟底保持无积水。

（2）河底铺底垫层宜设在同一标高段上，如深度不同时，基土面应挖成踏步或者斜度搭接，搭接处应注意捣实，施工应按照先深后浅的顺序进行。

2质量控制要点

（1）铺筑应分层进行，并在下层的密实度检验合格后，方可进行上层施工。

（2）分层厚度应在槽帮上钉标志桩拉线控制。

四、片石砌筑

1材料要求

片石石材应选择未风化剥落、质地坚硬、无裂纹、夹层和杂质的洁净石块，应呈块状，其中部厚度不宜小于150mm，其尺寸一般以高、宽在200mm-300mm,长在300-400mm之间为宜。抗压强度等级不低于MU10。石材表面的水锈，泥垢等杂质应清洗干净。

2组砌方法

（1）砌石前应认真检查核验基底的尺寸，标高和基础砌体上表面的几何尺寸、标高，并清除表面杂物；砌筑时应在龙门板上的标准点拉通线，确定准确的轴线，以确保砌体的宽度。

（2）砌体要求灰浆饱满、块石间上下错缝、内外搭砌，无空洞和缝隙。砌筑方法采用座浆法砌筑，严禁采用外面侧立块石，中间填心的砌筑方法；砌体留槎和临时间断处，均应留置阶梯式斜槎。在通过基础的管道上部，应预留沉降余量。

（3）灰缝厚度为25mm。

（4）铺砌基础墙第一皮片石时，应大面向下，转角、交叉和洞口处应采用较大块石砌筑。砌筑时应保证砌体的平稳性。

（5）砌体拉结石的设置，拉结石的长度应根据墙身的厚度确定。墙厚不大于400mm时应和墙身相等，大于400mm时，应采用两块拉结石搭接砌筑，搭接长度不应小于150mm，其中长石不应小于墙厚的2/3。同皮内的中距不应大于2m，每0.37m2墙面至少应设置1组拉结石。

（6）片石砌体宜分皮卧砌，并应上下错缝，内外搭接。砌体厚度等于或大于两块石块宽度时，如同皮内全部采用顺砌，每砌两皮后，应砌一皮丁砌层。如同皮内采用丁、顺组砌。则应交错设置丁砌石，其中距不应大于2m。

3施工操作要点

（1）砌筑前，首先应验收雨水沟两侧挡墙基础的尺寸和标高，清楚杂物。

（2）测量放线及设置龙门板和皮数杆。测量放线时主要是确定基础的轴线和边线；设置龙门板和皮数杆，标明退台及分层砌筑片石的高度。龙门板和皮数杆应各自拉上基准线。

（3）砌筑第一皮片石时，基地先要座浆，然后砌筑第一层片石，并将大面向下。转角处应选用比较方正的大块片石，角石两边应与基准线相合，四角的角石要大致相等。角石砌筑好后，再砌里、外面的石块，并应防止包心砌筑；同时还应按规定设置拉结石保证片石基础的整体性。

（4）接砌第二皮以上片石时，应首先铺好砂浆，砂浆应离外边约40-50mm，铺得稍厚一些，使砌块往上砌筑时，恰好压到要求的厚度，以达到刚刚铺满整个灰缝，灰缝厚度宜为25mm。

（5）转角处必须同时砌筑。其他部位如需留槎时必须设置斜槎（踏步槎）。

4砌筑要求

A、砌石工程必须在结合面处理合格后方可进行施工。基础面在砌石或浇筑前，先进行清理，将基础表面的泥垢、油污等清理干净，清理后的基础在砌筑前应保持洁净和湿润。

B、砌筑前应放样立标，拉线砌筑。放样点的允许误差：轴线的允许误差不大于±10mm；平面轮廓的允许误差不大于±20mm；高程的允许误差不大于±10mm。

C、石料砌筑前，应在砌筑面以外的石料逐个检查，要求将表面的泥垢、青苔、油污等冲刷清洗干净，并敲除软弱边角。砌筑时，石料保持湿润状态。

D、分层砌筑，采用座浆法砌筑，各砌层均应坐浆，随铺浆随砌筑。砂浆稠度应为30～50mm，当气候变化时，应适当调整。

E、砌体宜逐层全面均衡上升，且按石料规格及上下错缝要求砌成阶梯形。相邻段的砌筑高差和每日砌筑高度不宜超过1.2m。

F、砌体表面的面石，其外露面的颜色要求一致，每层应依次砌角石、面石，然后砌腹石，一般应同步上升。如不能同步砌筑，其相对高差不宜大于1m，其结合面应作为竖向工作缝处理。块石砌筑，应选择较平整且经修整后的大块石用作面石，上下两层石块应骑缝，内外石块应交错搭接。面石外露面进行人工修琢加工，高差应小于0.5cm。

G、挡土墙和基础每15m设一道分缝，采用2cm低发泡板分缝。
H、砌体的砌缝宽度应符合下表规定：

	类别
	砌缝宽度（cm）

	
	粗料石
	细料石

	砂浆砌石体
	平缝
	
	2～2.5

	
	竖缝
	
	2～4


砂浆砌体尺寸的允许偏差不得超过下表的规定：

	序号
	项目
	控制偏差范围（cm）

	1
	砌体厚度
	设计的10%及+5，-0

	2
	顶部高程
	±2

	3
	坡度
	±5%

	4
	表面平整度
	±1cm/2m

	5
	轴线偏移
	±2

	6
	排水管位置
	10


J、砌石外露面采用1：2水泥砂浆勾缝防渗。防渗用砂浆采用32.5以上普通硅酸盐水泥，砂浆用中细砂拌制。在砌体施工24h后勾缝前应将砌缝剔清，刷洗干净并用水湿润再进行勾缝，砂浆嵌入缝内不小于缝宽2倍。勾缝要求紧密、粘结牢固、连接平顺。勾缝砂浆应单独，严禁与砌体砂浆混用。

K、砌体外露面在砌筑后12～18h之内，就做好防冻保温工作，一般覆盖薄膜或草袋防冻。

L、砂浆砌石体砌筑要求平整、稳定、密实、错缝。

平整：同一层面就大致砌平，相邻砌石块高差宜小于2～3cm。

稳定：石块安置必须自身稳定，要求大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。

密实：严禁石块直接接触。座浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实。铺浆应均匀，竖缝砂浆填塞后应插捣至表面泛浆为止。

错缝：同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，避免竖向通缝。
5 质量要求

（1）片石墙每一作业班的砌筑高度不应超过1.2m，临时间断处应留踏步槎，高度不能超过1.2m。接槎时应将不牢固的石块及浮浆清除干净，用水冲刷后再砌筑施工。

（2）选石时，将三面方正的用作角石，一面较平整的用作面石。

（3）砌筑时片石块应上下错缝，内外搭接。

（4）要确保砌体的整体性和稳定性，严禁砌成“铲口石”、“双合石”、“侧立填心石”、“过桥石”、“刀口石等错误做法。

（5）每砌一步架要大致找平一次。砌筑到顶时应全面一次找平，以达到顶面平整。

（6）砂浆流动性一般为30-50mm。灰缝厚度一般为20-35mm，较大空隙应用碎石填塞。

五、暗渠施工
1、沙砾石垫层

（1）沙砾石垫层的粒径应控制在15cm以下，级配良好，含泥量小于10%。

（2）用5吨自卸汽车配合推土机铺设。自卸汽车卸料后，用推土机摊平。铺设应先两边后中间。

（3）45cm、50cm厚沙砾石层一次性铺设。

（4）在铺筑前应将基面上的浮土、杂物全部清理干净，然后按设计要求铺摊塘渣，修复层在河道护岸基本完成后开始施工。

（5）铺筑后的沙砾石层应无明显的离析现象，局部大粒径料集中部位用细集较作嵌缝处理。

（6）经整平和整型后，用压路机碾压密实。
2、混凝土垫层

盖板渠基础为100mm厚C15素砼垫层，采用商品混凝土，混凝土运到现场后如不能运到施工作业面，将采用人工小推车运到工作面进行施工，砼垫层振捣采用2.2kw平板振动机，保证砼强度。

3、钢筋绑扎
①原材料的技术要求 

加工钢筋所需钢筋的种类、钢号和直径应符合设计图纸的规定，II级钢筋的力学性能应符合《钢筋混凝土的热轧带肋钢筋》（GB1499—91）的规定，I级钢筋的力学性能应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB13013—91）的规定。钢筋必须具有生产厂家的质保单，并由试验室抽样试验合格后方可入使用。

a钢筋应具备原制作厂的质量证明书，运到工地后，按规范要求进行抽样检查，光圆钢筋符合GB13013-91的规定，带肋钢筋符合GB1499-98的规定，预应力钢绞线符合ASTMA416-92标准的低松弛预应力钢绞线的规定。 

BⅡ级钢筋采用电弧搭接焊，单面焊缝>10d, 双面焊缝>5d,焊缝平顺饱满,不得夹杂焊渣,并按规定提取试样，做拉力和冷弯试验，焊接质量应符合有关规定。 

b气温较低时钢筋焊接，其环境温度不宜低于5℃ 

c加工成形钢筋及加工好的钢筋应存储在高于地面的平台、垫木或其支承物上应尽量保护它不受机械损伤和不暴露在可使钢筋生锈的环境中，以免引起表面锈蚀，并加以标识，以防混用。 

②钢筋骨架的绑扎安装 

a钢筋在基础上绑扎，顺序为先腹板，后顶板。钢筋每个断面的接头不超过50%，并按规定错开。 

b钢筋网的间距位置容许误差必须符合以下要求： 

主筋间距                  二排以上±5mm 

同排±10mm 

箍筋、横向水平筋          0，-20mm 

钢筋骨架                  长±10mm， 

高、宽±5mm 

弯起钢筋位置              ±20mm 

钢筋保护层厚度            ±5mm

4、混凝土施工
1、施工方法

墙身支模采用大型钢模（1.5×1.2米组合钢模板）加钢管的支模体系，模板间用不小余Φ14的Ⅰ级钢筋做拉杆。按每块模板4根布置。拉杆应固定在钢管体系上，用螺丝扣牢。模板体系用缆索或斜撑加固，应保证能抵抗在施工过程中可能发生的偶然冲撞或振动，保证浇筑砼后不发生超过图纸规定的允许变性量。

砼拌合采用拌合站拌合，砼运输采用砼运输车水平运输，垂直运输采用25t吊车运输，振捣采用插入式振动棒密实。墙身与台帽浇注分块进行，分块方式按设计的洞身分块方式，分块与分块之间用2cm厚的泡沫板分隔。分块浇筑顺序为：至左向右方向对称推进。

混凝土浇筑后注重养护工作。洒水覆盖养生，拆模时，必须要等到混凝土都达到设计强度的80%以后才能进行。

2、质量保证和安全预防措施

a、浇筑砼前，应对钢筋骨架进行检查验收，并检查钢筋骨架的位置是否正确、稳固，经检验合格方可浇筑砼。

b、施工时间在夏季，由于早晚温差大，砼浇注应避开中午高温、烈日时间，以防梁体开裂。

c、在施工现场应配备一台150KW发电机，以防浇筑砼时停电而中断。另外，拌和机各多备1台。

5、盖板制作与安装
预制

A准备工作

在工程开工前，做好原材料的检验，并按试验工程师的要求做好混凝土的配合比试验。并按设计及施工进度计划要求进行备料。

B绑扎钢筋首先扎底层钢筋，安放钢筋骨架；接着绑扎上层钢筋，立外模支撑，埋设预埋钢筋，按设计要计绑扎吊环。

C浇筑砼按设计配合比进行配制并控制坍落度。浇筑过程中，底层用插入式振捣器，上层用平板振捣器振捣，做到振捣密实。浇筑过程中，每次拆模以后对模板进行整理检查清刷涂油。浇筑过程中制作砼试块，用以检查预制构件砼强度。

D拆模、养生、起吊，根据气候条件及混凝土凝结硬化情况掌握拆模时间，拆模后养生到规定时间。达到强度后，即进行起吊、整理堆放或直接运输吊装到位。

安装

本标段暗渠分布特点，采用汽车吊具有支机灵活、安装速度快的优点进行吊装具体要求如下：

确保安放位置准确，误差保证在规范允许的范围之内。吊车在安装前经过严格要求检修，在吊装过程中一定要平衡，防止盖板瞬间承担过大的负弯矩，确保安放质量。
6、洞口段施工

本线暗渠接口有八字墙洞口，八字墙洞口的墙身为7.5#浆砌片石铺砌，石块间用砂浆粘结，不得直接挨靠，座浆应饱满。竖缝砂浆应先在已砌块石侧面铺放一部分，然后在相邻石块放好后仔细填满揭实，不得有空缝和立缝贯通现象，以三层石块组成一工作层。砌筑上层时，应避免振动下层，不得在已砌好的砌体上敲移和振动，以免石块松动。砌筑工作中断后恢复砌筑时，已砌层表面应加以清扫和湿润。

片石选择较大的石块用于底部。转角及外边缘处，浆砌时水平缝应大致找平，竖缝应错开不贯通。嵌缝料和砂浆要填塞饱满。

质量要求：石料必须干净无污染，要坐浆砌筑，砌缝砂浆要饱满，大缝要嵌入片石，按规定配合比配制砂浆，砂浆要用砂浆机调制，要控制好水灰比，石料小加工，必须在堆场场进行，不准在砌体上敲打石料。

7、回填

回填采用土方回填。回填在砼强度达到80％后从涵洞的两侧对称回填。配备挖掘机一台，18t拖压路机一台，小型夯实机械2台，装载机一台，进行回填料的挖装运和压实，用人工摊铺和平整，必须逐层压实，逐层检查压实厚度和压实度。

回填每层填筑厚度不大于30cm，压实度按照96区标准。在回填前，必须在渠身逐层标识层次及层厚，对台背区内的前期填土松散料必须挖除按1：2做好台阶，并对接合部进行碾压处理。对原状土按1：1开挖台阶并碾压密实。对机械无法碾压区用小型夯实机械夯实。

六、检查井施工
砌筑施工程序：测量放线→井筒砌筑→井室内流槽浇筑→井盖安装→井周围还土。

1施工要点：

（1）测量放线

管道施工完毕后，用全站仪进行检查井定位准备放样。

（2）井筒砌筑
砌筑采用内缝小外缝大的摆砖方法，外灰缝塞碎砖，以减少砂浆用量，每层砖上下皮灰缝错开，随砌筑随检查弧形尺寸。砌筑过程中，要随时检查井直径尺寸。待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。爬梯随砌筑随安装，砂浆未到达设计强度前，不能踩踏爬梯。

（3）井室内混凝土流槽浇筑

井室内混凝土流槽浇筑为C15混凝土，混凝土采用拌和站拌合，混凝土运输车运输，人工浇筑，插入式振动棒振捣，模板采用钢模板。

（4）井盖安装

检查井砌筑至规定高程后，要及时安装井圈，盖好井盖。井盖安装完毕后安装防盗链，防盗链钢件大样与井盖先装配，然后再进行焊接。

附：砌体允许偏差表

	序号
	实测项目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检查方法

	
	
	浆砌粗料石、砖、砌块、挡土墙
	浆砌块石
	干砌块石
	范围
	点数
	

	
	
	
	挡土墙
	护底、护坡
	护底、护坡
	
	
	

	1
	砂浆抗裂强度
	平均值不低于设计规定
	
	
	符合《混凝土强度检验评定标准》规定

	2
	端面尺寸
	±20
	不小于设计规定
	
	
	用尺量宽度、上下各记一点

	3
	基底高程
	土方
	±30
	±30
	
	
	20
	2
	用水准仪具测量

	
	
	石方
	±30
	±100
	
	
	20
	2
	

	4
	顶面高程
	±10
	±15
	
	
	20
	2
	用水准仪具测量

	5
	轴线位移
	10
	15
	
	
	20
	2
	

	6
	墙面垂直度
	0.5%H，且≤20
	0.5%H，且≤30
	
	
	20
	2
	

	7
	平整度
	料石
	20
	30
	30
	30
	20
	2
	

	
	
	砖、砌块
	10
	30
	30
	30
	
	
	

	8
	水平缝平直
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	墙面坡度
	不陡于设计坡度
	20
	2
	


第四章、
工期进度保证措施

一、确保工期的技术组织管理措施

本公司在近几年的施工中，在渠道工程、土方工程、混凝土工程等方面积累了丰富的施工经验，为了加快本工程的建设，按期完成本合同施工任务，拟采取以下技术组织管理措施：

（一）确保工期的组织管理措施

在公司的直接领导下，由项目经理负责管理本工程的全面施工任务，对施工总进度计划的全面控制与管理，配备足够的劳动力，确保工程按总进度计划进行。

（二）选择科学合理的施工方案，安排切实可行的施工顺序

先进、科学的施工方案，合理周密的施工顺序是确保施工进度的关键。根据本工程结构特点，施工总进度计划、编制各阶段较为详细的实施性计划，包括季度、月度和旬计划，提出明确的时间要求，用来向各作业班组下达任务。

（三）实行考核办法和奖罚制度

以班组为考核对象，以计划进度为考核内容，实行竞争考核奖罚的办法，提高每个工种的积极性，促进每月度计划的实现，这样才能使整个工程按照预定的工期目标圆满实现。

（四）加强机械投入和周转材料投入

因本工程工作量较大，加强机械设备和周转材料的投入，直接关系整个工程实施、操作，工期的提前。加强材料采购计划，编制各时期各种材料货源供应计划，提前订货，及时到位。

（五）充分利用空间作业

1、实行科学施工现代化管理方法，实行弹性的工作时间，充分利用加班时间，提高效率，加快施工速度。

2、采用分块齐头并进和提前插入相结合，各工种之间做到提前装备，按进度及时插入。

3、假日不休息，进行不间断连续施工。加大劳动力投入，并加大机械设备投入，减少劳动强度。

（六）节约措施

1、合理安排开工顺序，减少机械进场次数，尽量减少窝工现象。

2、加强对机械设备的管理、维修。

3、加强工具管理、防止丢失，加快周转速度，为降低成本创造条件。

4、加强现场管理，合理组织材料、设备进场，按施工现场平面图计划堆放，减少两次搬运和堆放。

5、对班组实行分部、分项承包责任制，执行限额领料，保证质量前提下节约有奖，超耗要罚的办法。

6、合理安排综合施工进度，缩短工期，以减少人工，机械材料等费用的支出。

7、加强质量控制，确保合格，争取优良等级。

（七）确保工程款项使用运转率和资金控制

保证本项目保质按期完成的前提下，要确保本工程较多资金的作用，只有做好资金的控制、使用和运转，才能使本工程能按期保质完成。因此我公司针对资金问题进行了专门研究和讨论，并提出以下几方面具体措施。

1、公司经营部搞好总体资金使用计划，材料、人工、机械成本分析，财务部落实资金运转计划，按总体计划进行控制划拨。

2、建立财务控制制度，工程款做到专款专用。本工程款保证不作其它用途和其它工程调拨使用。

3、项目部要按月进度施工计划，控制主要材料的计划用量和用款计划，合理安排。

二、确保工期的施工组织管理措施

1、  组织和人员落实

一旦我公司中标，我方将抽调具有类似工程施工管理经验同志为项目经理和技术负责人，由具有丰富水利水电施工经验的各类管理技术人员为骨干力量，组成一个强有力的项目经理部，加强管理，统一协调安排各项工作；投入熟悉本区域情况的施工队伍，组织足够的劳动力参加施工，以保证施工进度；对重要岗位，设有二个以上人员便于替换。

2 、设备落实

工程所需的设备将在确定的时间到位，施工过程中要做好机械设备的维修保养工作，提高机械设备的完好率，保证施工机械设备能正常运转，对小件设备、大件设备的易损易坏部件，要有库存作备用，以减轻甚至避免机械设备故障原因对工程施工的影响。

3 、 措施落实

根据现场施工条件和阶段性工期控制要求，科学组织施工，根据前紧后松的原则，合理安排施工总进度计划，并充分考虑雨季、台风、高温等对工程施工的影响，不能满打满算，要留有余地，确保施工组织设计和施工进度计划切实可行。根据施工总进度的要求，合理安排月、季施工进度计划。实行科学管理，通过合理安排使各工序衔接紧密，使工程形成流水、平行、交叉作业，缩短自由时间，最大限度的加快施工进度。及时检查计划的执行情况，发现偏差予以调整，保证各施工项目达到控制的进度目标。

4 、 物资落实

组织采购人员深入现场，了解材料行情，在原材料供应前应做好供应商的调查和选择工作，并进行有关质检工作，满足设计和规范要求后才能供应，每月的材料要列出计划，并事先与供应商联系，以确保材料按计划供应。有计划地组织材料物资到场，确保不因断料而贻误工程。工程中的各种材料要预先落实到位

5 、 责任落实

在施工中，将进度目标按时间前后进行分解，落实到各作业班组，责任到人，进行目标管理。
第五章     地下管线保护措施


 根据现场目前管线情况，具体位置还不是很清楚，管线主要分布于沿线各相交道路路口，施工前先会同业主、市政办、监理等单位摸清沿线地下管线的埋设位置和走向，在施工中，我方将在甲方管线处的指导下，确保管线正常运行，一旦中标，将采取如下措施： 

1、施工前，应详细阅读，熟悉地下管线图纸等资料，并把保护地下管线措施作重点来抓，做到防患于未然，确保万无一失。

2、建立项目部兼职管线保护员组成的地下管线监护体系，把保护措施、加固方案落到实处。

3、在沟槽开挖前必须挖好样洞，尤其在路口，要摸清周围管线的走向、埋深、管名等分布情况，对于地下管线情况不明的地段，应当采取人工进行沟槽开挖，严禁机械挖掘，杜绝野蛮施工。在管线部位，应做好醒目的标志，以免遭到破坏。

4、在遇到管线的施工地段，每道工序施工前项目部技术管理人员必须对施工操作人员、机械驾驶员进行管线交底，并派专人在施工过程中，对各种管线的保护进行监督巡查，发现问题， 要及时处理解决。

5、在施工过程中若发现现状管线与交底内容、样洞资料不符或直接危及管线安全等异常情况时，应立即通知业主管线部和有关管线单位到场研究、保护，未有结论前，不得擅自操作处理。

6、管线暴露后，采用悬吊、支撑加固保护，分别采用外包草袋或其他保护物，对管线进行保护，防止外击碰伤管线，重要管线必须派人监护，跟踪观测。

第6章 确保工程质量的技术组织措施

一、质量保证体系及组织机构

1、质量目标：合格

严格遵守国务院颁布的《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）及国家的工程质量验收标准，全部工程达到国家现行建筑工程竣工验收标准。分项工程质量检验合格率100%，优良率95%以上。

2、质量管理体系

我单位以通过ISO9002质量体系认证，根据我单位的《质量手册》及《程序文件》的各项工作标准，针对本工程建立起完善的质量保证体系，作为我单位的子系统开展工作，确保质量管理体系在本项目有效运行。

本工程的质量目标：确保合格。为此，我们将推行全面质量管理，开展群众性的质量活动，树立“质量第一”的思想，提高全员的质量意识。总公司和项目经理部的行政技术负责人全面负责工程施工的质量管理，并对工程质量负责。总公司质检部门负责对工程质量的监督，项目经理部设专职质检员，负责各施工项目的质量监督，各班组设兼职质检员，负责本班组的质量监督和检查。做到各班组质检员负责对各施工工序的自检，施工区质检员负责各施工工序的复检，项目经理部质检员负责各施工工序的终检，最后由监理工程或有关质检人员进行抽检会签，从而使工程质量检查达到真正意义上的“三检制”。同时，项目经理部将设立试验室，负责现场施工的各种质量检验。为着重解决施工遇到的质量难题和质量通病，项目经理部将建立领导、技术人员和生产工人参加的QC小组，从而在组织上保证工程质量。

附：“工程质量保证体系框图。

工程质量保证体系框图



三检制操作简图


3、
质量管理组织机构

建立健全质量管理组织机构，成立以项目经理为首，总工程师为主的质量管理领导小组，全面负责本项目质量管理工作，从自治上确保质量目标的实现。项目经理部设安全质量部，配备专职质量检验工程师，工程师队设专职质量检验员，工班设兼职质量检验员。组建精干高效的试验和测量队伍，项目经理部设中心实验室，施工队设试验组，配备必要的检测、试验仪器设备，在原材料控制、施工过程控制、竣工工程质量检验评定等各个环节，实施施工全过程测量和试验控制，对施工全过程进行质量检查，在施工过程中自上而下按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”实施检测工作。

4、
主要岗位人员的质量职责

4.1项目经理

（1）对履行施工承包合同所要求的工程质量和实现合同目标负全责。

（2）按“施工组织设计”合理配置资源，组织均衡生产，防止因组织安排不当，影响工程质量。

（3）定期检查计量支付，召开“施工例会”，分析施工质量、进度情况，发现问题，及时采取有效的纠正措施，奖优罚劣，促进工程质量的提高。

（4）定期检查下级履行职责情况。

4.2项目总工程师

（1）协助项目经历工作，对分管工作负责。

（2）组织编写“实施性施工组织设计”、项目《质量计划》及主要工序的作业指导书。

（3）协助项目经理按“施工组织设计”组织生产，及时调整施工计划、优化施工方案，保质、按期完成“合同”任务。

（4）加强技术管理基础工作，积极采用“四新”成果，推进技术进步与提高工程质量相结合。

（5）定期组织施工检查，对发现的问题及时采取措施，并验证效果。

4.3工程技术部长

（1）负责编制“实施性施工组织计划”，根据工程实际，制定切实可行的施工方案。

（2）定期会同有关部门对“施工组织设计”执行情况进行检查，对存在问题采取纠正和预防措施，并验证其有效性。

（3）完善施工技术管理，做好设计变更，加强职工培训教育，提高全员技术素质。

（4）负责编制特殊过程和关键过程的施工作业指导书，报项目总工批准后下发执行。

（5）负责在缺陷责任期内组织对工程缺陷修复，并对修复情况进行检查。

（6）按规定组织完成交接桩、复测、放样工作，并定期检查、复核和竣工复测，做好向施工队技术交底工作，确保工程按设计要求和质量标准施工。

（7）组织做好测量仪器、工具管理校验工作，确保测量结果精准有效，并做好各种施工资料的收集、整改和归档工作，组织编制竣工文件，并按时验交。

（8）制定施工进度计划，并按规定及时上报业主及有关部门。施工计划经副经理、总工审核，项目经理批准后下发各队执行。

（9）定期对计划执行情况进行检查，并将检查上报业主及监理工程师对未按计划完成的工程项目分析原因，提出改进措施，经项目经理批准后下发执行。

（10）配合月、季、年计量支付和统计工作，积极协助施工过程中的计划支付和竣工结算工作。

4.4质量安全部长

（1）按国家有关法律法规和业主的有关规定，定期对施工现场、工作和生活区进行安全、消防检查，消除安全隐患，确保达到国家有关质量标准，以保证施工顺利进行。

（2）按业主要求有关法规，制定相应安全、质量管理条例，并督促执行。按《质量计划》和有关《质量评定验收标准》对施工质量进行检查和对测量队测量结果进行审查和核定。

（3）定期进行安全、质量教育，提高全体职工的安全、质量意识。督促各单位对特种祖业人员进行培训取证，监督检查特殊工种持证上岗情况。负责对质量检查中发现的问题进行统计分析，制定纠正和预防措施，并进行跟踪验证。

（4）定期检查质量体系运作情况，对质量体系的有效性和适宜性做出正确评价，提出完善或改进意见，确保工程质量持续提高。

（5）参与质量事故的原因分析，并对采取的纠正措施进行跟踪验证。

（6）做好试验记录的收集、分类和归档。

4.5机械物资部长

（1）负责按施工合同要求，组织物资（设备）采购、储存、保管和供应，并对供应物资（设备）的质量负责。

（2）负责审核各单位和工点所需物资总量，做到按计划发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，对存在问题采取纠正措施。

（3）掌握工程物资的检验和试验状态，对不合格物资及时隔离、标识，为防误用，并及时和分供方联系。

（4）定期对施工现场的材料管理及标识情况进行检查，并形成记录。

（5）负责组织主要施工机械的调配，检查施工机械的使用、保养和维修情况，以提高机械完好率，满足现场施工生产需要。

4.6实验室主任（试验工程师）

（1）组织试验人员负责进货原材料的质量检查和施工过程中的试验检测。

（2）做好试验设备的管理，保证测试数据客观、公正、真实、有效。

（3）通过试验确定砂浆、混凝土配合比，并以配合比通知单的形式下达工点施工技术负责人和施工队。

（4）按规定和频度、部位进行取样（抽样），对工程进行试验控制。

4．7质检工程师

（1）监督检查个施工单位及人员对国家有关保证质量的方针、政策、指示以及上级颁发的规章、规则、制度、措施等的贯彻执行。

（2）参加工程开工施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促知道施工单位建立各项质量制度、措施，指导兼职检查人员工作。

（3）检查有关保证质量的措施和检查工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。

（4）负责隐蔽工程的检查、填写和验收，并通知监理工程师进行检查、签证。

（5）总结施工质量管理工作的经验教训，按规定向上级提报周报和月、季、年统计报表及总结报告。

（6）参加工程质量检验，对工程质量等级评定提出具体意见。

（7）主动深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，遇有严重影响质量的情况，有权停止施工和返工，并向领导报告处理意见。

（8）负责收集、整理所辖范围的质量档案、资料，按竣工文件的编制颁发所需要的份数，签字手续齐全，做到工程竣工所有竣工资料也随之完善齐全。

4.8施工队队长

（1）对本队所承担的全部工程质量负全责，是工程质量的主要责任人。负责组织“工程任务单”的填发、审批、检查和验收。

（2）做好施工组织安排，确保按质、按量、按期完成“施工计划”。

（3）负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，建立安全生产激励机制，充分发挥全员积极性。

（4）检查职工持证上岗情况，对无证者，及时送培，保证从事特种作业的人员持证上岗率达到100%。

（5）按月考核施工进度完成情况、安全质量和成本控制情况，及时总结经验，对存在的问题采取纠正措施，不断提高施工管理水平，提高工程质量。

4.9施工队质检员

（1）认真贯彻落实设计标准、技术标准、质量标准、技术措施、管理制度。及时向班组做技术交底，并在施工中认真检查督促、予以实施。

（2）负责隐蔽工程的检查、验收和记录填写。

（3）对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止，并及时报告领导处理，严重者令其停工整顿。

（4）参加质量检查和质量评定工作，填写各项原始记录。

（5）组织职工学习施工技术、质量标准，推广新工艺，建立质量档案。

（6）协助指导并参加班组的QC小组活动。

（7）有权直接向工程技术部、安全质量部反应技术、质量问题。

4.10班组长

（1）组织班组人员按施工队下达的“工程任务单”组织施工，按质、按量、按期完成施工任务。

（2）在交接班时，做好对下一班组的交接工作，填写交班质量记录。

（3）施工期间，督促检查班组员工是否按规定正确操作。

二、质量管理制度和措施

1、技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底采用书面技术交底和现场技术交底相结合的形式，具体可以分为如下几个方面：

1.1、
当项目部接到设计图纸后，项目经理组织项目部有关人员认真熟悉施工图纸，并积极参加建设单位组织的施工设计技术交底会，认真对施工图纸进行会审，确保施工设计图的正确性和有效性。

1.2、
实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行单项工程技术、质量。安全书面交底，列出重点监控部位及监控要点。

1.3、
按照施工任务划分，各分管工点主管工程师负责对所担负工程的施工任务，向施工班组分项进行书面技术、质量。安全交底，施工过程中实行技术指导，做到交底不清不开工。

2、质量奖惩制度

工程计价与质量挂钩，实行优质优价，奖优罚劣。单位、分项、分部工程完工后由项目安全质量部组织对工程质量进行等级评定，根据评定的工程质量等级，按工程预算总额的2%，作为优质工程奖励基金。达到优良或优质标准的按0.7-1.2%进行奖励；未达到质量目标的单位给与停工整顿；对不合格工程进行返工处罚；对造成质量事故的有关责任人给予行政和经济处罚。构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

3、现场材料进场检验制度

严格控制各种原材料、混合料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现场后，资源保障部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试验，对经试验达不到工程质量标准的材料，坚决清退出场；对防水材料、钢绞线、锚具等特殊材料，构件委托试验资质的单位进行试验。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。

4、开竣工检查制度

4.1、设计文件、施工图纸经审核无误后才能报送开工报告，申请开工。

4.2、提前先进行详细技术交底和测量防线，对特殊作业。关键工序编写施工作业指导书。

4．3、核对工程各细部尺寸，掌握设计意图、领会质量标准要求，严格按设计文件和规范、验收标准组织施工。

4.4、各种质量记录齐全、规整、清晰符合要求。

5、定期质量检查制

安全质量部每月组织质量验检工程师对本标段工程进行全面检查，发现问题，找出原因，制定措施，确保工程质量稳重有升。

6、实行技术复核，隐蔽工程验收制度

6.1、根据工程质量管理要点在《质量计划》和《作业指导书》中对有关技术质量管理要点建立技术复核计划。技术复核结果填写《分项、分部工程技术复核记录》作为施工技术资料存档。

6.2、凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。

7、质量检查评定制度

7.1、各级质量检验工程师应熟练掌握各项工程的检查评定标准，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核质量成绩依据。分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

7.2、分项工程施工完结后，各分管工种负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认。

8、质量自检制度

本标段工程实行项目经理部、队两级自检制度，选派具有类似工程施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本标段工程自检工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。工程队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现的问题及时纠正处理，并由队质量检验员记入工程日志。经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。

9、质量事故申报制度

9.1、如若发生质量事故必须按安全事故申报程序进行处理，严格执行国家、山东省及济南市有关工程质量事故报告的规定。

9.2、发生质量事故必须及时逐级上报，不得隐瞒谎报，凡发生质量事故的单位应立即以电话、电传方式报项目部安全质量部；如属重大质量师傅，项目部必须在24小时内电话、电传方式报告业主、监理工程师和上级安全管理部门。三天内以书面形式报告有关单位和部门。

9.3、对质量事故按照“三不放过”原则进行联合调查，认真分析，查明原因，对事故责任者严肃处理，追究其经济、行政责任。

10、原材料质量控制措施

严格施工材料的质量控制，并根据合同要求选择适用的材料，我们将采用以下措施保证原料质量以满足工程要求：

10.1、材料采购必须在供货质量、信誉、供货能力上进行评价，在有保证持续供货能力的单位采购。所有主要材料均要使用总厂的产品，不得使用协作厂，联营厂的产品，并主动介绍业主和监理工程师的检查。

10.2、做好材料进货的检验和标识工作。按质量体系标准要求，在进行、检验、进仓、登记、标识、使用等全过程中，都必须严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保材料质量。

10.3、严格控制各种原材料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现场后，资源保障部开出材料取样通知单，由试验人员现场取样试验，对经试验达不到标准的一律坚决清退出场。

11、施工过程质量控制措施

11.1、加强施工前的质量控制工作

（1）施工前，组织技术人员认真会审设计文件和图纸，切实了解和掌握工程的要求和施工技术标准，理解业主的需要和要求，如有不清楚或不明确之处，及时向业主或监理单位提出书面报告。

（2）根据工程要求及特点，组织专业技术人员编写实施性施工组织设计，严格按照质量体系程序的内容要求，编制施工计划，确定适用的实施设备并落实配备，施工过程着重控制手段、检验设备、辅助装置、资源（包括人力）以达到规定的质量要求，根据施工技术要求，对主体施工重要工序，分部分项的制定详细的施工方案，以保证该工程质量达到业主要求。

（3）若工程施工时因客观原因发生变化，要及时对已制定的施工方案和有关程序进行修订和变更，并严格按照质量体系控制程序要求，报送有关部门论证审批后，方可实施。确保程序的科学性和可行性，并做好变更后的标识和记录工作

（4）开工前要做好各部位。各工序的技术交底工作，严格按照我单位质量体系规定的内容做好技术交底，按照三级技术交底的要求，是各级施工人员清楚工程目的技术标准，质量要求、安全注意事项及施工工艺、技术规范要求，对特殊和重点部位要真正做到心中有数，确保施工操作的准确性和规范性。

（5）配齐工程施工需要的人力资源。有针对性的组织各类施工人员学习，进行必要的施工岗前培训，以保证技术要求，特殊工种作业人员需持有有效上岗证，技术人员。组织管理人员必须熟悉本工程技术工艺要求，了解工程特点和现场情况，以确保工程施工正常运转。

（6）配齐工程所需要的各类设备。本工程工期紧迫，需要配备数量较多的机械设备。工程开工前，自由设备必须经检修、试机，检验合格后方能进场施工；外租设备在进场前，要进行必要的检验和认可，证明其能满足工程需要后方可进行施工。并严格执行“设备维修保养”及“施工机械操作规程”，发挥各类设备在施工中的作用，满足整个工程施工的需要。

11.2、做好施工过程中的质量控制

（1）工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

（2）组织强有力的测量人员进行测量控制。测量是整个工程的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格控制质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度，交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准、勤复，点、线、面能盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。

（3）施工过程中对施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，确保实现全优的目标，尤其是对工程重点部位和工序要专门制定施工方案，并加强监督和控制，使每个分项工程、工序均达到优良标准。

（4）严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”、将“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标准定位的全方位控制手段，确保每道工序。每个部位、整体工程最终达到优良标准。

（5）通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段每个部位的质量在施工过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能，及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，并按检验分类和按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录，对出现的问题及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果。并及时通知业主和监理单位，经现场认可后，才能进行下道工序。

（6）合理的施工进度也是保证工程质量的必要手段之一，对施工进度进行科学合理的计划和实施，通过网络计划、节点制定、工期内，将施工进度控制在最合理。最便于质量控制的节奏上，确保实现优质、高效。低成本的预定目标。

（7）积极开展全面质量管理活动，把工程质量重点、难点和特殊点列为单位的活动课题和技术公关项目，发动职工集思广益，把好各道工序质量关，达到设计图纸。技术文件和验收规范规定的技术要求和质量要求。

12、技术资料控制措施

12.1、技术资料管理的范围，主要包括在建项目的设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、现场调查资料、设计核对、变更设计、施工记录、检查记录、施工总结等各项技术资料，以及设计施工规范、规则、标准、手册、科技情报资料（含文子、图片、照片、录音、录像）等。

12.2、各类技术资料的管理

（1）项目经理部对各类技术资料实行集中统一的管理制度，在工程技术部设资料员负责各类资料的管理工作。

（2）各施工队的负责工程师应建立单位工程技术资料袋，以便于系统汇集施工原始资料。处理有关施工技术问题有据可循、编制施工小结和竣工文件，做到资料齐全。

12.3、各类技术资料的报关实用

（1）资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，所有各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制检索目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上表明。

（2）工程技术部对本工程所用标准设计图，应保存完整的一套，其余的可借出使用。施工设计文件资料除保留做竣工文件编制需要数量外，其余发有关施工队专人使用，其他技术资料一般由资料员集中管理，项目部有关人员可以查阅或借阅。借阅文件资料应办理登记手续，借出使用的文件资料，用后应及时归还。

（3）各类图纸应分类存放，定期清理，实行“受控”管理。

（4）全部工程竣工移交后，应按科技档案管理规定清理设计文件及施工原始资料，分辨按留用、归档、上交、销魂等方式予以处理。

三、各分项工程质量控制措施

1、工程测量质量控制

1.1、测量定位所用的经纬仪、测距仪、全站仪、水准仪等测量仪器及工艺控制质量检测设备必须经过检定合格，在使用周期内的计量器具按三级计量标准进行计量检测控制。

1.2、测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期间，要定期复核基准点是否发生位移。

1.3、总标高控制点的引测，必须采用闭合测量的方法，确保引测精度。

1.4、所有测量观测点的埋设必须可靠牢固，以免影响测量结果的精度。

1.5、轴线控制网及水准控制网，必须经监理工程师书面认可方可使用。

1.6、所有测量结果应及时汇总，并向有关部门提供。

2、基坑开挖施工质量控制

2.1、基坑开挖前，先做好地面排水系统。基坑放坡坡度根据地质情况及施工经验，近1:0.1坡率设置。

2.2、施工过程中应根据边坡的稳定情况及力学计算分析予以调整。对不予放坡开挖的承台基坑采取有支护开挖，支护方法采用钢板桩支护。

2.3、雨季施工及地下水位较高、基坑有地下水出露时，基底应设置汇水水坑，并配置排水系统。

2.4、挖掘机施工尽量避免撞击钢板桩支护，严禁扰动开挖断面外土体。

2.5在基坑外设置观测点进行观测，发现变形量较大时及时采取措施，保证基坑稳定和周围建筑物的安全。

3、模板质量控制措施

3.1、根据构筑物结构形式和尺寸，委托合格厂家采用5mm能上能下的钢板加工模板，确保模板精度。模板要经过结构设计，保证有足够的强度和刚度，并要装拆方便。模板加工后运输方面的变形须符合规范规定。

3.2、加工钢模板要严格按技术规范施工，实行三级验收程序。加工的钢模板须事前在地面进行预拼装，校核平面尺寸、角度、垂直度及平整度，检查板间连接节点。吊环等如达不到质量标准，必须整修合格后方能使用。

3.3、钢模板统一调拨，安装时须涂脱模剂，并注意控制高差、平整度、轴线位置、尺寸、垂直度等技术要求，流水作业，逐一检查，防止漏浆、错装等。

3.4、模板在每一次使用前均应全面检查模板表面光洁度，不允许有残存的混凝土浆，否则必须进行认真清理，然后喷涂一层无色的薄膜剂或清机油。

3.5、模板的拼缝有明显的缝隙者，必须采用防漏胶条或海绵条。拆除模板必须得到有关技术人员的认可后，方可进行拆模。

3.6、模板在校正和拆除时，绝对不允许用棒撬或大锤敲打，不允许在模板面上留下铲毛或锤击痕迹。

4、钢筋质量控制措施

4.1、钢筋采购应选择合格供应商，必须要有出厂合格证，没有出厂合格证的钢筋一律不允许使用，对于使用的钢筋，要严格按规定取样试验合格后方可使用。

4．2、钢筋焊接操作人员必须持有上岗证，焊接头要经过试验合格后，才允许正式使用在一批焊件中，进行随机抽样检查，并以此作为加强焊接作业质量的监督考核。

4.3、钢筋配料卡必须经过技术主管审核后，才准下料，下料成型的钢筋，应按编号顺序挂牌，堆放整齐，钢筋的堆放场地要采取防锈措施。

4.4、专人负责钢筋垫块（保护层）制作，要确保规格准确，数量充足，并达到足够的强度，垫块的安放要疏密均匀，可靠的起到保护作用。

4.5、绑扎钢筋前向班组进行交底，内容包括绑扎顺序、规格、间距、位置、保护层、搭接长度与街头错开的位置，以及弯钩形式等要求。

4.6、为了有效的控制钢筋位置的正确性，在钢筋绑扎前必须进行弹线。在钢筋绑扎过程中，如发现钢筋与埋件或其他设施相碰时，要会同有关人员研究处理，不得任意弯、割、拆、移。

4．7、钢筋绑扎完毕，要经过监理工程师验收合格后，方可浇筑混凝土，在混凝土浇筑过程中必须派钢筋工具班，以便处理在施工过程中发生的钢筋及预埋位移等问题。

4.8、为防止返工，钢筋可采取按工序分阶段验收，未经隐蔽工程验收合格，不得进行下道工序施工。

5、混凝土的质量控制措施

5.1、项目经理部设混凝土质量控制小组，有总工程师任组长，相关职能部门工程师为小组成员。负责对生产班组进行技术交底、质量教育及工艺监督。

5.2、对混凝土整个拌制过程实行旁站管理。混凝土使用的原材料应符合有关部门的规定。水泥、砂子、石子均采用同一地区、统一品质的产品，保证工程整体外观效果。

5.3、混凝土采用专用的混凝土运输车运输，每车必须有供应单并注明使用部位，到现场由我单位管理人员核准无误后反能浇筑。

5．4、混凝土到场后出料前先搅2分钟，核对配料单后再出罐，然后做坍落度试验，若不在允许误差范围内则退回并通知搅拌站调整。从运输车卸出的混凝土不得发生离析现象，否则需要重新搅拌合格后方能卸料。

5.5、混凝土生产后必须在规定的时间内灌注，若由于交通。车辆。现场等原因造成延误，超出时间的不准采用，也不允许二次加水搅拌。

5.6、采用分段、分块、分层浇筑混凝土，分层厚度一般厚度为30cm-40cm，分段长度以先浇层与后浇层时间间隔不超过先浇层初凝时间。

5.7、施工缝的处理，应按设计及施工规范、监理工程师的要求进行，在旧混凝土表面浇筑新混凝土前，必须将其表面凿毛清洗干净，用水湿润后，先浇一层水泥砂浆以确保新旧混凝土之间能结合良好。

5.8、严格控制模板拆除时间，要等到混凝土强度达到设计强度要求后才能拆除。在拆除模板过程中，如发现混凝土有影响结构安全、质量问题时，应暂停拆除，经过合理处理后，方可继续拆除。

5.9、混凝土应在终凝后立即进行覆盖和浇水养护，要保证不少于14天的养护时间，后浇混凝土养护期不应少于27天。

第七章  确保安全施工的技术组织措施
一、安全生产保证体系

我单位执行国家职业健康安全管理体系认证，执行GB/T28001-2001标准。结合本工程实际，坚持“安全第一、预防为主”的方针，明确安全目标，成立以第一领导者为组长的各级安全管理组织，并配备各级专职安全检查人员，坚持安全交底，持证上岗制度，组织经常性的安全检查，创建安全标准工地建设，最终实现安全目标。

二、安全生产目标

本项目的安全生产目标饰：“四无、二控、三消灭”、“四无”即无因公死亡事故；无交通死亡事故；无火灾、变压器及锅炉爆炸事故；无行车险性事故；“二控”即年重伤率控制在0.06%以内，年轻伤率控制在1.2%以内，“三消灭”即消灭违章指挥、消灭违章作业、消灭惯性事故。

三、安全生产承诺

我们承诺：坚决杜绝各类等级安全事故。我单位一旦中标，将组建项目经理部，对该工程安全生产负全面责任。

项目经理部及所有施工作业人员坚决贯彻执行党中央关于安全生产的重要指示，严格遵守业主制定的各项安全保证措施及规定，始终贯彻我单位“安全第一、质量第一、信誉第一”的政策方针，对施工全过程实施有计划的系统安全生产管理，树立全员安全意识，为施工期间的人身安全和健康。设备安全及环境安全提供强有力的保障。

所有施工人员无条件接受业主和监理公司的监督检查。我们将定和和不定期对安全生产活动进行检查，对发现的问题及时纠正。

四、确保安全生产的技术组织措施

4.1、组织保证措施

项目部成立由项目经理为第一责任人的安全领导小组，由专职安检人员及各业务部门负责人组成。施工对相应成立安全生产领导小组，队长为组长，分工一名副队长负责具体工作。施工队设安全质量室，配专职安全员。工班内设兼职安全员。

4.2、制度保证措施

1、认真贯彻国家及当地政府、业主关于安全生产的法律、法规和规定。

2、加强安全管理，保障施工人员和国家财产安全。根据“管生产必须管安全”和“谁施工谁负责安全”的原则，建立各级安全生产责任制，分级管理，层层签订安全生产责任书，落实安全生产责任制。

3、建立安全生产定期和不定期检查制度。项目部每周对安全生产情况进行一次检查，各工组每天进行一次自检，同时项目部将积极配合总部安全检查组的检查，评比打分，兑现奖罚。

4、抓好安全检查岗位培训。开工前，对所有上岗人员实行安全意识和安全技术知识教育，把有关安全操作规程印发到班组，特殊工种人员一律持证上岗。

5、开展安全达标竞赛，落实奖罚措施。随时接受业主及监理单位对安全生产的监督、检查、考评，对提出的问题，及时整改，确保安全生产。

4.3、安全施工具体措施

4.3.1、安全施工、防火、防汛、防护措施

4.3.1.1安全施工设备和器材管理措施

安全生产器材包括：a.交通器材；b.通讯报警器材；c.灭火器材；d.劳动保护器材；e.环境保护器材；f.医疗保健器材等。

对上述器材的摆放和使用明确位置和人员，并使每个人都熟知。

定期和不定期的检查上述器材性能，并根据生产及进度需要，经常更换和补充所需器材，确保能立即投入正常使用。

4.3.1.2、施工防火安全措施

本工程施工将施工过程中的防火工作切实落实到位。安排专人负责施工区的安全用电、易燃、易爆品的管理，对出现问题及隐患坚决的予以制止并马上进行整改；经常教育现场管理人员和施工人员，加强防火意思。将安全防火意识深入每个职工，定期巡视普查，防患于未燃。

对施工人员生活区，特别注意防火安全，备足数量的灭火器具、消防管等，以备急需。

工地修建的临时房、架设照明线路、库房，都必须符合防火、防电、防爆炸的要求，配备足够的消防设施，并设置醒目标志。安装避雷设备。

4.3.1.3、施工防汛安全措施

本工程为市政排水工程，施工现场在河道两侧，必须做好防汛应急措施，防止因为自然原因造成的灾害袭击。加强与当地气象部门的联系，掌握天气变化情况，合理安排砼施工时间。成立雨季防汛领导小组，设立专职值班人员，随时掌握本地水文气象情况，预知预防。做好防水、防洪、排水工作。随时保证施工区内沟渠、河道等排洪施工畅通无阻。备齐各种防雨、防洪、防汛设施，加强对临时设施的检查和防护。增加材料的储备数量，防止因雨而造成停工待料的现象。随时检查材料库，水泥库的封闭情况，对漏水之处随时修补。桥涵基础施工在基坑的外侧挖好排水沟，防止雨水倒灌。已开挖的坑槽及时施工，并配备排灌的抽水机以防基槽被水浸泡。

4.3.1．4、施工防护安全措施

1、所有现场人员施工区内必须佩戴安全帽，特种作业人员佩戴专门的防护用具。

2、对于允许的参观者或检查人员佩戴足够的防护用具，无关人员不得进入施工现场。

3、所有现场作业人员和机械操作人员严禁酒后上岗。

4、现场施工道路的交叉处、过桥处以及便道转弯处设立安全标志，现场设置安全警示牌、安全规章制度牌、提醒施工人员加强安全意识，规范操作。

5、现有桥涵进行安全维护，确保机械。车辆安全通过。新建桥梁在未验收合格投入使用前，不得允许车辆及行人通行。

6、大型机械作业时，不准任何人在机械的回旋范围内进行任何工作，确保作业范围内有足够的照明设施。

4.3.1.5、生活区安全保障措施

所有现场施工人员的宿舍。办公室设计合理，牢固稳定，生活区内配备足够的消防器材，生活区用水需专人管理，保证饮水安全。

五、施工现场临时用电安全措施

1、建立电器安全管理和经济责任制度，专业电工负责电器安装和使用的管理、安全工作。专职安全员负责巡视督促检查。

2、进场后，由专业人员负责编制用电施工组织设计，内容包括配电装置及其电容量、供配电线路的走向和现场照明的设置。生活、生产设施用电负荷情况，编制有针对性的电器安全技术规定。

3、施工现场装备行业统一的标准电源箱。施工用电采用TN-S接零保护系统。

4、施工配电系统按总配电箱—分配电箱—开关箱三级配电，分配电箱与开关箱距离不超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。每台用电设备设各自专用的开关箱，开关箱内禁止同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备（插座）。

5、在每级配电箱设漏电保护（即三级触电保护）。触电保护器选用省级审批许可生产且通过电工产品认证的产品，触电动作电流与动作时间应符合要求。

6、施工临时用电装置接完成后，由项目经理、施工员、质检员等共同检查验收合格后，方可投入使用。

7、配电箱、配电线路按规范设置，由专业电工进行装接。施工现场严禁使用花线和护套线，导线不得随意拖拉或者缠绑在脚手架等设施构架上。

8、加强施工用电安全检查，加强日常维护，由专业的电工负责进行日常的维护与检查。电线绝缘层老化、破损、开关器具破损等必须及时更换。

9、对配电箱进行检查、维修时，必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂“有人操作，严禁合闸”标志牌，严禁带电作业。

10、搬迁或者移动用电设备时，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

11、配电箱、开关箱周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。严禁堆放易燃易爆物品。配电箱内不得放置任何杂物，应经常保持清洁。配电箱、开关箱应及时加锁。

12、熔断器的熔体应符合要求，研究用不符合规格的熔体代替；配电箱上应该设置灭火器，非电工严禁私自拉线接电。

13、对各个班组组织进行施工用电安全技术交底，使各个班组提高对安全用电的认识。

六、机械设备安全管理措施

1、施工机具、车辆和设备有专人管理和操作，必须持上岗证。做到“三定”（定人、定机、定岗位），“三好”（管好、用好、维修好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），“四懂”（懂管理、懂结构、懂性能、懂用途）。

2、使用的大型设备建立单机管理台帐，设备安全操作规范，随机资料齐全。

3、施工机具、车辆、设备安装完成必须有测试试验记录，必须有安全防护措施，且齐全可靠。

4、机械设备操作人员和指挥人员严格遵守安全操作技术规范，工作时集中精力，谨慎工作，不擅离职守，不酒后驾车。

5、所有机械实行“一机、一闸、一漏、一箱”。

6、车辆、设备按有关规定进行保养，并有完整的维修记录，确保其性能处于完好状态，符合安全技术要求，满足施工需要。

7、加强机械设备在堤岸上部施工时的安全防护装置齐全有效。

8、机械进入施工区域后，操作人员应熟悉现场条件，按照施工组织设计的方案操作，遵守安全规则。

9、土石方机械，进场前查明行驶路线，保证安全通过，标明施工地下管线，严禁在地下电缆范围内作业，机上机下要密切联系，沟坑边坡及深度符合规范要求，作业过程严格按照规定执行。

10、运输机械严格遵守《交通管理条例》，启动前检查各部件运转是否正常，通过危险地段时，先停车检查，确认后可以通过运行，严格按各种车辆的运输规定操作。

第八章  确保文明施工的组织管理措施

1、文明施工目标

确保文明施工目标达到郑州市文明安全工地的标准和要求。

2、文明保证体系

文明施工是进行“两个文明”建设的重要内容，是提高工程经济效益和社会效益的重要保证。为了认真贯彻市府“集中、快速、文明施工”的方针，树立“文明施工为人民”的便民思想，确实保证工程建设的按期完成。建立文明施工保证体系，并制定一系列的文明施工措施。我们若中标承建本工程，将严格遵守济南市有关施工管理的规定，并接受济南市、业主和有关部门的监督和检查。

3、职工文明上岗制度

3.1、工人在上岗前必须经过文明施工及环境保护教育培训，未经培训的人员不得使用。对所有参加施工人员经常进行施工安全、法纪和文明教育，增强文明施工意识。

3.2施工中必须有计划的定期组织工人学习《济南市建筑施工现场安全文明施工标准化管理标准》，对意识较差的人员经教育无效后，必须坚决辞退或让其离岗。

3.3、培训合格的人员发给《文明施工与环境保护培训合格证书》，施工中持证上岗，无证人员不得上岗。

3.4、施工现场的管理人员、作业人员必须佩戴工作卡。工作卡上有本人照片、姓名、所属单位、工作或职务等内容，管理人员和工作人员的卡以颜色区分。项目所有员工都应穿戴整齐，行为文明。

3.5、经常对工人进行施工安全、法纪和文明教育，严禁在施工现场进行各类非法活动。

4、环境保护与文明施工措施

（1）、环境保护措施

1.1、遵守国家现行的有关环境保护的法律，严格控制新污染和逐步治理老污染。坚持“以防为主、防治结合、综合治理、化害为利”的原则，采用有力措施，防止污染和破坏自然环境，同时认真了解环保法规，并严格遵守和执行。

1.2、成立环境保护领导小组，由项目经理任组长，办公室主任任副组长，有关部门业务人员及各施工队队长任组员的环境保护机构，定期对施工现场周围环境进行检查，一经发现有人破坏生态环境行为，立刻制止，无偿恢复原貌，并且视情节轻重，给予罚款处理。

1.3、爱护道路，保持周围生态环境。施工便道配备洒水车洒水，防止扬尘、污染周围农田及树木。

1.4、施工平面布置图尽量利用已征用地，临时房屋，不随意搭建。施工中严格控制路基坡面放线，弃土到指定地点，不向排水沟内排放弃油及各种有害杂质，防止水污染。

1.5、爱护环境，保护绿地及树木，严禁随意践踏绿地及破坏植被。

1.6、落实门前三包环境保洁责任制，不在工地周围栏杆外堆放材料、垃圾。严格按照批准占地的范围、占地期限使用临时占地。施工现场内道路平整顺畅，排水出口良好。临时设施四周设置排水沟，不随意排放污水、废液与生活垃圾。工程完工后，按要求及时拆除所有工地围蔽、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

1.7、工地不用一次性餐具，避免白色污染。

1.8、遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》对噪声污染进行控制。合理分布动力机械设备的工作场所，避免一个地方运行较多的动力机械设备。噪音超标的机械设备，采用消音器隔音材料、隔音内衬、隔音棚等措施，降低振动部件的噪音，夜间严禁噪音大机械设备在居民区施工，在居民区施工，注意居民安全。

1.9、减少粉尘措施。用来运输可能产生粉尘的材料用敞篷运输车配备挡板，并用防水布遮盖。施工便道要经常洒水降尘。

1.10、施工过程中对沿线通信电缆、地下管道等设施，严加保护，防止被破坏。

（2）文明施工措施

为把工程建设成为一个环境优美的工程，我单位在施工中尽最大限度维护原来的地貌地形，保持原来的生态环境，在施工中，从以下几个方面加强文明施工管理.

2.1、认真贯彻交通部及当地政府部门有关文明施工的指示精神，结合业主要求，制定文明施工办法，搞好文明施工。

2.2、成立以项目总工程师为组长。办公室主任为副组长的文明施工领导小组，办公室各设一名专职文明施工人员，和各施工队文明施工员组成文明施工巡视小分队。

2.3、文明施工领导小组负责督促检查施工组织设计中有关文明施工的措施，有权阻止反文明施工规定的不文明行为和施工方法，提出整改措施，落实到改进为止。

2.4、不定期召开文明施工现场会议，检查执行情况，汇报交流文明施工经验。做评比检查活动，主要包括施工现场挂牌施工、施工区域围护、临时排水设施、材料、物品、机具、土方堆方放置等。

2.5、工程开工前，走访施工现场居委会，处理好与当地政府及群众的关系，争取到当地相关部门和群众对本工程的支持和帮助，确保本工程达到“市级文明示范工地”标准。

第九章   施工总进度计划表
	月份   

主要工程项目
	第一月
	第二月
	第三月
	第四月
	

	
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下

	1、施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、清淤及结构物拆除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、渠底处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4、明渠施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5、暗渠施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6、检查井施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7、其它工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：拟定开工日期为7月1日，如开工日期有变更本表随开工日期而变
第十章   施工总平面布置

	[image: image2.jpg]|
oo

=

u

)

.

0,0015 |/

4 ddoo

=

EEEEE

"1"':" =
i
:

B Enasomons
L=






班组质量负责人





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





书面交底





操作人员参加





中间抽查





自检





验槽隐蔽签证





清理现场，文明施工





执行验评标准





施   工





资料整理





质量评定





技术交底





准备工作





施工记录





验槽隐蔽验收记录





质量评定记录





自检记录





土工试验记录





测量定位记录





土方竣工图





清除填土基层的草皮、杂物





分层测量填土标高





回填分层，控制厚度





控制挖方标高，不超挖





回填土干土质量密度试验记录





做好土工试验准备





清理现场，做好排水





挖、填土机械准备





测量定位放线





确定施工方案





班组初检





项目经理及项目总工程师





项目部质检员





项目质检员复检





公司生产经理、技术负责人





公司质检工程师





公司质量科





业主、监理验收





公司终检





提高经济效益








提高工作技能





实行优质优价





完善计量支付手续





制定奖罚制度





签定经济责任制





建立健全组织机构和管理制度





经济责任制


和奖罚制度





先进的资源配置和技术措施





改进工作质量





下道工序就是用户





预防为主的方针





质量回访服务





质量意识及诚信教育





提高质量意识





经济保证





项目经理部





质量安全部





试  验  室





机电物资部





计划合同部





工程技术部





计量标准的质量控制





施工过程的质量控制





机具材料的质量控制





施工准备的质量控制





施工组织设计与方案控制





质       量       保        证





思想保证





组织保证





技术保证





质量保证体系





质量管理目标确定















































料场及施工机械停靠场





项目部
























































































































































PAGE  
68

