[image: image1.png]


[image: image2.png]


 安全保证措施和体系

一、安全管理目标

安全生产是体现企业管理水平的重要标志，施工必须保证安全。根据市政工程安全风险预测研究，市政道路、管线工程施工，虽然不是最具风险的单项工程，但事故隐患还是存在的。对材料的运输、机械的推平夯实、沟槽的开挖等环节，都是安全风险防范的重点。

施工中，要求杜绝重大伤亡事故，减少一般性事故，事故频率控制在1.5‰，火灾事故为零；重大设备事故为零；控制和降低一般事故、轻微设备事故、机械和车辆事故。

二、安全管理职责　

1、安全管理组织

      (1) 本工程在安全管理上，实行三级管理。项目总部即公司，公司经理作为工程质量的第一责任人，常务副经理全面负责安全生产工作。质量安全科负责处理日常事务，主要进行安全技术方案的确定、负责安全技术交底、日常的安全检查考核、安全事故的处理；项目部是日常安全管理主体，负责施工过程中的安全控制，负责日常的安全检查督促；由项目经理负全责，专职安全员主管日常工作；专业工段既操作班组，设兼职安全员，负责施工过程中各项安全技术措施的落实。

[image: image3.png]


(2) 安全管理是全员、全过程的管理，污水管线施工，必须建立符合自身的特点安全管理控制网，使各个环节都有管理责任人具体组织如下：安全生产领导小组拟定落实安全管理目标，制订安全保证计划，根据保证计划的要求，落实资源的配置；负责安全体系实施过程中的运行实施监督、检查；对安全生产保证体系实施过程中的运行过程中，出现不符合要素的要求，施工中出现的隐患，制订纠正和预防措施，并对上述措施进行复查。

2、职责与权限　

(1) 项目经理

履行施工合同要求，确定安全管理目标，确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责；参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系组织编制安全保证计划；贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置；支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作；适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调。

(2) 项目副经理

根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全各技术措施，并经常注意督促检查；协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议；定期组织管理人员进行[image: image4.png]


安全操作规程和安全规章制度的学习；实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全；组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促；负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准。

处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并有效整改措施，防止再发生；对各施工队制定例会制度，建立会议纪要，并发放给有关人员。

(3)项目工程师

编制施工组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化；组织编制相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施；确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证；作出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定；选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本；对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控，落实改进措施。

(4) 项目质检员

贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收；监督、检查操作人员的遵章守纪。组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施；制止噪音作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，在权制止冒险作业；对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况；负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生。

(5) 项目安全员：按照安全保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；严格监督实施本工种的安全操作技术规范；有权拒绝不符合安全操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项目主管安全经理汇报；认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底；发生工伤事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速报告；对已发生的事故隐患落实整改，并向主管安全经理反馈整改情况。

(6) 项目技术员：贯彻项目安全管理目标，组织实施安全生产保证体系；负责施工现场安全防护的措施以及施工用电、机械设备运行方案的落实；协助对施工班组的安全监督。

(7) 项目材料员：按照项目安全保证计划要求，组织各种资源的供应工作；对供应商进行分析，建立合格供应商名录；负责对合格供应商供应的安全防护用品的验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品（具）；负责对进场材料按场容标化要求堆放，消除事故隐患；对现场使用的安全设施和配件应保证质量，并定期检查和试验，对不合格和破损的，要及时进行更新替换；对易燃易爆物品进行重点保管。

负责施工现场的机械设备使用前的验收和日常保养及维修工作；对施工现场使用的机械设备进行可追溯性记录；对施工现场的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。

(8) 项目劳资员：组织务工人员进行培训考核发证工作；对进场的劳务人员进行安全规章、文明施工制度的教育；对施工过程中劳务人员的进出场进行记录，做好动态管理；对保护技术费用列出专款专用，并督促实施，年终提出决算；对执行安全生产奖罚条例后的资金发放和罚款收入进行监督检查。

(9) 项目后勤管理员

负责开展各种多样化的安全培训教育，定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作；做好施工现场动用明火和宿舍的防火安全工作；对食堂的用电、用气进行安全管理。

负责工地及项目管理临时办公室的安全保卫工作，特别是财务室、资料室等场所。

（二）、资源

1、配备经培训考核持证的管理、执行和检查人员；

2、制定施工安全技术并设置相应的防护设施；

3、设置用电和消防设施；

4、配备施工机械安全装置；

5、配备必要的安全检测工具；

6、保障一定的安全技术措施经费；

三、安全生产保证体系

安全保证体系

	公司总经理
















1、安全生产保证体系以本公司安全管理办法等引用文件为依据，并着重按本项目实际情况进行实施。

2、安全生产策划

(1) 根据本工程的规模、结构、环境、承包性质等实际情况，编制相应的安全生产方案。

    (2) 为达到本工程的安全管理目标，配置一个综合素质好的

项目经理部人员班子，选择有一定资质、整体力量强的施工队伍，并有性能良好的机械设备和技术水准较高的维修人员作保障。建立健全安全管理保证体系和安全检查制度，设专职安全检查员。

(3) 按《施工现场安全生产管理资料》对各种安全活动进行记录，对无规定表式的部分以管理资料标准文本外增设的安全记录所要求内容及标识进行记录。
(4) 可根据实际情况编制相应专项安全技术措施。
四、安全施工技术保证措施

（一）、安全生产保证措施

1、施工现场的安全控制措施

工程项目部对施工过程中可能影响安全生产的因素进行控制，确保施工生产按安全生产的规章制度、操作规程和顺序要求进行。

开工前作好以下准备：落实施工机械设备、安全设施、设备及防护用品进场的计划；落实现场施工；办理职工意外伤害保险。在技术交底的同时必须做好安全交底。

持证上岗：施工现场内的管理人员、特种作业人员必须持证上岗。由项目部负责确认。

2、针对市政道路工程施工特点，根据安全风险分析，车辆事故、设备事故和沟槽开挖等事故一般较多，需重点防范。在加强全员安全教育，加强职工消防意识，加强现场用火管理制度，提高安全风险意识的同时，拟采取以下措施：

(1) 原材料运输车辆要勤检查、勤保养，保证行驶和制动系统的完好。加强对车辆抽检，不符合要求的车辆不得上路。

(2) 在路堤边作业的机械，要有专人指挥、监看，防止机与机、机与人发生碰撞事故。特别当路堤填筑较高时，推平压实机械在边坡作业，要有专人监看，防止滑落危险。
(3) 机械挖沟槽时，向机械司机详细交底，并指定专人与司机配合，其配合人员熟悉安全操作规程。在现有地上建筑物及电杆附近挖槽，如有可能危及其安全时，采取预防措施。重要措施会同设计单位共同研究确定。沟道土方在开挖过程中，要保证开挖边坡的安全系数，防止坍方伤人，车辆运行有专人指挥，沟道边夜间要有红灯警示，并设置围护栏杆。

 (4) 夜间从安全方面考虑一般不安排施工，若要施工，要求配足照明设备，特别在上坡道、转弯处要加大照明亮度，车辆进入施工便道后，要求慢速行驶。

(5) 加强施工现场的用电管理，规范各类电气设备使用，配电箱、电源线路等要勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。

(6) 管道吊装时，车辆行走路线及吊装要按方案要求实施，并有专人指挥，防止吊装事故的发生。

（7）设置全封闭安全通道。

（二）、施工现场临时用电

1、安全用电技术措施

(1) 施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作，必须由专业人员，（经有关部门培训并考试合格、持有效证件上岗的维修电工）进行。

(2) 对易燃易爆、危险品存放场所的设备，要加强监控、检查工作，发现问题立即整改。

(3) 对移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护。并经常进行检查、维修和保养；

(4) 施工现场用电设备、机具等，配有专人进行维护和管理。

2、实施要点

实施施工现场临时用电按照工程项目部编制的《临时用电施工组织设计》进行设置，再由主任工程师会同安全员以及有关部门专业人员进行验收合格后方可使用。

(1) 电工晚间值班必须派双人上岗（持证上岗电工），并对本标段的所有机械用电、照明用电负全面责任。

(2) 特殊情况下需要带电操作时，必须配备必要的安全用具，采取可靠的安全隔离措施，并指定专业人员进行监护。
(3) 施工用电中常见通病必须杜绝。  

(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作零线。

(5)保护零线不得装设开关或熔断线，保护零线的截断面不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,保护零线敷设的距离不小于12M时,保护零线敷设的距离大于12M时,保护零线必须选择不小于10MM2的绝缘铜线和不小于16 MM2的绝缘铝线。

(6)与电器设备相连接的保护零线为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为黄、绿双色线,任何情况下不得使用黄、绿双色线作负荷线。

(7)配电箱及开关箱

①配电盘和控制盘两端应与重复接地线及保护零线作电器连接。配电盘应装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器。

②动力配电器与照明配电箱分别设置，总配电箱要设在非连接电源的位置。分配电箱与开关距离不得超过30M。开关箱与其控制的固定或用电设备的水平距离不得超过3M。

    ③ 配电箱、开关箱安装端正、牢固。固定式配电箱、开关

箱的下底与地面的垂直距离不小于1.3M，不大于1.5M。移动分配电箱、开关的底与地面的垂直距离不小于0.6M，小大于1.5M。

⑤配电箱、开关箱均应加锁由专人负责管理。配电箱设置按一箱、一机、一闸、一漏要求进行。

⑥照明灯具的金属外壳必须保护接零，单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。灯泡距离地面不小于3M，室内不小于2.4M。（选用电压为220v）

⑦施工现场照明线路，高度必须安装3M以上，不得随地拖拉，地下照明的电压采用36V安全电压，在照明线上不准随便乱搭乱接。

⑧在电动工具使用前，须经专职电工检查接线是否正确，

防止零线与相线错接造成事故。

⑨穿越道路的线缆应加装套管入地埋设或架空布设，架空布设高度应符合规定要求。

⑩所有用电线路、用电设备进场前，必须进行测试，检查其是否漏电，是否安全。

⑾所有用电设备均应有可靠接地措施，接地措施要符合有关规定。

⑿现场电焊人员作业时应穿戴专用制服并且持证上岗。在进行焊割作业时不准与油漆木料等易燃易爆物品距离太近。作业完毕或休息时，必须将配电箱内电闸拉下，箱门锁好后方可离开。

⒀采用移动配电箱时，严禁设置在脚手架或其他导电设施上，而应将配电箱设置在竖向杆上，配电箱底距地面不小于1.3米，不大于1.5米。配电箱或配电室附近应设置一定数量的灭火器。

（三）、施工机械

本工程现场共有挖掘机、铲车、平地机、压路机、打夯机、摊铺机、发电机及运输车辆等多种机械设备，因此必须加强对施工现场机械设备安全运行的管理。

实施要点：

1、项目部指派机管员负责机械使用前的验收工作，平时做好检查机械设备运行情况。

2、督促机械操做人员做好定期检查。保养及维修工作，并做好运转保养记录。(检查维护人：机械维修工)

3、加强对车辆、机械的检查保养，杜绝滴漏现象，减少油污对四周环境的污染。

控制点：机械设备的防护装置必须齐全有效，严禁带病运转；固定机械设备和手持移动电具，必须实施二级漏电保护；机械设备必须做到定机、定人、定岗位。

（四）、检查、检验的控制

对施工过程中，暴露出的机械、设备、材料、安全设施的不安全状态、人的违章操作、指挥的不安全行为等工作中存在的缺陷情况，应组织定期和不定期的检查复查，以确保符合安全文明要求，并做好安全记录。

实施要点：

1、建立以生产副经理为负责人的安全生产检查组织，健全完善安全检查制度。

2、对安全防护用品要按照安全保证计划的规定以及合同的规定要求进行检验，杜绝不合格的安全用品进场。

3、对安全设施要按照安全保证计划的规定以及施工组织设计的要求，进行检查验收后挂牌使用。

4、施工用电按照临时施工用电规范要求和临时施工用电方案进行检查验收。

5、对环境卫生、劳动保护、文明施工要求按照安全保证计划中规定进行检查验收。

6、对特种作业人员持证上岗检查，严禁无证或持无效证件上岗与违章作业。

7、对职工遵章守纪的情况进行检查，有违章严肃处理。

8、工地每天检查，工程项目部每周检查一次，发现隐患定人、定时、定措施进行整改。

（五）、事故隐患的控制

1、按自治区建设工程安全监督站安全技术交底文本要求实施各阶段、各工种的安全操作。同时必须结合具体施工对象增加补充的针对性安全技术交底内容。

2、任何人不得违章指挥作业，安全员是安全生产的执法人员，有权制止违章作业，任何人不得干涉。

3、当生产施工与安全发生冲突时，必须服从安全需要。

4、做好全员发动，使施工过程中存在的事故隐患能及时发现、及时处理，确保不合格设施不使用、不合格过程不通过、不安全行为不放过。

5、对已发生的事故隐患及时整改以达到规定要求，并组织复查验收，对有不安全行为的人员进行教育或处罚。

（六）、纠正和预防措施

1、纠正措施：由项目安全员在查明原因、在有调查结论的前提下提出纠正、防范措施的建议；根据建议，由有关部门制定纠正措施，并进行审核批准；安全员监控纠正措施的落实，记录纠正措施的实施过程。

2、预防措施：安全生产保证体系的健全和正常运作是预防的根本；推行全面、全过程、全员的标准化管理，教育工人增强自我保护意识，执行各项安全技术规范和日常的监督、检查、指导；针对性安全交底和教育是预防事故的必要手段。

（七）、教育和培训

1、 做好进场工人的安全教育，并贯穿始终、全过程覆盖地进行安全教育培训，教育培训的重点是操作者的自我保护意识。

2、在事故多发期及上级部门下达指令时，进行针对性的教育，采取多样化的培训教育形式，如黑板报、宣传标语、大会、录像等。

3、实施施工队伍职工的安全进场教育及平时的安全教育培训，新工人必须经过三级安全教育。由资料员负责安全培训教育工作并做好记录，劳资科建立职工劳动保护记录。

（八）、安全记录
1、项目安全员组织相关人员建立证明安全生产保证体系有效运行安全记录，包括相关的台帐、报表、原始记录。

2、安全记录由项目安全资料员进行收集、整理，并进行标识、编目和立卷。

2、 安全记录应完整及时，并延续到工程项目竣工

公司副经理





公司总工程师











项目经理





安


全


科





财





务





科





施


工


技


术


科





材


料


设


备


科





安全员





项目工程师





项目其他管理人员





项目各施工作业队


员





各施工操作者





各生产班组安全保证





安全目标：无安全事故








