质量管理奖罚办法
为加强****工程的质量管理，保证工程施工质量，依据国家和行业有关工程质量的法律法规，结合本项目施工质量管理的实际，充分体现奖罚结合的原则，特制定本制度。

一、奖励办法：

按年度考核各施工队的年度质量目标，按完成情况对施工队主要质量负责人给予奖励。

二、处罚办法：

在施工过程中发生质量缺陷和质量事故时，将对相关责任人进行处罚。

工程质量缺陷根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度分为一般缺陷和严重缺陷两类。工程质量事故按其对工程正常使用、工期影响和直接经济损失分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。

1、质量缺陷及其处罚

1）、施工队按表（1）和表（2）确定质量缺陷的类别，填写“工程质量事故（缺陷）报告表”（见附表），然后将处理和处罚结果上报项目部。

现浇结构外观质量缺陷分类表              表（1）

	名称
	严重缺陷
	一般缺陷

	露筋
	受力钢筋有露筋
	其他钢筋有少量露筋

	蜂窝
	构件主要受力部位有蜂窝
	其他部位有少量蜂窝

	孔洞
	构件主要受力部位有孔洞
	其他部位有少量孔洞

	夹渣
	构件主要受力部位有夹渣
	其他部位有少量夹渣

	疏松
	构件主要受力部位有疏松
	其他部位有少量疏松

	裂缝
	构件主要受力部位有影响结构性能和使用功能的裂缝
	其他部位有少量不影响结构性能和使用功能的裂缝

	连接部位缺陷
	连接部位有影响结构传力性能的缺陷
	连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷

	外形缺陷
	清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷
	其他混凝土构件有不影响使用功能外形缺陷

	外表缺陷
	具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷
	其他混凝土构件有不影响使用功能外表缺陷


说明：

露筋：构件内钢筋未被混凝土包裹而外露

蜂窝：混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露

孔洞：混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度

夹渣：混凝土中含有杂物且深度超过保护层厚度

疏松：混凝土中局部不密实

裂缝：裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部

连接部位缺陷：构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动

外形缺陷：缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋

外表缺陷：表面麻面、掉皮、起砂、玷污等

其他质量问题分类表                    表（2）
	名称
	一般质量事故
	严重缺陷
	一般缺陷

	超挖
	20m3以上
	10~20m3
	小于10m3

	模板返工
	超过50m2
	20~50m2
	小于20m2

	钢筋制作返工
	超过5T
	2~5T
	小于2T


2）、质量缺陷处罚如下：

一般缺陷：    罚款：①、施工队：              30$
②、作业队：              50$
③、施工队当班管理人员：  10$
④、作业队当班管理人员：  10$
严重缺陷：    罚款：①、施工队：              50$
②、作业队：             100$
③、施工队当班管理人员：  20$
④、作业队当班管理人员：  20$
2、质量事故及其处罚

1）、一般质量事故发生后，施工队应及时填写“工程质量事故（缺陷）报告表”（见附表），将书面报告上报项目部。由项目部会同监理、业主对质量事故进行调查处理，并按局有关规定对事故责任人和有关人员提出经济、行政处理。

较大及以上质量事故发生后，项目部应立即向监理和业主报告，同时上报局质量部。由局组织有关职能部门和项目部一起进行调查，按局有关规定处理。

2）、质量事故的类别
一般质量事故（有下列情况之一）：

●施工质量不符合质量要求，经过返工修补，能满足设计要求的；

●质量事故造成的损失在5000美元以下；

较大及以上质量事故：超出一般质量事故范围的质量事故。

3）、质量事故处罚如下：

一般质量事故    罚款：①、施工队：           200$
②、作业队：           400$
③、施工队管理人员：    50$
④、作业队管理人员：   100$
较大及以上质量事故：按局有关规定处理；

4）、凡发现对质量事故隐瞒不报者，将对施工队负责人和有关责任人加倍进行经济、行政处罚。

附：工程质量事故（缺陷）报告表           

Page 3/3

