施工单位现场质量管理检查记录
表A.0.1                                               开工日期：  2004 年 7月 26 日

	工程名称
	马钢一铁总厂2×450m3高炉70m烟囱
	施工许可证(开工证)
	

	建设单位
	马钢股份公司一铁总厂
	项  目  负  责  人
	

	设计单位
	马钢钢铁设计研究院
	项  目  负  责  人
	

	监理单位
	马鞍山迈世纪监理公司
	总 监 理 工 程 师
	付克润

	施工单位
	中国四冶
	项目经理
	陈世春
	项目技术负责人
	刘 义

	序号
	项       目
	内       容

	1
	现场质量管理制度
	1.质量例会制度，2.三检及中间交接制度。

	2
	质量责任制
	1.岗位责任制度，2.技术交底制度。

	3
	主要专业工程操作上岗证书
	1.电焊工，2.运转工，3.架子工。

	4
	分包方资质与分包单位管理制度
	

	5
	施工图审查情况
	施工图自审未发现问题。

	6
	地质勘察资料
	

	7
	施工组织设计、施工方案及审批
	施工组织设计编制、审批、批准手续齐全。。

	8
	施工技术标准
	模板、钢筋、混泥土浇注等。

	9
	工程质量检验制度
	原材料及施工检验制度，工程抽检制度。

	10
	搅拌站及计量设置
	管理制度和计量设施的精确度及控制措施。

	11
	现场材料、设备存放与管理
	钢材、砂石、水泥管理办法。

	12
	
	

	检查结论：

总监理工程师

(建设单位项目负责人)                                         年     月     日


           检验批质量验收记录


表D.0.1                                                 

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	专业工长
	
	项目经理
	

	施工执行标准

名称及编号
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	主

控  

 项

目
	质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检

查评定结果
	 项目专业质量检查员：                               年    月     日

	监理(建设)

单位验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业负责人)                            年    月     日


施工单位现场质量管理检查记录

表E.0.1

	工程名称
	
	结构类型
	
	检验批数
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位

负 责 人
	
	分包项目经理
	

	序

号
	检验批部

位、区段
	施工单位检

查评定结果
	监理(建设)单位验收结论

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检查结论
	项目专业

技术负责人：

               年   月   日
	验收结论
	监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人)

                        年   月   日


       分部(子分部)工程验收记录

表F.0.1

	工程名称
	
	结 构 类 型
	
	层     数
	

	施工单位
	
	技术部门负责人
	
	质量部门负责人
	

	分包单位
	
	分包单位负责人
	
	分包技术负责人
	

	序号
	分项工程名称
	检验批数
	施工单位检查评定
	验  收  意  见

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	质  量  控  制  资  料
	
	
	

	安全和功能检验(检测)报告
	
	
	

	观  感  质  量  验  收
	

	验

收

单

位
	分  包  单  位
	                       项目经理             年   月    日

	
	施  工  单  位
	                       项目经理             年   月    日

	
	勘  察  单  位
	                       项目负责人           年   月    日

	
	设  计  单  位
	                       项目负责人           年   月    日

	
	监理(建设)单位
	总监理工程师

(建设单位项目负责人)                        年    月    日


单位(子单位)工程质量竣工验收记录

表G.0.1-1

	工程名称
	
	结  构  类  型
	
	层数/建筑面积
	

	施工单位
	
	技 术 负 责 人
	
	开 工 日 期
	

	项目经理
	
	项目技术负责人
	
	竣 工 日 期
	

	序号
	项    目
	验  收  记  录
	验  收  结  论

	1
	分 部 工 程
	共      分部，经查        分部

经核定符合标准及设计要求  分部
	

	2
	质 量 控 制

资 料 核 查
	共      项，经审查符合要求     项

经核定符合规范要求             项
	

	3
	安全和主要

使用功能核

查及抽查结果
	共核查    项，符合要求    项，

共抽查    项，符合要求    项，

经返工处理符合要求        项
	

	4
	观 感 质

量 验 收
	共抽查    项，符合要求    项，

不符合要求    项
	

	5
	综 合 验

收 结 论
	
	

	参加验收单位
	建 设 单 位
	监 理 单 位
	施 工 单 位
	设 计 单 位

	
	(公章)

单位(项目)负责人

年  月  日
	(公章)

总监理工程师

      年  月  日
	(公章)

单位负责人

      年  月  日
	(公章)

单位(项目)负责人

       年  月  日


单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

表G.0.1-2

	工程名称
	马钢一铁总厂2×450m3高炉70m烟囱
	施工单位
	中国四冶

	序号
	项目
	资  料  名  称
	份 数
	核 查 意 见
	核 查 人

	1
	建

筑

与

结

构
	  图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	  工程定位测量、放线记录
	
	
	

	3
	
	  原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告
	
	
	

	4
	
	  施工试验及见证检测报告
	
	
	

	5
	
	  隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	
	  施工记录
	
	
	

	7
	
	  预制件、预拌混凝土合格证
	
	
	

	8
	
	  地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
	
	
	

	9
	
	  分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	10
	
	工程质量事故及事故处理资料
	
	
	

	11
	
	  新材料、新工艺施工记录
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	1
	给

排

水

与

采

暖
	  图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	  材料、配件出厂合格证书及进场

检(试)验报告
	
	
	

	3
	
	  管道、设备强度试验、严密性试验记录
	
	
	

	4
	
	  隐蔽工程验收记录
	
	
	

	5
	
	  系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
	
	
	

	6
	
	  施工记录
	
	
	

	7
	
	  分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	1
	建

筑

电

气
	  图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	  材料、配件出厂合格证书及进场

检(试)验报告
	
	
	


	3
	
	  设备调试记录
	
	
	

	4
	
	  接地、绝缘电阻测试记录
	
	
	

	5
	
	  隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	
	  施工记录
	
	
	

	7
	
	  分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


续 表

	工程名称
	马钢一铁总厂2×450m3高炉70m烟囱
	施工单位
	中国四冶

	序号
	项目
	资  料  名  称
	份 数
	核 查 意 见
	核 查 人

	1
	通风与空调
	  图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	  材料、配件出厂合格证书及进场

检(试)验报告
	
	
	

	3
	
	  隐蔽工程验收记录
	
	
	

	4
	
	  制冷设备运行调试记录
	
	
	

	5
	
	  通风、空调系统调试记录
	
	
	

	6
	
	  施工记录
	
	
	

	7
	
	  分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	8
	
	  
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	1
	电

梯
	  土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录
	
	
	

	2
	
	  设备出厂合格证书及开箱检验记录
	
	
	

	3
	
	  隐蔽工程验收记录
	
	
	

	4
	
	  施工记录
	
	
	

	5
	
	  接地、绝缘电阻测试记录
	
	
	

	6
	
	  负荷试验、安全装置检查记录
	
	
	

	7
	
	  分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	1
	建筑智能化
	  图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图

及设计说明
	
	
	

	2
	
	  材料、配件出厂合格证书及进场

检(试)验报告
	
	
	

	3
	
	  隐蔽工程验收记录
	
	
	

	4
	
	  系统功能测定及设备调试记录
	
	
	

	5
	
	  系统管理、操作人员培训记录
	
	
	

	6
	
	  系统检测报告
	
	
	

	7
	
	  分项、分部工程质量验收记录
	
	
	

	 结  论：

资料完整，符合验收要求。

                                              总监理工程师

 施工单位项目经理           年   月   日    (建设单位项目负责人)          年   月   日 


单位(子单位)工程安全和功能检测

资料核查及主要功能抽查记录

表G.0.1-3

	工程名称
	马钢一铁总厂2×450m3高炉70m烟囱
	施工单位
	中国四冶

	序号
	项目
	资   料   名   称
	份数
	核查意见
	抽查结果
	核 查

(抽查)人

	1
	建筑与结构
	  屋面淋水试验记录
	
	
	
	

	2
	
	  地下室防水效果检查记录
	
	
	
	

	3
	
	  有防水要求的地面蓄水试验记录
	
	
	
	

	4
	
	  建筑物垂直度、标高、全高测量记录
	
	
	
	

	5
	
	  抽气(风)道检查记录
	
	
	
	

	6
	
	  幕墙用外气窗气密性、水密性、

耐风压检测报告
	
	
	
	

	7
	
	  建筑物沉降观测测量记录
	1
	
	
	

	8
	
	  节能、保温测试记录
	
	
	
	

	9
	
	  室内环境检测报告
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	给排水与采暖
	  给水管道通水试验记录
	
	
	
	

	2
	
	  暖气管道、散热器压力试验记录
	
	
	
	

	3
	
	  卫生器具满水试验
	
	
	
	

	4
	
	  消防管道、燃气管道压力试验记录
	
	
	
	

	5
	
	  排水干管道通球试验记录
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	1
	电气
	  照明全负荷试验记录
	
	
	
	

	2
	
	  大型灯具牢固性试验记录
	
	
	
	

	3
	
	  避雷接地电阻测试记录
	1
	
	
	

	4
	
	  线路、插座开关接地检验记录
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	1
	通风与空调
	  通风、空调系统试运行记录
	
	
	
	

	2
	
	  风量、温度测试记录
	
	
	
	

	3
	
	  洁净室洁净度测试记录
	
	
	
	

	4
	
	  制冷机组试运行调试记录
	
	
	
	

	5
	
	  
	
	
	
	

	1
	电梯
	  电梯运行记录
	
	
	
	

	2
	
	  电梯安全装置检测报告
	
	
	
	

	1
	智能建筑
	  系统试运行记录
	
	
	
	

	2
	
	  系统电源及接地检测报告
	
	
	
	

	3
	
	  
	
	
	
	

	结 论：

检测项目齐全，符合验收要求。

                                                   总监理工程师

施工单位项目经理           年   月   日         (建设单位项目负责人)      年   月   日 


单位(子单位)工程观感质量检查记录

表G.0.1-4

	工程名称
	马钢一铁总厂2×450m3高炉70m烟囱`
	施工单位
	中国四冶

	序号
	项     目
	抽查质量状况 
	质量评价

	
	
	
	好
	一般
	差

	1
	建筑与结构
	  室外墙面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	  变形缝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	  水落管，屋面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	  室内墙面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	  室内顶棚
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	  室内地面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	  楼梯、踏步、护栏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	  门窗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	给排水与采暖
	  管道接口、坡度、支架
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	  卫生器具、支架、阀门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	  检查口、扫除口、地漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	  散热器、支架
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	建筑电气
	  配电箱、盘、板、接线盒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	  设备器具、开关、插座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	  防雷、接地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	通风与空调
	  风管、支架
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	  风口、风阀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	  风机、空调设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	  阀门、支架
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	  水泵、冷却塔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	  绝热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电梯
	  运行、平层、开关门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	  层门、信号系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	机房
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	智能建筑
	  机房设备安装及布局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	  现场设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  观感       
	
	
	
	

	检 查

结 论
	观感良好，符合设计要求。

施工单位                                 总监理工程师

项目经理             年   月   日    (建设单位项目负责人)         年   月   日


